- RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS -

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 45/2012

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de telecomunicação de acesso dedicado à Internet.

EMPRESA SOLICITANTE: TELBRAX (Sr. Ruan Augusto).

QUESTIONAMENTO DA EMPRESA (transcrição literal):

“Na quarta-feira, dia 14/11/2012, foi realizada visita técnica em atendimento ao Pregão Presencial 045/2012, sendo feito o levantamento das necessidades para o fornecimento de link dedicado de 20 Mbps para a Câmara Municipal de BH. Na ocasião, fui informado pelos senhores Robson Fábio e Leonardo, que dentro das dependências da Câmara Municipal não será necessária a redundância de caminhos. De acordo com os mesmos a redundância deverá existir somente a partir do poste de entrada do prédio para fora (rede externa).”

“Essa informação contradiz o trecho citado no item 3.2.1.1 do documento base desse pregão (045/2012): "A dupla abordagem que trata o item anterior deverá ser a forma de acesso do equipamento de borda até o backbone da CONTRATADA, por meio de duas fibras, que deverão chegar à sala dos servidores da CONTRATANTE por caminhos distintos e conectadas ao equipamento de borda da CONTRATADA".

“Sob orientação do Srs. Robson Fábio e Leonardo, envio este e-mail com o intuito de validar as informações passadas, ou seja, dispensando a redundância dentro das dependências da Câmara Municipal. Vale observar que essa confirmação é essencial para a apresentação da proposta, pois interfere diretamente na formatação dos valores.”

RESPOSTA DO PREGOEIRO E DA SEÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA CMBH (SECITI) AO QUESTIONAMENTO:

Considerando o questionamento da empresa TELBRAX e a apuração pela SECITI de que há impedimento técnico para a implantação da redundância (caminhos distintos) até o DG (Entrada de Facilidades) da CMBH, decidiu-se que a redação do subitem 3.2.1.1 do ANEXO IV (Termo de Referência) e do ANEXO ÚNICO da minuta de contrato do edital do Pregão Presencial nº 45/2012 será alterada para:

“3.2.1.1 - A dupla abordagem de que trata o subitem anterior refere-se apenas ao acesso externo, sendo provida por meio de duas fibras ópticas e devendo ser feita por caminhos distintos entre o backbone da CONTRATADA e caixa de entrada para a CMBH (localizada nas proximidades da Rua Nilo Seabra e da Portaria 1 da CMBH). O caminho entre a caixa de entrada para a CMBH e o DG da CMBH deverá ser feito através dos dutos já existentes e o caminho entre o DG da CMBH e os equipamentos de borda na sala de servidores poderá ser feito através dos dutos já existentes.”

Belo Horizonte, 26 de novembro de 2012.

CRISTIANO RICARDO PEREIRA

Pregoeiro

JAIMAR MOREIRA DUARTE

Chefe da Seção de Infraestrutura de

Tecnologia da Informação da CMBH