PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2013

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, doravante denominada CMBH, inscrita no CNPJ sob o nº 17.316.563/0001-96, com sede na Avenida dos Andradas, nº 3.100, Bairro Santa Efigênia, nesta Capital, por intermédio de PREGOEIRO (A) e equipe de apoio designados pelas Portarias nºs 14.405 e 14.850, publicadas no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte dos dias 28/2/2013 e 19/10/2013, respectivamente, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na sua forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002 e da Lei Complementar Federal nº 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/1993, de acordo com as condições e exigências estabelecidas neste edital e em seus anexos.

A sessão pública de abertura deste Pregão Presencial terá início na data, no horário e no endereço abaixo discriminados:

■  DATA: 3/12/2013 (três de dezembro de dois mil e treze).

■   HORÁRIO: A partir das 9:00 (nove) horas.

■ ENDEREÇO: Avenida dos Andradas, nº 3.100, Plenário Paulo Portugal, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte – MG.

1 - DO OBJETO

1.1 - Esta licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de: manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica e operação do sistema central de ar condicionado, dos aparelhos de ar condicionado de janela (ACJ’s) e dos aparelhos do tipo split; manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica dos exaustores e bebedouros; tratamento químico preventivo e corretivo das águas do sistema de ar condicionado, conforme as condições e especificações constantes deste edital e de seus anexos.

1.2 - A descrição do lote único relativo a esta licitação é aquela constante do termo de referência (ANEXO IV deste edital).

2 - DOS ANEXOS DO EDITAL

Constituem anexos deste edital e dele fazem parte integrante:

a)- ANEXO I - Modelo de declaração de cumprimento pleno dos requisitos de habilitação;

b)- ANEXO II - Modelo de declaração de condição de ME ou EPP;

c)- ANEXO III - Modelo de declaração de que não emprega menor;

d)- ANEXO IV - Termo de referência;

e)- ANEXO V - Modelo de declaração de disponibilidade de instalações e aparelhamento;

f)- ANEXO VI - Modelo de declaração de disponibilidade de pessoal técnico;

g)- ANEXO VII - Termo de vistoria;

h)- ANEXO VIII - Modelo para apresentação da proposta comercial;

i)- ANEXO IX - Minuta de contrato.

3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1 - Somente poderão participar da presente licitação as empresas aptas ao cumprimento do objeto licitado, que atenderem às exigências enumeradas abaixo e aos requisitos da legislação específica.

3.1.1 - As interessadas deverão atender a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste edital e de seus anexos.

3.1.2 - Não poderão participar desta licitação as empresas que se enquadrarem em qualquer caso de proibição previsto na legislação vigente, especialmente em uma ou mais das situações a seguir:

a)- em recuperação judicial ou que tenham tido sua falência declarada, que se encontrem sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

b)- que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;

c)- que tenham sido punidas com suspensão/impedimento de licitar ou contratar com a CMBH ou com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, durante o prazo da sanção aplicada;

d)- em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição.

3.1.3 - A observância das vedações do subitem 3.1.2 deste edital é de inteira responsabilidade da licitante que, pelo descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis.

3.2 - A simples participação da licitante neste certame implica:

a)- a aceitação de todas as condições estabelecidas neste edital, desde que não constem da documentação apresentada pela licitante dados ou informações que contradigam as regras do ato convocatório;

b)- que o prazo de validade da proposta comercial é de 60 (sessenta) dias, a contar da data final estipulada para a sua entrega, o qual, se maior, deverá ser explicitado na proposta;

c)- a aceitação de todas as condições estabelecidas na minuta de contrato apresentada no ANEXO IX deste edital.

4 - DO CREDENCIAMENTO

4.1 - Cada licitante poderá ser representada por seu titular com poderes de administração, por procurador devidamente constituído ou por pessoa devidamente munida de credencial, sendo que somente o representante que se credenciar perante o (a) PREGOEIRO (A) poderá intervir nas fases do procedimento licitatório, atuando em nome da respectiva representada.

4.2 - Para fins de confirmação da representação e de credenciamento perante o (a) PREGOEIRO (A), o representante da licitante deverá identificar-se e, cumulativamente:

a)- entregar cópia de sua carteira de identidade ou documento equivalente, bem como de qualquer outro documento que indique o número de seu CPF, caso a identidade não contenha tal número;

b)- entregar um dos seguintes documentos, conforme cada caso:

● b.1)- cópia do ato constitutivo, estatuto, contrato social ou documento equivalente da licitante, atualizado e registrado, no qual estejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em nome da empresa, no caso de o representante ser sócio proprietário, dirigente ou assemelhado da licitante;

● b.2)- procuração lavrada em cartório, hipótese em que não haverá necessidade de estar acompanhada de qualquer outro documento referente à constituição e organização da licitante;

● b.3)- procuração outorgada por instrumento particular ou carta de credenciamento, acompanhada necessariamente de cópia do ato constitutivo, estatuto, contrato social ou documento equivalente da licitante, atualizado e registrado, no qual estejam expressos que o signatário da procuração ou da carta de credenciamento detém poderes para exercer direitos e assumir obrigações em nome da licitante.

4.3 - Apenas uma pessoa poderá ser credenciada para representar cada licitante, não sendo admitido, de igual forma, que mais de uma empresa indique um mesmo representante.

4.4 - O representante legal da licitante que não se credenciar perante o (a) PREGOEIRO (A) ficará impedido de ofertar lances, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor recurso, enfim, de representar a licitante durante a sessão de abertura dos envelopes A (PROPOSTA COMERCIAL) e B (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) relativos a este Pregão Presencial. Neste caso, será mantido o preço apresentado pela licitante em sua proposta comercial escrita para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.

4.5 - Somente as pessoas referidas no subitem 4.1 deste edital poderão ainda, em nome das licitantes que representam, assinar documentos e declarações pertinentes ao certame.

4.6 - A entrega do ato constitutivo, estatuto, contrato social ou documento equivalente da licitante visando comprovar a qualidade de representante da mesma, nos termos previstos nos subitens 4.1 e 4.2 deste edital, NÃO dispensa a inclusão do mesmo documento no envelope B (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO), sob pena de INABILITAÇÃO da licitante na fase pertinente.

5 - DA DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO PLENO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DA DECLARAÇÃO DE ME OU EPP

5.1 - A licitante deverá entregar ao (à) PREGOEIRO (A) a declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste edital, a teor do disposto no artigo 4º, VII da Lei Federal nº 10.520/2002, conforme modelo constante do ANEXO I deste ato convocatório.

5.1.1 - A declaração referida no subitem 5.1 supra deverá ser entregue pela licitante quando do credenciamento de seu representante, sob pena de ser declarada NÃO PARTICIPANTE do certame, observado o disposto no subitem 7.1.2 deste edital.

5.2 - A licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme previsto no art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, e que não estiver sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º do referido artigo, caso tenha interesse em usufruir do tratamento favorecido estabelecido na citada lei, deverá entregar ao (à) PREGOEIRO (A) a declaração informando a sua condição de ME ou EPP, conforme modelo constante do ANEXO II deste edital.

5.2.1 - A declaração a que se refere o subitem 5.2 deste edital deverá ser entregue pela licitante quando do credenciamento de seu representante, se for o caso, ou dentro do envelope A (PROPOSTA COMERCIAL), sob pena de PERDA DO DIREITO aos benefícios que lhe são conferidos pela Lei Complementar Federal nº 123/2006.

6 - DA PROPOSTA COMERCIAL (ENVELOPE A) E DOS CRITÉRIOS DE SUA ACEITAÇÃO

6.1 - A proposta comercial da licitante deverá ser entregue dentro do envelope A, o qual deverá estar lacrado e conter o nome da empresa, a palavra “proposta” e o número deste Pregão.

6.2 - A proposta comercial deverá ser elaborada de acordo com o modelo constante do ANEXO VIII deste edital, de forma a atender aos seguintes requisitos:

a)- indicar a denominação social e o número do CNPJ da licitante;

b)- apresentar preço global anual para a íntegra do lote único, discriminando sua composição por meio da indicação dos preços unitário e/ou total mensal de cada um de seus itens, conforme cada caso;

c)- conter oferta firme e precisa para a íntegra do lote único, sem alternativas de preços ou quaisquer outras condições que induzam o julgamento a ter mais de um resultado;

d)- cotar os preços em moeda corrente;

e)- indicar o prazo de validade da proposta, quando este for superior ao mínimo de 60 (sessenta) dias;

f)- ser assinada por representante legal da licitante;

g)- não conter emendas, rasuras, borrões, ressalvas ou entrelinhas, salvo se, inequivocadamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito das demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo.

6.2.1 - Todos os preços deverão ser cotados com, no máximo, duas casas decimais. Não sendo observada esta regra, serão desconsideradas as casas decimais a partir da terceira, sem arredondamento.

6.2.2 - Os preços ofertados deverão considerar todos os encargos incidentes sobre o objeto deste Pregão, não sendo aceita vindicação posterior para a inclusão de outros encargos nos referidos preços, salvo se houver comprovação de que são novos e criados por ato de governo em data posterior à de apresentação da respectiva proposta comercial.

6.2.3 - Além dos preços ofertados pelas licitantes em suas propostas comerciais, nada mais poderá ser cobrado da CMBH, a qualquer título e a qualquer momento, para a perfeita e completa execução do objeto deste Pregão.

6.2.4 - Os cálculos integrantes da proposta comercial serão devidamente conferidos e, em caso de diferença entre os resultados constantes da proposta e os resultados apurados pela CMBH na operação aritmética de conferência, prevalecerão estes últimos.

6.2.5 - Havendo divergência entre preços unitários e preços totais, prevalecerão os preços unitários. Havendo divergência entre preços numéricos e preços por extenso, prevalecerão os preços por extenso.

6.3 - Será DESCLASSIFICADA a proposta comercial que estiver em desacordo com as exigências constantes deste edital e de seus anexos.

6.4 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital e em seus anexos, podendo ser DESCLASSIFICADA, também, a proposta que consignar preços simbólicos, irrisórios ou zerados, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração, o que deverá, quando for este o caso, ser informado pela licitante em sua proposta comercial, durante a sessão pública ou ainda, a critério do (a) PREGOEIRO (A), em resposta a diligência a ser feita por este (a).

6.5 - Poderá ser DESCLASSIFICADA, ainda, a proposta que cotar preços inexeqüíveis ou incompatíveis com os praticados no mercado, tendo como parâmetro o disposto na legislação vigente.

6.6 - Na análise da proposta comercial, poderá o (a) PREGOEIRO (A) desconsiderar erros materiais e evidentes falhas formais sanáveis que não afetem o seu conteúdo.

7 - DOS PROCEDIMENTOS INICIAIS DA SESSÃO PÚBLICA E DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

7.1 - Na data, no horário e no endereço discriminados no preâmbulo deste edital serão colhidas em lista de presença as assinaturas das pessoas que comparecerem à sessão pública e verificado pelo (a) PREGOEIRO (A) o credenciamento dos representantes legais das licitantes, observadas as disposições contidas no item 4 deste ato convocatório.

7.1.1 - Quando do credenciamento de seu representante, a licitante deverá entregar ao (à) PREGOEIRO (A) a declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação (ANEXO I deste edital) e, se for o caso, a declaração de condição de ME ou EPP (ANEXO II deste edital).

7.1.2 - A licitante que enviar os envelopes A (PROPOSTA COMERCIAL) e B (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO), antecipadamente ou no dia da sessão, sem representante credenciado, deverá enviar também, em envelope separado, a declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação (ANEXO I deste edital), sob pena de ser declarada NÃO PARTICIPANTE do certame, observado o disposto no subitem seguinte.

7.1.2.1 - No caso do subitem 7.1.2 supra, deverá a licitante enviar ainda, dentro do mesmo envelope separado, documento que comprove que o signatário da declaração está autorizado a assinar pela empresa, nos termos do item 4 deste edital.

7.1.2.2 - A CMBH não se responsabilizará por envelopes endereçados via postal ou por outra forma e que, por isso, não chegarem até a data e o horário previstos no preâmbulo deste edital para a sessão pública de abertura do certame.

7.1.3 - As declarações de cumprimento pleno dos requisitos de habilitação (ANEXO I deste edital) e, se for o caso, de condição de ME ou EPP (ANEXO II deste edital), poderão, por opção da licitante, serem preenchidas por seu representante legal já confirmado e entregues ao (à) PREGOEIRO (A) ainda na fase de credenciamento da sessão pública de abertura do certame.

7.2 - Declarado encerrado o credenciamento a que se refere o subitem 7.1 deste edital, o (a) PREGOEIRO (A) não aceitará novas licitantes e recolherá os envelopes A (PROPOSTA COMERCIAL) e B (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO).

7.3 - Após a entrega dos envelopes pelas licitantes não caberá desistência do certame, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo (a) PREGOEIRO (A), sob pena de aplicação das penalidades previstas no subitem 15.1 deste edital, além de outras penalidades legalmente admissíveis.

7.4 - A abertura das propostas comerciais (envelope A) será efetuada logo após a entrega dos envelopes respectivos, quando se verificará a sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital.

7.5 - Na hipótese de não haver expediente no dia fixado no preâmbulo deste edital, ficam os eventos respectivos transferidos para o primeiro dia útil subseqüente, mantidos o horário e o local preestabelecidos, desde que não haja comunicação do (a) PREGOEIRO (A) em contrário.

7.6 - O local de realização da sessão pública deste Pregão Presencial poderá ser alterado, mediante afixação de aviso na entrada do plenário indicado no preâmbulo deste edital.

8 - DA ETAPA DE LANCES, DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS DEMAIS PROCEDIMENTOS DA SESSÃO PÚBLICA

8.1 - Para o julgamento das propostas comerciais, o (a) PREGOEIRO (A) levará em consideração o MENOR PREÇO, assim entendido como o menor PREÇO GLOBAL ANUAL FINAL OFERTADO PARA A ÍNTEGRA DO LOTE único, desde que atendidas as especificações deste edital e de seus anexos, sendo desclassificadas as propostas que estiverem em desacordo.

8.2 - Abertos os envelopes A (PROPOSTA COMERCIAL) de todas as participantes, procederá o (a) PREGOEIRO (A) à verificação de sua conformidade com os requisitos estabelecidos no edital, à desclassificação das propostas em desacordo com o mesmo, à divulgação dos preços cotados pelas licitantes e à consequente classificação inicial das propostas válidas para o lote único.

8.3 - Em caso de empate, adotar-se-á o sistema de sorteio para se definir a ordem de classificação inicial das propostas idênticas, ficando desde já definido que a licitante sorteada será aquela que ficará em primeiro lugar dentre as que participarem do sorteio.

8.4 - A seguir, será inicialmente classificada pelo (a) PREGOEIRO (A), para a etapa de lances, a proposta de menor preço ofertado para o lote único e, posteriormente, as propostas com preços sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente à de menor preço.

8.5 - Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no subitem 8.4 deste edital, o (a) PREGOEIRO (A) classificará para a etapa de lances as três melhores propostas, quaisquer que sejam os preços ofertados.

8.6 - Às licitantes classificadas para a etapa de lances será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de preços distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta de maior preço.

8.6.1 - A licitante poderá ofertar lance intermediário, com preço superior ao menor registrado, desde que seja inferior ao seu último lance e diferente de qualquer outro lance já ofertado para o lote.

8.6.2 - No caso do subitem 8.6.1 supra, quando restarem apenas duas empresas na etapa de lances, a licitante que ofertar um lance intermediário estará, automaticamente, declarando a sua impossibilidade de cobrir o menor preço.

8.6.3 - A critério do (a) PREGOEIRO (A) poderá ser acordado, entre as licitantes participantes da etapa de lances, valor de redução ou percentual mínimo entre os lances e o tempo máximo para a sua formulação.

8.7 - Não será admitida a desistência de lances ofertados, sujeitando-se a licitante às penalidades previstas no subitem 15.1 deste edital, além de outras penalidades legalmente admissíveis.

8.8 - Não havendo mais licitantes interessadas em apresentar lances, será encerrada esta etapa.

8.9 - Encerrada a etapa de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por ME ou EPP e se houver proposta apresentada por ME ou EPP com preço até 5% (cinco por cento) superior ao menor preço, estará configurado o empate ficto previsto no art. 44, § 2º, da Lei Complementar Federal nº 123/2006.

8.9.1 - Tendo sido comprovada, em qualquer um dos momentos definidos no subitem 5.2.1 deste edital, a condição de ME ou EPP e ocorrendo o empate ficto no final da etapa de lances, proceder-se-á da seguinte forma:

a)- a ME ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo de 5 (cinco) minutos, apresentar uma nova proposta de preço inferior àquela considerada classificada em primeiro lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de preferência;

b)- se a ME ou a EPP mais bem classificada, em situação de empate ficto, utilizar seu direito de preferência, será classificada em primeiro lugar e dar-se-á prosseguimento à sessão;

c)- se a ME ou a EPP mais bem classificada no empate ficto não exercer seu direito de preferência, serão convocadas as demais ME’s ou EPP’s remanescentes, cujas propostas estiverem no limite estabelecido no subitem 8.9 deste edital, na ordem de classificação, para o exercício do direito de preferência;

d)- no caso de equivalência de preços apresentados pelas ME’s ou EPP’s que se encontrem nesse limite, será realizado sorteio entre essas empresas para se definir aquela que poderá apresentar nova proposta.

8.10 - Concluída, se for o caso, a aplicação do direito de preferência instituído pela Lei Complementar Federal nº 123/2006, serão ordenadas todas as ofertas, exclusivamente pelo critério de preço, ocasião em que o (a) PREGOEIRO (A) examinará a aceitabilidade (quanto ao objeto e valor) da primeira classificada, ou seja, daquela que ofertar o menor preço global anual final para a íntegra do lote único, decidindo motivadamente a respeito.

8.11 - Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope B (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) da licitante que a tiver formulado, para verificação do atendimento das condições de habilitação, observadas as disposições contidas no item 9 deste edital.

8.11.1 - Constatado o atendimento das exigências fixadas neste edital para a habilitação, será a licitante declarada vencedora.

8.12 - Se a oferta de menor preço não for aceitável ou se a licitante for inabilitada, o (a) PREGOEIRO (A) examinará os lances e as propostas subseqüentes, bem como a qualificação das licitantes, na ordem de classificação, até a apuração de uma oferta em conformidade com o edital.

8.12.1 - Ocorrendo a hipótese do subitem 8.12 supra e existindo ME ou EPP remanescente no intervalo do empate ficto indicado no subitem 8.9 deste edital, voltar-se-á à etapa correspondente à letra “a” do subitem 8.9.1 deste ato convocatório.

8.12.2 - Aplicar-se-á o disposto no subitem 8.12 deste edital também no caso de a licitante vencedora para o lote único, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato.

8.13 - Nas situações previstas nos subitens 8.10 e 8.12 deste edital, poderá o (a) PREGOEIRO (A), ainda, negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor para a CMBH.

8.14 - A licitante vencedora do certame para o lote único deverá entregar ao (à) PREGOEIRO (A), na mesma sessão ou no prazo de 2 (dois) dias úteis, a proposta comercial ajustada ao preço global anual final, sob pena de desclassificação e de aplicação das penalidades previstas no subitem 15.1 deste edital, além de outras penalidades legalmente admissíveis.

8.14.1 - O prazo previsto no subitem 8.14 deste edital poderá ser prorrogado por igual período, a critério do (a) PREGOEIRO (A), mediante requerimento tempestivo e justificado da licitante.

8.14.2 - Para fins do disposto no subitem supra, entende-se por “tempestivo” o requerimento apresentado nos 2 (dois) dias úteis inicialmente concedidos.

8.14.3 - Na proposta comercial ajustada a ser entregue é permitida a readequação não linear dos preços da proposta inicial, a critério da licitante, desde que os preços finais sejam menores ou iguais aos preços da proposta inicial, respeitado como limite máximo da proposta ajustada o preço global anual final ofertado.

8.15 - Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências pertinentes e relevantes e que, ao final, será assinada pelo (a) PREGOEIRO (A) pela equipe de apoio e pelos representantes das licitantes que queiram fazê-lo.

9 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE B)

9.1 - As licitantes deverão entregar, preferencialmente numerados, rubricados e na ordem em que aparecem neste edital, os seguintes documentos de habilitação dentro do envelope B, o qual deverá estar lacrado e conter o nome da empresa, o termo “documentos de habilitação” e o número deste Pregão:

9.1.1 - DOCUMENTO RELATIVO À HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a)- prova de constituição social atualizada, que consiste em um dos seguintes documentos:

a.1)- no caso de empresa individual, o respectivo registro comercial;

a.2)- no caso de sociedade comercial, o respectivo ato constitutivo, estatuto ou contrato social, devidamente registrado;

a.3)- no caso de sociedade por ações, o documento referido na letra “a.2” acompanhado de documento de eleição dos administradores da empresa;

a.4)- no caso de sociedade civil, o respectivo ato constitutivo, registrado junto ao cartório competente, acompanhado de prova da diretoria em exercício.

9.1.1.1 - O documento de habilitação jurídica referido no subitem 9.1.1 deste edital deverá explicitar o objeto social, que deverá ser compatível com o objeto licitado, a sede da empresa e os responsáveis por sua administração que tenham poderes para assinar os documentos pela empresa.

9.1.2 - DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a)- comprovante de inscrição e de situação cadastral do CNPJ;

b)- comprovante de regularidade para com a Fazenda Pública Federal, por meio de certidão emitida pelo órgão federal competente;

c)- comprovante de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual do domicílio ou da sede da licitante, por meio de certidão emitida pelo órgão estadual competente;

d)- comprovante de regularidade para com a Fazenda Pública Municipal do domicílio ou da sede da licitante, por meio de certidão emitida pelo órgão municipal competente;

e)- comprovante de regularidade para com a Seguridade Social;

f)- comprovante de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;

g)- prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

9.1.2.1 - Para o atendimento do disposto nas letras “b”, “c” e “d” do subitem 9.1.2 deste edital, não serão aceitas pelo (a) PREGOEIRO (A) certidões que comprovem a regularidade fiscal para com apenas parte dos tributos de competência de cada ente federado.

9.1.3 - DOCUMENTO RELATIVO À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a)- certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo (s) Cartório (s) Distribuidor (es) da Justiça da sede da licitante, datada dos últimos 180 (cento e oitenta) dias, tendo como referência a data de realização da sessão pública de abertura deste certame, prevista no preâmbulo deste ato convocatório.

9.1.3.1 - Caso a certidão negativa de falência ou recuperação judicial contenha prazo de validade determinado, prevalecerá esse em detrimento daquele assinalado na letra “a” do subitem 9.1.3 deste edital.

9.1.4 - DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a)- comprovação do registro ou da inscrição da licitante em Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA;

b)- declaração de disponibilidade de instalações e aparelhamento adequados para a realização do objeto da licitação, conforme modelo constante do ANEXO V deste ato convocatório;

c)- declaração de disponibilidade de pessoal técnico adequado para a realização dos serviços, conforme modelo constante do ANEXO VI deste ato convocatório;

d)- comprovação, pela licitante, de que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o completo e adequado cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação (especialmente dos locais onde os serviços serão executados e das características dos equipamentos instalados), a ser feita por meio de termo de vistoria a ser fornecido pela CMBH (ANEXO VII deste edital). Para fornecimento desse comprovante, a vistoria deverá ser marcada previamente pela empresa junto à Divisão de Gestão Administrativa da CMBH, no horário de 8:00 às 18:00 horas dos dias úteis, pelo telefone (31) 3555-1103;

- e)- atestado (s) de capacidade técnica, contendo as características e informações a seguir enumeradas:

- e.1)- emitido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, contendo a identificação desta;

- e.2)- expedido (s) em nome da licitante e contendo o CNPJ desta;

e.3)- devidamente registrado (s) em Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA;

e.4)- indicar que a licitante já executou, isolada ou conjuntamente, os seguintes serviços:

● operação e manutenção de sistema central de ar condicionado;

● tratamento químico das águas de condensação e gelada de sistema de ar condicionado;

● manutenção preventiva e corretiva de bebedouros;

● manutenção preventiva e corretiva de exaustores;

● manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado de janela (ACJ’s);

● manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado do tipo split.

9.1.4.1 - Por opção da licitante, poderá ser apresentado um só atestado contendo a íntegra dos serviços descritos na letra “e.4” supra, ou dois ou mais atestados, desde que somando os dados constantes de todos eles se comprove o atendimento ao conjunto dos serviços previstos na mesma letra “e.4”, devendo ser observadas também, para todos os atestados, as demais condições previstas na letra “e” do subitem 9.1.4 deste edital.

9.1.4.2 - Em razão da complexidade do sistema de ar condicionado, da área de abrangência do mesmo, do número considerável de equipamentos envolvidos na prestação dos serviços e da distância percorrida por toda a rede de dutos, recomenda-se que a vistoria a que se refere a letra “d” do subitem 9.1.4 deste edital seja realizada com, pelo menos, 3 (três) dias úteis de antecedência à data definida para a sessão pública de abertura do certame, a fim de que a empresa tenha tempo suficiente para promover questionamentos de dúvidas eventualmente surgidas durante a vistoria, de forma a poder elaborar sua proposta comercial de acordo com a dimensão da contratação pretendida.

9.1.5 - DOCUMENTO RELATIVO AO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL:

a)- declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e da Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999 (declaração de que não emprega menor), conforme modelo constante do ANEXO III deste edital.

9.2 - CADASTRO NO SUCAF (SISTEMA ÚNICO DE CADASTRO DE FORNECEDORES DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE):

9.2.1 - A documentação de habilitação relacionada nos subitens 9.1.2, 9.1.3 e 9.1.5 deste edital poderá, no todo ou em parte, por opção da licitante, ser substituída por documento emitido pelo SUCAF (SISTEMA ÚNICO DE CADASTRO DE FORNECEDORES DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE), desde que tal documento se refira a uma linha de fornecimento compatível com o objeto licitado e esteja em vigor na data de realização da sessão pública de abertura deste certame.

9.2.1.1 - Havendo a opção prevista no subitem 9.2.1 deste edital, o documento mencionado no mesmo subitem deverá conter o número e a validade do registro cadastral da licitante no SUCAF e ser, obrigatoriamente, por ela entregue dentro do envelope B (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO).

9.2.2 - Caso seja entregue pela licitante dentro do envelope B (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) o documento citado no subitem 9.2.1 deste edital, o (a) PREGOEIRO (A) confirmará a validade da documentação junto ao SUCAF, por meio de consulta à declaração demonstrativa da situação da licitante.

9.2.3 - A licitante deverá complementar a documentação de habilitação exigida nos subitens 9.1.2, 9.1.3 e 9.1.5 deste edital, inserindo dentro do envelope B (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) aqueles documentos que não constarem na declaração demonstrativa da situação da licitante no SUCAF.

9.2.4 - Deverão ser entregues pela licitante, dentro do envelope B (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO), novos documentos de habilitação em vigor, caso os documentos exigidos nos subitens 9.1.2, 9.1.3 e 9.1.5 deste edital e relacionados na declaração demonstrativa da situação da licitante no SUCAF já estiverem com os prazos de validade vencidos.

9.2.5 - A entrega do documento indicado no subitem 9.2.1 deste edital, emitido pelo SUCAF, não dispensa a inclusão, dentro do envelope B (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO), do ato constitutivo, estatuto, contrato social ou documento equivalente, atualizado e registrado, bem como dos documentos citados no subitem 9.1.4, sob pena de INABILITAÇÃO da licitante.

9.3 - MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP):

9.3.1 - A Microempresa - ME e a Empresa de Pequeno Porte - EPP deverão entregar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição fiscal, podendo, também, optar pelo disposto nos subitens 9.2.1 a 9.2.5 deste edital.

9.3.2 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, entregues por ME ou EPP, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a ME ou a EPP for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do (a) PREGOEIRO (A), para a regularização da documentação fiscal.

9.3.3 - A prorrogação do prazo para a regularização da documentação fiscal dependerá de requerimento tempestivo da licitante, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao (à) PREGOEIRO (A).

9.3.4 - Para fins do subitem 9.3.3 supra, entende-se por “tempestivo” o requerimento apresentado nos 2 (dois) dias úteis inicialmente concedidos.

9.3.5 - A não regularização da documentação fiscal no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/1993, sendo facultado ao (à) PREGOEIRO (A) convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou submeter o processo ao Presidente da CMBH para revogação.

9.4 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:

9.4.1 - Os documentos necessários à habilitação, bem como quaisquer outros documentos solicitados neste edital e em seus anexos, deverão ser entregues sob uma das seguintes formas:

a)- originais;

b)- cópias autenticadas em cartório;

c)- cópias simples, desde que sejam apresentados os originais ou cópias autenticadas em cartório para autenticação pelo (a) PREGOEIRO (A) ou por membro da equipe de apoio na sessão pública de abertura dos envelopes respectivos;

d)- publicação em órgão de imprensa oficial, respeitadas as regras das alíneas anteriores;

e)- emitidos através da Internet, ficando sua aceitação condicionada à confirmação de autenticidade mediante consulta ao site respectivo.

9.4.1.1 - Procedida a consulta ao site respectivo, serão impressos documentos comprobatórios da autenticidade da documentação entregue pelas licitantes, que serão juntados aos autos do processo licitatório como anexos da ata da sessão pública deste Pregão Presencial.

9.4.2 - Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em substituição aos documentos requeridos no presente edital e em seus anexos.

9.4.3 - A documentação necessária à habilitação, bem como qualquer outra documentação solicitada neste edital e em seus anexos, deverá guardar compatibilidade em relação ao CNPJ apresentado, não sendo permitida a mesclagem de documentos.

9.4.4 - Todos os documentos solicitados neste edital e em seus anexos deverão estar válidos na data de realização da sessão pública de abertura deste certame. Documentos entregues com a validade expirada acarretarão a INABILITAÇÃO da licitante, observado, entretanto, o disposto no subitem 9.3.2 deste edital.

9.4.5 - Os documentos que não possuírem prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor deverão ser datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias, tendo como referência a data de realização da sessão pública de abertura deste certame.

9.4.5.1 - Não se enquadram na exigência do subitem 9.4.5 deste edital aqueles documentos que, pela própria natureza, não se sujeitam a prazo de validade, dentre os quais o (s) atestado (s) de capacidade técnica.

9.4.5.2 - As declarações e os documentos emitidos pela licitante e apresentados neste certame deverão ser assinados por seu representante legal, observado o disposto no item 4 deste edital.

9.4.6 - Serão declaradas INABILITADAS as licitantes que não cumprirem as exigências estabelecidas neste edital para a habilitação.

9.4.7 - Na apreciação dos documentos para habilitação, poderá o (a) PREGOEIRO (A) solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados.

10 - DOS RECURSOS

10.1 - Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar suas contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

10.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso.

10.3 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.4 - As razões dos recursos e as respectivas contrarrazões deverão ser apresentadas na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação da CMBH, à Avenida dos Andradas, nº 3.100, Bairro Santa Efigênia, sala A-121, no horário de 9:00 às 18:00 horas dos dias úteis, as quais serão disponibilizadas no site www.cmbh.mg.gov.br (link “licitações”), ficando, assim, acessíveis a todos os interessados.

10.4.1 - As respostas aos recursos serão disponibilizadas no site supracitado e as decisões publicadas no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte, ficando também acessíveis a todos os interessados.

11 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

11.1 - Inexistindo manifestação recursal, o (a) PREGOEIRO (A) adjudicará o objeto da licitação à licitante vencedora do lote único, cabendo ao Presidente da CMBH homologar o procedimento licitatório.

11.2 - Existindo manifestação recursal e decididos os recursos porventura interpostos, o Presidente da CMBH adjudicará o objeto da licitação à licitante vencedora do lote único e homologará o procedimento licitatório.

12 - DO AUMENTO E DA SUPRESSÃO DE QUANTIDADE

No interesse da CMBH, o objeto licitado poderá ser suprimido ou aumentado até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, facultada a supressão além desse limite por acordo entre as partes, conforme disposto no artigo 65, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

13 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta licitação correrão integralmente por conta de dotação orçamentária própria da CMBH, sob o número 01.01.01.031.001.2001.339039-29 → Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.

14 - DA CONTRATAÇÃO

A CMBH convocará a licitante vencedora do certame referente ao lote único para assinar o contrato, o qual será lavrado de acordo com a minuta constante do ANEXO IX deste edital.

15 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1 - A licitante que desistir do certame após a entrega dos envelopes, que desistir de lances ofertados, que não entregar a proposta comercial ajustada ao preço global anual final ou que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderá ser declarada impedida de licitar e contratar com a Administração Pública do Município de Belo Horizonte e, se for o caso, poderá ser descredenciada do SUCAF (Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município de Belo Horizonte), pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais pertinentes.

15.2 - Homologada a licitação, a CMBH convocará a licitante vencedora do lote único para assinar o contrato no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação e de lhe serem aplicadas as penalidades previstas no subitem 15.1 supra, bem como as demais penalidades legais cabíveis, com possibilidade, ainda, da cobrança de multa compensatória de até 30% (trinta por cento) do preço global anual final da proposta respectiva.

15.3 - No caso de descumprimento total ou parcial das condições contratualmente previstas, poderá a CMBH aplicar à CONTRATADA as sanções constantes do contrato, da Lei Federal nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, da Lei Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo da possibilidade de rescisão contratual e de responsabilização civil e penal cabíveis.

15.4 - O contrato definirá os valores de multas a serem aplicadas no caso de inadimplemento, sem prejuízo da possibilidade de aplicação de outras penalidades legalmente admissíveis.

16 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

16.1 - O pagamento será efetuado mensalmente, por meio de depósito bancário ou por outro meio que vier a ser acordado entre as partes, após a prestação dos serviços e a sua aceitação definitiva pela área competente da CMBH, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar, ainda, da entrega da correspondente nota fiscal (corretamente preenchida) à Divisão de Gestão Financeira da CMBH, observadas as demais disposições constantes do item 4 do ANEXO IV deste edital.

16.2 - O pagamento realizado pela CMBH não implicará prejuízo de a CONTRATADA reparar toda e qualquer falha que se apurar na execução do objeto, nem excluirá as responsabilidades de que tratam as Leis Federais nºs 10.520/2002 e 8.666/1993, bem como o Código de Defesa do Consumidor, tudo dentro dos prazos legais pertinentes.

16.3 - O pagamento efetuado não implicará, ainda, reconhecimento pela CMBH de adimplemento por parte da CONTRATADA relativamente às obrigações que lhe são devidas em decorrência da execução do objeto, nem novação em relação a qualquer regra constante das especificações deste edital e do contrato.

17 - DAS CONSULTAS, DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL

17.1 - Cópia deste edital encontra-se disponível na Internet, no site www.cmbh.mg.gov.br (link “licitações”), permanecendo também afixada, até o término do processo, no quadro de avisos localizado ao lado da porta de entrada da Secretaria da Comissão Permanente de Licitação da CMBH (sala A-121), podendo, ainda, ser obtida diretamente na referida Secretaria, no horário de 9:00 às 18:00 horas dos dias úteis.

17.2 - As comunicações referentes ao certame serão realizadas por meio de publicação no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte, à exceção das comunicações relativas a pedidos de esclarecimentos e a impugnações ao edital, as quais serão feitas apenas por divulgação no site www.cmbh.mg.gov.br (link “licitações”).

17.3 - Aqueles que tiverem interesse em participar do certame obrigam-se, durante todo o processo, a acompanhar as publicações referentes ao mesmo no site citado nos subitens anteriores, bem como as publicações no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte, quando for o caso, com vistas a possíveis alterações e avisos.

17.4 - Até 2 (dois) dias úteis antes da data final fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório deste Pregão Presencial, observando-se o seguinte:

a)- as dúvidas meramente procedimentais ou não relacionadas à especificação do objeto poderão ser esclarecidas junto à Secretaria da Comissão Permanente de Licitação da CMBH, pelo telefone (31) 3555-1249, no horário de 9:00 às 18:00 horas dos dias úteis;

b)- as dúvidas relacionadas à especificação do objeto poderão ser esclarecidas pelo e-mail cpl@cmbh.mg.gov.br, sendo que as respostas serão disponibilizadas no site www.cmbh.mg.gov.br (link “licitações”), ficando acessíveis a todos os interessados;

c)- as impugnações ao edital deverão ser apresentadas na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação da CMBH, à Avenida dos Andradas, nº 3.100, Bairro Santa Efigênia, sala A-121, no horário de 9:00 às 18:00 horas dos dias úteis, sendo que as respostas serão disponibilizadas no site www.cmbh.mg.gov.br (link “licitações”), ficando acessíveis a todos os interessados.

18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1 - É facultada ao (à) PREGOEIRO (A), em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou de informação que deveriam constar no ato da sessão pública.

18.2 - Fica assegurado à CMBH o direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes e sendo devidamente justificada e processada na forma da legislação vigente.

18.3 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a CMBH não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

18.4 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade de informações, declarações e documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

18.4.1 - A licitante que apresentar informações, declarações ou documentos falsos responderá por seus atos, civil, penal e administrativamente.

18.5 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta durante a realização da sessão pública deste Pregão Presencial.

18.6 - As normas que disciplinam este Pregão Presencial serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura contratação.

18.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e em seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na CMBH.

18.8 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal nº 10.520/2002, da Lei Complementar Federal nº 123/2006 e, subsidiariamente, da Lei Federal nº 8.666/1993.

18.9 - O processo relativo a esta licitação (com toda a documentação a ele pertinente, inclusive com os preços médios estimados da contratação) permanecerá com vista franqueada aos interessados na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação da CMBH, à Avenida dos Andradas, nº 3.100, Bairro Santa Efigênia, sala A-121, telefone (31) 3555-1249, no horário de 9:00 às 18:00 horas dos dias úteis.

18.10 - Os envelopes que não forem abertos na sessão pública ficarão em poder do (a) PREGOEIRO (A) até a data de assinatura do contrato pela vencedora do certame relativamente ao lote único, devendo as licitantes retirá-los após a referida data, no local indicado no subitem 18.9 deste edital, no prazo de até 30 (trinta) dias, a partir do qual os mesmos serão automaticamente destruídos, sem que caiba às licitantes qualquer tipo de reclamação ou indenização.

18.11 - O foro para dirimir questões relativas ao presente edital será o de Belo Horizonte - MG.

Belo Horizonte, 18 de novembro de 2013.

MÁRCIA VENTURA MACHADO

PREGOEIRA

ANEXO I DO EDITAL - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO PLENO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO -

DECLARAÇÃO

A empresa _______________________________________________, CNPJ nº _____________________________, declara, por intermédio de seu representante legal, a teor do disposto no artigo 4º, VII da Lei Federal nº 10.520/2002, ter ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no processo licitatório relativo ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2013 da Câmara Municipal de Belo Horizonte, sob pena de responsabilização nos termos da lei.

Belo Horizonte, _____ de ______________de ______.

_____________________________________________

Nome e assinatura de representante legal da licitante

ANEXO II DO EDITAL - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP -

DECLARAÇÃO

A empresa _________________________________________________, CNPJ nº __________________________, declara, sob as penas da lei, por intermédio de seu representante legal, que cumpre os requisitos legais para qualificação como ______________________________ (indicar a condição na qual a empresa se enquadra: Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP), conforme previsto no artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste mesmo artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei.

Belo Horizonte, _____ de ______________de ______.

_____________________________________________

Nome e assinatura de representante legal da licitante

ANEXO III DO EDITAL - MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR -

DECLARAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2013.

A empresa _________________________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____________________, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (ª) ________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº _____________________ e do CPF nº _________________, declara, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva:

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (_____).

(marcar com um “x” o espaço acima, em caso afirmativo)

Belo Horizonte, _______ de ______________ de _____.

_____________________________________________

Nome e assinatura de representante legal da licitante

ANEXO IV DO EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA -

1 - OBJETO

Constitui objeto deste anexo a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de: manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica e operação do sistema central de ar condicionado, dos aparelhos de ar condicionado de janela (ACJ’s) e dos aparelhos do tipo split; manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica dos exaustores e bebedouros; tratamento químico preventivo e corretivo das águas do sistema de ar condicionado, instalados nos dois prédios integrantes da sede da CMBH, localizada à Avenida dos Andradas, nº 3.100, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte, Minas Gerais, nas condições, especificações e quantitativos a seguir definidos.

2 - JUSTIFICATIVAS

A CMBH mantém atualmente um contrato de prestação de serviços de operação, manutenção corretiva e preventiva e assistência técnica nos equipamentos de ar condicionado, bem como outro contrato para a prestação de serviços de tratamento químico da água de condensação e da água gelada do sistema de ar condicionado.

Tendo em vista a necessidade de ser realizado um novo procedimento licitatório, foi produzido o presente anexo englobando os dois serviços em apenas um contrato, de forma a minimizar o trabalho de gestão desenvolvido, considerando, ainda, que os serviços dos dois contratos supracitados estão interligados e são prestados por empresas do mesmo ramo.

Os serviços de operação e controle do sistema de ar condicionado devem ser realizados por profissionais experientes e competentes para tal, garantindo que as intervenções necessárias ao funcionamento dos equipamentos sejam feitas de maneira coerente e precisa e de acordo com as especificidades de cada máquina.

As rotinas de manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica permitem a conservação dos equipamentos que compõem o sistema de ar condicionado, pois os mesmos estão sujeitos às agressões do ambiente e à ação do tempo, que influenciam diretamente na degradação de seus componentes.

Não apenas pelos motivos acima, mas também, por observância às normas que regulam as condições satisfatórias de sistemas de ar condicionado, a realização de manutenção em rotinas continuadas torna-se imprescindível.

Essas rotinas trazem ainda os seguintes benefícios:

- garantia da normalidade do funcionamento do ar condicionado da edificação;

- possibilidade de prever ações corretivas antecipadamente, eliminando custos desnecessários;

- cumprimento das normas técnicas vigentes;

- atendimento às demandas internas de operação do sistema;

- conservação do bem público, evitando-se ônus desnecessários em manutenções corretivas, além dos transtornos administrativos em caso de pane.

Assim, agindo de maneira preventiva e corretiva nos momentos indicados, evitar-se-á a interrupção no fornecimento de ar condicionado aos ambientes internos, o que poderia trazer prejuízos ao desempenho de servidores e aos cidadãos-usuários que todos os dias vêm à CMBH participar das atividades aqui realizadas.

Por razões semelhantes às anteriormente expostas, torna-se necessária a manutenção de exaustores e bebedouros, bem como o tratamento químico preventivo e corretivo das águas de condensação e gelada do sistema de ar condicionado.

Aos interessados em participar da licitação cabe, dentre outras exigências, o ônus de demonstrar sua qualificação técnica através da apresentação de atestado (s), como comprovação das condições práticas e reais de execução do contrato.

A exigência dos serviços indicados na letra “e.4” do subitem 9.1.4 do edital tem por fito obrigar a licitante a demonstrar sua capacidade de prestar um serviço de porte compatível com o licitado, constituindo resguardo ao interesse público, com amparo na lei de regência.

Conforme parâmetros estabelecidos no próprio ato convocatório, as exigências do atestado encontram-se em patamares compatíveis aos do objeto licitado e com complexidade similar, não sendo, portanto, um elemento restritivo à participação das empresas interessadas no certame, ainda mais levando-se em consideração que será aceito o somatório de atestados para comprovar o atendimento ao conjunto dos serviços previstos na letra “e.4” supracitada.

3 - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, CONDIÇÕES GERAIS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E CRITÉRIOS DE SUA ACEITABILIDADE:

3.1 - Os serviços objeto deste anexo serão executados nos equipamentos e aparelhos do sistema de ar condicionado e congêneres, instalados nas dependências dos dois prédios integrantes da sede da CMBH, localizada à Avenida dos Andradas, nº. 3.100, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte, Minas Gerais.

3.2 - A prestação dos serviços de operação dos equipamentos ocorrerá diariamente, de segunda a sexta-feira, no horário compreendido entre 7:30 e 22:30 horas. Aos sábados, domingos e feriados poderá haver a prestação dos serviços conforme necessidade da CMBH e da agenda a ser fornecida por esta.

3.2.1 - A agenda supracitada será encaminhada à CONTRATADA com até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência do horário previsto para o início da prestação dos serviços, cabendo à CONTRATADA as providências quanto à escala do técnico que executará as rotinas de operação.

3.3 - Os serviços de manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica deverão ser executados em dias e horários que não impliquem em prejuízo às rotinas de operação ou, quando concomitante com essas, por outro técnico da empresa.

3.4 - Para os casos de execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica em que houver a necessidade de interrupção do funcionamento de equipamentos ou máquinas por períodos superiores a 1 (uma) hora, estas rotinas deverão ser transferidas para dias e horários distintos do funcionamento normal da CMBH.

3.4.1 - Para fins do subitem 3.4, entende-se como dia e horário normais de funcionamento da CMBH os períodos de segunda a sexta-feira, das 7:30 às 19:00 horas.

3.5 - A prestação dos serviços compreende a disponibilização de pessoal técnico especializado e habilitado, devidamente treinado para a execução dos serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica, tratamento químico das águas de condensação e gelada, conforme equipamentos e aparelhos descritos no subitem 3.11  deste anexo. Os profissionais deverão utilizar uniformes e crachás de identificação fornecidos pela CONTRATADA.

3.5.1 - Como pessoal técnico especializado e habilitado, entende-se os seguintes profissionais mínimos:

    - Engenheiro Mecânico, com curso superior em Engenharia Mecânica, registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, possuir certificado de conclusão de curso NR-10, com experiência mínima de 6 (seis) meses em manutenção de sistema de ar condicionado e treinamento com fabricante de central de água gelada, resfriador de líquido tipo chiller ou centrífuga. Este profissional será considerado o Responsável Técnico (RT) pelas atividades previstas, respondendo e assinando pela empresa nos casos específicos que o envolver;

    - Supervisor ou Encarregado de Manutenção com curso técnico ou ensino médio completo, possuir certificado de conclusão de curso NR-10, com experiência mínima de 6 (seis) meses em manutenção de sistema de ar condicionado e treinamento com fabricante de central de água gelada, resfriador de líquido tipo chiller ou centrífuga. Este profissional deverá acompanhar todas as rotinas de manutenção corretiva, quando da realização das mesmas;

    - Técnico em Manutenção com ensino médio completo, possuir certificado de conclusão de curso NR-10, com experiência mínima de 6 (seis) meses em manutenção e operação de sistema de ar condicionado e treinamento com fabricante de central de água gelada ou centrífuga ou em escolas/empresas especializadas. Este(s) profissional(is) será(o) responsável(is) pela execução das atividades de operação e manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado.

3.5.2 - A comprovação da qualificação e da experiência desses profissionais será comprovada através de diplomas, certificados de conclusão de curso, currículo, certificados de treinamento, ficha de registro ou carteira de trabalho, contrato de trabalho, ou mesmo contrato social/alteração contratual de sócios da empresa. Esses documentos deverão ser entregues à CMBH pela CONTRATADA quando da assinatura do contrato.

3.6 - Os profissionais definidos no subitem 3.5.1 deverão ser substituídos pela CONTRATADA sempre que assim o for exigido pela fiscalização da CMBH, quando sua atuação, atendimento, permanência ou comportamento forem julgados inconvenientes ou insatisfatórios por esta última.

3.7 - Caberá à CONTRATADA arcar com o pagamento de abono de periculosidade para todos os funcionários envolvidos nas atividades de operação, manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica. A fiscalização da CMBH poderá, a qualquer tempo, solicitar a comprovação da referida quitação.

3.8 - A CONTRATADA deverá empregar mão de obra em quantidade suficiente para a realização dos trabalhos dentro da periodicidade definida para a execução das rotinas, de acordo com o volume dos serviços a serem prestados.

3.9 - A CONTRATADA, através de seu Responsável Técnico, deverá, sempre que convocada, comparecer às reuniões solicitadas pela CMBH para prestar informações e esclarecimentos sobre as atividades desenvolvidas, assumindo todo o ônus do não comparecimento.

3.10 - Detalhamento das condições para a prestação dos serviços:

3.10.1 - Quando da assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar, formalmente, o nome do profissional de Engenharia Mecânica que responderá como Responsável Técnico (RT) pelo acompanhamento das atividades.

3.10.2 - A CONTRATADA, através do seu Responsável Técnico, deverá elaborar e apresentar um PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC, em até 30 (trinta) dias corridos após o início da prestação dos serviços, para aprovação pela CMBH, encaminhando-o à fiscalização desta última juntamente com a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) decorrente deste procedimento, devidamente recolhida junto ao CREA às suas expensas, constando o nome da empresa e do RT, além de identificar o escopo dos serviços a serem prestados.

3.10.3 - O PMOC deverá estar atualizado de acordo com as normas vigentes e ser específico para os tipos de equipamentos e aparelhos de climatização, contendo a identificação dos ambientes atendidos, a recomendação das atividades de manutenção preventiva a serem desenvolvidas, a periodicidade das mesmas, as recomendações a serem adotadas em situações de falha do equipamento e de emergência para garantia de segurança do sistema de climatização, em conformidade com o previsto nas Portarias 3.523/98 e 176/00 (Anexo 1) do Ministério da Saúde e a norma NBR 13.971/97 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

3.10.4 - A CONTRATADA, através do seu Responsável Técnico, deverá encaminhar ao fiscal da CMBH um Relatório Mensal de Manutenção informando as atividades desenvolvidas no mês imediatamente anterior. Este documento deverá ser entregue juntamente com a apresentação da nota fiscal, em papel timbrado da CONTRATADA, assinado pelo RT, constando o registro da execução dos procedimentos do PMOC, as informações pertinentes aos problemas encontrados no sistema e a indicação das necessidades de substituições de peças e componentes para o perfeito funcionamento dos equipamentos e aparelhos.

3.10.4.1 - O não envio do relatório implicará em não pagamento da fatura do mês equivalente ao referido relatório, até que seja providenciada a entrega do documento, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

3.10.5 - Todas as atividades previstas nas manutenções preventivas e corretivas que envolvam risco à saúde e segurança dos profissionais diretamente envolvidos na execução dos serviços deverão ser acompanhadas por profissional de Segurança do Trabalho (Técnico ou Engenheiro), visando fiscalizar e orientar a execução de tais atividades. Este profissional deverá ser encaminhado pela CONTRATADA, a qual, também, deverá fornecer às suas expensas todo material e equipamento de proteção individual e coletiva necessários à realização de tais atividades, coerente com a natureza dos trabalhos e com o grau de risco da prestação dos serviços.

3.10.6 - Os profissionais da CONTRATADA deverão manter todos os locais de prestação de serviços sempre fechados (não permitindo a presença de terceiros nos mesmos), em condições satisfatórias de limpeza e de acesso, eliminando e não permitindo depósito de materiais e objetos estranhos à sua finalidade.

3.10.7 - Pelo menos uma vez por mês, o Supervisor/Encarregado de Manutenção deverá comparecer à sede da CMBH e realizar visitas aos locais de prestação dos serviços com a finalidade de verificar o cumprimento das determinações contidas no PMOC, o respeito às legislações, o estado de conservação dos locais e dos equipamentos, os dispositivos de proteção individual e coletiva, bem como para fiscalizar a observância das responsabilidades e normas de caráter contratual e legal.

3.10.7.1 - A visita deverá ser comunicada ao fiscal da CMBH, que o acompanhará durante o trabalho de vistoria.

3.10.8 - As atividades de manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica deverão ser executadas, rigorosamente, procedendo às inspeções, à limpeza, aos ajustes e às lubrificações, considerando as características técnicas e de uso de cada aparelho ou equipamento, identificando e corrigindo, sempre que possível, falhas, irregularidades, variações ou problemas de funcionamento existentes.

3.10.9 - A CONTRATADA, através de seu Supervisor/Encarregado de Manutenção, deverá atender aos chamados técnicos em um prazo máximo de 4 (quatro) horas, para regularizar possíveis anormalidades de funcionamento nos equipamentos ou aparelhos que não forem solucionadas pelos Técnicos em Manutenção, cabendo ao Supervisor/Encarregado proceder à manutenção corretiva, corrigindo e reparando tais equipamentos e aparelhos, segundo os critérios técnicos, para seu retorno às condições normais de funcionamento.

3.10.10 - Todas as despesas de mão de obra, transporte e todas as demais envolvidas na presença do Supervisor/Encarregado na sede da CMBH para atendimento ao chamado correrão por única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

3.10.11 - Todo o material de consumo, as ferramentas e os equipamentos necessários à completa execução dos serviços deverão ser fornecidos pela CONTRATADA a seus funcionários, não cabendo pagamento adicional pela CMBH à CONTRATADA em razão disso.

3.10.12 - Considera-se, portanto, de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento do material de consumo a ser utilizado na prestação dos serviços, tais como: estopa, luvas, graxa, lubrificante, fita isolante, fita veda-rosca, silicone, lâminas de serra e outros.

3.10.13 - O material de reposição e os serviços necessários à reposição ou correção de falhas e problemas de funcionamento dos equipamentos e aparelhos deverão ser listados e repassados à fiscalização da CMBH através de relatório formal, indicando a motivação da troca, as especificações técnicas dos serviços, das peças ou dos componentes e a máquina que sofrerá a substituição ou intervenção.

3.10.13.1 - O relatório supracitado deverá ser entregue em papel timbrado da CONTRATADA e assinado por seu Responsável Técnico.

3.10.14 - Considera-se material de reposição itens como: gás refrigerante, óleo para compressores, fusíveis, disjuntores, componentes elétricos e mecânicos, filtros, bombas, compressores, difusores, registros, dutos, válvulas, termostatos, pressostatos, correias, bandejas, unidades condensadoras e evaporadoras, hélices, carcaças, etc.

3.10.15 - As atividades de OPERAÇÃO dos equipamentos e aparelhos que compõem o sistema central de ar condicionado, aparelhos de ar condicionado de janela (ACJ’s) e do tipo split deverão obedecer aos seguintes aspectos:

    - a CONTRATADA deverá fornecer a mão de obra de Técnicos em Manutenção para a execução das atividades de operação previstas diariamente, de segunda a sexta-feira, no horário compreendido entre 7:30 e 22:30 horas, e aos sábados, domingos e feriados conforme necessidade da prestação dos serviços e de agenda a ser fornecida pela CMBH;

    - caberá à CONTRATADA providenciar a escala de seus profissionais para atendimento às demandas da CMBH, responsabilizando-se pela distribuição da carga horária entre seus técnicos;

    - fica definido que o quantitativo mensal máximo de horas para a prestação dos serviços de operação é de 450 (quatrocentas e cinquenta) horas, divididas em 350 (trezentas e cinquenta) horas para a prestação dos serviços durante os dias úteis (segunda a sexta-feira) e 100 (cem) horas durante sábados, domingos e feriados, conforme necessidade da CMBH. Estes quantitativos serão utilizados apenas como referência mensal máxima contratual, sendo devido à CONTRATADA o recebimento apenas das horas efetivamente trabalhadas pelos profissionais durante as atividades de operação do sistema;

    - as atividades de operação serão realizadas de acordo com o agendamento da CMBH, sendo controlado pelo servidor da CMBH responsável pela fiscalização o comparecimento dos técnicos escalados, o total de horas de prestação dos serviços, bem como a execução das rotinas previstas;

    - os profissionais da CONTRATADA deverão ligar e desligar os equipamentos e aparelhos nos horários e locais a serem estabelecidos pela fiscalização da CMBH;

    - Os profissionais da CONTRATADA realizarão os ajustes nos equipamentos e aparelhos de modo que a temperatura ambiental permaneça na faixa de conforto definida pela Resolução nº 9 da ANVISA, registrando as mesmas em formulário próprio para conferências futuras;

    - Os profissionais da CONTRATADA deverão preencher as fichas de operação dos equipamentos e aparelhos, registrando a execução dos procedimentos estabelecidos.

3.10.16 - Os serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA dos equipamentos e aparelhos do sistema central de ar condicionado, aparelhos de ar condicionado de janela (ACJ’s) e do tipo split, exaustores e bebedouros compreenderão as seguintes rotinas:

    - fornecimento de mão de obra de Técnicos em Manutenção, Supervisor/Encarregado e Engenheiro Mecânico para a execução das atividades de manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica nos equipamentos e aparelhos listados no subitem 3.11 deste anexo e de acordo com o Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC;

    - execução, sempre que for preciso, da substituição de peças e componentes necessários à correção de falhas e problemas, ou devido à necessidade de reposição por desgaste ou por término da vida útil; realização dos ajustes necessários, de lubrificação, de reposição de material de consumo; realização de inspeção geral e testes nos equipamentos e aparelhos conforme periodicidade, equipamentos e rotinas apresentados no subitem 3.12 deste anexo;

    - quando ocorrer a necessidade de realização de rotinas de manutenção corretiva, o serviço deverá ser executado ininterruptamente até o término, salvo por ordem expressa de representante indicado pela CMBH;

    - as rotinas de manutenção, quando realizadas simultaneamente às rotinas de operação, deverão ser executadas por profissionais distintos, não podendo ser deslocados os profissionais responsáveis pela operação para a manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica dos equipamentos e aparelhos;

    - quando as rotinas de manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica dependerem de uma quantidade maior de profissionais ou da presença do Supervisor/Encarregado ou do Engenheiro Mecânico, a CONTRATADA deverá escalar os profissionais de acordo com a exigência e o grau de complexidade das rotinas previstas;

    - a execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica que envolva a paralisação do funcionamento dos equipamentos ou aparelhos por períodos superiores a 1 (uma) hora deverão, obrigatoriamente, ser realizadas em dias e horários distintos do horário normal de funcionamento da CMBH;

    - na ocorrência da necessidade de realização de atividades de manutenção e assistência técnica que envolvam a substituição de peças ou componentes, ou a contratação de serviços distintos do objeto contratual, a CONTRATADA deverá encaminhar um relatório formal, assinado pelo seu RT, indicando a motivação da troca ou da realização dos serviços, as especificações técnicas da peça ou do componente e a máquina que sofrerá a substituição ou intervenção;

    - para o caso de aquisição de peças, componentes ou serviços conforme citado na letra “g” anterior, a contratação deverá ser feita à parte, observados os procedimentos legais pertinentes, podendo se dar, inclusive, com empresa distinta da CONTRATADA;

    - havendo necessidade de transporte de equipamento ou aparelho com problemas até a sede da CONTRATADA para execução das atividades corretivas, este custo será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA;

    - caso a peça, o componente ou serviço apresentados pela CONTRATADA em seu relatório não sejam aqueles efetivamente indicados pelo fabricante para o equipamento ou aparelho, a CONTRATADA assumirá todos os custos envolvidos nesse procedimento, ressarcindo à CMBH os pagamentos efetuados, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades legais cabíveis;

    - no caso da apresentação do relatório técnico pela CONTRATADA e a CMBH não tomar as providências apresentadas no documento, fica a CONTRATADA isenta de responder por problemas futuros decorrentes dessa omissão;

    - será devido à CONTRATADA o recebimento do valor mensal estipulado em sua proposta comercial para a execução das atividades de manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica, independentemente da quantidade e da complexidade das atividades desenvolvidas durante o mês, do dia e horário da prestação dos serviços, do número de técnicos envolvidos ou da presença do Supervisor/Encarregado de Manutenção ou do Engenheiro Mecânico (RT).

3.10.17 - O serviço de TRATAMENTO QUÍMICO DAS ÁGUAS GELADA E DE CONDENSAÇÃO dos equipamentos e aparelhos componentes do sistema de ar condicionado deverão obedecer aos seguintes aspectos:

    - este serviço será prestado mediante a adição de produtos químicos adequados e à análise química das águas de condensação e gelada do sistema de ar condicionado instalado no edifício-sede da CMBH, com a emissão de relatório técnico contendo os resultados da análise;

    - o tratamento químico para a água de condensação deverá ser realizado considerando as seguintes intervenções:

      - tratamento anti-incrustante e desincrustante, por meio de dispersão de sais de dureza concentrados na água e incrustados nas superfícies metálicas;

      - tratamento de controle de crescimento biológico, mediante adição de produto biocida;

      - tratamento anti-oxidante, mediante adição de inibidor de corrosão;

    - o tratamento químico para os equipamentos do sistema de água gelada deverá ser realizado considerando a seguinte intervenção:

      - tratamento anti-oxidante, pela adição de produto inibidor de corrosão;

    - a adição dos produtos no sistema deverá ser realizada por pessoal técnico da CONTRATADA, devidamente munido dos equipamentos de proteção individual fornecidos por esta, às suas expensas;

    - a adição dos produtos será feita sempre que a análise demonstrar sua necessidade ou, ainda, todas as vezes que houver troca total das águas do sistema;

    - todos os produtos a serem utilizados no sistema deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, levando-se em consideração as quantidades necessárias para a adição prevista, cabendo à CONTRATADA todos os custos de transportes, impostos, manuseio e taxas inerentes ao fornecimento;

    - os produtos não poderão ficar estocados nas dependências da CMBH, qualquer que seja a sua quantidade. As embalagens utilizadas para transporte dos produtos deverão ser corretamente descartadas pela CONTRATADA;

    - caberá à CONTRATADA o fornecimento de fichas de informação e segurança dos produtos químicos, conforme estabelecido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

    - a análise química das águas de condensação e gelada do sistema de ar condicionado deverá ser feita mensalmente, mediante a coleta de amostras das águas e o envio do material para avaliação em laboratório específico, tudo por conta da CONTRATADA;

    - a critério exclusivo da CMBH, poderão ser colhidas amostras das águas de condensação e gelada para a realização de contraprovas da análise química em laboratório não vinculado à CONTRATADA, cabendo à CMBH, neste caso específico, os custos referentes a este serviço;

    - a CONTRATADA deverá efetuar visitas técnicas à CMBH com as seguintes finalidades:

      - coleta de amostras das águas de condensação e gelada do sistema de ar condicionado, destinadas ao controle do seu laboratório, através de análises químicas;

      - instalação e remoção de cupons de prova, quando necessário;

      - programação de inspeções dos equipamentos, com coleta de depósitos para análise;

    - as visitas de que trata a letra anterior ocorrerão mensalmente ou em intervalos menores, caso a periodicidade mensal, diante dos resultados das análises, apresente riscos para o adequado funcionamento do sistema;

    - o laboratório selecionado pela CONTRATADA deverá entregar à CMBH um relatório minucioso, apresentando as condições gerais do sistema, os dados da coleta e o resultado da avaliação. O relatório deverá ser assinado por profissional especializado com formação em Engenharia Química, Química ou Farmácia, constando o parecer técnico do profissional sobre os aspectos diagnosticados;

    - o relatório produzido a ser entregue à CMBH deverá informar, no mínimo, os parâmetros e as condições relacionados no quadro seguinte:

| CARACTERÍSTICAS | TORRE | CHILLER A AR | SIST. ÁGUA GELADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Cor |  |  |  |
| Turbidez (ppm caulim) |  |  | x-x-x |
| PH |  |  |  |
| Condutividade (uS/cm) |  |  |  |
| Alcalinidade total (ppm CaCO3) |  | x-x-x | x-x-x |
| Cloreto (ppm Cl-) |  | x-x-x | x-x-x |
| Dureza total (mg/L) |  | x-x-x | x-x-x |
| Dureza cálcio (ppm CaCO3) |  | x-x-x | x-x-x |
| Dureza de carbonatos (mg/L) |  | x-x-x | x-x-x |
| Dureza de não carbonatos (mg/L) |  | x-x-x | x-x-x |
| Ferro total (ppm Fe) |  |  |  |
| Nitrogênio amoniacal (mg/L) |  | x-x-x | x-x-x |
| Nitrito (ppm NO2-2) | x-x-x |  |  |
| Fosfanato (mg/L) |  | x-x-x | x-x-x |
| Sólidos totais dissolvidos (mg/L) |  |  |  |
| Taxa de corrosão ao aço (MPY) |  |  |  |
| Taxa de corrosão ao cobre (MPY) |  |  |  |
| Sílica (ppm SiO2) |  | x-x-x | x-x-x |
| Contagem bacteriológica (Col./ml) |  | x-x-x | x-x-x |
| As características marcadas (x-x-x) neste quadro correspondem a parâmetros que não serão avaliados para os respectivos equipamentos da coluna. |  |  |  |

    - para fins de controle e apresentação dos resultados das características avaliadas, a CONTRATADA deverá se orientar pelos seguintes parâmetros, para os casos específicos da torre e do sistema de água gelada:

| CARACTERÍSTICAS | TORRE | SIST. ÁGUA GELADA |
| --- | --- | --- |
| Cor | Sem parâmetro | Sem parâmetro |
| Turbidez (ppm caulim) | Sem parâmetro | Sem parâmetro |
| PH | 7,5 a 9,0 | 8,0 a 10,5 |
| Condutividade (uS/cm) | < 3.500 | < 3.000 |
| Alcalinidade total (ppm CaCO3) | 100 a 300 | < 600 |
| Cloreto (ppm Cl-) | < 300 | < 150 |
| Dureza total (mg/L) | < 700 | < 200 |
| Dureza cálcio (ppm CaCO3) | 150 a 300 | -x- |
| Dureza de carbonatos (mg/L) | Sem parâmetro | -x- |
| Dureza de não carbonatos (mg/L) | Sem parâmetro | -x- |
| Ferro total (ppm Fe) | < 3,0 | < 1,0 |
| Nitrogênio amoniacal (mg/L) | Sem parâmetro | -x- |
| Nitrito (ppm NO2-2) | -x- | 50 a 250 |
| Fosfanato (mg/L) | 3 a 15 | -x- |
| Sólidos totais dissolvidos (mg/L) | Sem parâmetro | Sem parâmetro |
| Taxa de corrosão ao aço (MPY) | < 3,0 | < 3,0 |
| Taxa de corrosão ao cobre (MPY) | < 0,3 | < 0,3 |
| Sílica (ppm SiO2) | < 150 | -x- |
| Contagem bacteriológica (Col./ml) | < 10³ | -x- |

    - será devido à CONTRATADA o recebimento do valor mensal estipulado em sua proposta comercial para a execução das atividades de tratamento químico das águas de condensação e gelada, independentemente da quantidade de visitas realizadas para o desenvolvimento das rotinas de adição e controle dos produtos químicos utilizados no tratamento.

3.10.18 - A CONTRATADA deverá disponibilizar para a prestação dos serviços, por sua conta, no mínimo, os equipamentos, as ferramentas e os instrumentos definidos abaixo, devendo cada um deles apresentar a quantidade mínima de uma unidade de cada. A maleta de ferramentas deverá ficar disponível para uso do Técnico em Manutenção na sede da CMBH:

- equipamentos: bomba de vácuo, aparelho de solda oxi-acetileno, máquina de furar de impacto, conjunto de recuperação de fluído refrigerante R22/502 - recolhe e recicla, bomba manual para carga de óleo em compressor, garrafa para transporte de fluído refrigerante, com capacidade mínima de 10 kg e esmeril de bancada;

- instrumentos: vacuômetro eletrônico, termômetro eletrônico de 5 sensores, anemômetro, psicrômetro giratório, válvula reguladora de pressão de nitrogênio, paquímetro, trena de 5 metros, detector de vazamento eletrônico, megômetro, medidor de sequência e falta de fase, alicate amperímetro digital, manifold completo com 3 mangueiras de refrigeração e multímetro;

- ferramentas de uso geral: ferro de solda 40 W, jogos vazadores (3 a 25 mm), alicate de pressão, jogo de saca polia, jogo de chave grifo 12”, 18”, 24” e 48”, jogo chave de boca ¼” a 1 1/8”, jogo corta frio (corta tubos), arco de serra, jogo de cachimbo 12 a 32 mm (20 peças), flangeador de ½” a ¾”, jogo de chave inglesa de 6”, 8”, 12”, 18” e 24”, jogo de chave soquete sextavado de 4 a 12 mm, jogo de chave de soquete estriado de 13 a 22 mm, almotoloia ½ litro, alicate para prensa tubo 10” e lacre de compressor 18”, marreta, espátula, jogo de cachimbo 3/8” a 1 ¼”, jogo de tesoura comum, jogo de tesoura corta chapas de 8”, 10” e 12”, jogo de lima bastarda de 6”, 10” e 12”, jogo de lima chata de 6”, 10” e 12”, jogo de chave alen 3, 4, 5 e 6 mm, jogo de chave alen 5/64”_1/2”, alicate universal 8”, chave de fenda 5/16” a 3/8”, jogo de chave Philips 1/8” a 3/8”, chave catraca ¼”, 5/16”, 3/8” e ½”, martelo de 300 e 500 gramas, jogo talhadeira com 5 peças, alicate pop, relógio comparador com base magnética, alicate prensa terminal, chave de fenda estriada, lanterna, jogo de machos/desandadores 1/8” a 3/8”, tarraxa de ½” a 1” para tubos hidráulicos, tarraxa de 1 ¼” a 4” para tubos hidráulicos, luva para alta tensão, torno de bancada (morsa) e serra tico-tico elétrica;

- maleta de ferramentas do Técnico: martelo de bola, talhadeira 150 x 16 mm, chave inglesa 8” e 12”, jogo de chave alen 1/16” a ½”, chave estria ½” x 9/16” e 3/8” x 7/16”, alicates de corte 6”, de bico 6” e universal 8”, chaves de fenda 3/8” x 10”, ¼” x 6”, ¼” x 1 ½”, 3/16” x 6”, 5/16” x 8” e 1/8” x 4”, alicate volt-amp-ohm, termômetro de vidro de -30 a +50º C, flangeador para tubos de cobre 1/8” a ¾” completo, corta tubos de cobre (corta frio), chave catraca ¼”, 5/16”, 3/8” e ½”, manifold completo com 3 mangueiras de refrigeração ¼”, jogo de chave de boca ¼” x 1 1/8”, chave estria 5/8” x 11/16”, ¼” x 5/16” e ¾” x 25/32”, espátula, espelho de bolso, paquímetro plástico 6”, canivete, chave canhão ¼”, lima chata, chave Phillips ¼” x 6”, 1/8” x 3”, 3/16” x 3”, ¼” x 1 ½”, redução para cilindro, chave saca fusível, chave saca parafuso, extensão de 8 metros com lâmpada, jogo de chave alen 3 a 6 mm, trena, bacia metálica, esponja plástica, chave saca válvula, pincel nº 2, escova de aço nº 28 e 32, elástico de fixação de termômetro e redução para catraca ¼” x 3/8”.

3.11 - Relação de equipamentos e aparelhos da CMBH que serão cobertos pelo contrato:

a) → 2 (duas) unidades de refrigeradores de água, tipo Wather Chiller, marca Coldex Frigor, modelo CGWA – 120 NSA, capacidade de 129 TR cada unidade;

b) → 1 (um) chiller, de marca Trane, modelo CGAD06045, capacidade 60 TR;

c) → 28 (vinte e oito) climatizadores de ar, tipo fancoil, marca Coldex Frigor;

d) → 2 (dois) fancoils, de marca Trane, modelo WA143AE6 capacidade 15 TR;

e) → 1 (um) fancoil, de marca Trane, modelo WA143AAG, capacidade 15 TR;

f) → 1 (um) fancoil, de marca Trane, modelo WA043AAG, capacidade 5 TR;

g) → 2 (duas) torres de resfriamento de água, de marca BAC, modelo VXT - 105, capacidade de 129 TR cada uma;

h) → 3 (três) eletrobombas para água gelada - BAG’s 01, 02 e 03, de marca Hermeto, modelo EHF 80-25M, vazão nominal de 67,04 m³/h;

i) → 3 (três) eletrobombas para água de condensação - BAG’s 01, 02 e 03, de marca Hermeto, modelo EHF 80-25M, vazão nominal de 83,8 m³/h;

j) → 2 (duas) bombas centrífugas - BAG-01 e BAG-01R, tipo base-luva de marca EH, modelo EHF50 – 25M;

k) → componentes elétricos e de ventilação pertencentes aos equipamentos, sendo: 34 (trinta e quatro) quadros elétricos, 1 (um) conjunto de controles elétricos, 1 (um) conjunto de interligações elétricas, 1 (um) conjunto de interligações hidráulicas e 1 (um) conjunto de interligações de dutos;

l) → 16 (dezesseis) bebedouros conforme especificação abaixo:

l.1) → 3 (três) de marca Master Frio, modelo MF-40, com filtro Hidro Filtro HFPP5X ½ BHPC, com elemento filtrante de carvão ativado com prata;

l.2) → 6 (seis) de marca Líder, modelo MG-F50, com filtro Hidro Filtro HFPP5X ½ BHPC, com elemento filtrante de carvão ativado com prata;

l.3) → 3 (três) de marca Líder, modelo LF-80, com elemento filtrante Hidro Filtro HFPP5X ½ BHPC, de carvão ativado com prata, com eficiência de retenção de partículas classe III e eficiência de redução de cloro classe III;

l.4) → 2 (dois) de marca Master Frio, modelo MG-F50 conjugado (duas unidades - uma para adulto e outra para criança), com filtro Hidro Filtro HFPP5X ½ BHPC, com elemento filtrante de carvão ativado com prata;

l.5) →1 (um) de marca Líder, modelo MG-F35, com filtro Hidro Filtro 5HPC 230;

l.6) →1 (um) de marca Líder, modelo MG-F35, com filtro Hidro Filtro HFPP5X ½ BHPC, com elemento filtrante de carvão ativado com prata;

m) → 8 (oito) aparelhos de ar condicionado tipo janela “ACJ’s”, conforme descrição abaixo:

m.1) → 3 (três) aparelhos de marca Springer Mundial, capacidade de 30.000 BTU’s;

m.2) → 1 (um) aparelho de marca Springer Silentia, capacidade de 30.000 BTU’s;

m.3) → 3 (três) aparelhos de marca Springer Inovare, capacidade de 7.500 BTU’s;

m.4) → 1 (um) aparelho de marca Springer Minimax, capacidade de 17.500 BTU’s;

n) → 6 (seis) aparelhos de ar condicionado tipo split, conforme especificação abaixo:

n.1) → 1 (um) aparelho marca Trane, modelo MCX 536 E 10 RPA (unidade evaporadora), nº de série 3T10004-06121, e X13400001-15 TTK 530 E 5 LAO (unidade condensadora), nº de série B1104 M0477, capacidade de 36.000 BTU’s;

n.2) → 1 (um) aparelho marca Carrier, modelo DXES/H (unidade evaporadora), nº de série 42 PC/E G08226, e NXA 24226 (unidade condensadora) com nº de série 5000 B 21306, com capacidade de 24.000 BTU’s;

n.3) → 1 (um) aparelho marca Midea, modelo MPE-60 HR V2 (unidade evaporadora) e MPC-60 HR V2 (unidade condensadora), capacidade de 60.000 BTU’s;

n.4) → 1 (um) aparelho marca Carrier, modelo 38CCD 0365 15MC (unidade condensadora) e 38XCD 0365 15MC (unidade evaporadora), capacidade de 36.000 BTU’s;

n.5) → 1 (um) aparelho marca Midea, modelo MSE1-30CR, capacidade de 30.000 BTU’s;

n.6) → 1 (um) aparelho Springer, modelo Maxiflex, capacidade de 9.000 BTU’s;

o) → 3 (três) exaustores, conforme descrição seguinte:

o.1) → 1 (um) de marca Eberle com 6 (seis) exaustores, modelo B6364, nº 0398, motor trifásico, 1680 RPM; 1/3 CV; 220 volts;

o.2) → 2 (dois) de marca Eberle, modelo B6364, nº 0697, com motor trifásico, 1700 RPM, ¼ CV; 220 volts conjugado com a voluta de exaustão e com as características de placa idênticas.

3.12 - Relação das atividades de manutenção e assistência técnica a serem realizadas pela CONTRATADA:

3.12.1 - A CONTRATADA deverá executar a manutenção preventiva e a assistência técnica realizando as rotinas a seguir relacionadas, obedecendo à periodicidade definida para cada um dos itens listados. Caso, durante a execução das atividades de manutenção preventiva e assistência técnica, seja percebido pelos técnicos da CONTRATADA algum problema de funcionamento que indique a necessidade de correção do mesmo, fica a CONTRATADA obrigada a indicar os procedimentos e materiais necessários através de relatório técnico, fornecendo a mão de obra para a realização da intervenção.

3.12.1.1 - UNIDADES RESFRIADORAS DE AR (CHILLERS):

▬► Periodicidade mensal:

    - limpeza de gabinetes e filtros de água;

    - lavação das serpentinas e das bandejas do evaporador e do condensador;

    - inspeção do isolamento termoacústico;

    - verificação, limpeza e reaperto do quadro elétrico;

    - registro da amperagem e tensão dos motores do condensador e do compressor;

    - registro da tensão de alimentação;

    - registro da amperagem da resistência do cárter do compressor;

    - registro das temperaturas de entrada e saída da água gelada, da água do  condensador;

    - registro da pressão de água condensada e gelada (entrada e saída);

    - conferência, controle de capacidade e ajustes da válvula solenóide;

    - verificação da atuação da válvula de expansão;

    - inspeção do painel de partida;

    - verificação da sequência de funcionamento do sistema elétrico;

    - verificação de aquecimentos excessivos de cabos e terminais;

    - verificação do elemento filtrante, inclusive a variação de temperatura;

    - conferência dos visores de líquido;

    - conferência da carga de gás refrigerante;

    - verificação do fluxostato, manômetros, termostatos e termômetros;

    - verificação do visor de gás refrigerante na linha de óleo;

    - verificação e eliminação de ruídos e corrosões anormais na serpentina e na bandeja;

    - verificação da fixação dos ventiladores;

    - detecção e eliminação de gás incondensável;

    - teste de vazamento de gás refrigerante;

    - registro da quantidade de partidas e horas de funcionamento.

▬► Periodicidade trimestral:

    - verificação dos relés de tempo e de falta de fase;

    - regulagem do relé de sobrecarga;

    - verificação e lubrificação dos mancais;

    - registro da regulagem dos pressostatos de alta, de baixa e de óleo, além do termostato de segurança e de proteção;

    - verificação dos contactores;

    - verificação do sistema intertravamento;

    - registro de nível de óleo.

▬► Periodicidade semestral:

    - registro das pressões do evaporador e do condensador;

    - registro da pressão da bomba de óleo;

    - registro da atuação e regulagem dos pressostatos de alta, de baixa e de óleo;

    - conferência do termostato de controle de água gelada;

    - verificação do funcionamento dos dispositivos de segurança e proteção;

    - registro das pressões do filtro de óleo.

▬► Periodicidade anual:

    - inspeção e limpeza do filtro de água de condensação;

    - verificação do sub-resfriamento e superaquecimento do compressor;

    - registro das temperaturas dos ciclos do refrigerador e do evaporador;

    - registro das potências e amperagens nominais dos motores do evaporador, do condensador e do compressor;

    - medição do isolamento elétrico do compressor.

3.12.1.2 - CLIMATIZADORES DE AR (FANCOILS):

▬► Periodicidade mensal:

    - verificação e correção da tensão e do estado geral das correias de transmissão, do alinhamento e da fixação das polias nos eixos, bem como a verificação de seus protetores;

    - verificação do desgaste das polias e gaxetas;

    - limpeza e verificação da vedação dos painéis dos gabinetes;

    - verificação de obstrução no retorno de ar e na tomada de ar externo;

    - limpeza do sistema de retorno e renovação de ar;

    - verificação das condições de fixação à base e ao motor;

    - verificação da fixação dos ventiladores;

    - ajuste dos fusíveis, terminais e conectores;

    - limpeza e verificação dos contactores, relés térmicos, fiação, conduítes, lâmpadas sinalizadoras e chaves seletoras;

    - verificação da operação de drenagem;

    - verificação e ajuste dos fechos, amortecedores de vibração e ligações flexíveis dos dutos;

    - limpeza das bandejas de água condensada;

    - limpeza dos filtros de água;

    - verificação do conjunto evaporador/ventilador;

    - verificação do estado de conservação, eficiência e limpeza dos filtros de ar, eliminando frestas e corrosões dos mesmos;

    - registro das pressões de entrada e saída de água gelada;

    - verificação de funcionamento dos termômetros, fluxostatos, manômetros e termostatos;

    - verificação da climatização dos ambientes com registro das temperaturas;

    - limpeza geral e arrumação das casas de máquinas, sua iluminação e portas de acesso;

    - verificação de incrustações, corrosões e oxidações no sistema;

    - verificação, limpeza e reaperto do quadro elétrico;

    - verificação da sequência de funcionamento do sistema elétrico;

    - registro da tensão da alimentação;

    - verificação de aquecimento excessivo de cabos e terminais;

    - inspeção do isolamento termoacústico;

    - verificação da atuação da válvula 2/3 vias.

▬► Periodicidade trimestral:

    - lubrificação dos rolamentos não blindados, se necessário;

    - limpeza dos contactores e reaperto dos conectores;

    - limpeza das pás dos ventiladores;

    - verificação da fixação e do isolamento dos dutos;

    - verificação e lubrificação dos mancais;

    - verificação do funcionamento dos dispositivos de segurança e proteção;

    - regulagem do relé de sobrecarga do motor do compressor;

    - verificação da atuação do relé de falta de fase;

    - vistoria geral dos equipamentos e sua proteção;

    - registro da potência e amperagem nominal dos motores do evaporador, do compressor e do condensador.

3.12.1.3 - TORRES DE RESFRIAMENTO:

▬► Periodicidade mensal:

    - verificação e correção do nível de água nas bacias, com ajustes do registro de bóia e do ladrão;

    - verificação e correção de vazamentos ou perdas excessivas de água;

    - verificação da distribuição de água na torre;

    - observação de crescimento biológico (algas, caramujos, lodo, incrustações, etc.), referente ao tratamento químico;

    - inspeção dos contactores, relés térmicos e fusíveis;

    - verificação do funcionamento dos splikers;

    - verificação da tensão de alimentação;

    - verificação da fixação dos ventiladores;

    - registro da tensão, da potência e da corrente nominal do motor do ventilador;

    - verificação do intertravamento com a central de água gelada;

    - verificação do tensionamento e do estado geral das correias, inclusive seus protetores;

    - verificação do alinhamento e fixação de polias, bem como do desgaste das mesmas;

    - revisão da fiação e dos conduítes;

    - verificação das temperaturas de entrada e saída de água da torre;

    - verificação, limpeza e reaperto do quadro elétrico;

    - verificação dos termômetros, fluxostatos, manômetros e termostatos;

    - verificação do termostato da torre;

    - verificação da sequência de funcionamento do sistema elétrico;

    - verificação e correção de ruídos e corrosões anormais, sobreaquecimento e demais danos nos rolamentos, cabos e terminais;

    - correção de ruídos e vibrações anormais nos demais componentes das torres;

    - verificação e correção de eventuais desgastes de eixos e mancais;

    - limpeza da tela filtro de sucção das bombas;

    - limpeza externa das torres e áreas adjacentes.

▬► Periodicidade semestral:

    - verificação dos contatos dos contactores;

    - verificação da atuação do relé de tempo e do relé de falta de fase;

    - lavar a torre;

    - verificação do funcionamento dos dispositivos de segurança e proteção;

    - verificação e lubrificação dos mancais.

3.12.1.4 - ELETROBOMBAS:

▬► Periodicidade mensal:

    - verificação e ajuste dos acoplamentos e juntas flexíveis;

    - verificação de posicionamento correto dos registros;

    - verificação e correção de ruídos, vibrações e sobreaquecimento anormais, principalmente nos cabos e terminais;

    - inspecionar painel de partida;

    - registro da tensão de alimentação;

    - verificação da sequência de funcionamento do sistema elétrico;

    - verificação do funcionamento dos termômetros, manômetros e termostatos;

    - registro da corrente do motor;

    - ajuste do gotejamento das gaxetas;

    - verificação da fiação e dos conduítes;

    - reaperto geral de parafusos e acoplamentos;

    - limpeza geral das bombas e dos quadros de comando.

▬► Periodicidade trimestral:

    - registro do nível de óleo lubrificante;

    - verificação de funcionamento das válvulas de retenção;

    - verificação da atuação da bomba e recalque;

    - verificação dos ruídos dos rolamentos e mancais;

    - verificação do nível de óleo do reservatório;

    - verificação do alinhamento do eixo das bombas;

    - verificação e isolamento do cabo de alimentação;

    - verificação dos rolamentos.

▬► Periodicidade semestral:

    - verificação da continuidade de aterramento;

    - lubrificação das partes móveis;

    - eliminação dos pontos de corrosão;

    - lubrificação dos motores;

    - verificação da caixa de ligação do motor;

    - verificação do elemento de interligação e substituição, se necessário;

    - lubrificação do conjunto, se necessário;

    - inspecionar os terminais elétricos da caixa de ligação;

    - verificação do vazamento de lubrificantes em mancais, com reposição aos níveis adequados.

3.12.1.5 - VENTILADORES:

▬► Periodicidade mensal:

    - verificação e ajuste da tensão das correias, bem como verificação de seu estado geral;

    - verificação do alinhamento e da fixação das polias aos eixos;

    - verificação e correção de ruídos, sobreaquecimento, fixação aos eixos e estado geral de rolamentos;

    - verificação e correção de eventuais desgastes de eixos e mancais;

    - verificação da fixação à base do motor;

    - reaperto de fusíveis, contatos e terminais;

    - verificação da fiação e dos conduítes;

    - verificação do funcionamento dos contactores, relés térmicos, chaves seletoras e lâmpadas de sinalização;

    - verificação e correção de ruídos e vibrações anormais;

    - limpeza interna e externa.

3.12.1.6 - APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE JANELA (ACJ’s):

▬► Periodicidade mensal:

    - eliminação de sujeira, danos e corrosão no gabinete, na moldura da serpentina e na sua bandeja;

    - lavagem da bandeja e da serpentina do condensador e do evaporador com remoção do biofilme (lodo), sem o uso de produtos desengraxantes e corrosivos;

    - verificação da vedação dos painéis do gabinete e da fixação do aparelho;

    - verificação da operação de drenagem de água da bandeja, com limpeza do dreno;

    - verificação e eliminação de ruídos, vibrações e corrosões anormais;

    - aplicação de produtos anticorrosivos;

    - verificação do conjunto ventilador e evaporador;

    - verificação do estado de conservação do isolamento termoacústico (se está preservado e se não contém bolor);

    - limpeza do gabinete do condicionador e dos filtros de ar;

    - verificação e eliminação de frestas e corrosões dos filtros;

    - verificação da existência de vazamento de gás;

    - registro da temperatura de ar externo e ambiente para fins comparativos;

    - registro da regulagem do termostato “refrigerar”;

    - verificação da fixação dos ventiladores;

    - verificação do estado dos capacitores;

    - limpeza do elemento filtrante;

    - verificação do aquecimento excessivo de cabos e terminais;

    - balanceamento termodinâmico do circuito.

▬► Periodicidade semestral:

    - verificação da voltagem e amperagem (sem cortar ou danificar o cabo);

    - verificação do fluxo de gás refrigerante;

    - teste de vazamento, bem como da carga do refrigerante;

    - verificação da pressão e temperatura do termostato;

    - verificação dos circuitos elétricos e do funcionamento geral dos equipamentos;

    - verificação do ajuste, da sequência de funcionamento e da limpeza dos componentes do quadro elétrico;

    - registro da amperagem do motor do compressor e tensão de alimentação;

    - registro da corrente do motor;

    - verificação do funcionamento da chave seletora.

3.12.1.7 - APARELHOS DO TIPO SPLIT:

▬► Periodicidade mensal:

    - lavação das bandejas e das serpentinas do condensador e do evaporador com remoção do biofilme (lodo);

    - verificação e eliminação de danos e corrosões na serpentina e na bandeja;

    - verificação e eliminação de frestas e corrosões dos filtros;

    - limpeza do filtro e do painel frontal;

    - registro das temperaturas de entrada e saída do sistema;

    - registro das temperaturas de ar ambiente e ar externo para fins comparativos;

    - verificação, limpeza e reaperto do quadro elétrico. Verificação da sequência de funcionamento do sistema elétrico;

    - registro da tensão e da amperagem dos motores do evaporador, do condensador e do compressor;

    - registro da tensão de alimentação. Registro da corrente do motor;

    - verificação de aquecimento excessivo em cabos e terminais;

    - registro da temperatura de insuflamento e retorno;

    - teste de vazamento e verificação da carga de gás refrigerante;

    - verificação do funcionamento da chave seletora e verificação dos termostatos;

    - substituição do isolamento térmico de tubulação;

    - verificação dos estados dos capacitores;

    - cálculo de insuflamento;

    - verificação das peças da estrutura (gabinete, frente plástica, vedação dos painéis, fixação do aparelho e dos ventiladores);

    - limpeza do elemento filtrante do ar;

    - verificação e eliminação de ruídos e corrosões anormais.

▬► Periodicidade semestral:

    - inspeção do isolamento termoacústico;

    - verificação do conjunto ventilador/evaporador;

    - operação de drenagem;

    - balanceamento termodinâmico do circuito;

    - revisão completa do equipamento;

    - revisão elétrica;

    - limpeza da serpentina;

    - lubrificação dos ventiladores;

    - calibragem do gás.

3.12.1.8 - BEBEDOUROS:

▬► Periodicidade mensal:

    - limpeza dos gabinetes;

    - limpeza das bandejas e das serpentinas do evaporador e do condensador;

    - verificação, limpeza e reaperto dos componentes elétricos;

    - verificação da sequência de funcionamento do sistema elétrico;

    - registro da tensão de alimentação e corrente e amperagem do motor do compressor;

    - verificação e regulagem do termostato “refrigerar”;

    - verificação de aquecimento excessivo de cabos e terminais.

▬► Periodicidade trimestral:

    - verificação da carga de gás refrigerante e realização do teste de vazamento de gás refrigerante;

    - aplicação de produto anticorrosivo;

    - substituição dos filtros;

    - verificação do estado dos capacitores;

    - verificação e eliminação de ruídos excessivos e corrosões.

▬► Periodicidade anual:

    - verificação da fixação dos ventiladores;

    - retirada do equipamento para inspeção geral.

3.13 - Constituem obrigações adicionais da CONTRATADA:

a)- executar os serviços contratados dentro dos prazos estabelecidos e com pessoal selecionado, de comprovada competência técnica, assumindo inteira responsabilidade pela execução dos mesmos;

b)- atender aos chamados técnicos e convocações para reuniões para tratar de assuntos inerentes à execução do objeto contratado;

c)- apresentar, quando da assinatura do contrato, relação completa dos funcionários a serem alocados para esses serviços, informando o nome e o número de identidade de cada um, comunicando por escrito caso ocorra a substituição de algum deles, devendo os mesmos se apresentarem para a execução dos serviços devidamente uniformizados e identificados por crachás;

d)- administrar seu pessoal, obrigando-se a manter em seu quadro profissionais técnicos disponíveis em número suficiente para a execução de todos os serviços contratados, controlando horários, condições para a execução, datas e todos os demais aspectos inerentes à realização dos serviços;

e)- respeitar as condições fixadas pela CMBH quanto ao comportamento, discrição e urbanidade no serviço, sujeitando-se às regras do sigilo em relação a assuntos de que tomem conhecimento em decorrência da execução dos serviços, inclusive depois de cessada a contratação;

f)- apresentar as vias da Anotação de Responsabilidade Técnica em nome da CONTRATADA e do profissional RT, devidamente recolhida às suas expensas;

g)- responder pelas despesas relativas a salários, encargos trabalhistas, seguro de acidentes, alimentação, transporte, impostos, contribuições previdenciárias, fiscais e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos seus empregados, uma vez inexistir, no caso, vínculo empregatício deles com a CMBH;

h)- prestar, sem qualquer ônus adicional para a CMBH, garantia por um período de 6 (seis) meses dos serviços executados de manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica e tratamento químico das águas de condensação e gelada;

i)- prestar, sem qualquer ônus adicional para a CMBH, suporte de serviços, que compreenderá assistência técnica contra defeitos e vícios de execução, ficando a CONTRATADA obrigada a corrigir, total ou parcialmente, os serviços prestados com incorreção decorrente de execução irregular, do emprego ou do fornecimento de ferramentas, equipamentos ou materiais inadequados;

j)- responsabilizar-se por danos causados ao patrimônio da CMBH, efetuados por seus funcionários na execução dos serviços objeto deste anexo, por sua culpa ou dolo, procedendo à correção respectiva às suas expensas;

k)- fornecer todos os equipamentos, as ferramentas, as máquinas e demais materiais necessários à execução dos serviços, incluindo aqueles para manutenção destes;

l)- observar as normas de segurança de trabalho vigentes e referentes aos serviços contratados, orientando seus funcionários sobre o uso correto dos equipamentos de proteção individual e coletiva (EPI’s e EPC’s) nas dependências da CMBH, bem como fornecer tais equipamentos necessários e obrigatórios para a realização das atividades;

m)- comunicar à CMBH, por escrito, quando for verificada a existência de condições inadequadas para a continuidade da prestação dos serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução dos trabalhos.

3.14 - Constituem obrigações adicionais da CMBH:

a)- indicar servidor representante para atuar na fiscalização e no acompanhamento da execução dos serviços;

b)- fornecer energia elétrica e água suficientes para execução dos serviços;

c)- permitir o acesso dos funcionários da CONTRATADA aos locais de realização dos serviços;

d)- fornecer, quando necessário, os projetos do sistema de ar condicionado, elétrico e hidráulico, ficando a cargo da CONTRATADA a responsabilidade pela interpretação técnica e uso dos mesmos;

e)- assumir, quando indicado pela CONTRATADA, a aquisição de materiais, peças e componentes ou a contratação de serviços específicos de manutenção corretiva, para retomada do estado ideal de funcionamento do equipamento ou do aparelho, quando tais itens não forem de responsabilidade da CONTRATADA;

f)- indicar local para a guarda de ferramentas e equipamentos, bem como para a troca de roupas dos funcionários da CONTRATADA;

g)- efetuar os pagamentos dentro dos prazos estipulados, nas condições e nos preços correspondentes;

h)- exercer a fiscalização e o acompanhamento da execução dos serviços contratados, determinando o que for necessário à regularização de falhas ou de defeitos observados.

3.15 - Quantitativo dos serviços:

a)- fica definido, para a prestação de serviços de operação, o quantitativo mensal máximo de 450 (quatrocentas e cinquenta) horas, sendo 350 (trezentas e cinquenta) horas para prestação dos serviços durante os dias úteis (segunda a sexta-feira) e 100 (cem) horas durante sábados, domingos e feriados, conforme necessidade dos serviços;

b)- o quantitativo mensal de horas de operação definido no item acima é meramente estimativo, servindo apenas como referencial máximo contratual e, por este motivo, poderão ser parcialmente não executadas no decorrer do mês de prestação dos serviços, sendo devido à CONTRATADA o recebimento apenas das horas efetivamente trabalhadas pelos profissionais durante as atividades de operação do sistema;

c)- as rotinas de manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica serão executadas em quantidades suficientes e necessárias para a execução das atividades descritas no subitem 3.12 deste anexo, seguindo o definido no Plano de Manutenção, Operação e Controle e diante de necessidades de intervenções extras para identificação e solução de problemas no sistema, tantas quantas vezes forem necessárias, independentemente de quantificação das mesmas;

d)- o tratamento químico das águas de condensação e gelada deverá ser realizado, no mínimo, uma vez por mês, devendo a CONTRATADA executar a adição dos produtos químicos específicos para o tratamento e apresentar o relatório comprovando a análise das amostras das águas pesquisadas. Poderão ocorrer visitas extras diante de apresentação de resultados insatisfatórios no relatório. As visitas terão por finalidade a realização de novos procedimentos de tratamento visando o correto funcionamento do sistema;

e)- todos os custos envolvidos nas visitas extras serão de exclusivamente de responsabilidade da CONTRATADA, não cabendo nenhuma outra cobrança à CMBH.

3.16 - Propostas comerciais:

3.16.1 - As propostas comerciais deverão ser formuladas seguindo o modelo apresentado no Anexo VIII do edital e de acordo com as condições estabelecidas neste termo de referência, contendo em relação ao lote único:

    - para o item 1: os preços unitário e total mensal, considerando o quantitativo mensal máximo de 350 (trezentas e cinquenta) horas, para a prestação dos serviços de operação dos equipamentos e aparelhos do sistema central de ar condicionado, ACJ’s e splits para os dias úteis, de segunda a sexta-feira;

    - para o item 2: os preços unitário e total mensal, considerando o quantitativo mensal máximo de 100 (cem) horas, para a prestação dos serviços de operação dos equipamentos e aparelhos do sistema central de ar condicionado, ACJ’s e splits para os sábados, domingos e feriados;

    - para o item 3: o preço total mensal para a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica do sistema central de ar condicionado, ACJ’s, splits, bebedouros e exaustores;

    - para o item 4: o preço total mensal para a prestação dos serviços de tratamento químico das águas de condensação e gelada do sistema de ar condicionado;

    - o preço global anual, que corresponderá à soma dos preços totais mensais das letras anteriores, multiplicada por 12 (doze) meses.

3.16.2 - Os valores apresentados na proposta comercial deverão contemplar todos os custos necessários à completa e perfeita prestação dos serviços, inclusive o fornecimento do material de consumo, os custos referentes a impostos, taxas, mão de obra, transporte, seguros de acidentes de trabalho e todos os demais decorrentes da obrigação assumida, conforme previsto neste anexo.

3.16.3 - A licitante será responsável por todas as informações que forem inseridas na proposta comercial, assumindo-as como firmes e verdadeiras.

3.16.4 - Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta implicará a submissão da licitante a todas as condições estipuladas no edital e em seus anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas nestes.

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

4.1 - O pagamento será efetuado mensalmente, por meio de depósito bancário ou por outro meio que vier a ser acordado entre as partes, após a prestação dos serviços e a sua aceitação definitiva pela CMBH, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar, ainda, da entrega da correspondente nota fiscal (corretamente preenchida) à Divisão de Gestão Financeira da CMBH, observado também o disposto no subitem 4.8 deste anexo.

4.2 - O pagamento será realizado de acordo com o valor do quantitativo de horas de serviços de operação efetivamente prestadas no mês, a este acrescidos os valores mensais específicos de manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica e tratamento químico das águas de condensação e gelada.

4.3 - A apuração do valor a ser recebido pela CONTRATADA pela prestação dos serviços de operação será feita mediante a multiplicação do valor unitário da hora de trabalho para dias úteis pelo número de horas realizadas em dias úteis no mês de referência, somado, se for o caso, ao valor obtido pela multiplicação do valor unitário da hora de trabalho para sábados, domingos e feriados pelo número de horas efetivamente executadas nestes últimos.

4.4 - Os valores previstos na proposta comercial para a prestação dos serviços de operação, de manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica e tratamento químico das águas de condensação e gelada deverão conter a previsão dos acréscimos de todos os impostos, encargos, benefícios e demais custos envolvidos para execução do contrato. Desta forma, não caberá à CONTRATADA o recebimento de nenhum outro valor pelos serviços, a não ser o somatório das atividades de operação, de manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica e tratamento químico das águas.

4.5 - A apuração das horas de prestação dos serviços de operação será realizada até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, sendo o quantitativo apurado pela CMBH repassado à CONTRATADA em documento formal, para fins de faturamento.

4.6 - A CMBH não efetuará, em nenhuma hipótese, pagamento antecipado. Somente serão pagos os serviços efetivamente prestados pela CONTRATADA e aceitos pela CMBH.

4.7 - A nota fiscal deverá ser emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as exigências legais e contratuais, especialmente com as de natureza fiscal, com destaque, quando exigíveis, das retenções tributárias.

4.8 - A nota fiscal deverá, obrigatoriamente, discriminar a prestação dos serviços executados, constando o período compreendido entre o 1º (primeiro) e o ultimo dia do mês do faturamento. Deverão ser anexados à nota fiscal o Relatório Mensal de Manutenção e o comprovante de apuração das horas de operação, para fins de conferência pela CMBH.

4.9 - O pagamento à CONTRATADA não será efetivado caso esta não encaminhe à CMBH a nota fiscal corretamente preenchida, o Relatório Mensal de Manutenção a que se refere o subitem 3.10.4 deste anexo, bem como o comprovante de apuração das horas de operação.

4.10 - A CMBH, identificando quaisquer divergências na nota fiscal, especialmente no que tange a preços e quantitativos, bem como no Relatório Mensal de Manutenção e no comprovante de apuração das horas de operação, deverá devolvê-los à CONTRATADA para que sejam feitas as correções necessárias, reabrindo-se o prazo de 10 (dez) dias úteis citado no subitem 4.1 a partir da data de apresentação dos novos documentos corrigidos dos vícios apontados.

4.11 - O pagamento realizado pela CMBH não implicará prejuízo de a CONTRATADA reparar toda e qualquer falha que se apurar na prestação dos serviços, nem excluirá as responsabilidades de que tratam as Leis Federais nºs 10.520/2002 e 8.666/1993, bem como o Código de Defesa do Consumidor, tudo dentro dos prazos legais pertinentes.

4.12 - O pagamento efetuado não implicará, ainda, reconhecimento pela CMBH de adimplemento por parte da CONTRATADA relativamente às obrigações que lhe são devidas em decorrência da execução do objeto, nem novação em relação a qualquer regra constante das especificações deste anexo.

4.13 - Na hipótese de o início e o final do prazo de vigência do contrato não coincidirem com, respectivamente, o primeiro e o último dia do mês, o pagamento correspondente aos valores da manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica e tratamento químico das águas de condensação e gelada será efetuado proporcionalmente ao número de dias de vigência contratual no mês em referência.

5 - FISCALIZAÇÃO:

5.1 - A prestação dos serviços será acompanhada, controlada, fiscalizada e avaliada pelo representante da Divisão de Gestão Administrativa da CMBH (DIVGEA), o qual será o gestor do contrato.

5.1.1 - Nos termos do § 1º do artigo 67 da Lei 8.666/1993, caberá ao representante da área supracitada, que será também o fiscal do contrato, proceder às anotações das ocorrências relacionadas com a execução do ajuste, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou das impropriedades observadas.

5.2 - O recebimento definitivo dos serviços somente se efetivará após a atestação pela DIVGEA de que os mesmos foram prestados de acordo com todas as exigências contratualmente previstas.

5.3 - A fiscalização será exercida no interesse da CMBH, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implicará corresponsabilidade da CMBH ou de seus agentes e prepostos.

5.4 - A CMBH se reserva o direito de não receber os serviços prestados em desacordo com as especificações e condições constantes deste anexo, podendo rescindir a contratação e aplicar as penalidades previstas em contrato e na legislação pertinente.

5.5 - Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto contratado, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus adicionais para a CMBH.

6 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

6.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato poderá a CMBH aplicar à CONTRATADA, além das demais cominações legais pertinentes, as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa de até 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de inadimplemento, até o 30º (trigésimo) dia, calculada sobre o preço global da contratação;

III - multa de até 10% (dez por cento) sobre o preço global da contratação, no caso de inadimplemento por prazo superior a 30 (trinta) dias e até 60 (sessenta) dias;

IV - multa de até 20% (vinte por cento) sobre o preço global da contratação, no caso de inadimplemento por prazo superior a 60 (sessenta) dias;

V - impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública do Município de Belo Horizonte e, se for o caso, descredenciamento do SUCAF (Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município de Belo Horizonte), pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

VI - rescisão do contrato, aplicável independentemente de efetiva aplicação de qualquer das penalidades anteriores.

6.1.1 - As sanções definidas nos itens I, II, III e IV poderão ser aplicadas pela Diretoria de Administração e Finanças, pela Diretoria Geral ou pela Presidência da CMBH. As sanções definidas nos itens V e VI poderão ser aplicadas pela Presidência da CMBH.

6.1.2 - Os valores das multas aplicadas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela CMBH. Se os valores dos pagamentos devidos não forem suficientes, a diferença deverá ser recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da aplicação da sanção.

6.1.3 - Em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas as penalidades definidas nos itens V e VI cumulativamente com a multa cabível.

6.1.4 - As penalidades somente serão aplicadas após regular processo administrativo, em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, na forma e nos prazos previstos em lei.

7 - DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA AS DESPESAS:

As despesas decorrentes da licitação correrão integralmente por conta de dotação orçamentária própria da CMBH, sob o número 01.01.01.031.001.2001.339039-29 → Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos, ocorrendo adequação orçamentária e financeira para as despesas, de acordo com a estimativa emitida pela Divisão de Gestão Financeira, anexa ao processo, devidamente autorizada pelo Presidente da CMBH.

8 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO, assim entendido como o MENOR PREÇO GLOBAL ANUAL FINAL OFERTADO PARA A ÍNTEGRA DO LOTE ÚNICO, desde que observadas as especificações e demais condições estabelecidas neste anexo e no edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2013.

9 - CONSIDERAÇÕES FINAIS:

O presente termo de referência foi elaborado com base no pedido de aquisição feito pela Divisão de Gestão Administrativa da CMBH (área demandante), sendo que o “de acordo” do representante da referida área neste termo implica a integral concordância, sem restrições, com todas as condições e especificações aqui definidas, o qual, inclusive, assume como sendo seus quaisquer acréscimos ou alterações feitos no edital e neste documento em relação ao citado pedido de aquisição.

- ANEXO V DO EDITAL

- - MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES E APARELHAMENTO -

- DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES E APARELHAMENTO

A empresa ____________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ________________________________, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a) _____________________________, portador do documento de identidade nº ________________________ e do CPF nº _________________________, DECLARA, sob pena de responsabilização, nos termos da lei, a disponibilidade de instalações e aparelhamento adequados para a realização do objeto da licitação referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2013.

Belo Horizonte, ______ de ______________ de ____.

_____________________________________________

Nome e assinatura de representante legal da licitante

- ANEXO VI DO EDITAL

- - MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TÉCNICO -

- DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TÉCNICO

A empresa ____________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ________________________________, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a) _____________________________, portador do documento de identidade nº ________________________ e do CPF nº _________________________, DECLARA, sob pena de responsabilização, nos termos da lei, a disponibilidade de pessoal técnico adequado para a realização de serviços referentes ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2013.

Belo Horizonte, ______ de ______________ de _____.

_____________________________________________

Nome e assinatura de representante legal da licitante

- ANEXO VII DO EDITAL

- - TERMO DE VISTORIA -

- TERMO DE VISTORIA

Declaro, para fins de instrução do PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2013, que a empresa _____________________________________________ compareceu, nesta data, à Câmara Municipal de Belo Horizonte, para visita técnica, ocasião em que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o completo e adequado cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação (especialmente dos locais onde os serviços serão executados e das características dos equipamentos instalados).

A simples inclusão deste termo no envelope relativo aos documentos de habilitação implica a declaração da empresa de que todas as informações recebidas e as condições apresentadas pela CMBH foram satisfatórias e permitiram a total e perfeita compreensão do objeto da licitação.

- Belo Horizonte, _____ de _____________ de _____.

- ________________________________________

DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

- CMBH -

ANEXO VIII DO EDITAL

- MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL -

PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2013

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de: manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica e operação do sistema central de ar condicionado, dos aparelhos de ar condicionado de janela (ACJ’s) e dos aparelhos do tipo split; manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica dos exaustores e bebedouros; tratamento químico preventivo e corretivo das águas do sistema de ar condicionado.

DENOMINAÇÃO SOCIAL DA LICITANTE: ___________________________________

CNPJ: _____________________________

Apresenta esta licitante, por intermédio de seu representante legal, proposta comercial para o lote abaixo, cuja especificação completa encontra-se detalhada no ANEXO IV do edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2013:

| ITEM | DESCRIÇÃO RESUMIDA | QUANT. MENSAL MÁXIMO (HORAS) | UNID. | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL MENSAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serviços de operação dos equipamentos e aparelhos do sistema central de ar condicionado, ACJ’s e splits para os dias úteis. | 350 | Hora |  |  |
| 2 | Serviços de operação dos equipamentos e aparelhos do sistema central de ar condicionado, ACJ’s e splits para os sábados, domingos e feriados. | 100 | Hora |  |  |

| ITEM | DESCRIÇÃO RESUMIDA | PREÇO TOTAL MENSAL (R$) |
| --- | --- | --- |
| 3 | Manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica dos equipamentos e aparelhos do sistema central de ar condicionado, ACJ’s, splits, bebedouros e exaustores. |  |

| ITEM | DESCRIÇÃO RESUMIDA | PREÇO TOTAL MENSAL (R$) |
| --- | --- | --- |
| 4 | Tratamento químico preventivo e corretivo das águas gelada e de condensação do sistema de ar condicionado. |  |

| PREÇO GLOBAL ANUAL (preço total mensal do item 1 + preço total mensal do item 2 + preço total mensal do item 3 + preço total mensal do item 4) X 12 meses = | R$ ______________ |
| --- | --- |

OBSERVAÇÃO: Os serviços ofertados estão de acordo com todas as condições, especificações e características previstas no ANEXO IV do edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2013, responsabilizando-se a licitante, com a apresentação de sua proposta, pela veracidade desta informação.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: ______ dias (mínimo de 60 dias, a contar da data final prevista para a entrega dos envelopes).

Belo Horizonte, _____ de ___________________ de _____.

_________________________________________________________

Nome e assinatura de representante legal da licitante

ANEXO IX DO EDITAL

- MINUTA DE CONTRATO -

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E OPERAÇÃO DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO, DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE JANELA (ACJ’S) E DOS APARELHOS DO TIPO SPLIT; MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EXAUSTORES E BEBEDOUROS; TRATAMENTO QUÍMICO PREVENTIVO E CORRETIVO DAS ÁGUAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE E A EMPRESA _________________________.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, inscrita no CNPJ sob o nº 17.316.563/0001-96, com sede nesta Capital, na Avenida dos Andradas, nº 3.100, neste ato representada por seu Presidente, Vereador Léo Burguês de Castro, doravante designada CMBH, e a empresa ______________________, inscrita no CNPJ sob o nº _________, com sede na cidade de ____________, na Rua ____________, nº ____, Bairro __________, neste ato representada por __________________, doravante designada CONTRATADA, têm justo e contratado entre si, em decorrência do PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2013 e observados os preceitos das Leis Federais nºs 10.520/2002 e 8.666/1993, o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E OPERAÇÃO DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO, DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE JANELA (ACJ’S) E DOS APARELHOS DO TIPO SPLIT; MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EXAUSTORES E BEBEDOUROS; TRATAMENTO QUÍMICO PREVENTIVO E CORRETIVO DAS ÁGUAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

1 - OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a prestação, pela CONTRATADA, de serviços de: manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica e operação do sistema central de ar condicionado, dos aparelhos de ar condicionado de janela (ACJ’s) e dos aparelhos do tipo split; manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica dos exaustores e bebedouros; tratamento químico preventivo e corretivo das águas do sistema de ar condicionado da CMBH.

2 - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

As condições exigíveis para a execução do presente contrato são aquelas previstas em seu ANEXO ÚNICO e também no edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2013.

3 - PREÇO E CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO

3.1 - O presente contrato possui o preço global anual de R$ _________ (_____________________________), conforme detalhamento constante do quadro de preços de seu ANEXO ÚNICO.

3.2 - O pagamento será efetuado mensalmente, por meio de depósito bancário ou por outro meio que vier a ser acordado entre as partes, após a prestação dos serviços e a sua aceitação definitiva pela CMBH, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar, ainda, da entrega da correspondente nota fiscal (corretamente preenchida) à Divisão de Gestão Financeira da CMBH, observado também o disposto no subitem 3.9 deste contrato.

3.3 - O pagamento será realizado de acordo com o valor do quantitativo de horas de serviços de operação efetivamente prestadas no mês, a este acrescidos os valores mensais específicos de manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica e tratamento químico das águas de condensação e gelada.

3.4 - A apuração do valor a ser recebido pela CONTRATADA pela prestação dos serviços de operação será feita mediante a multiplicação do valor unitário da hora de trabalho para dias úteis pelo número de horas realizadas em dias úteis no mês de referência, somado, se for o caso, ao valor obtido pela multiplicação do valor unitário da hora de trabalho para sábados, domingos e feriados pelo número de horas efetivamente executadas nestes últimos.

3.5 - Os valores previstos na proposta comercial para a prestação dos serviços de operação, de manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica e tratamento químico das águas de condensação e gelada contêm a previsão dos acréscimos de todos os impostos, encargos, benefícios e demais custos envolvidos para execução do contrato. Desta forma, não caberá à CONTRATADA o recebimento de nenhum outro valor pelos serviços, a não ser o somatório das atividades de operação, de manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica e tratamento químico das águas.

3.6 - A apuração das horas de prestação dos serviços de operação será realizada até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, sendo o quantitativo apurado pela CMBH repassado à CONTRATADA em documento formal, para fins de faturamento.

3.7 - A CMBH não efetuará, em nenhuma hipótese, pagamento antecipado. Somente serão pagos os serviços efetivamente prestados pela CONTRATADA e aceitos pela CMBH.

3.8 - A nota fiscal deverá ser emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as exigências legais e contratuais, especialmente com as de natureza fiscal, com destaque, quando exigíveis, das retenções tributárias.

3.9 - A nota fiscal deverá, obrigatoriamente, discriminar a prestação dos serviços executados, constando o período compreendido entre o 1º (primeiro) e o ultimo dia do mês do faturamento. Deverão ser anexados à nota fiscal o Relatório Mensal de Manutenção e o comprovante de apuração das horas de operação, para fins de conferência pela CMBH.

3.10 - O pagamento à CONTRATADA não será efetivado caso esta não encaminhe à CMBH a nota fiscal corretamente preenchida, o Relatório Mensal de Manutenção (a que se refere o subitem 3.10.4 do ANEXO ÚNICO deste contrato), bem como o comprovante de apuração das horas de operação.

3.11 - A CMBH, identificando quaisquer divergências na nota fiscal, especialmente no que tange a preços e quantitativos, bem como no Relatório Mensal de Manutenção e no comprovante de apuração das horas de operação, deverá devolvê-los à CONTRATADA para que sejam feitas as correções necessárias, reabrindo-se o prazo de 10 (dez) dias úteis citado no subitem 3.2 a partir da data de apresentação dos novos documentos corrigidos dos vícios apontados.

3.12 - O pagamento realizado pela CMBH não implicará prejuízo de a CONTRATADA reparar toda e qualquer falha que se apurar na prestação dos serviços, nem excluirá as responsabilidades de que tratam as Leis Federais nºs 10.520/2002 e 8.666/1993, bem como o Código de Defesa do Consumidor, tudo dentro dos prazos legais pertinentes.

3.13 - O pagamento efetuado não implicará, ainda, reconhecimento pela CMBH de adimplemento por parte da CONTRATADA relativamente às obrigações que lhe são devidas em decorrência da execução do objeto, nem novação em relação a qualquer regra constante das especificações deste contrato.

3.14 - Na hipótese de o início e o final do prazo de vigência deste contrato não coincidirem com, respectivamente, o primeiro e o último dia do mês, o pagamento correspondente aos valores da manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica e tratamento químico das águas de condensação e gelada será efetuado proporcionalmente ao número de dias de vigência contratual no mês em referência.

4 - RECEBIMENTO E ACEITABILIDADE DOS SERVIÇOS

O recebimento e a aceitação dos serviços serão feitos na forma, nas condições e nos prazos definidos no ANEXO ÚNICO deste contrato.

5 - REAJUSTE E REVISÃO DOS PREÇOS

5.1 - Os preços poderão ser reajustados mediante iniciativa da CONTRATADA, desde que observado o interregno mínimo de 1 (um) ano contado da data limite para apresentação da proposta comercial ou do último reajuste, tendo como base a variação acumulada do INPC/IBGE no período.

5.1.1 - Os efeitos financeiros do reajuste serão devidos a partir da solicitação da CONTRATADA, observadas as condições previstas no subitem 5.1 supra.

5.2 - Os preços poderão, ainda, serem revistos em observância ao princípio constitucional e legal do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

5.2.1 - Caberá à CONTRATADA solicitar a revisão devida, fornecendo os documentos que justifiquem e comprovem a variação significativa dos preços.

6 - DURAÇÃO DO CONTRATO

6.1 - Este contrato terá a duração de 12 (doze) meses, com início em ____/____/_____ e término em ____/____/____, podendo ser prorrogado nos termos e limites legais.

6.2 - A assinatura deste contrato foi condicionada à apresentação dos documentos indicados nos subitens 3.5.2, 3.10.1 e 3.13 (letra “c”) de seu ANEXO ÚNICO.

7 - FISCALIZAÇÃO

7.1 - A prestação dos serviços será acompanhada, controlada, fiscalizada e avaliada pelo representante da Divisão de Gestão Administrativa da CMBH (DIVGEA), o qual será o gestor do contrato.

7.1.1 - Nos termos do § 1º do artigo 67 da Lei 8.666/1993, caberá ao representante da área supracitada, que será também o fiscal do contrato, proceder às anotações das ocorrências relacionadas com a execução do ajuste, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou das impropriedades observadas.

7.2 - O recebimento definitivo dos serviços somente se efetivará após a atestação pela DIVGEA de que os mesmos foram prestados de acordo com todas as exigências contratualmente previstas.

7.3 - A fiscalização será exercida no interesse da CMBH, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implicará corresponsabilidade da CMBH ou de seus agentes e prepostos.

7.4 - A CMBH se reserva o direito de não receber os serviços prestados em desacordo com as especificações e condições constantes deste ajuste, podendo rescindir a contratação e aplicar as penalidades previstas em contrato e na legislação pertinente.

7.5 - Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto contratado, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus adicionais para a CMBH.

8 - DOTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO

As despesas decorrentes desta contratação correrão integralmente por conta de dotação orçamentária própria da CMBH, sob o número 01.01.01.031.001.2001.339039-29 → Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.

.

9 - RESPONSABILIDADES

9.1 - A CONTRATADA, neste ato, assume perante a CMBH a responsabilidade civil relativamente a qualquer dano que os serviços por ela prestados venham a causar ao patrimônio público, ao pessoal da CMBH ou a terceiros.

9.2 - A CONTRATADA será responsável por todos os encargos devidos para a execução deste contrato, devendo remeter à CMBH os respectivos comprovantes, sempre que exigidos, sem prejuízo da obrigação prevista no subitem 9.4.

9.2.1 - Em caso de a CMBH ser judicialmente condenada ao pagamento de quaisquer ônus referidos no subitem 9.2, a CONTRATADA deverá ressarci-la dos valores correspondentes, acrescidos de 20% (vinte por cento) a título de honorários.

9.3 - A CONTRATADA não poderá, a título algum, ceder o objeto do presente contrato.

9.4 - A CONTRATADA será obrigada a manter, durante a vigência deste contrato, as condições de habilitação exigidas no processo licitatório, sendo obrigada a encaminhar à CMBH cópia da documentação respectiva sempre que solicitado por esta última.

10 - CAUSAS DE EXTINÇÃO DO CONTRATO

10.1 - Este contrato se extinguirá pelas hipóteses de rescisão e de resolução previstas nos subitens seguintes.

10.2 - A CMBH poderá, sem prejuízo da aplicação da multa contratual e de outras penalidades legalmente admissíveis, promover a rescisão do contrato nos seguintes casos:

a)- inexecução parcial ou total das obrigações contratuais;

b) declaração de falência ou aceitação do pedido de recuperação judicial da CONTRATADA, no curso da execução deste contrato;

c)- injustificada baixa na qualidade dos serviços prestados, a juízo da CMBH.

10.3 - Resolve-se o contrato:

a)- pelo decurso de seu prazo de vigência;

b)- pelo integral cumprimento do seu objeto, atestado pelo órgão interno competente da CMBH;

c)- pelo acordo formal entre as partes, nos termos do que dispõe o art. 472 do Código Civil Brasileiro.

11 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1 - Pela inexecução total ou parcial deste contrato poderá a CMBH aplicar à CONTRATADA, além das demais cominações legais pertinentes, as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa de até 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de inadimplemento, até o 30º (trigésimo) dia, calculada sobre o preço global do contrato;

III - multa de até 10% (dez por cento) sobre o preço global do contrato, no caso de inadimplemento por prazo superior a 30 (trinta) dias e até 60 (sessenta) dias;

IV - multa de até 20% (vinte por cento) sobre o preço global do contrato, no caso de inadimplemento por prazo superior a 60 (sessenta) dias;

V - impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública do Município de Belo Horizonte e, se for o caso, descredenciamento do SUCAF (Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município de Belo Horizonte), pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

VI - rescisão do contrato, aplicável independentemente de efetiva aplicação de qualquer das penalidades anteriores.

11.1.1 - As sanções definidas nos itens I, II, III e IV poderão ser aplicadas pela Diretoria de Administração e Finanças, pela Diretoria Geral ou pela Presidência da CMBH. As sanções definidas nos itens V e VI poderão ser aplicadas pela Presidência da CMBH.

11.1.2 - Os valores das multas aplicadas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela CMBH. Se os valores dos pagamentos devidos não forem suficientes, a diferença deverá ser recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da aplicação da sanção.

11.1.3 - Em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas as penalidades definidas nos itens V e VI cumulativamente com a multa cabível.

11.1.4 - As penalidades somente serão aplicadas após regular processo administrativo, em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, na forma e nos prazos previstos em lei.

12 - ADITAMENTO

Este contrato poderá ser alterado, nos termos e limites da legislação vigente, e sempre por meio de termo aditivo.

13 - PEÇAS INTEGRANTES DO CONTRATO

Independentemente de transcrição, integram o presente contrato o edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2013, a documentação e a proposta comercial da CONTRATADA, no que estas não conflitarem com o edital e com o contrato.

14 - FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte - MG para dirimir as dúvidas oriundas deste contrato.

15 - ACEITAÇÃO

E por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Belo Horizonte, ___ de ______________ de ______.

CMBH__________________________________

Vereador Léo Burguês de Castro

Presidente da CMBH

CONTRATADA___________________________

ANEXO ÚNICO DO CONTRATO

- QUADRO DE PREÇOS E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO -

1 - OBJETO:

Constitui objeto deste anexo a prestação de serviços de: manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica e operação do sistema central de ar condicionado, dos aparelhos de ar condicionado de janela (ACJ’s) e dos aparelhos do tipo split; manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica dos exaustores e bebedouros; tratamento químico preventivo e corretivo das águas do sistema de ar condicionado, instalados nos dois prédios integrantes da sede da CMBH, localizada à Avenida dos Andradas, nº 3.100, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte, Minas Gerais, nas condições, especificações e quantitativos a seguir definidos.

2 - QUADRO DE PREÇOS:

LOTE ÚNICO:

| ITEM | DESCRIÇÃO RESUMIDA | QUANT. MENSAL MÁXIMO (HORAS) | UNID. | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL MENSAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serviços de operação dos equipamentos e aparelhos do sistema central de ar condicionado, ACJ’s e splits para os dias úteis. | 350 | Hora |  |  |
| 2 | Serviços de operação dos equipamentos e aparelhos do sistema central de ar condicionado, ACJ’s e splits para os sábados, domingos e feriados. | 100 | Hora |  |  |

| ITEM | DESCRIÇÃO RESUMIDA | PREÇO TOTAL MENSAL (R$) |
| --- | --- | --- |
| 3 | Manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica dos equipamentos e aparelhos do sistema central de ar condicionado, ACJ’s, splits, bebedouros e exaustores. |  |

| ITEM | DESCRIÇÃO RESUMIDA | PREÇO TOTAL MENSAL (R$) |
| --- | --- | --- |
| 4 | Tratamento químico preventivo e corretivo das águas gelada e de condensação do sistema de ar condicionado. |  |

| PREÇO GLOBAL ANUAL ( preço total mensal do item 1 + preço total mensal do item 2 + preço total mensal do item 3 + preço total mensal do item 4 ) X 12 meses = | R$ ______________ |
| --- | --- |

3 - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, CONDIÇÕES GERAIS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E CRITÉRIOS DE SUA ACEITABILIDADE:

3.1 - Os serviços objeto deste anexo serão executados nos equipamentos e aparelhos do sistema de ar condicionado e congêneres, instalados nas dependências dos dois prédios integrantes da sede da CMBH, localizada à Avenida dos Andradas, nº. 3.100, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte, Minas Gerais.

3.2 - A prestação dos serviços de operação dos equipamentos ocorrerá diariamente, de segunda a sexta-feira, no horário compreendido entre 7:30 e 22:30 horas. Aos sábados, domingos e feriados poderá haver a prestação dos serviços conforme necessidade da CMBH e da agenda a ser fornecida por esta.

3.2.1 - A agenda supracitada será encaminhada à CONTRATADA com até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência do horário previsto para o início da prestação dos serviços, cabendo à CONTRATADA as providências quanto à escala do técnico que executará as rotinas de operação.

3.3 - Os serviços de manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica deverão ser executados em dias e horários que não impliquem em prejuízo às rotinas de operação ou, quando concomitante com essas, por outro técnico da empresa.

3.4 - Para os casos de execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica em que houver a necessidade de interrupção do funcionamento de equipamentos ou máquinas por períodos superiores a 1 (uma) hora, estas rotinas deverão ser transferidas para dias e horários distintos do funcionamento normal da CMBH.

3.4.1 - Entende-se como dia e horário normal de funcionamento da CMBH os períodos de segunda a sexta-feira, das 7:30 às 19:00 horas.

3.5 - A prestação dos serviços compreende a disponibilização de pessoal técnico especializado e habilitado, devidamente treinado para a execução dos serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica, tratamento químico das águas de condensação e gelada, conforme equipamentos e aparelhos descritos no subitem 3.11  deste anexo. Os profissionais deverão utilizar uniformes e crachás de identificação fornecidos pela CONTRATADA.

3.5.1 - Como pessoal técnico especializado e habilitado, entende-se os seguintes profissionais mínimos:

    - Engenheiro Mecânico, com curso superior em Engenharia Mecânica, registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, possuir certificado de conclusão de curso NR-10, com experiência mínima de 6 (seis) meses em manutenção de sistema de ar condicionado e treinamento com fabricante de central de água gelada, resfriador de líquido tipo chiller ou centrífuga. Este profissional será considerado o Responsável Técnico (RT) pelas atividades previstas, respondendo e assinando pela empresa nos casos específicos que o envolver;

    - Supervisor ou Encarregado de Manutenção com curso técnico ou ensino médio completo, possuir certificado de conclusão de curso NR-10, com experiência mínima de 6 (seis) meses em manutenção de sistema de ar condicionado e treinamento com fabricante de central de água gelada, resfriador de líquido tipo chiller ou centrífuga. Este profissional deverá acompanhar todas as rotinas de manutenção corretiva, quando da realização das mesmas;

    - Técnico em Manutenção com ensino médio completo, possuir certificado de conclusão de curso NR-10, com experiência mínima de 6 (seis) meses em manutenção e operação de sistema de ar condicionado e treinamento com fabricante de central de água gelada ou centrífuga ou em escolas/empresas especializadas. Este(s) profissional(is) será(o) responsável(is) pela execução das atividades de operação e manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado.

3.5.2 - A comprovação da qualificação e da experiência desses profissionais foi comprovada através de diplomas, certificados de conclusão de curso, currículo, certificados de treinamento, ficha de registro, carteira de trabalho, contrato de trabalho, ou mesmo contrato social/alteração contratual de sócios da empresa. Esses documentos foram entregues à CMBH pela CONTRATADA quando da assinatura do contrato.

3.6 - Os profissionais definidos no subitem 3.5.1 deverão ser substituídos pela CONTRATADA sempre que assim o for exigido pela fiscalização da CMBH, quando sua atuação, atendimento, permanência ou comportamento forem julgados inconvenientes ou insatisfatórios por esta última.

3.7 - Caberá à CONTRATADA arcar com o pagamento de abono de periculosidade para todos os funcionários envolvidos nas atividades de operação, manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica. A fiscalização da CMBH poderá, a qualquer tempo, solicitar a comprovação da referida quitação.

3.8 - A CONTRATADA deverá empregar mão de obra em quantidade suficiente para a realização dos trabalhos dentro da periodicidade definida para a execução das rotinas, de acordo com o volume dos serviços a serem prestados.

3.9 - A CONTRATADA, através de seu Responsável Técnico, deverá, sempre que convocada, comparecer às reuniões solicitadas pela CMBH para prestar informações e esclarecimentos sobre as atividades desenvolvidas, assumindo todo o ônus do não comparecimento.

3.10 - Detalhamento das condições para a prestação dos serviços:

3.10.1 - Quando da assinatura do contrato, a CONTRATADA apresentou, formalmente, o nome do profissional de Engenharia Mecânica que responderá como Responsável Técnico (RT) pelo acompanhamento das atividades.

3.10.2 - A CONTRATADA, através do seu Responsável Técnico, deverá elaborar e apresentar um PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC, em até 30 (trinta) dias corridos após o início da prestação dos serviços, para aprovação pela CMBH, encaminhando-o à fiscalização desta última juntamente com a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) decorrente deste procedimento, devidamente recolhida junto ao CREA às suas expensas, constando o nome da empresa e do RT, além de identificar o escopo dos serviços a serem prestados.

3.10.3 - O PMOC deverá estar atualizado de acordo com as normas vigentes e ser específico para os tipos de equipamentos e aparelhos de climatização, contendo a identificação dos ambientes atendidos, a recomendação das atividades de manutenção preventiva a serem desenvolvidas, a periodicidade das mesmas, as recomendações a serem adotadas em situações de falha do equipamento e de emergência para garantia de segurança do sistema de climatização, em conformidade com o previsto nas Portarias 3.523/98 e 176/00 (Anexo 1) do Ministério da Saúde e a norma NBR 13.971/97 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

3.10.4 - A CONTRATADA, através do seu Responsável Técnico, deverá encaminhar ao fiscal da CMBH um Relatório Mensal de Manutenção informando as atividades desenvolvidas no mês imediatamente anterior. Este documento deverá ser entregue juntamente com a apresentação da nota fiscal, em papel timbrado da CONTRATADA, assinado pelo RT, constando o registro da execução dos procedimentos do PMOC, as informações pertinentes aos problemas encontrados no sistema e a indicação das necessidades de substituições de peças e componentes para o perfeito funcionamento dos equipamentos e aparelhos.

3.10.4.1 - O não envio do relatório implicará em não pagamento da fatura do mês equivalente ao referido relatório, até que seja providenciada a entrega do documento, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

3.10.5 - Todas as atividades previstas nas manutenções preventivas e corretivas que envolvam risco à saúde e segurança dos profissionais diretamente envolvidos na execução dos serviços deverão ser acompanhadas por profissional de Segurança do Trabalho (Técnico ou Engenheiro), visando fiscalizar e orientar a execução de tais atividades. Este profissional deverá ser encaminhado pela CONTRATADA, a qual, também, deverá fornecer às suas expensas todo material e equipamento de proteção individual e coletiva necessários à realização de tais atividades, coerente com a natureza dos trabalhos e com o grau de risco da prestação dos serviços.

3.10.6 - Os profissionais da CONTRATADA deverão manter todos os locais de prestação de serviços sempre fechados (não permitindo a presença de terceiros nos mesmos), em condições satisfatórias de limpeza e de acesso, eliminando e não permitindo depósito de materiais e objetos estranhos à sua finalidade.

3.10.7 - Pelo menos uma vez por mês, o Supervisor/Encarregado de Manutenção deverá comparecer à sede da CMBH e realizar visitas aos locais de prestação dos serviços com a finalidade de verificar o cumprimento das determinações contidas no PMOC, o respeito às legislações, o estado de conservação dos locais e dos equipamentos, os dispositivos de proteção individual e coletiva, bem como para fiscalizar a observância das responsabilidades e normas de caráter contratual e legal.

3.10.7.1 - A visita deverá ser comunicada ao fiscal da CMBH, que o acompanhará durante o trabalho de vistoria.

3.10.8 - As atividades de manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica deverão ser executadas, rigorosamente, procedendo às inspeções, à limpeza, aos ajustes e às lubrificações, considerando as características técnicas e de uso de cada aparelho ou equipamento, identificando e corrigindo, sempre que possível, falhas, irregularidades, variações ou problemas de funcionamento existentes.

3.10.9 - A CONTRATADA, através de seu Supervisor/Encarregado de Manutenção, deverá atender aos chamados técnicos em um prazo máximo de 4 (quatro) horas, para regularizar possíveis anormalidades de funcionamento nos equipamentos ou aparelhos que não forem solucionadas pelos Técnicos em Manutenção, cabendo ao Supervisor/Encarregado proceder à manutenção corretiva, corrigindo e reparando tais equipamentos e aparelhos, segundo os critérios técnicos, para seu retorno às condições normais de funcionamento.

3.10.10 - Todas as despesas de mão de obra, transporte e todas as demais envolvidas na presença do Supervisor/Encarregado na sede da CMBH para atendimento ao chamado correrão por única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

3.10.11 - Todo o material de consumo, as ferramentas e os equipamentos necessários à completa execução dos serviços deverão ser fornecidos pela CONTRATADA a seus funcionários, não cabendo pagamento adicional pela CMBH à CONTRATADA em razão disso.

3.10.12 - Considera-se, portanto, de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento do material de consumo a ser utilizado na prestação dos serviços, tais como: estopa, luvas, graxa, lubrificante, fita isolante, fita veda-rosca, silicone, lâminas de serra e outros.

3.10.13 - O material de reposição e os serviços necessários à reposição ou correção de falhas e problemas de funcionamento dos equipamentos e aparelhos deverão ser listados e repassados à fiscalização da CMBH através de relatório formal, indicando a motivação da troca, as especificações técnicas dos serviços, das peças ou dos componentes e a máquina que sofrerá a substituição ou intervenção.

3.10.13.1 - O relatório supracitado deverá ser entregue em papel timbrado da CONTRATADA e assinado por seu Responsável Técnico.

3.10.14 - Considera-se material de reposição itens como: gás refrigerante, óleo para compressores, fusíveis, disjuntores, componentes elétricos e mecânicos, filtros, bombas, compressores, difusores, registros, dutos, válvulas, termostatos, pressostatos, correias, bandejas, unidades condensadoras e evaporadoras, hélices, carcaças, etc.

3.10.15 - As atividades de OPERAÇÃO dos equipamentos e aparelhos que compõem o sistema central de ar condicionado, aparelhos de ar condicionado de janela (ACJ’s) e do tipo split deverão obedecer aos seguintes aspectos:

    - a CONTRATADA deverá fornecer a mão de obra de Técnicos em Manutenção para a execução das atividades de operação previstas diariamente, de segunda a sexta-feira, no horário compreendido entre 7:30 e 22:30 horas, e aos sábados, domingos e feriados conforme necessidade da prestação dos serviços e de agenda a ser fornecida pela CMBH;

    - caberá à CONTRATADA providenciar a escala de seus profissionais para atendimento às demandas da CMBH, responsabilizando-se pela distribuição da carga horária entre seus técnicos;

    - fica definido que o quantitativo mensal máximo de horas para a prestação dos serviços de operação é de 450 (quatrocentas e cinquenta) horas, divididas em 350 (trezentas e cinquenta) horas para a prestação dos serviços durante os dias úteis (segunda a sexta-feira) e 100 (cem) horas durante sábados, domingos e feriados, conforme necessidade da CMBH. Estes quantitativos serão utilizados apenas como referência mensal máxima contratual, sendo devido à CONTRATADA o recebimento apenas das horas efetivamente trabalhadas pelos profissionais durante as atividades de operação do sistema;

    - as atividades de operação serão realizadas de acordo com o agendamento da CMBH, sendo controlado pelo servidor da CMBH responsável pela fiscalização o comparecimento dos técnicos escalados, o total de horas de prestação dos serviços, bem como a execução das rotinas previstas;

    - os profissionais da CONTRATADA deverão ligar e desligar os equipamentos e aparelhos nos horários e locais a serem estabelecidos pela fiscalização da CMBH;

    - Os profissionais da CONTRATADA realizarão os ajustes nos equipamentos e aparelhos de modo que a temperatura ambiental permaneça na faixa de conforto definida pela Resolução nº 9 da ANVISA, registrando as mesmas em formulário próprio para conferências futuras;

    - Os profissionais da CONTRATADA deverão preencher as fichas de operação dos equipamentos e aparelhos, registrando a execução dos procedimentos estabelecidos.

3.10.16 - Os serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA dos equipamentos e aparelhos do sistema central de ar condicionado, aparelhos de ar condicionado de janela (ACJ’s) e do tipo split, exaustores e bebedouros compreenderão as seguintes rotinas:

    - fornecimento de mão de obra de Técnicos em Manutenção, Supervisor/Encarregado e Engenheiro Mecânico para a execução das atividades de manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica nos equipamentos e aparelhos listados no subitem 3.11 deste anexo e de acordo com o Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC;

    - execução, sempre que for preciso, da substituição de peças e componentes necessários à correção de falhas e problemas, ou devido à necessidade de reposição por desgaste ou por término da vida útil; realização dos ajustes necessários, de lubrificação, de reposição de material de consumo; realização de inspeção geral e testes nos equipamentos e aparelhos conforme periodicidade, equipamentos e rotinas apresentados no subitem 3.12 deste anexo;

    - quando ocorrer a necessidade de realização de rotinas de manutenção corretiva, o serviço deverá ser executado ininterruptamente até o término, salvo por ordem expressa de representante indicado pela CMBH;

    - as rotinas de manutenção, quando realizadas simultaneamente às rotinas de operação, deverão ser executadas por profissionais distintos, não podendo ser deslocados os profissionais responsáveis pela operação para a manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica dos equipamentos e aparelhos;

    - quando as rotinas de manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica dependerem de uma quantidade maior de profissionais ou da presença do Supervisor/Encarregado ou do Engenheiro Mecânico, a CONTRATADA deverá escalar os profissionais de acordo com a exigência e o grau de complexidade das rotinas previstas;

    - a execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica que envolva a paralisação do funcionamento dos equipamentos ou aparelhos por períodos superiores a 1 (uma) hora deverão, obrigatoriamente, ser realizadas em dias e horários distintos do horário normal de funcionamento da CMBH;

    - na ocorrência da necessidade de realização de atividades de manutenção e assistência técnica que envolvam a substituição de peças ou componentes, ou a contratação de serviços distintos do objeto contratual, a CONTRATADA deverá encaminhar um relatório formal, assinado pelo seu RT, indicando a motivação da troca ou da realização dos serviços, as especificações técnicas da peça ou do componente e a máquina que sofrerá a substituição ou intervenção;

    - para o caso de aquisição de peças, componentes ou serviços conforme citado na letra “g” anterior, a contratação deverá ser feita à parte, observados os procedimentos legais pertinentes, podendo se dar, inclusive, com empresa distinta da CONTRATADA;

    - havendo necessidade de transporte de equipamento ou aparelho com problemas até a sede da CONTRATADA para execução das atividades corretivas, este custo será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA;

    - caso a peça, o componente ou serviço apresentados pela CONTRATADA em seu relatório não sejam aqueles efetivamente indicados pelo fabricante para o equipamento ou aparelho, a CONTRATADA assumirá todos os custos envolvidos nesse procedimento, ressarcindo à CMBH os pagamentos efetuados, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades legais cabíveis;

    - no caso da apresentação do relatório técnico pela CONTRATADA e a CMBH não tomar as providências apresentadas no documento, fica a CONTRATADA isenta de responder por problemas futuros decorrentes dessa omissão;

    - será devido à CONTRATADA o recebimento do valor mensal estipulado em sua proposta comercial para a execução das atividades de manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica, independentemente da quantidade e da complexidade das atividades desenvolvidas durante o mês, do dia e horário da prestação dos serviços, do número de técnicos envolvidos ou da presença do Supervisor/Encarregado de Manutenção ou do Engenheiro Mecânico (RT).

3.10.17 - O serviço de TRATAMENTO QUÍMICO DAS ÁGUAS GELADA E DE CONDENSAÇÃO dos equipamentos e aparelhos componentes do sistema de ar condicionado deverão obedecer aos seguintes aspectos:

    - este serviço será prestado mediante a adição de produtos químicos adequados e à análise química das águas de condensação e gelada do sistema de ar condicionado instalado no edifício-sede da CMBH, com a emissão de relatório técnico contendo os resultados da análise;

    - o tratamento químico para a água de condensação deverá ser realizado considerando as seguintes intervenções:

      - tratamento anti-incrustante e desincrustante, por meio de dispersão de sais de dureza concentrados na água e incrustados nas superfícies metálicas;

      - tratamento de controle de crescimento biológico, mediante adição de produto biocida;

      - tratamento anti-oxidante, mediante adição de inibidor de corrosão;

    - o tratamento químico para os equipamentos do sistema de água gelada deverá ser realizado considerando a seguinte intervenção:

      - tratamento anti-oxidante, pela adição de produto inibidor de corrosão;

    - a adição dos produtos no sistema deverá ser realizada por pessoal técnico da CONTRATADA, devidamente munido dos equipamentos de proteção individual fornecidos por esta, às suas expensas;

    - a adição dos produtos será feita sempre que a análise demonstrar sua necessidade ou, ainda, todas as vezes que houver troca total das águas do sistema;

    - todos os produtos a serem utilizados no sistema deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, levando-se em consideração as quantidades necessárias para a adição prevista, cabendo à CONTRATADA todos os custos de transportes, impostos, manuseio e taxas inerentes ao fornecimento;

    - os produtos não poderão ficar estocados nas dependências da CMBH, qualquer que seja a sua quantidade. As embalagens utilizadas para transporte dos produtos deverão ser corretamente descartadas pela CONTRATADA;

    - caberá à CONTRATADA o fornecimento de fichas de informação e segurança dos produtos químicos, conforme estabelecido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

    - a análise química das águas de condensação e gelada do sistema de ar condicionado deverá ser feita mensalmente, mediante a coleta de amostras das águas e o envio do material para avaliação em laboratório específico, tudo por conta da CONTRATADA;

    - a critério exclusivo da CMBH, poderão ser colhidas amostras das águas de condensação e gelada para a realização de contraprovas da análise química em laboratório não vinculado à CONTRATADA, cabendo à CMBH, neste caso específico, os custos referentes a este serviço;

    - a CONTRATADA deverá efetuar visitas técnicas à CMBH com as seguintes finalidades:

      - coleta de amostras das águas de condensação e gelada do sistema de ar condicionado, destinadas ao controle do seu laboratório, através de análises químicas;

      - instalação e remoção de cupons de prova, quando necessário;

      - programação de inspeções dos equipamentos, com coleta de depósitos para análise;

    - as visitas de que trata a letra anterior ocorrerão mensalmente ou em intervalos menores, caso a periodicidade mensal, diante dos resultados das análises, apresente riscos para o adequado funcionamento do sistema;

    - o laboratório selecionado pela CONTRATADA deverá entregar à CMBH um relatório minucioso, apresentando as condições gerais do sistema, os dados da coleta e o resultado da avaliação. O relatório deverá ser assinado por profissional especializado com formação em Engenharia Química, Química ou Farmácia, constando o parecer técnico do profissional sobre os aspectos diagnosticados;

    - o relatório produzido a ser entregue à CMBH deverá informar, no mínimo, os parâmetros e as condições relacionados no quadro seguinte:

| CARACTERÍSTICAS | TORRE | CHILLER A AR | SIST. ÁGUA GELADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Cor |  |  |  |
| Turbidez (ppm caulim) |  |  | x-x-x |
| PH |  |  |  |
| Condutividade (uS/cm) |  |  |  |
| Alcalinidade total (ppm CaCO3) |  | x-x-x | x-x-x |
| Cloreto (ppm Cl-) |  | x-x-x | x-x-x |
| Dureza total (mg/L) |  | x-x-x | x-x-x |
| Dureza cálcio (ppm CaCO3) |  | x-x-x | x-x-x |
| Dureza de carbonatos (mg/L) |  | x-x-x | x-x-x |
| Dureza de não carbonatos (mg/L) |  | x-x-x | x-x-x |
| Ferro total (ppm Fe) |  |  |  |
| Nitrogênio amoniacal (mg/L) |  | x-x-x | x-x-x |
| Nitrito (ppm NO2-2) | x-x-x |  |  |
| Fosfanato (mg/L) |  | x-x-x | x-x-x |
| Sólidos totais dissolvidos (mg/L) |  |  |  |
| Taxa de corrosão ao aço (MPY) |  |  |  |
| Taxa de corrosão ao cobre (MPY) |  |  |  |
| Sílica (ppm SiO2) |  | x-x-x | x-x-x |
| Contagem bacteriológica (Col./ml) |  | x-x-x | x-x-x |
| As características marcadas (x-x-x) neste quadro correspondem a parâmetros que não serão avaliados para os respectivos equipamentos da coluna. |  |  |  |

    - para fins de controle e apresentação dos resultados das características avaliadas, a CONTRATADA deverá se orientar pelos seguintes parâmetros, para os casos específicos da torre e do sistema de água gelada:

| CARACTERÍSTICAS | TORRE | SIST. ÁGUA GELADA |
| --- | --- | --- |
| Cor | Sem parâmetro | Sem parâmetro |
| Turbidez (ppm caulim) | Sem parâmetro | Sem parâmetro |
| PH | 7,5 a 9,0 | 8,0 a 10,5 |
| Condutividade (uS/cm) | < 3.500 | < 3.000 |
| Alcalinidade total (ppm CaCO3) | 100 a 300 | < 600 |
| Cloreto (ppm Cl-) | < 300 | < 150 |
| Dureza total (mg/L) | < 700 | < 200 |
| Dureza cálcio (ppm CaCO3) | 150 a 300 | -x- |
| Dureza de carbonatos (mg/L) | Sem parâmetro | -x- |
| Dureza de não carbonatos (mg/L) | Sem parâmetro | -x- |
| Ferro total (ppm Fe) | < 3,0 | < 1,0 |
| Nitrogênio amoniacal (mg/L) | Sem parâmetro | -x- |
| Nitrito (ppm NO2-2) | -x- | 50 a 250 |
| Fosfanato (mg/L) | 3 a 15 | -x- |
| Sólidos totais dissolvidos (mg/L) | Sem parâmetro | Sem parâmetro |
| Taxa de corrosão ao aço (MPY) | < 3,0 | < 3,0 |
| Taxa de corrosão ao cobre (MPY) | < 0,3 | < 0,3 |
| Sílica (ppm SiO2) | < 150 | -x- |
| Contagem bacteriológica (Col./ml) | < 10³ | -x- |

    - será devido à CONTRATADA o recebimento do valor mensal estipulado em sua proposta comercial para a execução das atividades de tratamento químico das águas de condensação e gelada, independentemente da quantidade de visitas realizadas para o desenvolvimento das rotinas de adição e controle dos produtos químicos utilizados no tratamento.

3.10.18 - A CONTRATADA deverá disponibilizar para a prestação dos serviços, por sua conta, no mínimo, os equipamentos, as ferramentas e os instrumentos definidos abaixo, devendo cada um deles apresentar a quantidade mínima de uma unidade de cada. A maleta de ferramentas deverá ficar disponível para uso do Técnico em Manutenção na sede da CMBH:

- equipamentos: bomba de vácuo, aparelho de solda oxi-acetileno, máquina de furar de impacto, conjunto de recuperação de fluído refrigerante R22/502 - recolhe e recicla, bomba manual para carga de óleo em compressor, garrafa para transporte de fluído refrigerante, com capacidade mínima de 10 kg e esmeril de bancada;

- instrumentos: vacuômetro eletrônico, termômetro eletrônico de 5 sensores, anemômetro, psicrômetro giratório, válvula reguladora de pressão de nitrogênio, paquímetro, trena de 5 metros, detector de vazamento eletrônico, megômetro, medidor de sequência e falta de fase, alicate amperímetro digital, manifold completo com 3 mangueiras de refrigeração e multímetro;

- ferramentas de uso geral: ferro de solda 40 W, jogos vazadores (3 a 25 mm), alicate de pressão, jogo de saca polia, jogo de chave grifo 12”, 18”, 24” e 48”, jogo chave de boca ¼” a 1 1/8”, jogo corta frio (corta tubos), arco de serra, jogo de cachimbo 12 a 32 mm (20 peças), flangeador de ½” a ¾”, jogo de chave inglesa de 6”, 8”, 12”, 18” e 24”, jogo de chave soquete sextavado de 4 a 12 mm, jogo de chave de soquete estriado de 13 a 22 mm, almotoloia ½ litro, alicate para prensa tubo 10” e lacre de compressor 18”, marreta, espátula, jogo de cachimbo 3/8” a 1 ¼”, jogo de tesoura comum, jogo de tesoura corta chapas de 8”, 10” e 12”, jogo de lima bastarda de 6”, 10” e 12”, jogo de lima chata de 6”, 10” e 12”, jogo de chave alen 3, 4, 5 e 6 mm, jogo de chave alen 5/64”_1/2”, alicate universal 8”, chave de fenda 5/16” a 3/8”, jogo de chave Philips 1/8” a 3/8”, chave catraca ¼”, 5/16”, 3/8” e ½”, martelo de 300 e 500 gramas, jogo talhadeira com 5 peças, alicate pop, relógio comparador com base magnética, alicate prensa terminal, chave de fenda estriada, lanterna, jogo de machos/desandadores 1/8” a 3/8”, tarraxa de ½” a 1” para tubos hidráulicos, tarraxa de 1 ¼” a 4” para tubos hidráulicos, luva para alta tensão, torno de bancada (morsa) e serra tico-tico elétrica;

- maleta de ferramentas do Técnico: martelo de bola, talhadeira 150 x 16 mm, chave inglesa 8” e 12”, jogo de chave alen 1/16” a ½”, chave estria ½” x 9/16” e 3/8” x 7/16”, alicates de corte 6”, de bico 6” e universal 8”, chaves de fenda 3/8” x 10”, ¼” x 6”, ¼” x 1 ½”, 3/16” x 6”, 5/16” x 8” e 1/8” x 4”, alicate volt-amp-ohm, termômetro de vidro de -30 a +50º C, flangeador para tubos de cobre 1/8” a ¾” completo, corta tubos de cobre (corta frio), chave catraca ¼”, 5/16”, 3/8” e ½”, manifold completo com 3 mangueiras de refrigeração ¼”, jogo de chave de boca ¼” x 1 1/8”, chave estria 5/8” x 11/16”, ¼” x 5/16” e ¾” x 25/32”, espátula, espelho de bolso, paquímetro plástico 6”, canivete, chave canhão ¼”, lima chata, chave Phillips ¼” x 6”, 1/8” x 3”, 3/16” x 3”, ¼” x 1 ½”, redução para cilindro, chave saca fusível, chave saca parafuso, extensão de 8 metros com lâmpada, jogo de chave alen 3 a 6 mm, trena, bacia metálica, esponja plástica, chave saca válvula, pincel nº 2, escova de aço nº 28 e 32, elástico de fixação de termômetro e redução para catraca ¼” x 3/8”.

3.11 - Relação de equipamentos e aparelhos da CMBH que serão cobertos pelo contrato:

a) → 2 (duas) unidades de refrigeradores de água, tipo Wather Chiller, marca Coldex Frigor, modelo CGWA – 120 NSA, capacidade de 129 TR cada unidade;

b) → 1 (um) chiller, de marca Trane, modelo CGAD06045, capacidade 60 TR;

c) → 28 (vinte e oito) climatizadores de ar, tipo fancoil, marca Coldex Frigor;

d) → 2 (dois) fancoils, de marca Trane, modelo WA143AE6 capacidade 15 TR;

e) → 1 (um) fancoil, de marca Trane, modelo WA143AAG, capacidade 15 TR;

f) → 1 (um) fancoil, de marca Trane, modelo WA043AAG, capacidade 5 TR;

g) → 2 (duas) torres de resfriamento de água, de marca BAC, modelo VXT - 105, capacidade de 129 TR cada uma;

h) → 3 (três) eletrobombas para água gelada - BAG’s 01, 02 e 03, de marca Hermeto, modelo EHF 80-25M, vazão nominal de 67,04 m³/h;

i) → 3 (três) eletrobombas para água de condensação - BAG’s 01, 02 e 03, de marca Hermeto, modelo EHF 80-25M, vazão nominal de 83,8 m³/h;

j) → 2 (duas) bombas centrífugas - BAG-01 e BAG-01R, tipo base-luva de marca EH, modelo EHF50 – 25M;

k) → componentes elétricos e de ventilação pertencentes aos equipamentos, sendo: 34 (trinta e quatro) quadros elétricos, 1 (um) conjunto de controles elétricos, 1 (um) conjunto de interligações elétricas, 1 (um) conjunto de interligações hidráulicas e 1 (um) conjunto de interligações de dutos;

l) → 16 (dezesseis) bebedouros conforme especificação abaixo:

l.1) → 3 (três) de marca Master Frio, modelo MF-40, com filtro Hidro Filtro HFPP5X ½ BHPC, com elemento filtrante de carvão ativado com prata;

l.2) → 6 (seis) de marca Líder, modelo MG-F50, com filtro Hidro Filtro HFPP5X ½ BHPC, com elemento filtrante de carvão ativado com prata;

l.3) → 3 (três) de marca Líder, modelo LF-80, com elemento filtrante Hidro Filtro HFPP5X ½ BHPC, de carvão ativado com prata, com eficiência de retenção de partículas classe III e eficiência de redução de cloro classe III;

l.4) → 2 (dois) de marca Master Frio, modelo MG-F50 conjugado (duas unidades - uma para adulto e outra para criança), com filtro Hidro Filtro HFPP5X ½ BHPC, com elemento filtrante de carvão ativado com prata;

l.5) →1 (um) de marca Líder, modelo MG-F35, com filtro Hidro Filtro 5HPC 230;

l.6) →1 (um) de marca Líder, modelo MG-F35, com filtro Hidro Filtro HFPP5X ½ BHPC, com elemento filtrante de carvão ativado com prata;

m) → 8 (oito) aparelhos de ar condicionado tipo janela “ACJ’s”, conforme descrição abaixo:

m.1) → 3 (três) aparelhos de marca Springer Mundial, capacidade de 30.000 BTU’s;

m.2) → 1 (um) aparelho de marca Springer Silentia, capacidade de 30.000 BTU’s;

m.3) → 3 (três) aparelhos de marca Springer Inovare, capacidade de 7.500 BTU’s;

m.4) → 1 (um) aparelho de marca Springer Minimax, capacidade de 17.500 BTU’s;

n) → 6 (seis) aparelhos de ar condicionado tipo split, conforme especificação abaixo:

n.1) → 1 (um) aparelho marca Trane, modelo MCX 536 E 10 RPA (unidade evaporadora), nº de série 3T10004-06121, e X13400001-15 TTK 530 E 5 LAO (unidade condensadora), nº de série B1104 M0477, capacidade de 36.000 BTU’s;

n.2) → 1 (um) aparelho marca Carrier, modelo DXES/H (unidade evaporadora), nº de série 42 PC/E G08226, e NXA 24226 (unidade condensadora) com nº de série 5000 B 21306, com capacidade de 24.000 BTU’s;

n.3) → 1 (um) aparelho marca Midea, modelo MPE-60 HR V2 (unidade evaporadora) e MPC-60 HR V2 (unidade condensadora), capacidade de 60.000 BTU’s;

n.4) → 1 (um) aparelho marca Carrier, modelo 38CCD 0365 15MC (unidade condensadora) e 38XCD 0365 15MC (unidade evaporadora), capacidade de 36.000 BTU’s;

n.5) → 1 (um) aparelho marca Midea, modelo MSE1-30CR, capacidade de 30.000 BTU’s;

n.6) → 1 (um) aparelho Springer, modelo Maxiflex, capacidade de 9.000 BTU’s;

o) → 3 (três) exaustores, conforme descrição seguinte:

o.1) → 1 (um) de marca Eberle com 6 (seis) exaustores, modelo B6364, nº 0398, motor trifásico, 1680 RPM; 1/3 CV; 220 volts;

o.2) → 2 (dois) de marca Eberle, modelo B6364, nº 0697, com motor trifásico, 1700 RPM, ¼ CV; 220 volts conjugado com a voluta de exaustão e com as características de placa idênticas.

3.12 - Relação das atividades de manutenção e assistência técnica a serem realizadas pela CONTRATADA:

3.12.1 - A CONTRATADA deverá executar a manutenção preventiva e a assistência técnica realizando as rotinas a seguir relacionadas, obedecendo à periodicidade definida para cada um dos itens listados. Caso, durante a execução das atividades de manutenção preventiva e assistência técnica, seja percebido pelos técnicos da CONTRATADA algum problema de funcionamento que indique a necessidade de correção do mesmo, fica a CONTRATADA obrigada a indicar os procedimentos e materiais necessários através de relatório técnico, fornecendo a mão de obra para a realização da intervenção.

3.12.1.1 - UNIDADES RESFRIADORAS DE AR (CHILLERS):

▬► Periodicidade mensal:

    - limpeza de gabinetes e filtros de água;

    - lavação das serpentinas e das bandejas do evaporador e do condensador;

    - inspeção do isolamento termoacústico;

    - verificação, limpeza e reaperto do quadro elétrico;

    - registro da amperagem e tensão dos motores do condensador e do compressor;

    - registro da tensão de alimentação;

    - registro da amperagem da resistência do cárter do compressor;

    - registro das temperaturas de entrada e saída da água gelada, da água do  condensador;

    - registro da pressão de água condensada e gelada (entrada e saída);

    - conferência, controle de capacidade e ajustes da válvula solenóide;

    - verificação da atuação da válvula de expansão;

    - inspeção do painel de partida;

    - verificação da sequência de funcionamento do sistema elétrico;

    - verificação de aquecimentos excessivos de cabos e terminais;

    - verificação do elemento filtrante, inclusive a variação de temperatura;

    - conferência dos visores de líquido;

    - conferência da carga de gás refrigerante;

    - verificação do fluxostato, manômetros, termostatos e termômetros;

    - verificação do visor de gás refrigerante na linha de óleo;

    - verificação e eliminação de ruídos e corrosões anormais na serpentina e na bandeja;

    - verificação da fixação dos ventiladores;

    - detecção e eliminação de gás incondensável;

    - teste de vazamento de gás refrigerante;

    - registro da quantidade de partidas e horas de funcionamento.

▬► Periodicidade trimestral:

    - verificação dos relés de tempo e de falta de fase;

    - regulagem do relé de sobrecarga;

    - verificação e lubrificação dos mancais;

    - registro da regulagem dos pressostatos de alta, de baixa e de óleo, além do termostato de segurança e de proteção;

    - verificação dos contactores;

    - verificação do sistema intertravamento;

    - registro de nível de óleo.

▬► Periodicidade semestral:

    - registro das pressões do evaporador e do condensador;

    - registro da pressão da bomba de óleo;

    - registro da atuação e regulagem dos pressostatos de alta, de baixa e de óleo;

    - conferência do termostato de controle de água gelada;

    - verificação do funcionamento dos dispositivos de segurança e proteção;

    - registro das pressões do filtro de óleo.

▬► Periodicidade anual:

    - inspeção e limpeza do filtro de água de condensação;

    - verificação do sub-resfriamento e superaquecimento do compressor;

    - registro das temperaturas dos ciclos do refrigerador e do evaporador;

    - registro das potências e amperagens nominais dos motores do evaporador, do condensador e do compressor;

    - medição do isolamento elétrico do compressor.

3.12.1.2 - CLIMATIZADORES DE AR (FANCOILS):

▬► Periodicidade mensal:

    - verificação e correção da tensão e do estado geral das correias de transmissão, do alinhamento e da fixação das polias nos eixos, bem como a verificação de seus protetores;

    - verificação do desgaste das polias e gaxetas;

    - limpeza e verificação da vedação dos painéis dos gabinetes;

    - verificação de obstrução no retorno de ar e na tomada de ar externo;

    - limpeza do sistema de retorno e renovação de ar;

    - verificação das condições de fixação à base e ao motor;

    - verificação da fixação dos ventiladores;

    - ajuste dos fusíveis, terminais e conectores;

    - limpeza e verificação dos contactores, relés térmicos, fiação, conduítes, lâmpadas sinalizadoras e chaves seletoras;

    - verificação da operação de drenagem;

    - verificação e ajuste dos fechos, amortecedores de vibração e ligações flexíveis dos dutos;

    - limpeza das bandejas de água condensada;

    - limpeza dos filtros de água;

    - verificação do conjunto evaporador/ventilador;

    - verificação do estado de conservação, eficiência e limpeza dos filtros de ar, eliminando frestas e corrosões dos mesmos;

    - registro das pressões de entrada e saída de água gelada;

    - verificação de funcionamento dos termômetros, fluxostatos, manômetros e termostatos;

    - verificação da climatização dos ambientes com registro das temperaturas;

    - limpeza geral e arrumação das casas de máquinas, sua iluminação e portas de acesso;

    - verificação de incrustações, corrosões e oxidações no sistema;

    - verificação, limpeza e reaperto do quadro elétrico;

    - verificação da sequência de funcionamento do sistema elétrico;

    - registro da tensão da alimentação;

    - verificação de aquecimento excessivo de cabos e terminais;

    - inspeção do isolamento termoacústico;

    - verificação da atuação da válvula 2/3 vias.

▬► Periodicidade trimestral:

    - lubrificação dos rolamentos não blindados, se necessário;

    - limpeza dos contactores e reaperto dos conectores;

    - limpeza das pás dos ventiladores;

    - verificação da fixação e do isolamento dos dutos;

    - verificação e lubrificação dos mancais;

    - verificação do funcionamento dos dispositivos de segurança e proteção;

    - regulagem do relé de sobrecarga do motor do compressor;

    - verificação da atuação do relé de falta de fase;

    - vistoria geral dos equipamentos e sua proteção;

    - registro da potência e amperagem nominal dos motores do evaporador, do compressor e do condensador.

3.12.1.3 - TORRES DE RESFRIAMENTO:

▬► Periodicidade mensal:

    - verificação e correção do nível de água nas bacias, com ajustes do registro de bóia e do ladrão;

    - verificação e correção de vazamentos ou perdas excessivas de água;

    - verificação da distribuição de água na torre;

    - observação de crescimento biológico (algas, caramujos, lodo, incrustações, etc.), referente ao tratamento químico;

    - inspeção dos contactores, relés térmicos e fusíveis;

    - verificação do funcionamento dos splikers;

    - verificação da tensão de alimentação;

    - verificação da fixação dos ventiladores;

    - registro da tensão, da potência e da corrente nominal do motor do ventilador;

    - verificação do intertravamento com a central de água gelada;

    - verificação do tensionamento e do estado geral das correias, inclusive seus protetores;

    - verificação do alinhamento e fixação de polias, bem como do desgaste das mesmas;

    - revisão da fiação e dos conduítes;

    - verificação das temperaturas de entrada e saída de água da torre;

    - verificação, limpeza e reaperto do quadro elétrico;

    - verificação dos termômetros, fluxostatos, manômetros e termostatos;

    - verificação do termostato da torre;

    - verificação da sequência de funcionamento do sistema elétrico;

    - verificação e correção de ruídos e corrosões anormais, sobreaquecimento e demais danos nos rolamentos, cabos e terminais;

    - correção de ruídos e vibrações anormais nos demais componentes das torres;

    - verificação e correção de eventuais desgastes de eixos e mancais;

    - limpeza da tela filtro de sucção das bombas;

    - limpeza externa das torres e áreas adjacentes.

▬► Periodicidade semestral:

    - verificação dos contatos dos contactores;

    - verificação da atuação do relé de tempo e do relé de falta de fase;

    - lavar a torre;

    - verificação do funcionamento dos dispositivos de segurança e proteção;

    - verificação e lubrificação dos mancais.

3.12.1.4 - ELETROBOMBAS:

▬► Periodicidade mensal:

    - verificação e ajuste dos acoplamentos e juntas flexíveis;

    - verificação de posicionamento correto dos registros;

    - verificação e correção de ruídos, vibrações e sobreaquecimento anormais, principalmente nos cabos e terminais;

    - inspecionar painel de partida;

    - registro da tensão de alimentação;

    - verificação da sequência de funcionamento do sistema elétrico;

    - verificação do funcionamento dos termômetros, manômetros e termostatos;

    - registro da corrente do motor;

    - ajuste do gotejamento das gaxetas;

    - verificação da fiação e dos conduítes;

    - reaperto geral de parafusos e acoplamentos;

    - limpeza geral das bombas e dos quadros de comando.

▬► Periodicidade trimestral:

    - registro do nível de óleo lubrificante;

    - verificação de funcionamento das válvulas de retenção;

    - verificação da atuação da bomba e recalque;

    - verificação dos ruídos dos rolamentos e mancais;

    - verificação do nível de óleo do reservatório;

    - verificação do alinhamento do eixo das bombas;

    - verificação e isolamento do cabo de alimentação;

    - verificação dos rolamentos.

▬► Periodicidade semestral:

    - verificação da continuidade de aterramento;

    - lubrificação das partes móveis;

    - eliminação dos pontos de corrosão;

    - lubrificação dos motores;

    - verificação da caixa de ligação do motor;

    - verificação do elemento de interligação e substituição, se necessário;

    - lubrificação do conjunto, se necessário;

    - inspecionar os terminais elétricos da caixa de ligação;

    - verificação do vazamento de lubrificantes em mancais, com reposição aos níveis adequados.

3.12.1.5 - VENTILADORES:

▬► Periodicidade mensal:

    - verificação e ajuste da tensão das correias, bem como verificação de seu estado geral;

    - verificação do alinhamento e da fixação das polias aos eixos;

    - verificação e correção de ruídos, sobreaquecimento, fixação aos eixos e estado geral de rolamentos;

    - verificação e correção de eventuais desgastes de eixos e mancais;

    - verificação da fixação à base do motor;

    - reaperto de fusíveis, contatos e terminais;

    - verificação da fiação e dos conduítes;

    - verificação do funcionamento dos contactores, relés térmicos, chaves seletoras e lâmpadas de sinalização;

    - verificação e correção de ruídos e vibrações anormais;

    - limpeza interna e externa.

3.12.1.6 - APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE JANELA (ACJ’s):

▬► Periodicidade mensal:

    - eliminação de sujeira, danos e corrosão no gabinete, na moldura da serpentina e na sua bandeja;

    - lavagem da bandeja e da serpentina do condensador e do evaporador com remoção do biofilme (lodo), sem o uso de produtos desengraxantes e corrosivos;

    - verificação da vedação dos painéis do gabinete e da fixação do aparelho;

    - verificação da operação de drenagem de água da bandeja, com limpeza do dreno;

    - verificação e eliminação de ruídos, vibrações e corrosões anormais;

    - aplicação de produtos anticorrosivos;

    - verificação do conjunto ventilador e evaporador;

    - verificação do estado de conservação do isolamento termoacústico (se está preservado e se não contém bolor);

    - limpeza do gabinete do condicionador e dos filtros de ar;

    - verificação e eliminação de frestas e corrosões dos filtros;

    - verificação da existência de vazamento de gás;

    - registro da temperatura de ar externo e ambiente para fins comparativos;

    - registro da regulagem do termostato “refrigerar”;

    - verificação da fixação dos ventiladores;

    - verificação do estado dos capacitores;

    - limpeza do elemento filtrante;

    - verificação do aquecimento excessivo de cabos e terminais;

    - balanceamento termodinâmico do circuito.

▬► Periodicidade semestral:

    - verificação da voltagem e amperagem (sem cortar ou danificar o cabo);

    - verificação do fluxo de gás refrigerante;

    - teste de vazamento, bem como da carga do refrigerante;

    - verificação da pressão e temperatura do termostato;

    - verificação dos circuitos elétricos e do funcionamento geral dos equipamentos;

    - verificação do ajuste, da sequência de funcionamento e da limpeza dos componentes do quadro elétrico;

    - registro da amperagem do motor do compressor e tensão de alimentação;

    - registro da corrente do motor;

    - verificação do funcionamento da chave seletora.

3.12.1.7 - APARELHOS DO TIPO SPLIT:

▬► Periodicidade mensal:

    - lavação das bandejas e das serpentinas do condensador e do evaporador com remoção do biofilme (lodo);

    - verificação e eliminação de danos e corrosões na serpentina e na bandeja;

    - verificação e eliminação de frestas e corrosões dos filtros;

    - limpeza do filtro e do painel frontal;

    - registro das temperaturas de entrada e saída do sistema;

    - registro das temperaturas de ar ambiente e ar externo para fins comparativos;

    - verificação, limpeza e reaperto do quadro elétrico. Verificação da sequência de funcionamento do sistema elétrico;

    - registro da tensão e da amperagem dos motores do evaporador, do condensador e do compressor;

    - registro da tensão de alimentação. Registro da corrente do motor;

    - verificação de aquecimento excessivo em cabos e terminais;

    - registro da temperatura de insuflamento e retorno;

    - teste de vazamento e verificação da carga de gás refrigerante;

    - verificação do funcionamento da chave seletora e verificação dos termostatos;

    - substituição do isolamento térmico de tubulação;

    - verificação dos estados dos capacitores;

    - cálculo de insuflamento;

    - verificação das peças da estrutura (gabinete, frente plástica, vedação dos painéis, fixação do aparelho e dos ventiladores);

    - limpeza do elemento filtrante do ar;

    - verificação e eliminação de ruídos e corrosões anormais.

▬► Periodicidade semestral:

    - inspeção do isolamento termoacústico;

    - verificação do conjunto ventilador/evaporador;

    - operação de drenagem;

    - balanceamento termodinâmico do circuito;

    - revisão completa do equipamento;

    - revisão elétrica;

    - limpeza da serpentina;

    - lubrificação dos ventiladores;

    - calibragem do gás.

3.12.1.8 - BEBEDOUROS:

▬► Periodicidade mensal:

    - limpeza dos gabinetes;

    - limpeza das bandejas e das serpentinas do evaporador e do condensador;

    - verificação, limpeza e reaperto dos componentes elétricos;

    - verificação da sequência de funcionamento do sistema elétrico;

    - registro da tensão de alimentação e corrente e amperagem do motor do compressor;

    - verificação e regulagem do termostato “refrigerar”;

    - verificação de aquecimento excessivo de cabos e terminais.

▬► Periodicidade trimestral:

    - verificação da carga de gás refrigerante e realização do teste de vazamento de gás refrigerante;

    - aplicação de produto anticorrosivo;

    - substituição dos filtros;

    - verificação do estado dos capacitores;

    - verificação e eliminação de ruídos excessivos e corrosões.

▬► Periodicidade anual:

    - verificação da fixação dos ventiladores;

    - retirada do equipamento para inspeção geral.

3.13 - Constituem obrigações adicionais da CONTRATADA:

a)- executar os serviços contratados dentro dos prazos estabelecidos e com pessoal selecionado, de comprovada competência técnica, assumindo inteira responsabilidade pela execução dos mesmos;

b)- atender aos chamados técnicos e convocações para reuniões para tratar de assuntos inerentes à execução do objeto contratado;

c)- apresentar, quando da assinatura do contrato, relação completa dos funcionários a serem alocados para esses serviços, informando o nome e o número de identidade de cada um, comunicando por escrito caso ocorra a substituição de algum deles, devendo os mesmos se apresentarem para a execução dos serviços devidamente uniformizados e identificados por crachás;

d)- administrar seu pessoal, obrigando-se a manter em seu quadro profissionais técnicos disponíveis em número suficiente para a execução de todos os serviços contratados, controlando horários, condições para a execução, datas e todos os demais aspectos inerentes à realização dos serviços;

e)- respeitar as condições fixadas pela CMBH quanto ao comportamento, discrição e urbanidade no serviço, sujeitando-se às regras do sigilo em relação a assuntos de que tomem conhecimento em decorrência da execução dos serviços, inclusive depois de cessada a contratação;

f)- apresentar as vias da Anotação de Responsabilidade Técnica em nome da CONTRATADA e do profissional RT, devidamente recolhida às suas expensas;

g)- responder pelas despesas relativas a salários, encargos trabalhistas, seguro de acidentes, alimentação, transporte, impostos, contribuições previdenciárias, fiscais e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos seus empregados, uma vez inexistir, no caso, vínculo empregatício deles com a CMBH;

h)- prestar, sem qualquer ônus adicional para a CMBH, garantia por um período de 6 (seis) meses dos serviços executados de manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica e tratamento químico das águas de condensação e gelada;

i)- prestar, sem qualquer ônus adicional para a CMBH, suporte de serviços, que compreenderá assistência técnica contra defeitos e vícios de execução, ficando a CONTRATADA obrigada a corrigir, total ou parcialmente, os serviços prestados com incorreção decorrente de execução irregular, do emprego ou do fornecimento de ferramentas, equipamentos ou materiais inadequados;

j)- responsabilizar-se por danos causados ao patrimônio da CMBH, efetuados por seus funcionários na execução dos serviços objeto deste anexo, por sua culpa ou dolo, procedendo à correção respectiva às suas expensas;

k)- fornecer todos os equipamentos, as ferramentas, as máquinas e demais materiais necessários à execução dos serviços, incluindo aqueles para manutenção destes;

l)- observar as normas de segurança de trabalho vigentes e referentes aos serviços contratados, orientando seus funcionários sobre o uso correto dos equipamentos de proteção individual e coletiva (EPI’s e EPC’s) nas dependências da CMBH, bem como fornecer tais equipamentos necessários e obrigatórios para a realização das atividades;

m)- comunicar à CMBH, por escrito, quando for verificada a existência de condições inadequadas para a continuidade da prestação dos serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução dos trabalhos.

3.14 - Constituem obrigações adicionais da CMBH:

a)- indicar servidor representante para atuar na fiscalização e no acompanhamento da execução dos serviços;

b)- fornecer energia elétrica e água suficientes para execução dos serviços;

c)- permitir o acesso dos funcionários da CONTRATADA aos locais de realização dos serviços;

d)- fornecer, quando necessário, os projetos do sistema de ar condicionado, elétrico e hidráulico, ficando a cargo da CONTRATADA a responsabilidade pela interpretação técnica e uso dos mesmos;

e)- assumir, quando indicado pela CONTRATADA, a aquisição de materiais, peças e componentes ou a contratação de serviços específicos de manutenção corretiva, para retomada do estado ideal de funcionamento do equipamento ou do aparelho, quando tais itens não forem de responsabilidade da CONTRATADA;

f)- indicar local para a guarda de ferramentas e equipamentos, bem como para a troca de roupas dos funcionários da CONTRATADA;

g)- efetuar os pagamentos dentro dos prazos estipulados, nas condições e nos preços correspondentes;

h)- exercer a fiscalização e o acompanhamento da execução dos serviços contratados, determinando o que for necessário à regularização de falhas ou de defeitos observados.

3.15 - Quantitativo dos serviços:

a)- fica definido, para a prestação de serviços de operação, o quantitativo mensal máximo de 450 (quatrocentas e cinquenta) horas, sendo 350 (trezentas e cinquenta) horas para prestação dos serviços durante os dias úteis (segunda a sexta-feira) e 100 (cem) horas durante sábados, domingos e feriados, conforme necessidade dos serviços;

b)- o quantitativo mensal de horas de operação definido no item acima é meramente estimativo, servindo apenas como referencial máximo contratual e, por este motivo, poderão ser parcialmente não executadas no decorrer do mês de prestação dos serviços, sendo devido à CONTRATADA o recebimento apenas das horas efetivamente trabalhadas pelos profissionais durante as atividades de operação do sistema;

c)- as rotinas de manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica serão executadas em quantidades suficientes e necessárias para a execução das atividades descritas no subitem 3.12 deste anexo, seguindo o definido no Plano de Manutenção, Operação e Controle e diante de necessidades de intervenções extras para identificação e solução de problemas no sistema, tantas quantas vezes forem necessárias, independentemente de quantificação das mesmas;

d)- o tratamento químico das águas de condensação e gelada deverá ser realizado, no mínimo, uma vez por mês, devendo a CONTRATADA executar a adição dos produtos químicos específicos para o tratamento e apresentar o relatório comprovando a análise das amostras das águas pesquisadas. Poderão ocorrer visitas extras diante de apresentação de resultados insatisfatórios no relatório. As visitas terão por finalidade a realização de novos procedimentos de tratamento visando o correto funcionamento do sistema;

e)- todos os custos envolvidos nas visitas extras serão de exclusivamente de responsabilidade da CONTRATADA, não cabendo nenhuma outra cobrança à CMBH.

3.16 - Proposta comercial:

3.16.1 - A proposta comercial da CONTRATADA foi formulada seguindo o modelo apresentado no Anexo VIII do edital e de acordo com as condições estabelecidas neste anexo, contendo em relação ao lote único:

    - para o item 1: os preços unitário e total mensal, considerando o quantitativo mensal máximo de 350 (trezentas e cinquenta) horas, para a prestação dos serviços de operação dos equipamentos e aparelhos do sistema central de ar condicionado, ACJ’s e splits para os dias úteis, de segunda a sexta-feira;

    - para o item 2: os preços unitário e total mensal, considerando o quantitativo mensal máximo de 100 (cem) horas, para a prestação dos serviços de operação dos equipamentos e aparelhos do sistema central de ar condicionado, ACJ’s e splits para os sábados, domingos e feriados;

    - para o item 3: o preço total mensal para a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica do sistema central de ar condicionado, ACJ’s, splits, bebedouros e exaustores;

    - para o item 4: o preço total mensal para a prestação dos serviços de tratamento químico das águas de condensação e gelada do sistema de ar condicionado;

    - o preço global anual, que corresponde à soma dos preços totais mensais das letras anteriores, multiplicada por 12 (doze) meses.

3.16.2 - Os valores apresentados na proposta comercial contemplam todos os custos necessários à completa e perfeita prestação dos serviços, inclusive o fornecimento do material de consumo, os custos referentes a impostos, taxas, mão de obra, transporte, seguros de acidentes de trabalho e todos os demais decorrentes da obrigação assumida, conforme previsto neste anexo.

3.16.3 - A CONTRATADA é responsável por todas as informações que foram inseridas na sua proposta comercial, assumindo-as como firmes e verdadeiras.

3.16.4 - Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta implica a submissão da CONTRATADA a todas as condições estipuladas no edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2013 e em seus anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas nestes.