#### TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2013

A Câmara Municipal de Belo Horizonte - CMBH, inscrita no CNPJ sob o nº 17.316.563/0001-96, com sede na Avenida dos Andradas, n° 3.100, Bairro Santa Efigênia, nesta Capital, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria nº 14.405, publicada no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte do dia 28 de fevereiro de 2013, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação com as seguintes características:

▪ MODALIDADE: Tomada de Preços.

▪ TIPO: Menor Preço.

▪ OBJETO: Aquisição de material elétrico, de acordo com as especificações e condições constantes deste edital.

▪ ENTREGA DOS ENVELOPES: Até as 18:00 horas do dia 2/4/2013.

▪ ABERTURA DOS ENVELOPES DE Nº 1: Dia 3/4/2013, a partir das 9:00 horas.

Esta licitação obedecerá à Lei Federal nº 8.666/1993, à Lei Complementar Federal nº 123/2006 e às seguintes normas:

1 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO E DA ENTREGA DOS ENVELOPES

1.1  Poderá participar da presente licitação a empresa do ramo pertinente ao objeto licitado e apta ao seu cumprimento, que atender aos requisitos deste ato convocatório e aos da legislação específica.

1.2  Não poderá participar da presente licitação a empresa que se enquadrar em qualquer caso de proibição previsto na legislação vigente, especialmente em uma ou mais das situações a seguir:

a)- que tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação;

b)- que tenha sido punida com suspensão/impedimento de licitar ou contratar com a CMBH ou com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, durante o prazo da sanção aplicada;

c)- que esteja sob regime de recuperação judicial, falência ou insolvência civil;

d)- em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição.

1.2.1 - A observância das vedações do subitem 1.2 deste edital é de inteira responsabilidade da empresa que, pelo descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis.

1.3 - A licitante deverá entregar 2 (dois) envelopes numerados, opacos e lacrados, ambos identificados com o número desta licitação, o nome da empresa e a indicação do seu conteúdo, conforme abaixo:

a)- envelope de nº 1: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO;

b)- envelope de n° 2: PROPOSTA COMERCIAL.

1.4 - A entrega dos envelopes referidos no subitem 1.3 deste edital deverá ser feita até as 18:00 horas do dia 2/4/2013, na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação da CMBH, à Avenida dos Andradas, nº 3.100, Bairro Santa Efigênia, sala A-121, telefone (31) 3555-1249.

1.5 - O descumprimento de quaisquer das exigências previstas nos subitens 1.1 a 1.4 deste edital implicará a declaração da empresa como NÃO PARTICIPANTE desta licitação.

1.6 - A CMBH não se responsabilizará por envelopes endereçados via postal ou por outra forma, entregues em local diverso do definido no subitem 1.4 deste edital e que, por isso, não chegarem até a data e o horário previstos no referido subitem.

1.7 - A simples participação da licitante neste certame implica:

a)- o pleno conhecimento e a integral concordância com as cláusulas e condições desta licitação, bem como a total sujeição à legislação pertinente;

b)- a inexistência de fatos impeditivos para a sua habilitação neste certame, observado o disposto no subitem 5.6.1 deste edital;

c)- que o prazo de validade da proposta comercial é de 60 (sessenta) dias, a contar da data final estipulada para a sua entrega, o qual, se maior, deverá ser explicitado na proposta.

2 - DAS REUNIÕES DA COMISSÃO

2.1 - Os envelopes referentes a esta licitação serão abertos em reuniões públicas, a se realizarem nas seguintes datas:

a)- a de abertura dos envelopes de nº 1 (documentos de habilitação), a partir das 9:00 horas do dia 3/4/2013;

b)- a de abertura dos envelopes de nº 2 (propostas comerciais), em data e hora a serem marcadas.

2.2 - As reuniões da Comissão serão realizadas no Plenário Helvécio Arantes, podendo ser alterado o local mediante afixação de aviso na entrada do referido plenário.

3 - DA REPRESENTAÇÃO DA LICITANTE

3.1 - Cada licitante poderá ser representada por seu titular com poderes de administração, por procurador devidamente constituído ou por pessoa devidamente munida de credencial, sendo que somente o representante que se credenciar perante a Comissão poderá intervir nas fases do procedimento licitatório, atuando em nome da respectiva representada.

3.1.1 - O ANEXO II deste edital contém um modelo de carta de credenciamento.

3.2 - O representante credenciado da licitante deverá, ainda, entregar cópia de sua carteira de identidade ou outro documento equivalente, bem como exibir qualquer documento que indique o número de seu CPF.

3.3 - Apenas uma pessoa poderá ser credenciada para representar cada licitante, não sendo admitido, de igual forma, que mais de uma empresa indique um mesmo representante.

3.3.1 - Ficam asseguradas às licitantes, a qualquer tempo e mediante juntada dos documentos respectivos, a indicação ou a substituição de seu representante legal para credenciamento junto à Comissão Permanente de Licitação.

3.4 - Somente as pessoas referidas no subitem 3.1 deste edital poderão ainda, em nome das licitantes que representam, assinar documentos e declarações pertinentes ao certame.

4 - DA DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

4.1 - A licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme previsto no art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, e que não estiver sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º do referido artigo, caso tenha interesse em usufruir do tratamento favorecido estabelecido na citada lei, deverá indicar sua condição de ME ou EPP por meio de declaração emitida pela própria licitante, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital.

4.2 - A declaração a que se refere o subitem 4.1 deste edital deverá ser entregue pela licitante quando do credenciamento de seu representante, se for o caso, ou dentro do envelope de nº 1 (documentos de habilitação), sob pena de PERDA DO DIREITO aos benefícios que lhe são conferidos pela Lei Complementar Federal nº 123/2006.

4.3 - A declaração de condição de ME ou EPP (ANEXO III deste edital) poderá, por opção da licitante, ser preenchida por seu representante legal já confirmado e entregue à Comissão ainda na fase de credenciamento da reunião pública de abertura do certame.

5 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

(Envelopes de nº 1)

5.1 - DOCUMENTO RELATIVO À HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a)- prova de constituição social atualizada, que consiste em um dos seguintes documentos:

a.1)- no caso de empresa individual, o respectivo registro comercial;

a.2)- no caso de sociedade comercial, o respectivo ato constitutivo, estatuto ou contrato social, devidamente registrado;

a.3)- no caso de sociedade por ações, o documento referido em “a.2” acompanhado de documento de eleição dos administradores da empresa;

a.4)- no caso de sociedade civil, o respectivo ato constitutivo, registrado junto ao cartório competente, acompanhado de prova da diretoria em exercício.

5.1.1 - O documento de habilitação jurídica referido no subitem 5.1 deste edital deverá explicitar o objeto social, que deverá ser compatível com o objeto licitado, a sede da empresa e os responsáveis por sua administração que tenham poderes para assinar os documentos pela empresa.

5.2 - DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a)- comprovante de inscrição e de situação cadastral do CNPJ;

b)- comprovante de regularidade para com a Fazenda Pública Federal, por meio de certidão emitida pelo órgão federal competente;

c)- comprovante de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual do domicílio ou da sede da licitante, por meio de certidão emitida pelo órgão estadual competente;

d)- comprovante de regularidade para com a Fazenda Pública Municipal do domicílio ou da sede da licitante, por meio de certidão emitida pelo órgão municipal competente;

e)- comprovante de regularidade para com a Seguridade Social;

f)- comprovante de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;

g)- prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

5.2.1 - Para o atendimento do disposto nas letras “b”, “c” e “d” do subitem 5.2 deste edital, não serão aceitas pela Comissão Permanente de Licitação certidões que comprovem a regularidade fiscal para com apenas parte dos tributos de competência de cada ente federado.

5.3 - DOCUMENTO RELATIVO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL:

a)- declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e da Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999 (declaração de que não emprega menor), conforme modelo constante do ANEXO IV deste edital.

5.4 - CADASTRO NO SUCAF (SISTEMA ÚNICO DE CADASTRO DE FORNECEDORES DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE):

5.4.1 - A documentação de habilitação relacionada nos subitens 5.2 e 5.3 deste edital poderá, no todo ou em parte, por opção da licitante, ser substituída por documento emitido pelo SUCAF (SISTEMA ÚNICO DE CADASTRO DE FORNECEDORES DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE), desde que tal documento se refira a uma linha de fornecimento compatível com o objeto licitado e esteja em vigor na data da realização deste certame.

5.4.2 - O documento mencionado no subitem anterior deverá conter o número e a validade do registro cadastral da licitante no SUCAF e ser por ela entregue dentro do envelope de nº 1 (documentos de habilitação).

5.4.3 - A regularidade da situação da licitante no SUCAF será confirmada pela Comissão Permanente de Licitação por meio de consulta à declaração demonstrativa da situação da licitante, constante do sistema indicado no subitem 5.4.1 deste edital.

5.4.4 - A licitante deverá complementar a documentação de habilitação exigida nos subitens 5.2 e 5.3 deste edital, inserindo dentro do envelope de nº 1 (documentos de habilitação) aqueles documentos que não constarem na declaração demonstrativa da situação da licitante no SUCAF.

5.4.5 - Deverão ser entregues pela licitante, dentro do envelope de nº 1 (documentos de habilitação), novos documentos de habilitação em vigor, caso os documentos exigidos nos subitens 5.2 e 5.3 deste edital e relacionados na declaração demonstrativa da situação da licitante no SUCAF já estiverem com os prazos de validade vencidos.

5.4.6 - A entrega do documento indicado no subitem 5.4.1 deste edital, emitido pelo SUCAF, não dispensa a inclusão, dentro do envelope de nº 1 (documentos de habilitação), do ato constitutivo, estatuto, contrato social ou documento equivalente, atualizado e registrado, sob pena de INABILITAÇÃO da licitante.

5.5 - MICROEMPRESA (ME) E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP):

5.5.1 - A Microempresa - ME e a Empresa de Pequeno Porte - EPP deverão entregar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição fiscal, podendo, também, optar pelo disposto nos subitens 5.4.1 a 5.4.6 deste edital.

5.5.2 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a ME ou a EPP for declarada “habilitada com restrição” no certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Comissão Permanente de Licitação, para regularização da documentação fiscal.

5.5.3 - A prorrogação do prazo para a regularização da documentação fiscal dependerá de requerimento tempestivo da licitante, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Presidente da Comissão.

5.5.4 - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 2 (dois) dias úteis inicialmente concedidos.

5.5.5 - A não regularização da documentação fiscal no prazo previsto implicará a inabilitação da ME ou da EPP, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/1993.

5.6 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:

5.6.1 - Caso ocorra a superveniência de fato impeditivo da habilitação, após a emissão dos documentos mencionados nos subitens 5.1 a 5.4 deste edital, fica a licitante obrigada a declará-la, na forma do § 2º do art. 32 da Lei Federal nº 8.666/1993, sob pena de aplicação das penalidades legais cabíveis.

5.6.2 - Os documentos necessários à habilitação, bem como quaisquer outros documentos solicitados neste edital e em seus anexos, deverão ser entregues sob uma das seguintes formas:

a)- originais;

b)- cópias autenticadas em cartório;

c)- cópias simples, desde que sejam apresentados os originais ou cópias autenticadas em cartório para autenticação pelo Presidente ou por membro da Comissão Permanente de Licitação na reunião de abertura dos envelopes respectivos;

d)- publicação em órgão de imprensa oficial, respeitadas as regras das alíneas anteriores;

e)- emitidos através da Internet, ficando sua aceitação condicionada à confirmação de autenticidade mediante consulta ao site respectivo.

5.6.2.1 - Procedida a consulta ao site respectivo, serão impressos documentos comprobatórios da autenticidade da documentação entregue pelas licitantes, que serão juntados aos autos do processo licitatório como anexos da ata.

5.6.3 - Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em substituição a qualquer documento requerido no presente edital e em seus anexos.

5.6.4 - A documentação solicitada neste edital e em seus anexos deverá guardar compatibilidade em relação ao CNPJ apresentado, não sendo permitida a mesclagem de documentos.

5.6.5 - As declarações e os documentos emitidos pela licitante e apresentados neste certame deverão estar assinados por seu representante legal, observado o disposto no item 3 deste edital.

5.6.6 - Todos os documentos exigidos neste edital e em seus anexos deverão estar dentro do respectivo prazo de validade na data final de entrega dos envelopes, definida no subitem 1.4 deste ato convocatório.

5.6.6.1 - Os documentos que não possuírem prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor deverão ser datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data final de entrega dos envelopes.

5.6.6.2 - Não se enquadram na exigência do subitem 5.6.6.1 deste edital aqueles documentos que, pela sua própria natureza, não se sujeitam a prazo de validade.

5.6.6.3 - Se qualquer documento tiver seu prazo de validade expirado entre a data final de entrega dos envelopes e a data de abertura dos envelopes de nº 1 (documentos de habilitação), a Comissão Permanente de Licitação promoverá diligência para que a licitante entregue, na mesma reunião ou no prazo de 2 (dois) dias úteis, novo documento válido.

5.6.7 - Na apreciação dos documentos para habilitação, poderá a Comissão Permanente de Licitação solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados.

5.6.8 - A falta de quaisquer dos documentos solicitados ou o descumprimento de exigência prevista nos subitens anteriores implicará a INABILITAÇÃO da licitante.

5.6.9 - Os documentos de habilitação deverão, preferencialmente, estar numerados, rubricados e organizados na ordem em que aparecem neste edital.

5.6.10 - Após a fase de habilitação não caberá desistência da proposta comercial, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão, sob pena de aplicação das penalidades legais cabíveis.

5.6.11 - A inabilitação da licitante impossibilitará a abertura do envelope contendo sua proposta comercial.

6 - DAS PROPOSTAS COMERCIAIS (ENVELOPES DE Nº 2) E DOS CRITÉRIOS DE SUA ACEITAÇÃO

6.1 - A proposta comercial deverá ser elaborada de acordo com o modelo constante do ANEXO V deste edital, de forma a atender aos seguintes requisitos:

a)- indicar a denominação social e o número do CNPJ da licitante;

b)- apresentar preço unitário e preço total para a íntegra de cada item que cotar;

c)- conter oferta firme e precisa para a íntegra de cada item que cotar, sem alternativas de preços ou quaisquer outras condições que induzam o julgamento a ter mais de um resultado;

d)- cotar os preços em moeda corrente;

e)- indicar igual marca para a íntegra de cada item que cotar;

f)- indicar o prazo de validade da proposta, quando este for superior ao mínimo de 60 (sessenta) dias;

g)- ser assinada por representante legal da licitante;

h)- não conter emendas, rasuras, borrões, ressalvas ou entrelinhas, salvo se, inequivocadamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito das demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo.

6.1.1 - Todos os preços deverão ser cotados com, no máximo, duas casas decimais. Não sendo observada esta regra, serão desconsideradas as casas decimais a partir da terceira, sem arredondamento.

6.2 - As licitantes poderão concorrer para os itens que lhes forem convenientes.

6.3 - Caso haja abertura de prazo para escoimar vícios verificados nas propostas, com fundamento no disposto no art. 48, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/1993, a contagem do prazo de validade das propostas será suspensa entre a data de publicação do ato respectivo e o final do prazo dado, reiniciando-se a partir do dia seguinte a esse último.

6.3.1 - Se a adjudicação não ocorrer dentro do prazo de validade da proposta, poderá a Comissão Permanente de Licitação solicitar prorrogação geral da validade por igual prazo, condicionada tal prorrogação à aceitação da licitante.

6.4 - É vedada qualquer alteração das condições estabelecidas no ANEXO I deste edital, bem como a fixação de prazo de validade inferior ao mínimo de 60 (sessenta) dias definido para a proposta comercial.

6.4.1 - Ressalvam-se da vedação do subitem 6.4 supra as alterações destinadas a sanar erros materiais evidentes e que não impliquem alteração de conteúdo relativamente ao modelo constante do ANEXO V deste edital.

6.5 - Os preços ofertados deverão considerar todos os encargos incidentes sobre o objeto desta licitação, não sendo aceita vindicação posterior para a inclusão de outros encargos nos referidos preços, salvo se houver comprovação de que são novos e criados por ato de governo em data posterior à de apresentação da respectiva proposta comercial.

6.6 - A inobservância, total ou parcial, de quaisquer das previsões dos subitens anteriores, bem como das contidas nos ANEXOS I e V deste edital, implicará a DESCLASSIFICAÇÃO da licitante.

6.7 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital e em seus anexos, sendo DESCLASSIFICADA, também, a proposta que consignar preços simbólicos, irrisórios ou zerados, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração, o que deverá, quando for este o caso, ser informado pela licitante em sua proposta comercial, durante a reunião pública ou ainda, a critério da Comissão, em resposta a diligência a ser feita por esta.

6.8 - A Comissão Permanente de Licitação poderá DESCLASSIFICAR, ainda, as propostas comerciais que cotarem preços inexeqüíveis ou incompatíveis com os praticados no mercado, tendo como parâmetro o disposto na legislação vigente.

6.9 - Os cálculos integrantes da proposta comercial serão devidamente conferidos e, em caso de diferença entre os resultados constantes da proposta e os resultados apurados pela CMBH na operação aritmética de conferência, prevalecerão estes últimos.

6.10 - Havendo divergência entre preços unitários e preços totais, prevalecerão os preços unitários. Havendo divergência entre preços numéricos e preços por extenso, prevalecerão os preços por extenso.

7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

7.1 - A Comissão Permanente de Licitação julgará as propostas comerciais conforme o menor preço total cotado para a íntegra de cada item, classificando-as por ordem crescente de valor.

7.1.1 - O preço total será calculado pela multiplicação da quantidade total de cada item pelo respectivo preço unitário cotado pela licitante.

7.2 - Se a proposta de menor preço para cada item não tiver sido ofertada por ME ou EPP e se houver proposta apresentada por ME ou a EPP com valor até 10% (dez por cento) superior ao menor preço, estará configurado o empate ficto previsto no artigo 44, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006.

7.2.1 - Tendo sido comprovada, em qualquer um dos momentos definidos no subitem 4.2 deste edital, a condição de ME ou de EPP e ocorrendo o empate ficto, a Comissão Permanente de Licitação fixará prazo para que a ME ou a EPP mais bem classificada no empate ficto apresente nova proposta de preço inferior àquela considerada classificada em primeiro lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de preferência.

7.2.2 - Se a ME ou a EPP mais bem classificada no empate ficto utilizar seu direito de preferência, será a mesma classificada em primeiro lugar.

7.2.3 - Se a ME ou a EPP mais bem classificada no empate ficto não exercer seu direito de preferência, serão convocadas as demais ME’s ou EPP’s remanescentes, cujas propostas estiverem no limite estabelecido no subitem 7.2 deste edital, na ordem de classificação, para o exercício do direito de preferência.

7.2.4 - No caso de equivalência dos preços apresentados pelas ME’s ou EPP’s que se encontrem nesse limite, será realizado sorteio entre essas empresas para se definir aquela que poderá apresentar nova proposta.

7.3 - Não havendo ME ou EPP em situação de empate ficto, que utilize o direito de preferência, prosseguir-se-á a reunião, observando-se a classificação das propostas comerciais.

7.4 - Será classificada em primeiro lugar a licitante que, após a aplicação do direito de preferência instituído pela Lei Complementar Federal nº 123/2006 (se for o caso), ofertar o menor preço total para cada item.

7.5 - No julgamento das propostas, poderá a Comissão Permanente de Licitação solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados.

7.6 - Em caso de empate, a Comissão Permanente de Licitação fará um sorteio entre as licitantes com proposta de mesmo preço para o item, na reunião de abertura dos envelopes de nº 2 ou em reunião convocada para esse fim, ficando desde já definido que a licitante sorteada será aquela que ficará em primeiro lugar dentre as que participarem do sorteio.

8 - DO CURSO DAS REUNIÕES

8.1 - Aberta a primeira reunião, os membros da Comissão Permanente de Licitação verificarão a data e a hora de protocolo dos envelopes e o atendimento às exigências dos subitens 1.1 a 1.4 deste edital, após o que os rubricarão.

8.2 - A Comissão Permanente de Licitação verificará, em seguida, a condição de representante credenciado da licitante, conforme as exigências do item 3 deste edital, mediante a análise dos respectivos documentos e do ato de constituição social.

8.3 - Os representantes credenciados das licitantes serão convidados a rubricar os envelopes.

8.4 - Abertos os envelopes de nº 1 (documentos de habilitação), os membros da Comissão Permanente de Licitação rubricarão os documentos constantes dos mesmos, após o que procederá a Comissão ao julgamento da fase de habilitação e dará vista de seus conteúdos aos representantes credenciados das licitantes.

8.5 - O resultado da fase de habilitação será publicado no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte, após o que se iniciará o prazo de recurso.

8.6 - Vencido o prazo sem interposição de recursos, ou resolvidos os que forem apresentados, procederá a Comissão Permanente de Licitação à abertura dos envelopes de n° 2 (propostas comerciais) em reunião previamente marcada.

8.7 - Excepcionalmente, na hipótese de todas as licitantes estarem devidamente representadas na primeira reunião e desde que renunciem expressamente ao direito de recurso, poder-se-á passar imediatamente à abertura das propostas comerciais.

8.8 - Poder-se-á aplicar a solução contida no subitem 8.7 deste edital na hipótese de apenas uma licitante comparecer ao certame.

8.9 - Aberta a reunião referida no subitem 8.6 deste edital, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação convidará os representantes credenciados das licitantes a verificar se os envelopes de nº 2 estão devidamente lacrados e os abrirá, repetindo-se os procedimentos previstos nos subitens 8.4 e 8.5.

8.10 - A Comissão Permanente de Licitação elaborará ata circunstanciada das reuniões, à qual poderá ser acrescentada qualquer observação, pertinente, solicitada por representantes credenciados das licitantes.

8.11 - As atas serão assinadas pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes credenciados das licitantes que queiram fazê-lo.

9 - DA DEVOLUÇÃO DOS ENVELOPES

9.1 - Os envelopes lacrados de nos 1 (documentos de habilitação) e 2 (proposta comercial) da empresa declarada como não participante desta licitação, nos termos do subitem 1.4 deste edital, bem como o envelope lacrado de nº 2 (proposta comercial) da licitante inabilitada, somente serão devolvidos depois de vencido o prazo de recurso ou denegado este, salvo se o respectivo representante credenciado renunciar, por escrito, ao direito de recurso, hipótese em que lhe serão devolvidos de imediato, mediante recibo.

9.2 - Caso os envelopes supracitados não sejam retirados pelas licitantes na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da homologação do certame, os mesmos serão automaticamente destruídos pela CMBH, sem que caiba às licitantes qualquer tipo de reclamação ou indenização.

10 - DO RECURSO

10.1 - As decisões da Comissão Permanente de Licitação são passíveis de recurso, nos termos da legislação aplicável, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação respectiva.

10.2 - O recurso será dirigido ao Presidente da Comissão, devendo ser apresentado em papel e protocolizado na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação da CMBH, sala A-121, telefone (31) 3555-1249, no horário de 9:00 às 18:00 horas dos dias úteis.

10.3 - O Presidente da Comissão poderá, decorrido o prazo concedido aos interessados para impugnação ao recurso, reconsiderar a decisão ou fazê-lo subir ao Presidente da CMBH, para o efetivo julgamento.

10.4 - Não serão conhecidos recursos e impugnações enviados por fax, e-mail ou após o decurso do prazo legal.

11 - DAS DILIGÊNCIAS

A Comissão Permanente de Licitação ou o Presidente da CMBH poderão, em qualquer fase da licitação, promover as diligências que se fizerem necessárias para esclarecer ou complementar a instrução do processo, na forma e nos limites prescritos em lei.

12 - DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO

Concluídos os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, será o processo encaminhado ao Presidente da CMBH que, se o entender conforme os preceitos legais, homologará a decisão daquela e adjudicará o objeto da licitação à licitante cuja proposta for classificada em primeiro lugar para cada item, nos termos previstos no item 7 deste edital.

13 - DAS REGRAS PARA CONTRATAÇÃO

13.1 - Homologada a licitação, a CMBH convocará a licitante vencedora de cada item para, no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, aceitar a nota de empenho, sob pena de decair o direito à contratação e de lhe serem aplicadas as penalidades legais cabíveis, com possibilidade, ainda, da cobrança de multa compensatória de até 30% (trinta por cento) do valor global da proposta respectiva.

13.2 - No caso de descumprimento total ou parcial das condições previstas no edital e na proposta, inclusive quanto ao prazo de entrega, poderá a CMBH aplicar à adjudicatária as sanções previstas no ANEXO I deste ato convocatório, bem como as demais sanções legais pertinentes, sem prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis.

13.3 - Para os fins do subitem 13.1 deste edital, entende-se por valor global da proposta aquele correspondente ao resultado da soma dos preços totais dos itens adjudicados a cada licitante vencedora que vier a descumprir as referidas obrigações.

13.4 - A CMBH reserva-se o direito de não receber o material ofertado em desacordo com o previsto neste edital, podendo cancelar a contratação e aplicar o disposto no art. 24, XI, da Lei Federal nº 8.666/1993.

13.5 - A CONTRATADA é obrigada a substituir, às suas expensas, o material em que se verificar qualquer tipo de defeito.

14 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta licitação, no valor global médio estimado de R$ 51.703,73, correrão integralmente por conta de dotação orçamentária própria da CMBH, sob o número 01.01.01.031.001.2001.339030-14 - Material de Consumo - Material Elétrico e Eletrônico.

15 - DO PAGAMENTO

15.1 - O pagamento será efetuado após a entrega do material, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar, ainda, da sua aceitação definitiva pela CMBH e da entrega da correspondente nota fiscal (corretamente preenchida) à Divisão de Gestão Financeira da CMBH, por meio de depósito bancário ou por outro meio que vier a ser acordado entre as partes, observadas as demais disposições contidas no item 5 do ANEXO I deste edital.

15.2 - O pagamento efetuado não implica reconhecimento pela CMBH de adimplemento por parte da CONTRATADA relativamente às obrigações que lhe são devidas em decorrência da execução do objeto, nem novação em relação a qualquer regra constante das especificações deste edital.

16 - DOS ANEXOS DO EDITAL

Constituem anexos deste edital e dele fazem parte integrante:

a)- ANEXO I - Projeto básico;

b)- ANEXO II - Modelo de carta de credenciamento;

c)- ANEXO III - Modelo de declaração de condição de ME ou EPP;

d)- ANEXO IV - Modelo de declaração de que não emprega menor;

e)- ANEXO V - Modelo para apresentação da proposta comercial.

17 - DAS CONSULTAS, DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL

17.1 - Cópia deste edital encontra-se disponível na Internet, no site www.cmbh.mg.gov.br (link “licitações”), permanecendo afixada, até o término do processo, no quadro de avisos localizado ao lado da porta de entrada da Secretaria da Comissão Permanente de Licitação da CMBH (sala A-121), podendo também ser obtida diretamente na referida Secretaria, no horário de 9:00 às 18:00 horas dos dias úteis.

17.1.1 - As comunicações referentes ao certame serão realizadas por meio de publicação no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte, à exceção das comunicações relativas a pedidos de esclarecimentos e a impugnações ao edital, as quais serão feitas apenas por divulgação no site www.cmbh.mg.gov.br (link “licitações”);

17.1.2 - Aqueles que tiverem interesse em participar do certame obrigam-se, durante todo o processo, a acompanhar as publicações referentes ao mesmo no site citado no subitem 17.1 deste edital, bem como as publicações no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte, quando for o caso, com vistas a possíveis alterações e avisos.

17.2 - Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório desta licitação, observando-se o seguinte:

a)- as dúvidas meramente procedimentais ou não relacionadas à especificação do objeto poderão ser esclarecidas junto à Secretaria da Comissão Permanente de Licitação da CMBH, pelo telefone (31) 3555-1249, no horário de 9:00 às 18:00 horas dos dias úteis;

b)- as dúvidas relacionadas à especificação do objeto poderão ser esclarecidas pelo e-mail cpl@cmbh.mg.gov.br, sendo que as respostas serão disponibilizadas no site www.cmbh.mg.gov.br (link “licitações”), ficando acessíveis a todos os interessados;

c)- as impugnações ao edital deverão ser apresentadas em papel e protocolizadas na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação da CMBH, à Avenida dos Andradas, nº 3.100, Bairro Santa Efigênia, sala A-121, no horário de 9:00 às 18:00 horas dos dias úteis, sendo que as respostas serão disponibilizadas no site www.cmbh.mg.gov.br (link “licitações”), ficando acessíveis a todos os interessados.

18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1 - A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade de informações, declarações e documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

18.1.1 - A licitante que apresentar informações, declarações ou documentos falsos responderá por seus atos, civil, penal e administrativamente.

18.2 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão de sua proposta.

18.2.1 - Na análise das propostas comerciais, poderá a Comissão Permanente de Licitação desconsiderar erros materiais e evidentes falhas formais sanáveis que não afetem o seu conteúdo.

18.3 - As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura contratação.

18.4 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e em seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na CMBH.

18.5 - A homologação do resultado da licitação não implicará direito à contratação do objeto licitado.

18.5.1 - Fica assegurado à CMBH o direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes e sendo devidamente justificada na forma da legislação vigente.

18.6 - A licitante assume todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a CMBH não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

18.7 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação da CMBH, à Avenida dos Andradas, nº 3.100, Bairro Santa Efigênia, sala A-121, telefone (31) 3555-1249, no horário de 9:00 às 18:00 horas dos dias úteis.

18.8 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal nº 8.666/1993 e da Lei Complementar Federal nº 123/2006.

18.9 - O foro para dirimir questões relativas ao presente edital será o de Belo Horizonte - MG.

Belo Horizonte, 4 de março de 2013.

MÁRCIA VENTURA MACHADO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ANEXO I DO EDITAL

- PROJETO BÁSICO -

1 - OBJETO:

Constitui objeto deste anexo a aquisição de material elétrico pela CMBH, de acordo com as condições, as especificações e os quantitativos a seguir definidos.

2 - JUSTIFICATIVAS:

A aquisição do material elétrico visa atender às seguintes situações:

a)- recomposição do estoque de material de manutenção elétrica, de rede, de luminotécnica e de telefonia do prédio sede da CMBH e de seu anexo, já que a vida útil do material atualmente instalado tem duração média de um ano;

b)- garantia da continuidade da rotina normal da CMBH, uma vez que possibilita a substituição imediata daqueles itens que atingirem o fim de sua vida útil ou que apresentarem um funcionamento inadequado;

c)- aquisição de material elétrico específico para uso em equipamentos de informática, permitindo o atendimento aos clientes daquele setor.

3 - ESPECIFICAÇÃO, CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO:

3.1 - Deverá ser fornecido pela CONTRATADA o seguinte material:

| ITEM | QUANT. | UNIDADE | MATERIAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | UNIDADE | Adaptador para tomada elétrica 2p+t e universal (padrão antigo), para tomada 2p+t do padrão brasileiro (padrão novo). |
| 2 | 50 | UNIDADE | Adaptador para tomada elétrica 2p+t e universal (padrão antigo), para tomada 2p+t do padrão brasileiro (padrão antigo). |
| 3 | 5 | UNIDADE | Base para relé fotoelétrico, incluindo haste de fixação e rabicho. |
| 4 | 300 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível 0,75 mm², com isolamento simples antichama, para tensão de 750 V, com a marca de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR 6148, na cor azul. |
| 5 | 100 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível 0,75 mm², com isolamento simples antichama, para tensão de 750 V, com a marca de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR 6148, na cor vermelha. |
| 6 | 300 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível 1,5 mm², com isolamento simples antichama, para tensão de 750 V, com a marca de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR 6148, na cor azul. |
| 7 | 300 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível 1,5 mm², com isolamento simples antichama, para tensão de 750 V, com a marca de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR 6148, na cor verde. |
| 8 | 200 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível 1,5 mm², com isolamento simples antichama, para tensão de 750 V, com a marca de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR 6148, na cor vermelha. |
| 9 | 400 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível 2,5 mm², com isolamento simples antichama, para tensão de 750 V, com a marca de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR 6148, na cor azul. |
| 10 | 300 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível de 2,5 mm2, com isolamento simples antichama, para tensão de 750 V, com a marca de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR 6148, na cor branca. |
| 11 | 300 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível de 2,5 mm2, com isolamento simples antichama, para tensão de 750 V, com a marca de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR 6148, na cor preta. |
| 12 | 200 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível de 2,5 mm2, com isolamento simples antichama, para tensão de 750 V, com a marca de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR 6148, na cor vermelha. |
| 13 | 300 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível 4,0 mm², com isolamento simples antichama, para tensão de 750 V, com a marca de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR 6148, na cor azul. |
| 14 | 300 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível 4,0 mm², com isolamento simples antichama, para tensão de 750 V, com a marca de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR 6148, na cor branca. |
| 15 | 400 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível 4,0 mm², com isolamento simples antichama, para tensão de 750 V, com a marca de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR 6148, na cor preta. |
| 16 | 200 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível 4,0 mm², com isolamento simples antichama, para tensão de 750 V, com a marca de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR 6148, na cor verde. |
| 17 | 300 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível 4,0 mm², com isolamento simples antichama, para tensão de 750 V, com a marca de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR 6148, na cor vermelha. |
| 18 | 100 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível 6,0 mm², com isolamento simples antichama, para tensão de 750 V, com a marca de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR 6148, na cor azul. |
| 19 | 100 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível de 6,0 mm², com isolamento simples antichama, para tensão de 750 V, com a marca de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR 6148, na cor branca. |
| 20 | 100 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível de 6,0 mm², com isolamento simples antichama, para tensão de 750 V, com a marca de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR 6148, na cor preta. |
| 21 | 200 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível de 6,0 mm², com isolamento simples antichama, para tensão de 750 V, com a marca de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR 6148, na cor verde. |
| 22 | 100 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível de 6,0 mm², com isolamento simples antichama, para tensão de 750 V, com a marca de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR 6148, na cor vermelha. |
| 23 | 200 | METRO | Cabo PP 3 X 1,5 mm2, condutor formado por fios de cobre, têmpera mole, tensão de isolamento 450 a 750 V. |
| 24 | 100 | METRO | Cabo PP 4 X 1,5 mm2, condutor formado por fios de cobre, têmpera mole, tensão de isolamento 450 a 750 V. |
| 25 | 100 | METRO | Cabo PP 3 X 2,5 mm2, condutor formado por fios de cobre, têmpera mole, tensão de isolamento 450 a 750 V. |
| 26 | 300 | METRO | Cordão paralelo flexível de cobre, 2 X 1,0 mm², com isolamento simples, antichama , na cor branca. |
| 27 | 200 | METRO | Cordão paralelo flexível de cobre, 2 X 1,5 mm², com isolamento simples, antichama, na cor branca. |
| 28 | 100 | METRO | Cordão paralelo flexível de cobre, 2 X 2,5 mm², com isolamento simples, antichama, na cor branca. |
| 29 | 400 | METRO | Cordão liso, 4 vias para cabos de telefone, na cor bege. |
| 30 | 100 | METRO | Cordão liso, 4 vias para cabos de telefone, na cor branca. |
| 31 | 60 | UNIDADE | Caixa de embutir elétrica 2” X 4”, em PVC, na cor preta. |
| 32 | 100 | UNIDADE | Caixa de embutir elétrica 4” X 4”, em PVC, na cor preta. |
| 33 | 100 | UNIDADE | Canaleta para piso, na cor cinza, tamanho 10 mm X 30 mm X 2 metros. Ref.: Elesys AP4, Dutoplast. |
| 34 | 100 | UNIDADE | Canaleta para piso, na cor cinza, tamanho 12 a 16 mm X 50 a 54 mm X 2 metros, com duas divisórias para cabos. Ref.: Hellermann HP2 ou Enerbrás 371/2 - ECZ. |
| 35 | 50 | UNIDADE | Canaleta sistema X, na cor branca, tamanho 10 mm x 20 mm x 2,10 metros. Ref.: Pial 30801. |
| 36 | 30 | UNIDADE | Canaleta sistema X, na cor branca, tamanho 20 mm x 50 mm x 2,10 metros, com divisórias. Ref.: Pial 30024. |
| 37 | 500 | UNIDADE | Conector tipo RJ 11, 4 vias, para cabos de telefone. |
| 38 | 30 | UNIDADE | Conjunto de 1 interruptor simples e 1 tomada 2p+t, padrão brasileiro 10 A, de embutir em caixa 2 X 4, incluindo placa em termoplástico cinza. |
| 39 | 40 | UNIDADE | Conjunto de 2 tomadas 2p+t, padrão brasileiro 10 A, de embutir, para caixa 2 x 4, incluindo placa em termoplástico cinza. |
| 40 | 80 | UNIDADE | Fita dupla face, de adesivo acrílico transferível, VHB verde, medindo 20 metros cada rolo, de comprimento, 19 mm de espessura, adesivo transparente tração de cerca de 7 kg/m2. |
| 41 | 10 | UNIDADE | Interruptor simples de 1 tecla, 10 A, 250 V, com tecla amarela, haste de fixação em termoplástico preto e placa em termoplástico cinza. |
| 42 | 10 | UNIDADE | Interruptor simples de 2 teclas, 10 A, 250 V, com teclas amarelas, haste de fixação em termoplástico preto e placa em termoplástico cinza. |
| 43 | 100 | UNIDADE | Lâmpada fluorescente tubular 16 W, luz do dia, com fluxo luminoso maior ou igual a 1.000 lumens e diâmetro de aproximadamente 26 mm. |
| 44 | 75 | UNIDADE | Lâmpada fluorescente tubular 20 W, luz do dia, com fluxo luminoso maior ou igual a 1.000 lumens e diâmetro de aproximadamente 38 mm. |
| 45 | 50 | UNIDADE | Lâmpada fluorescente tubular 28 W, luz do dia, com fluxo luminoso maior ou igual a 2.600 lumens e diâmetro de aproximadamente 16 mm. |
| 46 | 125 | UNIDADE | Lâmpada fluorescente tubular 32 W, luz do dia, com fluxo luminoso maior ou igual a 2.000 lumens e diâmetro de aproximadamente 26 mm. |
| 47 | 150 | UNIDADE | Lâmpada fluorescente 40W, luz do dia, com fluxo luminoso maior ou igual a 2.500 lumens e diâmetro de aproximadamente 38 mm. |
| 48 | 200 | UNIDADE | Lâmpada fluorescente HO 110 W, luz do dia, com fluxo luminoso maior ou igual a 7.500 lumens e diâmetro de 38 mm, com base extraível (não fixa) adaptável a soquete duplo embutido. |
| 49 | 50 | UNIDADE | Lâmpada fluorescente compacta, com o formato espiral, acoplada a um reator eletrônico, com luz branca, de 25 W, 110/127 V, para base E-27. |
| 50 | 30 | UNIDADE | Lâmpada fluorescente compacta, com o formato espiral, acoplada a um reator eletrônico, com luz branca, de 34 W ou 35 W,110/127 V, para base E-27. |
| 51 | 15 | UNIDADE | Lâmpada de vapor de sódio 150 W, 220 V, para base E-40. |
| 52 | 5 | UNIDADE | Lâmpada de vapor de sódio de alta pressão, 250 W, 220 V, para base E-40. |
| 53 | 50 | UNIDADE | Lâmpada incandescente 60 W, 127 V, com bulbo transparente, para base E-27. |
| 54 | 100 | UNIDADE | Lâmpada incandescente 100 W, 127 V, com bulbo transparente, para base E-27. |
| 55 | 30 | UNIDADE | Lâmpada incandescente tipo bolinha, colorida, na cor azul 15 W, 127 V, para base E-27. |
| 56 | 30 | UNIDADE | Lâmpada incandescente tipo bolinha, colorida, na cor amarela 15 W, 127 V, para base E-27. |
| 57 | 30 | UNIDADE | Lâmpada incandescente tipo bolinha, colorida, na cor verde 15 W, 127 V, para base E-27. |
| 58 | 30 | UNIDADE | Lâmpada incandescente tipo bolinha, colorida, na cor vermelha 15 W, 127 V, para base E-27. |
| 59 | 30 | UNIDADE | Lâmpada incandescente tipo bolinha, colorida, na cor laranja 15 W, 127 V, para base E-27. |
| 60 | 100 | UNIDADE | Placa 4 x 4, para duas tomadas padrão brasileiro em formato vertical, termoplástico cinza. Ref.: Pial 054391 ou Ilumi 148-E1. |
| 61 | 30 | UNIDADE | Placa 4 x 4, para duas tomadas padrão brasileiro + duas tomadas padrão brasileiro em termoplástico cinza. Ref.: Pial Ilumi 162-T3. |
| 62 | 30 | UNIDADE | Placa 2 x 4 em termoplástico cinza, para 1 tomada RJ 45, fêmea. |
| 63 | 5 | UNIDADE | Quadro elétrico de sobrepor, para 8 circuitos padrão Dim, na cor branca e tampa em policarbonato branca. |
| 64 | 10 | UNIDADE | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 1 X 20 W X 127 V. T.H.D. < 10%. |
| 65 | 50 | UNIDADE | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 1 X 40 W X 127 V. T.H.D. < 10%. |
| 66 | 50 | UNIDADE | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular HO 1 X 110 W. Bivolt. T.H.D. < 10%. |
| 67 | 40 | UNIDADE | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 2 X 16 W x 127 V. T.H.D. < 10%. |
| 68 | 30 | UNIDADE | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 2 X 20 W x 127 V. T.H.D. < 10%. |
| 69 | 10 | UNIDADE | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 2 X 28 W, 127 V. T.H.D. < 10%. |
| 70 | 50 | UNIDADE | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 2 X 32 W, 127 V. T.H.D. < 10%. |
| 71 | 40 | UNIDADE | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 2 X 40 W, 127 V. T.H.D. < 10%. |
| 72 | 100 | UNIDADE | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 2 X 110 W, 127 V. T.H.D. < 10%. |
| 73 | 6 | UNIDADE | Reator interno para lâmpada de vapor de sódio de 150 W, 220 V, com capacitor e ignitor. |
| 74 | 6 | UNIDADE | Reator externo para lâmpada de vapor de sódio de 250 W, 220 V. |
| 75 | 20 | UNIDADE | Receptáculo em porcelana, base E-27, com parafuso de fixação. |
| 76 | 40 | UNIDADE | Receptáculo em termoplástico preto E-27, com rabicho. |
| 77 | 20 | UNIDADE | Relé fotoelétrico tensão de 220 V e 1000 W, 1800 VA. |
| 78 | 100 | UNIDADE | Rolo de fita elétrica isolante preta antichama, tamanho 19 mm X 20 metros e espessura mínima de 0,18 mm, com certificado do INMETRO, de acordo com a norma NBR 5037. |
| 79 | 15 | UNIDADE | Soquete fêmea com fixação por pressão, para lâmpada HO 110 W. |
| 80 | 15 | UNIDADE | Soquete macho com fixação por pressão, para lâmpada HO 110 W. |
| 81 | 200 | UNIDADE | Tomada elétrica 2P+t, vertical, padrão brasileiro, 10 A, em termoplástico preto. |
| 82 | 30 | UNIDADE | Tomada elétrica 2P+t, vertical, padrão brasileiro, 20 A, em termoplástico preto. |
| 83 | 5 | UNIDADE | Tomada 3p+t, 30 A, 440 V, com trava, Ref: Pial 56.404. |
| 84 | 60 | UNIDADE | Tomada elétrica, sistema X, 2p+t, padrão brasileiro, 10A, cor branca. |
| 85 | 20 | UNIDADE | Tomada elétrica, sistema X, 2p+t, padrão brasileiro, 20 A, cor branca. |
| 86 | 50 | UNIDADE | Tomada para telefone, sistema X, tipo RJ 11 em termoplástico branco ou bege. |
| 87 | 30 | UNIDADE | Tomada tipo RJ 45 fêmea, categoria 5e. |

3.2 - Eventuais indicações de marcas e modelos neste anexo servem unicamente de parâmetro, podendo haver a substituição por material equivalente em todas as suas características.

3.3 - O material deverá ser entregue no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, a contar do recebimento, pela CONTRATADA, da nota de empenho emitida pela CMBH.

3.4 - O material deverá ser entregue na Seção de Almoxarifado e Patrimônio da CMBH, sem ônus para esta, na Avenida dos Andradas, nº 3.100, Bairro Santa Efigênia, BH - MG, sala C-111, mediante prévio agendamento pelo telefone (31) 3555-1127.

3.5 - A CONTRATADA deverá fornecer o material objeto deste anexo em conformidade com as normas e os padrões técnicos legais.

3.6 - Será rejeitado pela CMBH o material entregue que não corresponder às especificações exigidas neste anexo, cabendo à CONTRATADA promover a sua substituição no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo da aplicação das penalidades legais cabíveis.

3.6.1 - As despesas decorrentes da retirada na CMBH do material por esta rejeitado e da entrega do material substituto na Seção de Almoxarifado e Patrimônio da CMBH também correrão por conta da CONTRATADA.

3.6.2 - O material entregue deverá estar dentro do seu prazo de validade e com, pelo menos, 1 (um) ano de antecedência de seu vencimento.

3.6.3 - O recebimento do material será realizado em duas etapas, conforme abaixo:

a)- provisório, para efeito de verificação posterior de sua conformidade com a especificação. No local de entrega, um servidor designado pela CMBH fará o recebimento do material, limitando-se a verificar a sua conformidade com o discriminado na nota fiscal, fazendo constar no canhoto e no verso da nota a data da entrega do bem e, se for o caso, as irregularidades observadas;

b)- definitivo, com conferência realizada por um servidor da Seção de Manutenção e Transporte da CMBH que for designado para verificar se as condições do material entregue são as definidas neste anexo, sendo que tal servidor fará a aceitação do material caso o mesmo esteja de acordo com as especificações aqui estabelecidas.

3.7 - Constituem, ainda, obrigações da CMBH:

a)- promover os pagamentos dentro do prazo estipulado e nas condições estabelecidas;

b)- exercer a fiscalização e o acompanhamento da execução do objeto contratado, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou dos defeitos observados.

3.8 – Constituem, ainda, obrigações da CONTRATADA:

a)- entregar o material no prazo e no local fixados neste anexo, devidamente embalado, de forma a não ser danificado durante as operações de transporte, carga e descarga;

b)- responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da entrega/retirada, bem como pelo risco de perdas do material, até o seu efetivo recebimento pela CMBH;

c)- substituir, no prazo estabelecido neste anexo, o material entregue e não aceito pela CMBH, em função da existência de irregularidades, incorreções ou defeitos;

d)- comunicar à CMBH, por escrito, quando verificar condições inadequadas para o fornecimento ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do objeto contratado, inclusive no que disser respeito ao prazo de entrega, sob pena de aplicação pela CMBH das penalidades legais cabíveis.

4 - AMOSTRAS:

4.1 - A Comissão Permanente de Licitação poderá, a seu critério e na fase de análise das propostas comerciais, solicitar amostra de produto ofertado por licitante, para fins de verificação de sua conformidade com as especificações exigidas neste anexo.

4.2 - A Comissão Permanente de Licitação definirá em diligência, se for o caso, o prazo para a apresentação de amostra.

4.3 - Quando solicitadas, as amostras, se aprovadas, serão computadas no quantitativo do objeto a ser entregue. Se reprovadas, deverão ser retiradas pela licitante no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar de intimação a ser feita pela CMBH, sendo que após este período será providenciado o descarte das mesmas, sem que caiba às licitantes qualquer tipo de reclamação ou indenização.

4.4 - As amostras, se solicitadas, deverão estar acompanhadas de ficha técnica contendo suas características e especificações de acordo com este anexo. Deverão estar identificadas com etiquetas autocolantes, constando o nome da licitante, o número da licitação e o número do item a que se refere.

4.5 - Para verificação das propostas e análise de amostras eventualmente apresentadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar o assessoramento de órgãos técnicos ou de profissionais especializados, ou solicitará que a Seção de Manutenção e Transporte da CMBH se manifeste por meio de parecer conclusivo.

4.6 - Todas as despesas com entrega e retirada de amostras na sede da CMBH correrão por conta das licitantes.

5 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

5.1 - O pagamento será efetuado após a entrega do material, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar, ainda, de sua aceitação definitiva pela CMBH e da entrega da correspondente nota fiscal (corretamente preenchida) à Divisão de Gestão Financeira desta, por meio de depósito bancário ou por outro meio que vier a ser acordado entre as partes.

5.2 - A nota fiscal deverá ser emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as exigências legais e contratuais, especialmente com as de natureza fiscal, com destaque, quando exigíveis, das retenções tributárias.

5.3 - O pagamento à CONTRATADA não será efetivado caso esta não encaminhe à CMBH a nota fiscal (corretamente preenchida).

5.4 - A CMBH, identificando quaisquer divergências na nota fiscal, especialmente no que tange a preços e quantitativos, deverá devolvê-la à CONTRATADA para que sejam feitas as correções necessárias, reabrindo-se o prazo de 10 (dez) dias úteis citado no subitem 5.1 a partir da data de apresentação da nova nota fiscal corrigida dos vícios apontados.

5.5 - A CMBH não efetuará, em nenhuma hipótese, pagamento antecipado.

5.6 - O pagamento realizado pela CMBH não implica prejuízo de a CONTRATADA reparar toda e qualquer falha que se apurar no material entregue, nem exclui as responsabilidades de que tratam a Lei Federal nº 8.666/1993 e o Código de Defesa do Consumidor, tudo dentro dos prazos legais pertinentes.

5.7 - O pagamento efetuado não implica, ainda, reconhecimento pela CMBH de adimplemento por parte da CONTRATADA relativamente às obrigações que lhe são devidas em decorrência da execução do objeto, nem novação em relação a qualquer regra constante das especificações deste anexo.

6 - FISCALIZAÇÃO:

6.1 - A execução do objeto será acompanhada, controlada, fiscalizada e avaliada por representante da Seção de Manutenção e Transporte da CMBH (SECMAT), que será a área responsável pela gestão da contratação.

6.1.1 - Nos termos do § 1º do artigo 67 da Lei 8.666/1993, caberá ao representante da SECMAT, que será o fiscal da contratação, proceder às anotações das ocorrências relacionadas com o fornecimento contratado, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou das impropriedades observadas.

6.2 - O recebimento definitivo do material somente se efetivará com a atestação pela SECMAT de que o mesmo atendeu a todas as exigências e condições estabelecidas neste anexo e de que foram cumpridas todas as demais obrigações previstas para a sua entrega.

6.3 - A fiscalização será exercida no interesse da CMBH, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implicará corresponsabilidade da CMBH ou de seus agentes e prepostos.

6.4 - Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto contratado, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem quaisquer ônus adicionais para a CMBH.

7 - AVALIAÇÃO DE CUSTOS:

Conforme exigência legal, a CMBH realizou pesquisa de preços no mercado, visando apuração da média aritmética para verificação de disponibilidade orçamentária, obtendo o valor global médio estimado de R$ 51.703,73, conforme detalhamento constante do quadro a seguir:

| ITEM | MATERIAL | QUANT. TOTAL/ UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO MÉDIO ESTIMADO (R$) | PREÇO TOTAL MÉDIO ESTIMADO (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adaptador para tomada elétrica 2p+t e universal (padrão antigo), para tomada 2p+t do padrão brasileiro (padrão novo). | 50 UNID. | 8,76 | 438,00 |
| 2 | Adaptador para tomada elétrica 2p+t e universal (padrão antigo), para tomada 2p+t do padrão brasileiro (padrão antigo). | 50 UNID. | 7,79 | 389,50 |
| 3 | Base para relé fotoelétrico, incluindo haste de fixação e rabicho. | 5 UNID. | 5,13 | 25,65 |
| 4 | Cabo elétrico de cobre flexível 0,75 mm², com isolamento simples antichama, para tensão de 750 V, com a marca de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR 6148, na cor azul. | 300 MT. | 0,37 | 111,00 |
| 5 | Cabo elétrico de cobre flexível 0,75 mm², com isolamento simples antichama, para tensão de 750 V, com a marca de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR 6148, na cor vermelha. | 100 MT. | 0,37 | 37,00 |
| 6 | Cabo elétrico de cobre flexível 1,5 mm², com isolamento simples antichama, para tensão de 750 V, com a marca de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR 6148, na cor azul. | 300 MT. | 0,50 | 150,00 |
| 7 | Cabo elétrico de cobre flexível 1,5 mm², com isolamento simples antichama, para tensão de 750 V, com a marca de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR 6148, na cor verde. | 300 MT. | 0,50 | 150,00 |
| 8 | Cabo elétrico de cobre flexível 1,5 mm², com isolamento simples antichama, para tensão de 750 V, com a marca de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR 6148, na cor vermelha. | 200 MT. | 0,50 | 100,00 |
| 9 | Cabo elétrico de cobre flexível 2,5 mm², com isolamento simples antichama, para tensão de 750 V, com a marca de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR 6148, na cor azul. | 400 MT. | 0,78 | 312,00 |
| 10 | Cabo elétrico de cobre flexível de 2,5 mm2, com isolamento simples antichama, para tensão de 750 V, com a marca de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR 6148, na cor branca. | 300 MT. | 0,78 | 234,00 |
| 11 | Cabo elétrico de cobre flexível de 2,5 mm2, com isolamento simples antichama, para tensão de 750 V, com a marca de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR 6148, na cor preta. | 300 MT. | 0,78 | 234,00 |
| 12 | Cabo elétrico de cobre flexível de 2,5 mm2, com isolamento simples antichama, para tensão de 750 V, com a marca de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR 6148, na cor vermelha. | 200 MT. | 0,78 | 156,00 |
| 13 | Cabo elétrico de cobre flexível 4,0 mm², com isolamento simples antichama, para tensão de 750 V, com a marca de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR 6148, na cor azul. | 300 MT. | 1,29 | 387,00 |
| 14 | Cabo elétrico de cobre flexível 4,0 mm², com isolamento simples antichama, para tensão de 750 V, com a marca de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR 6148, na cor branca. | 300 MT. | 1,29 | 387,00 |
| 15 | Cabo elétrico de cobre flexível 4,0 mm², com isolamento simples antichama, para tensão de 750 V, com a marca de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR 6148, na cor preta. | 400 MT. | 1,29 | 516,00 |
| 16 | Cabo elétrico de cobre flexível 4,0 mm², com isolamento simples antichama, para tensão de 750 V, com a marca de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR 6148, na cor verde. | 200 MT. | 1,29 | 258,00 |
| 17 | Cabo elétrico de cobre flexível 4,0 mm², com isolamento simples antichama, para tensão de 750 V, com a marca de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR 6148, na cor vermelha. | 300 MT. | 1,29 | 387,00 |
| 18 | Cabo elétrico de cobre flexível 6,0 mm², com isolamento simples antichama, para tensão de 750 V, com a marca de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR 6148, na cor azul. | 100 MT. | 1,89 | 189,00 |
| 19 | Cabo elétrico de cobre flexível de 6,0 mm², com isolamento simples antichama, para tensão de 750 V, com a marca de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR 6148, na cor branca. | 100 MT. | 1,89 | 189,00 |
| 20 | Cabo elétrico de cobre flexível de 6,0 mm², com isolamento simples antichama, para tensão de 750 V, com a marca de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR 6148, na cor preta. | 100 MT. | 1,89 | 189,00 |
| 21 | Cabo elétrico de cobre flexível de 6,0 mm², com isolamento simples antichama, para tensão de 750 V, com a marca de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR 6148, na cor verde. | 200 MT. | 1,89 | 378,00 |
| 22 | Cabo elétrico de cobre flexível de 6,0 mm², com isolamento simples antichama, para tensão de 750 V, com a marca de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR 6148, na cor vermelha. | 100 MT. | 1,89 | 189,00 |
| 23 | Cabo PP 3 X 1,5 mm2, condutor formado por fios de cobre, têmpera mole, tensão de isolamento 450 a 750 V. | 200 MT. | 2,12 | 424,00 |
| 24 | Cabo PP 4 X 1,5 mm2, condutor formado por fios de cobre, têmpera mole, tensão de isolamento 450 a 750 V. | 100 MT. | 2,91 | 291,00 |
| 25 | Cabo PP 3 X 2,5 mm2, condutor formado por fios de cobre, têmpera mole, tensão de isolamento 450 a 750 V. | 100 MT. | 3,44 | 344,00 |
| 26 | Cordão paralelo flexível de cobre, 2 X 1,0 mm², com isolamento simples, antichama , na cor branca. | 300 MT. | 0,93 | 279,00 |
| 27 | Cordão paralelo flexível de cobre, 2 X 1,5 mm², com isolamento simples, antichama, na cor branca. | 200 MT. | 1,17 | 234,00 |
| 28 | Cordão paralelo flexível de cobre, 2 X 2,5 mm², com isolamento simples, antichama, na cor branca. | 100 MT. | 1,79 | 179,00 |
| 29 | Cordão liso, 4 vias para cabos de telefone, na cor bege. | 400 MT. | 0,54 | 216,00 |
| 30 | Cordão liso, 4 vias para cabos de telefone, na cor branca. | 100 MT. | 0,49 | 49,00 |
| 31 | Caixa de embutir elétrica 2” X 4”, em PVC, na cor preta. | 60 UNID. | 0,56 | 33,60 |
| 32 | Caixa de embutir elétrica 4” X 4”, em PVC, na cor preta. | 100 UNID. | 0,93 | 93,00 |
| 33 | Canaleta para piso, na cor cinza, tamanho 10 mm X 30 mm X 2 metros. Ref.: Elesys AP4, Dutoplast. | 100 UNID. | 25,98 | 2.598,00 |
| 34 | Canaleta para piso, na cor cinza, tamanho 12 a 16 mm X 50 a 54 mm X 2 metros, com duas divisórias para cabos. Ref.: Hellermann HP2 ou Enerbrás 371/2 - ECZ. | 100 UNID. | 23,09 | 2.309,00 |
| 35 | Canaleta sistema X, na cor branca, tamanho 10 mm x 20 mm x 2,10 metros. Ref.: Pial 30801. | 50 UNID. | 3,94 | 197,00 |
| 36 | Canaleta sistema X, na cor branca, tamanho 20 mm x 50 mm x 2,10 metros, com divisórias. Ref.: Pial 30024. | 30 UNID. | 24,44 | 733,20 |
| 37 | Conector tipo RJ 11, 4 vias, para cabos de telefone. | 500 UNID. | 0,23 | 115,00 |
| 38 | Conjunto de 1 interruptor simples e 1 tomada 2p+t, padrão brasileiro 10 A, de embutir em caixa 2 X 4, incluindo placa em termoplástico cinza. | 30 UNID. | 7,25 | 217,50 |
| 39 | Conjunto de 2 tomadas 2p+t, padrão brasileiro 10 A, de embutir, para caixa 2 x 4, incluindo placa em termoplástico cinza. | 40 UNID. | 10,33 | 413,20 |
| 40 | Fita dupla face, de adesivo acrílico transferível, VHB verde, medindo 20 metros cada rolo, de comprimento, 19 mm de espessura, adesivo transparente tração de cerca de 7 kg/m2. | 80 UNID. | 147,88 | 11.830,40 |
| 41 | Interruptor simples de 1 tecla, 10 A, 250 V, com tecla amarela, haste de fixação em termoplástico preto e placa em termoplástico cinza. | 10 UNID. | 3,78 | 37,80 |
| 42 | Interruptor simples de 2 teclas, 10 A, 250 V, com teclas amarelas, haste de fixação em termoplástico preto e placa em termoplástico cinza. | 10 UNID. | 3,85 | 38,50 |
| 43 | Lâmpada fluorescente tubular 16 W, luz do dia, com fluxo luminoso maior ou igual a 1.000 lumens e diâmetro de aproximadamente 26 mm. | 100 UNID. | 4,23 | 423,00 |
| 44 | Lâmpada fluorescente tubular 20 W, luz do dia, com fluxo luminoso maior ou igual a 1.000 lumens e diâmetro de aproximadamente 38 mm. | 75 UNID. | 3,54 | 265,50 |
| 45 | Lâmpada fluorescente tubular 28 W, luz do dia, com fluxo luminoso maior ou igual a 2.600 lumens e diâmetro de aproximadamente 16 mm. | 50 UNID. | 8,19 | 409,50 |
| 46 | Lâmpada fluorescente tubular 32 W, luz do dia, com fluxo luminoso maior ou igual a 2.000 lumens e diâmetro de aproximadamente 26 mm. | 125 UNID. | 3,14 | 392,50 |
| 47 | Lâmpada fluorescente 40W, luz do dia, com fluxo luminoso maior ou igual a 2.500 lumens e diâmetro de aproximadamente 38 mm. | 150 UNID. | 3,48 | 522,00 |
| 48 | Lâmpada fluorescente HO 110 W, luz do dia, com fluxo luminoso maior ou igual a 7.500 lumens e diâmetro de 38 mm, com base extraível (não fixa) adaptável a soquete duplo embutido. | 200 UNID. | 11,37 | 2.274,00 |
| 49 | Lâmpada fluorescente compacta, com o formato espiral, acoplada a um reator eletrônico, com luz branca, de 25 W, 110/127 V, para base E-27. | 50 UNID. | 11,56 | 578,00 |
| 50 | Lâmpada fluorescente compacta, com o formato espiral, acoplada a um reator eletrônico, com luz branca, de 34 W ou 35 W,110/127 V, para base E-27. | 30 UNID. | 17,34 | 520,20 |
| 51 | Lâmpada de vapor de sódio 150 W, 220 V, para base E-40. | 15 UNID. | 21,77 | 326,55 |
| 52 | Lâmpada de vapor de sódio de alta pressão, 250 W, 220 V, para base E-40. | 5 UNID. | 21,69 | 108,45 |
| 53 | Lâmpada incandescente 60 W, 127 V, com bulbo transparente, para base E-27. | 50 UNID. | 1,21 | 60,50 |
| 54 | Lâmpada incandescente 100 W, 127 V, com bulbo transparente, para base E-27. | 100 UNID. | 1,35 | 135,00 |
| 55 | Lâmpada incandescente tipo bolinha, colorida, na cor azul 15 W, 127 V, para base E-27. | 30 UNID. | 2,33 | 69,90 |
| 56 | Lâmpada incandescente tipo bolinha, colorida, na cor amarela 15 W, 127 V, para base E-27. | 30 UNID. | 2,33 | 69,90 |
| 57 | Lâmpada incandescente tipo bolinha, colorida, na cor verde 15 W, 127 V, para base E-27. | 30 UNID. | 2,33 | 69,90 |
| 58 | Lâmpada incandescente tipo bolinha, colorida, na cor vermelha 15 W, 127 V, para base E-27. | 30 UNID. | 2,33 | 69,90 |
| 59 | Lâmpada incandescente tipo bolinha, colorida, na cor laranja 15 W, 127 V, para base E-27. | 30 UNID. | 2,33 | 69,90 |
| 60 | Placa 4 x 4, para duas tomadas padrão brasileiro em formato vertical, termoplástico cinza. Ref.: Pial 054391 ou Ilumi 148-E1. | 100 UNID. | 4,89 | 489,00 |
| 61 | Placa 4 x 4, para duas tomadas padrão brasileiro + duas tomadas padrão brasileiro em termoplástico cinza. Ref.: Pial Ilumi 162-T3. | 30 UNID. | 2,76 | 82,80 |
| 62 | Placa 2 x 4 em termoplástico cinza, para 1 tomada RJ 45, fêmea. | 30 UNID. | 2,22 | 66,60 |
| 63 | Quadro elétrico de sobrepor, para 8 circuitos padrão Dim, na cor branca e tampa em policarbonato branca. | 5 UNID. | 21,10 | 105,50 |
| 64 | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 1 X 20 W X 127 V. T.H.D. < 10%. | 10 UNID. | 12,19 | 121,90 |
| 65 | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 1 X 40 W X 127 V. T.H.D. < 10%. | 50 UNID. | 14,15 | 707,50 |
| 66 | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular HO 1 X 110 W. Bivolt. T.H.D. < 10%. | 50 UNID. | 30,13 | 1.506,50 |
| 67 | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 2 X 16 W x 127 V. T.H.D. < 10%. | 40 UNID. | 14,80 | 592,00 |
| 68 | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 2 X 20 W x 127 V. T.H.D. < 10%. | 30 UNID. | 14,73 | 441,90 |
| 69 | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 2 X 28 W, 127 V. T.H.D. < 10%. | 10 UNID. | 41,88 | 418,80 |
| 70 | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 2 X 32 W, 127 V. T.H.D. < 10%. | 50 UNID. | 20,84 | 1.042,00 |
| 71 | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 2 X 40 W, 127 V. T.H.D. < 10%. | 40 UNID. | 19,63 | 785,20 |
| 72 | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 2 X 110 W, 127 V. T.H.D. < 10%. | 100 UNID. | 56,15 | 5.615,00 |
| 73 | Reator interno para lâmpada de vapor de sódio de 150 W, 220 V, com capacitor e ignitor. | 6 UNID. | 54,92 | 329,52 |
| 74 | Reator externo para lâmpada de vapor de sódio de 250 W, 220 V. | 6 UNID. | 55,46 | 332,76 |
| 75 | Receptáculo em porcelana, base E-27, com parafuso de fixação. | 20 UNID. | 1,39 | 27,80 |
| 76 | Receptáculo em termoplástico preto E-27, com rabicho. | 40 UNID. | 1,79 | 71,60 |
| 77 | Relé fotoelétrico tensão de 220 V e 1000 W, 1800 VA. | 20 UNID. | 17,10 | 342,00 |
| 78 | Rolo de fita elétrica isolante preta antichama, tamanho 19 mm X 20 metros e espessura mínima de 0,18 mm, com certificado do INMETRO, de acordo com a norma NBR 5037. | 100 UNID. | 9,49 | 949,00 |
| 79 | Soquete fêmea com fixação por pressão, para lâmpada HO 110 W. | 15 UNID. | 3,45 | 51,75 |
| 80 | Soquete macho com fixação por pressão, para lâmpada HO 110 W. | 15 UNID. | 3,01 | 45,15 |
| 81 | Tomada elétrica 2P+t, vertical, padrão brasileiro, 10 A, em termoplástico preto. | 200 UNID. | 5,82 | 1.164,00 |
| 82 | Tomada elétrica 2P+t, vertical, padrão brasileiro, 20 A, em termoplástico preto. | 30 UNID. | 6,23 | 186,90 |
| 83 | Tomada 3p+t, 30 A, 440 V, com trava, Ref: Pial 56.404. | 5 UNID. | 37,88 | 189,40 |
| 84 | Tomada elétrica, sistema X, 2p+t, padrão brasileiro, 10A, cor branca. | 60 UNID. | 11,65 | 699,00 |
| 85 | Tomada elétrica, sistema X, 2p+t, padrão brasileiro, 20 A, cor branca. | 20 UNID. | 15,32 | 306,40 |
| 86 | Tomada para telefone, sistema X, tipo RJ 11 em termoplástico branco ou bege. | 50 UNID. | 22,80 | 1.140,00 |
| 87 | Tomada tipo RJ 45 fêmea, categoria 5e. | 30 UNID. | 49,69 | 1.490,70 |
| VALOR GLOBAL MÉDIO ESTIMADO (R$) —› |  |  |  | 51.703,73 |

8 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

8.1 - Pela inexecução total ou parcial da contração poderá a CMBH aplicar à CONTRATADA, além das demais cominações legais e contratuais pertinentes, as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa de até 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de inadimplemento, até o 30º (trigésimo) dia, calculada sobre o valor global da contração;

III - multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor global da contração, no caso de inadimplemento por prazo superior a 30 (trinta) dias até 60 (sessenta) dias;

IV - multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor global da contração, no caso de inadimplemento por prazo superior a 60 (sessenta) dias;

V - suspensão temporária de licitar e contratar com a CMBH, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

VI - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com qualquer órgão público;

VII - rescisão contratual, aplicável independentemente de efetiva aplicação de qualquer das penalidades anteriores.

8.1.1 - As sanções definidas nos itens I, II, III e IV poderão ser aplicadas pela Diretoria de Administração e Finanças, pela Diretoria Geral ou pela Presidência da CMBH. As sanções definidas nos itens V, VI e VII poderão ser aplicadas pela Presidência da CMBH.

8.1.2 - Os valores das multas aplicadas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela CMBH. Se os valores dos pagamentos devidos não forem suficientes, a diferença deverá ser recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da aplicação da sanção.

8.1.3 - Em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas as penalidades dos itens V, VI e VII cumulativamente com a multa cabível.

8.1.4 - As penalidades somente serão aplicadas após regular processo administrativo, em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, na forma e nos prazos previstos em lei.

8.1.5 - Para os fins do subitem 8.1 entende-se por valor global da contração aquele correspondente ao resultado da soma dos preços totais dos itens adjudicados à CONTRATADA.

9 - DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA:

As despesas decorrentes da licitação correrão integralmente por conta de dotação orçamentária própria da CMBH, sob o número 01.01.01.031.001.2001.339030-14 - Material de Consumo - Material Elétrico e Eletrônico, ocorrendo adequação orçamentária e financeira para a despesa, conforme estimativa emitida pela Divisão de Gestão Financeira, anexa ao processo, devidamente autorizada pelo Presidente da CMBH.

10 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

O critério de julgamento será o de menor preço total por item, desde que observadas as especificações e demais condições estabelecidas neste anexo e no edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2013.

11 - CONSIDERAÇÕES FINAIS:

O presente termo de referência foi elaborado com base no pedido de aquisição feito pela Divisão de Gestão Administrativa da CMBH (área demandante), sendo que o “de acordo” de representante da referida área neste termo implica a integral concordância, sem restrições, com todas as condições e especificações aqui definidas, o qual, inclusive, assume como sendo seus quaisquer acréscimos ou alterações feitos neste documento em relação ao citado pedido de aquisição.

ANEXO II DO EDITAL

- MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO -

CREDENCIAMENTO

Pelo presente instrumento, credenciamos o (a) Sr. (a) ___________________________________________________, portador (a) do documento de identidade nº _______________________________ e do CPF nº ______________, para participar das reuniões relativas à TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2013, o (a) qual está autorizado (a) a requerer vistas de documentos e propostas, manifestar-se em nome da licitante, desistir e interpor recursos, rubricar e assinar documentos, declarações e atas, a que tudo daremos por firme e valioso.

Belo Horizonte, _____ de _____________ de 2013.

________________________________________________

Nome e assinatura de representante legal da licitante

ANEXO III DO EDITAL - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP -

DECLARAÇÃO

A empresa _________________________________________________, CNPJ nº __________________________, declara, sob as penas da lei, por intermédio de seu representante legal, que cumpre os requisitos legais para qualificação como ______________________________ (indicar a condição na qual a empresa se enquadra: Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP), conforme previsto no artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste mesmo artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei.

Belo Horizonte, _____ de ______________de 2013.

_____________________________________________

Nome e assinatura de representante legal da licitante

ANEXO IV DO EDITAL

- MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR -

DECLARAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2013

A empresa _________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _____________________, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (ª) __________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº _____________________ e do CPF nº _________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva:

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (_____).

(marcar com um “x” o espaço acima, em caso afirmativo)

Belo Horizonte, _______ de ______________ de 2013.

______________________________________________

Nome e assinatura de representante legal da licitante

ANEXO V DO EDITAL

- MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL -

TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2013

OBJETO: Aquisição de material elétrico.

DENOMINAÇÃO SOCIAL DA LICITANTE: _________________________________

CNPJ: ____________________________

Apresenta esta licitante, por intermédio de seu representante legal, proposta comercial para o material abaixo, nas condições definidas no ANEXO I do edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2013:

| ITEM | QUANT. TOTAL/ UNIDADE | MATERIAL | MARCA | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 UNID. | Adaptador para tomada elétrica 2p+t e universal (padrão antigo), para tomada 2p+t do padrão brasileiro (padrão novo). |  |  |  |
| 2 | 50 UNID. | Adaptador para tomada elétrica 2p+t e universal (padrão antigo), para tomada 2p+t do padrão brasileiro (padrão antigo). |  |  |  |
| 3 | 5 UNID. | Base para relé fotoelétrico, incluindo haste de fixação e rabicho. |  |  |  |
| 4 | 300 MT. | Cabo elétrico de cobre flexível 0,75 mm², com isolamento simples antichama, para tensão de 750 V, com a marca de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR 6148, na cor azul. |  |  |  |
| 5 | 100 MT. | Cabo elétrico de cobre flexível 0,75 mm², com isolamento simples antichama, para tensão de 750 V, com a marca de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR 6148, na cor vermelha. |  |  |  |
| 6 | 300 MT. | Cabo elétrico de cobre flexível 1,5 mm², com isolamento simples antichama, para tensão de 750 V, com a marca de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR 6148, na cor azul. |  |  |  |
| 7 | 300 MT. | Cabo elétrico de cobre flexível 1,5 mm², com isolamento simples antichama, para tensão de 750 V, com a marca de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR 6148, na cor verde. |  |  |  |
| 8 | 200 MT. | Cabo elétrico de cobre flexível 1,5 mm², com isolamento simples antichama, para tensão de 750 V, com a marca de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR 6148, na cor vermelha. |  |  |  |
| 9 | 400 MT. | Cabo elétrico de cobre flexível 2,5 mm², com isolamento simples antichama, para tensão de 750 V, com a marca de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR 6148, na cor azul. |  |  |  |
| 10 | 300 MT. | Cabo elétrico de cobre flexível de 2,5 mm2, com isolamento simples antichama, para tensão de 750 V, com a marca de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR 6148, na cor branca. |  |  |  |
| 11 | 300 MT. | Cabo elétrico de cobre flexível de 2,5 mm2, com isolamento simples antichama, para tensão de 750 V, com a marca de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR 6148, na cor preta. |  |  |  |
| 12 | 200 MT. | Cabo elétrico de cobre flexível de 2,5 mm2, com isolamento simples antichama, para tensão de 750 V, com a marca de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR 6148, na cor vermelha. |  |  |  |
| 13 | 300 MT. | Cabo elétrico de cobre flexível 4,0 mm², com isolamento simples antichama, para tensão de 750 V, com a marca de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR 6148, na cor azul. |  |  |  |
| 14 | 300 MT. | Cabo elétrico de cobre flexível 4,0 mm², com isolamento simples antichama, para tensão de 750 V, com a marca de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR 6148, na cor branca. |  |  |  |
| 15 | 400 MT. | Cabo elétrico de cobre flexível 4,0 mm², com isolamento simples antichama, para tensão de 750 V, com a marca de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR 6148, na cor preta. |  |  |  |
| 16 | 200 MT. | Cabo elétrico de cobre flexível 4,0 mm², com isolamento simples antichama, para tensão de 750 V, com a marca de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR 6148, na cor verde. |  |  |  |
| 17 | 300 MT. | Cabo elétrico de cobre flexível 4,0 mm², com isolamento simples antichama, para tensão de 750 V, com a marca de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR 6148, na cor vermelha. |  |  |  |
| 18 | 100 MT. | Cabo elétrico de cobre flexível 6,0 mm², com isolamento simples antichama, para tensão de 750 V, com a marca de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR 6148, na cor azul. |  |  |  |
| 19 | 100 MT. | Cabo elétrico de cobre flexível de 6,0 mm², com isolamento simples antichama, para tensão de 750 V, com a marca de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR 6148, na cor branca. |  |  |  |
| 20 | 100 MT. | Cabo elétrico de cobre flexível de 6,0 mm², com isolamento simples antichama, para tensão de 750 V, com a marca de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR 6148, na cor preta. |  |  |  |
| 21 | 200 MT. | Cabo elétrico de cobre flexível de 6,0 mm², com isolamento simples antichama, para tensão de 750 V, com a marca de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR 6148, na cor verde. |  |  |  |
| 22 | 100 MT. | Cabo elétrico de cobre flexível de 6,0 mm², com isolamento simples antichama, para tensão de 750 V, com a marca de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR 6148, na cor vermelha. |  |  |  |
| 23 | 200 MT. | Cabo PP 3 X 1,5 mm2, condutor formado por fios de cobre, têmpera mole, tensão de isolamento 450 a 750 V. |  |  |  |
| 24 | 100 MT. | Cabo PP 4 X 1,5 mm2, condutor formado por fios de cobre, têmpera mole, tensão de isolamento 450 a 750 V. |  |  |  |
| 25 | 100 MT. | Cabo PP 3 X 2,5 mm2, condutor formado por fios de cobre, têmpera mole, tensão de isolamento 450 a 750 V. |  |  |  |
| 26 | 300 MT. | Cordão paralelo flexível de cobre, 2 X 1,0 mm², com isolamento simples, antichama , na cor branca. |  |  |  |
| 27 | 200 MT. | Cordão paralelo flexível de cobre, 2 X 1,5 mm², com isolamento simples, antichama, na cor branca. |  |  |  |
| 28 | 100 MT. | Cordão paralelo flexível de cobre, 2 X 2,5 mm², com isolamento simples, antichama, na cor branca. |  |  |  |
| 29 | 400 MT. | Cordão liso, 4 vias para cabos de telefone, na cor bege. |  |  |  |
| 30 | 100 MT. | Cordão liso, 4 vias para cabos de telefone, na cor branca. |  |  |  |
| 31 | 60 UNID. | Caixa de embutir elétrica 2” X 4”, em PVC, na cor preta. |  |  |  |
| 32 | 100 UNID. | Caixa de embutir elétrica 4” X 4”, em PVC, na cor preta. |  |  |  |
| 33 | 100 UNID. | Canaleta para piso, na cor cinza, tamanho 10 mm X 30 mm X 2 metros. Ref.: Elesys AP4, Dutoplast. |  |  |  |
| 34 | 100 UNID. | Canaleta para piso, na cor cinza, tamanho 12 a 16 mm X 50 a 54 mm X 2 metros, com duas divisórias para cabos. Ref.: Hellermann HP2 ou Enerbrás 371/2 - ECZ. |  |  |  |
| 35 | 50 UNID. | Canaleta sistema X, na cor branca, tamanho 10 mm x 20 mm x 2,10 metros. Ref.: Pial 30801. |  |  |  |
| 36 | 30 UNID. | Canaleta sistema X, na cor branca, tamanho 20 mm x 50 mm x 2,10 metros, com divisórias. Ref.: Pial 30024. |  |  |  |
| 37 | 500 UNID. | Conector tipo RJ 11, 4 vias, para cabos de telefone. |  |  |  |
| 38 | 30 UNID. | Conjunto de 1 interruptor simples e 1 tomada 2p+t, padrão brasileiro 10 A, de embutir em caixa 2 X 4, incluindo placa em termoplástico cinza. |  |  |  |
| 39 | 40 UNID. | Conjunto de 2 tomadas 2p+t, padrão brasileiro 10 A, de embutir, para caixa 2 x 4, incluindo placa em termoplástico cinza. |  |  |  |
| 40 | 80 UNID. | Fita dupla face, de adesivo acrílico transferível, VHB verde, medindo 20 metros cada rolo, de comprimento, 19 mm de espessura, adesivo transparente tração de cerca de 7 kg/m2. |  |  |  |
| 41 | 10 UNID. | Interruptor simples de 1 tecla, 10 A, 250 V, com tecla amarela, haste de fixação em termoplástico preto e placa em termoplástico cinza. |  |  |  |
| 42 | 10 UNID. | Interruptor simples de 2 teclas, 10 A, 250 V, com teclas amarelas, haste de fixação em termoplástico preto e placa em termoplástico cinza. |  |  |  |
| 43 | 100 UNID. | Lâmpada fluorescente tubular 16 W, luz do dia, com fluxo luminoso maior ou igual a 1.000 lumens e diâmetro de aproximadamente 26 mm. |  |  |  |
| 44 | 75 UNID. | Lâmpada fluorescente tubular 20 W, luz do dia, com fluxo luminoso maior ou igual a 1.000 lumens e diâmetro de aproximadamente 38 mm. |  |  |  |
| 45 | 50 UNID. | Lâmpada fluorescente tubular 28 W, luz do dia, com fluxo luminoso maior ou igual a 2.600 lumens e diâmetro de aproximadamente 16 mm. |  |  |  |
| 46 | 125 UNID. | Lâmpada fluorescente tubular 32 W, luz do dia, com fluxo luminoso maior ou igual a 2.000 lumens e diâmetro de aproximadamente 26 mm. |  |  |  |
| 47 | 150 UNID. | Lâmpada fluorescente 40W, luz do dia, com fluxo luminoso maior ou igual a 2.500 lumens e diâmetro de aproximadamente 38 mm. |  |  |  |
| 48 | 200 UNID. | Lâmpada fluorescente HO 110 W, luz do dia, com fluxo luminoso maior ou igual a 7.500 lumens e diâmetro de 38 mm, com base extraível (não fixa) adaptável a soquete duplo embutido. |  |  |  |
| 49 | 50 UNID. | Lâmpada fluorescente compacta, com o formato espiral, acoplada a um reator eletrônico, com luz branca, de 25 W, 110/127 V, para base E-27. |  |  |  |
| 50 | 30 UNID. | Lâmpada fluorescente compacta, com o formato espiral, acoplada a um reator eletrônico, com luz branca, de 34 W ou 35 W,110/127 V, para base E-27. |  |  |  |
| 51 | 15 UNID. | Lâmpada de vapor de sódio 150 W, 220 V, para base E-40. |  |  |  |
| 52 | 5 UNID. | Lâmpada de vapor de sódio de alta pressão, 250 W, 220 V, para base E-40. |  |  |  |
| 53 | 50 UNID. | Lâmpada incandescente 60 W, 127 V, com bulbo transparente, para base E-27. |  |  |  |
| 54 | 100 UNID. | Lâmpada incandescente 100 W, 127 V, com bulbo transparente, para base E-27. |  |  |  |
| 55 | 30 UNID. | Lâmpada incandescente tipo bolinha, colorida, na cor azul 15 W, 127 V, para base E-27. |  |  |  |
| 56 | 30 UNID. | Lâmpada incandescente tipo bolinha, colorida, na cor amarela 15 W, 127 V, para base E-27. |  |  |  |
| 57 | 30 UNID. | Lâmpada incandescente tipo bolinha, colorida, na cor verde 15 W, 127 V, para base E-27. |  |  |  |
| 58 | 30 UNID. | Lâmpada incandescente tipo bolinha, colorida, na cor vermelha 15 W, 127 V, para base E-27. |  |  |  |
| 59 | 30 UNID. | Lâmpada incandescente tipo bolinha, colorida, na cor laranja 15 W, 127 V, para base E-27. |  |  |  |
| 60 | 100 UNID. | Placa 4 x 4, para duas tomadas padrão brasileiro em formato vertical, termoplástico cinza. Ref.: Pial 054391 ou Ilumi 148-E1. |  |  |  |
| 61 | 30 UNID. | Placa 4 x 4, para duas tomadas padrão brasileiro + duas tomadas padrão brasileiro em termoplástico cinza. Ref.: Pial Ilumi 162-T3. |  |  |  |
| 62 | 30 UNID. | Placa 2 x 4 em termoplástico cinza, para 1 tomada RJ 45, fêmea. |  |  |  |
| 63 | 5 UNID. | Quadro elétrico de sobrepor, para 8 circuitos padrão Dim, na cor branca e tampa em policarbonato branca. |  |  |  |
| 64 | 10 UNID. | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 1 X 20 W X 127 V. T.H.D. < 10%. |  |  |  |
| 65 | 50 UNID. | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 1 X 40 W X 127 V. T.H.D. < 10%. |  |  |  |
| 66 | 50 UNID. | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular HO 1 X 110 W. Bivolt. T.H.D. < 10%. |  |  |  |
| 67 | 40 UNID. | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 2 X 16 W x 127 V. T.H.D. < 10%. |  |  |  |
| 68 | 30 UNID. | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 2 X 20 W x 127 V. T.H.D. < 10%. |  |  |  |
| 69 | 10 UNID. | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 2 X 28 W, 127 V. T.H.D. < 10%. |  |  |  |
| 70 | 50 UNID. | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 2 X 32 W, 127 V. T.H.D. < 10%. |  |  |  |
| 71 | 40 UNID. | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 2 X 40 W, 127 V. T.H.D. < 10%. |  |  |  |
| 72 | 100 UNID. | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 2 X 110 W, 127 V. T.H.D. < 10%. |  |  |  |
| 73 | 6 UNID. | Reator interno para lâmpada de vapor de sódio de 150 W, 220 V, com capacitor e ignitor. |  |  |  |
| 74 | 6 UNID. | Reator externo para lâmpada de vapor de sódio de 250 W, 220 V. |  |  |  |
| 75 | 20 UNID. | Receptáculo em porcelana, base E-27, com parafuso de fixação. |  |  |  |
| 76 | 40 UNID. | Receptáculo em termoplástico preto E-27, com rabicho. |  |  |  |
| 77 | 20 UNID. | Relé fotoelétrico tensão de 220 V e 1000 W, 1800 VA. |  |  |  |
| 78 | 100 UNID. | Rolo de fita elétrica isolante preta antichama, tamanho 19 mm X 20 metros e espessura mínima de 0,18 mm, com certificado do INMETRO, de acordo com a norma NBR 5037. |  |  |  |
| 79 | 15 UNID. | Soquete fêmea com fixação por pressão, para lâmpada HO 110 W. |  |  |  |
| 80 | 15 UNID. | Soquete macho com fixação por pressão, para lâmpada HO 110 W. |  |  |  |
| 81 | 200 UNID. | Tomada elétrica 2P+t, vertical, padrão brasileiro, 10 A, em termoplástico preto. |  |  |  |
| 82 | 30 UNID. | Tomada elétrica 2P+t, vertical, padrão brasileiro, 20 A, em termoplástico preto. |  |  |  |
| 83 | 5 UNID. | Tomada 3p+t, 30 A, 440 V, com trava, Ref: Pial 56.404. |  |  |  |
| 84 | 60 UNID. | Tomada elétrica, sistema X, 2p+t, padrão brasileiro, 10A, cor branca. |  |  |  |
| 85 | 20 UNID. | Tomada elétrica, sistema X, 2p+t, padrão brasileiro, 20 A, cor branca. |  |  |  |
| 86 | 50 UNID. | Tomada para telefone, sistema X, tipo RJ 11 em termoplástico branco ou bege. |  |  |  |
| 87 | 30 UNID. | Tomada tipo RJ 45 fêmea, categoria 5e. |  |  |  |

OBSERVAÇÃO: o material ofertado tem características idênticas às previstas no ANEXO I do edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2013, responsabilizando-se esta licitante, com a apresentação de sua proposta, pela veracidade desta informação.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: ______ dias (mínimo de 60 dias, a contar da data final prevista para a entrega dos envelopes).

##### Belo Horizonte, _____ de ______________ de 2013.

____________________________________________

Nome e assinatura de representante legal da licitante