- RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO -

Pregão Presencial nº: 58/2014

OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na subestação de energia elétrica e nos bancos de capacitores existentes na sede da CMBH.

EMPRESA SOLICITANTE:

▪ Diamante Engenharia (José Wilson)

TRANSCRIÇÃO LITERAL DO QUESTIONAMENTO FEITO PELA EMPRESA:

“...vimos que há uma exirgência quanto a responsabilidade técnica,porém a sistema Crea/Confea da atribuição ao técnico em eletrotécnica,que é o nosso caso,ou ainda ao eng. eletricictsa mencionado no edital e ao tecnólogo em elétrica,o nosso questionamento é se  a CPL, vai adotar o edital ou o que preconiza  sistema Crea/Confeia?”

RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO FEITO PELA EMPRESA:

Conforme informado pela área demandante:

“A legislação que trata das atribuições do Técnico em Eletrotécnica é o Decreto Federal 90.922 de 6 de fevereiro de 1985 o qual regulamenta a Lei nº 5.524 de 5 de novembro de 1968. No parágrafo 2º do Art. 4º do decreto, encontram-se definidos os limites de atuação profissional para o Técnico em Eletrotécnica, conforme transcrição abaixo:

"§ 2º - Os técnicos em Eletrotécnica poderão projetar e dirigir instalações elétricas com demanda de energia de até 800 Kva, bem como exercer a atividade de desenhista de sua especialidade."

Tendo em vista que a potência elétrica existente na Câmara é superior ao limite estabelecido para atuação do técnico, possuímos 900 Kva distribuídos entre os três transformadores instalados nesta Câmara, foi inserido que a responsabilidade técnica para instalação do sistema fosse exclusiva do profissional com formação superior em Engenharia Elétrica.”

Isso posto, concluímos que a regra prevista no edital será mantida, sem alteração, por estar de acordo com a necessidade específica da Câmara e não conflitar com a legislação pertinente.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.

MÁRCIA VENTURA MACHADO

Pregoeira