#### TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2014

A Câmara Municipal de Belo Horizonte - CMBH, inscrita no CNPJ sob o nº 17.316.563/0001-96, com sede na Avenida dos Andradas, n° 3.100, Bairro Santa Efigênia, nesta Capital, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação designada pelas Portarias nºs 14.961 e 15.050, publicadas no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte dos dias 27/12/2013 e 14/2/2014, respectivamente, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação com as seguintes características:

■  MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS.

■  TIPO: Menor Preço.

■ OBJETO: Aquisição de material elétrico, conforme as especificações e condições constantes deste edital e de seus anexos.

■ DATA E HORÁRIO FINAIS PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES: Até as 18:00 (dezoito) horas do dia 26/6/2014 (vinte e seis de junho de dois mil e quatorze).

■ DATA E HORÁRIO DA REUNIÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE Nº 1 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO): Dia 27/6/2014 (vinte e sete de junho de dois mil e quatorze), a partir das 9:00 (nove) horas.

Esta licitação obedecerá à Lei Federal nº 8.666/1993, à Lei Complementar Federal nº 123/2006 e às seguintes normas:

1 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO E DA ENTREGA DOS ENVELOPES

1.1  Poderá participar da presente licitação a empresa do ramo pertinente ao objeto licitado e apta ao seu cumprimento, conforme especificado neste edital e em seus anexos, que atenda aos requisitos deste ato convocatório e aos da legislação específica.

1.2  Não poderá participar da presente licitação a empresa que se enquadrar em qualquer caso de proibição previsto na legislação vigente, especialmente em uma ou mais das situações a seguir:

a)- que tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;

b)- que tenha sido punida com suspensão/impedimento de licitar ou contratar com a CMBH ou com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, durante o prazo da sanção aplicada;

c)- que esteja sob regime de recuperação judicial, falência ou insolvência civil;

d)- em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição.

1.2.1 - A observância das vedações do subitem 1.2 deste edital é de inteira responsabilidade da empresa que, pelo descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis.

1.3 - A licitante deverá entregar 2 (dois) envelopes numerados, opacos e lacrados, ambos identificados com o número desta licitação, o nome da empresa e a indicação do seu conteúdo, conforme abaixo:

a)- envelope de nº 1: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO;

b)- envelope de n° 2: PROPOSTA COMERCIAL.

1.4 - A entrega dos dois envelopes referidos no subitem 1.3 supra deverá ser feita até a data e o horário finais indicados no preâmbulo deste edital, na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação da CMBH, sala A-121, telefone (31) 3555-1249.

1.5 - O descumprimento de quaisquer das exigências previstas nos subitens 1.1 a 1.4 deste edital implicará a declaração da empresa como NÃO PARTICIPANTE desta licitação.

1.6 - A CMBH não se responsabilizará por envelopes endereçados via postal ou por outra forma, entregues em local diverso do definido no subitem 1.4 deste edital e que, por isso, não chegarem até a data e o horário finais indicados no preâmbulo deste ato convocatório.

1.7 - A simples participação da licitante neste certame implica:

a)- o pleno conhecimento e a integral concordância com todas as condições estabelecidas neste edital, desde que não constem da documentação apresentada pela licitante dados ou informações que contradigam as regras do ato convocatório;

b)- a total sujeição à legislação pertinente;

c)- a inexistência de fatos impeditivos para a sua habilitação neste certame, observado o disposto no subitem 5.7.1 deste edital;

d)- que o prazo de validade da proposta comercial é de 60 (sessenta) dias, a contar da data final estipulada para a sua entrega, o qual, se maior, deverá ser explicitado na proposta;

e)- a aceitação de todas as condições estabelecidas na minuta de contrato apresentada no ANEXO VI deste edital.

2 - DAS REUNIÕES DA COMISSÃO

2.1 - Os envelopes referentes a esta licitação serão abertos em reuniões públicas, a se realizarem nas seguintes datas:

a)- a de abertura dos envelopes de nº 1 (documentos de habilitação), na data e no horário indicados no preâmbulo deste edital;

b)- a de abertura dos envelopes de nº 2 (propostas comerciais), em data e horário a serem posteriormente marcados.

2.2 - As reuniões da Comissão Permanente de Licitação serão realizadas no Plenário Paulo Portugal da CMBH, à Avenida dos Andradas, nº 3.100, Bairro Santa Efigênia, nesta Capital, podendo ser alterado o local mediante afixação de aviso na entrada do referido plenário.

3 - DA REPRESENTAÇÃO DA LICITANTE

3.1 - Cada licitante poderá ser representada por seu titular com poderes de administração, por procurador devidamente constituído ou por pessoa devidamente munida de credencial, sendo que somente o representante que se credenciar perante a Comissão poderá intervir nas fases do procedimento licitatório, atuando em nome da respectiva representada.

3.1.1 - O ANEXO II deste edital contém um modelo de carta de credenciamento.

3.2 - Para se credenciar, o representante da licitante deverá entregar, ainda, cópia de sua carteira de identidade ou documento equivalente, bem como de qualquer outro documento que indique o número de seu CPF, caso a identidade não contenha tal número.

3.3 - Apenas uma pessoa poderá ser credenciada para representar cada licitante, não sendo admitido, de igual forma, que mais de uma empresa indique um mesmo representante.

3.3.1 - Fica assegurada à licitante, a qualquer tempo e mediante juntada dos documentos respectivos, a indicação ou a substituição de seu representante legal para credenciamento junto à Comissão Permanente de Licitação.

3.4 - Somente as pessoas referidas no subitem 3.1 deste edital poderão ainda, em nome das licitantes que representam, assinar documentos e declarações pertinentes ao certame.

4 - DA DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

4.1 - A licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme previsto no art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, e que não estiver sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º do referido artigo, caso tenha interesse em usufruir do tratamento favorecido estabelecido na citada lei, deverá indicar sua condição de ME ou EPP por meio de declaração emitida pela própria licitante, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital.

4.2 - A declaração a que se refere o subitem 4.1 deste edital deverá ser entregue pela licitante quando do credenciamento de seu representante, se for o caso, ou dentro do envelope de nº 1 (documentos de habilitação), sob pena de PERDA DO DIREITO aos benefícios que lhe são conferidos pela Lei Complementar Federal nº 123/2006.

4.3 - A declaração de condição de ME ou EPP (ANEXO III deste edital) poderá, por opção da licitante, ser preenchida por seu representante legal já confirmado e entregue à Comissão ainda na fase de credenciamento da reunião pública de abertura do certame.

5 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

(Envelopes de nº 1)

5.1 - DOCUMENTO RELATIVO À HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a)- prova de constituição social atualizada, que consiste em um dos seguintes documentos:

a.1)- no caso de empresa individual, o respectivo registro comercial;

a.2)- no caso de sociedade comercial, o respectivo ato constitutivo, estatuto ou contrato social, devidamente registrado;

a.3)- no caso de sociedade por ações, o documento referido na letra “a.2” acompanhado de documento de eleição dos administradores da empresa;

a.4)- no caso de sociedade civil, o respectivo ato constitutivo, registrado junto ao cartório competente, acompanhado de prova da diretoria em exercício.

5.1.1 - O documento de habilitação jurídica referido no subitem 5.1 deste edital deverá explicitar o objeto social, que deverá ser compatível com o objeto licitado, a sede da empresa e os responsáveis por sua administração que tenham poderes para assinar os documentos pela empresa.

5.2 - DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a)- comprovante de inscrição e de situação cadastral do CNPJ;

b)- comprovante de regularidade para com a Fazenda Pública Federal, por meio de certidão emitida pelo órgão federal competente;

c)- comprovante de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual do domicílio ou da sede da licitante, por meio de certidão emitida pelo órgão estadual competente;

d)- comprovante de regularidade para com a Fazenda Pública Municipal do domicílio ou da sede da licitante, por meio de certidão emitida pelo órgão municipal competente;

e)- comprovante de regularidade para com a Seguridade Social;

f)- comprovante de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;

g)- prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

5.2.1 - Para o atendimento do disposto nas letras “b”, “c” e “d” do subitem 5.2 deste edital, não serão aceitas pela Comissão certidões que comprovem a regularidade fiscal para com apenas parte dos tributos de competência de cada ente federado.

5.3 - DOCUMENTO RELATIVO À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a)- certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo (s) Cartório (s) Distribuidor (es) da Justiça da sede da licitante, datada dos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data final de entrega dos envelopes, definida no preâmbulo deste edital.

5.3.1 - Caso a certidão negativa de falência ou recuperação judicial contenha prazo de validade determinado, prevalecerá esse em detrimento daquele assinalado na letra “a” do subitem 5.3 deste edital.

5.4 - DOCUMENTO RELATIVO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL:

a)- declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e da Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999 (declaração de que não emprega menor), conforme modelo constante do ANEXO IV deste edital.

5.5 - CADASTRO NO SUCAF (SISTEMA ÚNICO DE CADASTRO DE FORNECEDORES DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE):

5.5.1 - A documentação de habilitação relacionada nos subitens 5.2, 5.3 e 5.4 deste edital poderá, no todo ou em parte, por opção da licitante, ser substituída por documento emitido pelo SUCAF (SISTEMA ÚNICO DE CADASTRO DE FORNECEDORES DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE), desde que tal documento se refira a uma linha de fornecimento compatível com o objeto licitado e esteja em vigor na data final de entrega dos envelopes, definida no preâmbulo deste ato convocatório.

5.5.1.1 - Havendo a opção prevista no subitem 5.5.1 deste edital, o documento nele mencionado deverá conter o número e a validade do registro cadastral da licitante no SUCAF e ser, obrigatoriamente, por ela entregue dentro do envelope de nº 1 (documentos de habilitação).

5.5.2 - Caso seja entregue pela licitante dentro do envelope de nº 1 (documentos de habilitação) o documento citado no subitem 5.5.1 deste edital, a Comissão Permanente de Licitação confirmará a validade da documentação junto ao SUCAF, por meio de consulta à declaração demonstrativa da situação da licitante.

5.5.3 - A licitante deverá complementar a documentação de habilitação exigida nos subitens 5.2, 5.3 e 5.4 deste edital, inserindo dentro do envelope de nº 1 (documentos de habilitação) aqueles documentos que não constarem na declaração demonstrativa da situação da licitante no SUCAF.

5.5.4 - Deverão ser entregues pela licitante, dentro do envelope de nº 1 (documentos de habilitação), novos documentos de habilitação em vigor, caso os documentos exigidos nos subitens 5.2, 5.3 e 5.4 deste edital e relacionados na declaração demonstrativa da situação da licitante no SUCAF já estiverem com os prazos de validade vencidos.

5.5.5 - A entrega do documento indicado no subitem 5.5.1 deste edital, emitido pelo SUCAF, não dispensa a inclusão, dentro do envelope de nº 1 (documentos de habilitação), do ato constitutivo, estatuto, contrato social ou documento equivalente, atualizado e registrado, sob pena de INABILITAÇÃO da licitante.

5.6 - MICROEMPRESA (ME) E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP):

5.6.1 - A Microempresa (ME) e a Empresa de Pequeno Porte (EPP) deverão entregar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição fiscal, podendo, também, optar pelo disposto nos subitens 5.5.1 a 5.5.5 deste edital.

5.6.2 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a ME ou a EPP for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Comissão Permanente de Licitação, para regularização da documentação fiscal.

5.6.2.1 - Para fins do subitem 5.6.2 supra, entende-se como “momento em que a ME ou a EPP for declarada vencedora do certame” aquele em que a Comissão Permanente de Licitação promover a classificação final das propostas.

5.6.3 - A prorrogação do prazo para a regularização da documentação fiscal dependerá de requerimento tempestivo da licitante, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Presidente da Comissão.

5.6.4 - Para fins do disposto no subitem 5.6.3 supra, entende-se por “tempestivo” o requerimento apresentado nos 2 (dois) dias úteis inicialmente concedidos.

5.6.5 - A não regularização da documentação fiscal no prazo previsto implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/1993 e da multa indicada no subitem 13.1 deste edital, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

5.7 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:

5.7.1 - Caso ocorra a superveniência de fato impeditivo da habilitação, após a emissão dos documentos mencionados nos subitens 5.1 a 5.4 deste edital, fica a licitante obrigada a declará-la, na forma do § 2º do art. 32 da Lei nº 8.666/1993, sob pena de aplicação das penalidades legais cabíveis.

5.7.2 - Os documentos necessários à habilitação, bem como quaisquer outros documentos solicitados neste edital e em seus anexos, deverão ser entregues sob uma das seguintes formas:

a)- originais;

b)- cópias autenticadas em cartório;

c)- cópias simples, desde que sejam apresentados os originais ou cópias autenticadas em cartório para autenticação pelo (a) Presidente ou por membro da Comissão Permanente de Licitação na reunião de abertura dos envelopes respectivos;

d)- publicação em órgão de imprensa oficial, respeitadas as regras das alíneas anteriores;

e)- emitidos através da Internet, ficando sua aceitação condicionada à confirmação de autenticidade mediante consulta ao site respectivo ou ao órgão emissor.

5.7.2.1 - Procedida a consulta ao site respectivo, serão impressos documentos comprobatórios da autenticidade da documentação entregue pelas licitantes, que serão juntados aos autos do processo licitatório como anexos da ata.

5.7.3 - Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em substituição a qualquer documento requerido no presente edital e em seus anexos.

5.7.4 - A documentação solicitada neste edital e em seus anexos deverá guardar compatibilidade em relação ao CNPJ apresentado, não sendo permitida a mesclagem de documentos.

5.7.5 - As declarações e os documentos emitidos pela licitante e apresentados neste certame deverão ser assinados por seu representante legal, observado o disposto no item 3 deste edital.

5.7.6 - Todos os documentos exigidos neste edital e em seus anexos deverão estar dentro do respectivo prazo de validade na data final de entrega dos envelopes, definida no preâmbulo deste ato convocatório.

5.7.6.1 - Os documentos que não possuírem prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor deverão ser datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias, tendo como referência a data final de entrega dos envelopes definida no preâmbulo deste edital.

5.7.6.2 - Não se enquadram na exigência do subitem 5.7.6.1 deste edital aqueles documentos que, pela sua própria natureza, não se sujeitam a prazo de validade.

5.7.7 - Na apreciação dos documentos para habilitação, poderá a Comissão Permanente de Licitação solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados.

5.7.8 - A falta de quaisquer dos documentos solicitados ou o descumprimento de exigência prevista nos subitens anteriores, relacionados à habilitação, implicará a INABILITAÇÃO da licitante.

5.7.9 - Os documentos de habilitação deverão, preferencialmente, estar numerados, rubricados e organizados na ordem em que aparecem neste edital.

5.7.10 - Após a fase de habilitação não caberá desistência da proposta comercial, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão, sob pena de aplicação das penalidades legais cabíveis.

5.7.11 - A inabilitação da licitante impossibilitará a abertura do envelope contendo sua proposta comercial.

6 - DAS PROPOSTAS COMERCIAIS (ENVELOPES DE Nº 2) E DOS CRITÉRIOS DE SUA ACEITAÇÃO

6.1 - A proposta comercial deverá ser elaborada de acordo com o modelo constante do ANEXO V deste edital, de forma a atender aos seguintes requisitos:

a)- indicar a denominação social e o número do CNPJ da licitante;

b)- apresentar preço unitário e preço total para a íntegra de cada item que cotar;

c)- conter oferta firme e precisa para a íntegra de cada item que cotar, sem alternativas de preços ou quaisquer outras condições que induzam o julgamento a ter mais de um resultado;

d)- cotar os preços em moeda corrente;

e)- indicar igual marca para a íntegra de cada item que cotar;

f)- indicar o prazo de validade da proposta, quando este for superior ao mínimo de 60 (sessenta) dias;

g)- ser assinada por representante legal da licitante;

h)- não conter emendas, rasuras, borrões, ressalvas ou entrelinhas, salvo se, inequivocadamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito das demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo.

6.1.1 - As licitantes poderão concorrer para os itens que lhes forem convenientes.

6.2 - Todos os preços deverão ser cotados com, no máximo, duas casas decimais. Não sendo observada esta regra, serão desconsideradas as casas decimais a partir da terceira, sem arredondamento.

6.3 - O prazo de validade da proposta comercial deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data final prevista para a entrega dos envelopes.

6.3.1 - Caso haja abertura de prazo para escoimar vícios verificados nas propostas, com fundamento no disposto no art. 48, § 3º, da Lei Federal nº 8666/1993, a contagem do prazo de validade das propostas será suspensa entre a data de publicação do ato respectivo e o final do prazo dado, reiniciando-se a partir do dia seguinte a esse último.

6.3.2 - Se a adjudicação não ocorrer dentro do prazo de validade da proposta, poderá a Comissão Permanente de Licitação solicitar prorrogação geral da validade por igual prazo, condicionada tal prorrogação à aceitação da licitante.

6.4 - É vedada qualquer alteração das condições estabelecidas nos anexos deste edital, bem como a fixação de prazo de validade inferior ao previsto no subitem 6.3 deste ato convocatório.

6.4.1 - Ressalvam-se da vedação do subitem 6.4 supra as alterações destinadas a sanar erros materiais evidentes e que não impliquem alteração de conteúdo relativamente ao modelo constante do ANEXO V deste edital.

6.5 - Os preços ofertados deverão considerar todos os encargos incidentes sobre o objeto desta licitação, não sendo aceita vindicação posterior para a inclusão de outros encargos nos referidos preços, salvo se houver comprovação de que são novos e criados por ato de governo em data posterior à de apresentação da respectiva proposta comercial.

6.6 - A inobservância, total ou parcial, de quaisquer das previsões dos subitens anteriores, bem como das contidas nos anexos deste edital, relacionadas à proposta comercial, implicará a DESCLASSIFICAÇÃO da licitante.

6.7 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital e em seus anexos, podendo ser DESCLASSIFICADA, também, a proposta que consignar preços simbólicos, irrisórios ou zerados, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração, o que deverá, quando for este o caso, ser informado pela licitante em sua proposta comercial, durante a reunião pública ou ainda, a critério da Comissão, em resposta a diligência a ser feita por esta.

6.8 - A Comissão Permanente de Licitação poderá DESCLASSIFICAR, também, as propostas comerciais que cotarem preços inexeqüíveis ou incompatíveis com os praticados no mercado, tendo como parâmetro o disposto na legislação pertinente.

6.9 - Os cálculos integrantes da proposta comercial serão devidamente conferidos e, em caso de diferença entre os resultados constantes da proposta e os resultados apurados pela CMBH na operação aritmética de conferência, prevalecerão estes últimos.

6.9.1 - Nos cálculos a serem efetuados tanto pela licitante quanto pela CMBH deverão, sempre, ser consideradas apenas as duas primeiras casas decimais, desprezando-se as demais a partir da terceira e o sistema de arredondamento.

6.10 - Havendo divergência entre preços unitários e preços totais, prevalecerão os preços unitários. Havendo divergência entre preços numéricos e preços por extenso, prevalecerão os preços por extenso.

7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

7.1 - A Comissão Permanente de Licitação julgará as propostas comerciais pelo MENOR PREÇO POR ITEM, assim entendido como o MENOR PREÇO TOTAL OFERTADO PARA A ÍNTEGRA DE CADA ITEM, apurado conforme tabela constante do ANEXO V deste edital, classificando-as por ordem crescente de valor.

7.1.1 - O preço total será calculado pela multiplicação do quantitativo total de cada item pelo respectivo preço unitário cotado pela licitante.

7.2 - Se a proposta de menor preço não tiver sido ofertada por ME ou EPP e se houver proposta apresentada por ME ou EPP com valor até 10% (dez por cento) superior ao menor preço, estará configurado o empate ficto previsto no artigo 44, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006.

7.2.1 - Ocorrendo o empate ficto, a Comissão Permanente de Licitação fixará prazo para que a ME ou EPP mais bem classificada no empate ficto apresente nova proposta de preço inferior àquela considerada classificada em primeiro lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de preferência.

7.2.2 - Se a ME ou EPP mais bem classificada no empate ficto utilizar seu direito de preferência, será a mesma classificada em primeiro lugar.

7.2.3 - Se a ME ou EPP mais bem classificada no empate ficto não exercer seu direito de preferência, serão convocadas as demais ME’s ou EPP’s remanescentes, cujas propostas estiverem no limite estabelecido no subitem 7.2 deste edital, na ordem de classificação, para o exercício do direito de preferência.

7.2.4 - No caso de equivalência dos preços apresentados pelas ME’s ou EPP’s que se encontrarem nesse limite, será realizado sorteio entre essas empresas para se definir aquela que poderá apresentar nova proposta.

7.3 - Não havendo ME ou EPP em situação de empate ficto, que utilize o direito de preferência, prosseguir-se-á a reunião, observando-se a classificação das propostas comerciais.

7.4 - Será classificada em primeiro lugar a licitante que, após a aplicação, se for o caso, do direito de preferência instituído pela Lei Complementar nº 123/2006, ofertar o menor preço total para a íntegra de cada item.

7.5 - Em caso de empate, a Comissão Permanente de Licitação sorteará o item entre as licitantes com proposta de igual preço total para o mesmo, na reunião de abertura dos envelopes de nº 2 (proposta comercial) ou em reunião convocada para este fim, ficando desde já definido que a licitante sorteada será aquela que ficará em primeiro lugar dentre as que participarem do sorteio.

7.6 - No julgamento das propostas, poderá a Comissão Permanente de Licitação solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados.

8 - DO CURSO DAS REUNIÕES

8.1 - Aberta a primeira reunião, os membros da Comissão Permanente de Licitação verificarão a data e a hora de protocolo dos envelopes e o atendimento às exigências dos subitens 1.1 a 1.4 deste edital, após o que os rubricarão.

8.2 - A Comissão Permanente de Licitação verificará, em seguida, a condição de representante credenciado da licitante, conforme as exigências do item 3 deste edital, mediante a análise dos respectivos documentos e do ato de constituição social.

8.3 - Os representantes credenciados das licitantes serão convidados a rubricar os envelopes.

8.4 - Abertos os envelopes de nº 1 (documentos de habilitação), os membros da Comissão Permanente de Licitação rubricarão os documentos constantes dos mesmos, após o que procederá ao julgamento da fase de habilitação e dará vista de seus conteúdos aos representantes credenciados das licitantes.

8.5 - O resultado da fase de habilitação será publicado no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte, após o que se iniciará o prazo de recurso.

8.6 - Vencido o prazo sem interposição de recursos, ou resolvidos os que forem apresentados, procederá a Comissão Permanente de Licitação à abertura dos envelopes de n° 2 (propostas comerciais) em reunião previamente marcada.

8.7 - Excepcionalmente, na hipótese de todas as licitantes estarem devidamente representadas na primeira reunião e desde que renunciem expressamente ao direito de recurso, poder-se-á passar imediatamente à abertura das propostas comerciais.

8.8 - Poder-se-á aplicar a solução contida no subitem 8.7 deste edital na hipótese de apenas uma licitante comparecer ao certame.

8.9 - Aberta a reunião referida no subitem 8.6 deste edital, o (a) Presidente da Comissão Permanente de Licitação convidará os representantes credenciados das licitantes a verificar se os envelopes de nº 2 (propostas comerciais) estão devidamente lacrados e os abrirá, repetindo-se os procedimentos previstos nos subitens 8.4 e 8.5.

8.10 - A Comissão Permanente de Licitação elaborará ata circunstanciada das reuniões, à qual poderá ser acrescentada qualquer observação, pertinente, solicitada por representantes credenciados das licitantes.

8.11 - As atas serão assinadas pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes credenciados das licitantes que queiram fazê-lo.

9 - DA DEVOLUÇÃO DOS ENVELOPES

9.1 - Os envelopes lacrados de nos 1 (documentos de habilitação) e 2 (proposta comercial) da empresa declarada como não participante desta licitação, nos termos do subitem 1.5 deste edital, bem como o envelope lacrado de nº 2 (proposta comercial) da licitante inabilitada, somente serão devolvidos depois de vencido o prazo de recurso ou denegado este, salvo se o respectivo representante credenciado renunciar, por escrito, ao direito de recurso, hipótese em que lhe serão devolvidos de imediato, mediante recibo.

9.2 - Caso os envelopes supracitados não sejam retirados pelas licitantes na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da homologação do certame, os mesmos serão automaticamente destruídos pela CMBH, sem que caiba às licitantes qualquer tipo de reclamação ou indenização.

10 - DO RECURSO

10.1 - As decisões da Comissão Permanente de Licitação são passíveis de recurso, nos termos da legislação aplicável, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação respectiva.

10.2 - O recurso será dirigido ao (à) Presidente da Comissão, devendo ser apresentado na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação da CMBH, sala A-121, telefone (31) 3555-1249, no horário de 9:00 às 18:00 horas dos dias úteis.

10.3 - O (a) Presidente da Comissão poderá, decorrido o prazo concedido aos interessados para impugnação ao recurso, reconsiderar a decisão ou fazê-lo subir ao Presidente da CMBH, para o efetivo julgamento.

11 - DAS DILIGÊNCIAS

A Comissão Permanente de Licitação ou o Presidente da CMBH poderão, em qualquer fase da licitação, promover as diligências que se fizerem necessárias para esclarecer ou complementar a instrução do processo, na forma e nos limites prescritos em lei.

12 - DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO

Concluídos os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, será o processo encaminhado ao Presidente da CMBH que, se o entender conforme os preceitos legais, homologará a decisão daquela e adjudicará o objeto da licitação à licitante cuja proposta for classificada em primeiro lugar no certame para cada item, conforme previsto no item 7 deste edital.

13 - DAS REGRAS PARA CONTRATAÇÃO

13.1 - Homologada a licitação, a CMBH convocará a licitante vencedora de cada item para, no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, assinar o contrato, sob pena de decair o direito à contratação e de lhe serem aplicadas as penalidades legais cabíveis, com possibilidade, ainda, da cobrança de multa compensatória de até 30% (trinta por cento) do valor global da proposta respectiva.

13.1.1 - Para os fins do subitem 13.1 supra, entende-se por “valor global da proposta” aquele correspondente ao resultado da soma dos preços totais dos itens adjudicados a cada licitante vencedora.

13.2 - O instrumento de contrato será lavrado pela CMBH de acordo com a minuta constante do ANEXO VI deste edital, alterando-se o seu ANEXO ÚNICO conforme se dê a adjudicação.

13.3 - No caso de descumprimento total ou parcial das condições previstas no contrato, poderá a CMBH aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo da possibilidade de rescisão contratual e de responsabilização civil e penal cabíveis.

13.3.1 - O contrato definirá os valores de multas a serem aplicadas no caso de inadimplemento, sem prejuízo de aplicação de outras penalidades legalmente admissíveis.

13.4 - A CMBH se reserva o direito de não receber o material entregue em desacordo com o previsto neste edital, podendo cancelar a contratação e aplicar o disposto no art. 24, XI, da Lei Federal nº 8.666/1993.

14 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1 - As despesas decorrentes desta licitação, no valor global médio estimado de R$ 101.118,53, correrão integralmente por conta de dotação orçamentária própria da CMBH, sob o número 01.01.01.031.001.2001.339030-14 - Material de Consumo: Material Elétrico e Eletrônico.

14.2 - A tabela com a discriminação dos quantitativos e dos preços unitários e totais dos itens componentes do valor global médio estimado é aquela constante do item 9 do ANEXO I deste edital.

15 - DOS PAGAMENTOS

Os pagamentos serão efetuados por meio de depósito bancário ou por outro meio que vier a ser acordado entre as partes, após a entrega do material e a sua aceitação definitiva pela área competente da CMBH, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar, ainda, da entrega das correspondentes notas fiscais (corretamente preenchidas) à Divisão de Gestão Financeira da CMBH, observadas as demais disposições previstas no item 5 do ANEXO I deste edital.

16 - DOS ANEXOS DO EDITAL

Constituem anexos deste edital e dele fazem parte integrante:

a)- ANEXO I - Projeto Básico;

b)- ANEXO II - Modelo de carta de credenciamento;

c)- ANEXO III - Modelo de declaração de condição de ME ou EPP;

d)- ANEXO IV - Modelo de declaração de que não emprega menor;

e)- ANEXO V - Modelo para apresentação da proposta comercial;

f)- ANEXO VI - Minuta de contrato.

17 - DAS CONSULTAS, DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL

17.1 - Cópia deste edital se encontra disponível na Internet, no site www.cmbh.mg.gov.br (link “licitações”), permanecendo também afixada, até o término do processo, no quadro de avisos localizado ao lado da porta de entrada da Secretaria da Comissão Permanente de Licitação da CMBH (sala A-121), podendo ainda ser obtida diretamente na referida Secretaria, no horário de 9:00 às 18:00 horas dos dias úteis.

17.1.1 - As comunicações referentes ao certame serão realizadas por meio de publicação no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte, à exceção das comunicações relativas a pedidos de esclarecimentos e a impugnações ao edital, as quais serão feitas apenas por divulgação no site supracitado.

17.1.2 - Aqueles que tiverem interesse em participar do certame obrigam-se, durante todo o processo, a acompanhar as publicações referentes ao mesmo no site indicado no subitem 17.1 deste edital, bem como as publicações no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte, quando for o caso, com vistas a possíveis alterações e avisos.

17.2 - Qualquer pessoa poderá, nos termos da lei, solicitar esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório desta licitação, observando-se o seguinte:

a)- as dúvidas meramente procedimentais ou não relacionadas à especificação do objeto poderão ser esclarecidas junto à Secretaria da Comissão Permanente de Licitação da CMBH, pelo telefone (31) 3555-1249, no horário de 9:00 às 18:00 horas dos dias úteis;

b)- as dúvidas relacionadas à especificação do objeto poderão ser esclarecidas pelo e-mail cpl@cmbh.mg.gov.br, sendo que as respostas serão disponibilizadas no site www.cmbh.mg.gov.br (link “licitações”), ficando acessíveis a todos os interessados;

c)- as impugnações ao edital deverão ser apresentadas na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação da CMBH, à Avenida dos Andradas, nº 3.100, Bairro Santa Efigênia, sala A-121, no horário de 9:00 às 18:00 horas dos dias úteis, sendo que as respostas serão disponibilizadas no site acima indicado, ficando acessíveis a todos os interessados.

18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1 - A licitante será responsável pela fidelidade e legitimidade de informações, declarações e documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

18.1.1 - A licitante que apresentar informações, declarações ou documentos falsos responderá por seus atos, civil, penal e administrativamente.

18.2 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão de sua proposta.

18.2.1 - Na análise das propostas comerciais, poderá a Comissão Permanente de Licitação desconsiderar erros materiais e evidentes falhas formais sanáveis que não afetem o seu conteúdo.

18.3 - As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura contratação.

18.4 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e em seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na CMBH.

18.5 - Fica assegurado à CMBH o direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes e sendo devidamente justificada e processada na forma da legislação vigente.

18.6 - A licitante assume todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a CMBH não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

18.7 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação da CMBH, à Avenida dos Andradas, nº 3.100, Bairro Santa Efigênia, sala A-121, telefone (31) 3555-1249, no horário de 9:00 às 18:00 horas dos dias úteis.

18.8 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/1993 e na Lei Complementar Federal nº 123/2006.

18.9 - O foro para dirimir questões relativas ao presente edital será o de Belo Horizonte, Minas Gerais.

Belo Horizonte, 28 de maio de 2014.

MÁRCIA VENTURA MACHADO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ANEXO I DO EDITAL

- PROJETO BÁSICO -

1 - OBJETO:

Constitui objeto deste anexo a aquisição de material elétrico pela CMBH, de acordo com as condições, as especificações e os quantitativos a seguir definidos.

2 - JUSTIFICATIVAS:

A área demandante apresentou as seguintes justificativas para a aquisição:

a)- recomposição do estoque de material de manutenção elétrica, de rede, de luminotécnica e de telefonia do prédio sede da CMBH e de seu anexo, já que a vida útil do material atualmente instalado tem duração média de um ano;

b)- garantia da continuidade da rotina normal da CMBH, uma vez que possibilita a substituição imediata daqueles itens que atingirem o fim de sua vida útil ou que apresentarem um funcionamento inadequado;

c)- aquisição de material elétrico específico para uso em equipamentos de informática, permitindo o atendimento aos clientes daquele setor.

3 - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E CRITÉRIOS DE SUA ACEITABILIDADE:

3.1 - Deverá ser fornecido pela CONTRATADA o seguinte material:

| ITEM | QUANT. TOTAL | UNIDADE | MATERIAL/CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível 0,75 mm², com isolamento simples antichama, para tensão de 750 V, com a marca de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR 6148, na cor azul. |
| 2 | 500 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 1,5 mm², isolamento antichama na cor azul, para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas, referência Prysmian. |
| 3 | 300 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 1,5 mm², isolamento antichama na cor preta, para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas, referência Prysmian. |
| 4 | 500 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 1,5 mm², isolamento antichama na cor verde, para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas, referência Prysmian. |
| 5 | 300 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 1,5 mm², isolamento antichama na cor vermelha, para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas, referência Prysmian. |
| 6 | 500 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 2,5 mm², isolamento antichama na cor azul, para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas, referência Prysmian. |
| 7 | 300 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 2,5 mm², isolamento antichama na cor branca, para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas, referência Prysmian. |
| 8 | 500 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 2,5 mm², isolamento antichama na cor preta, para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas, referência Prysmian. |
| 9 | 600 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 2,5 mm², isolamento antichama na cor verde, para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas, referência Prysmian. |
| 10 | 400 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 2,5 mm², isolamento antichama na cor vermelha, para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas, referência Prysmian. |
| 11 | 600 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 4,0 mm², isolamento antichama na cor azul, para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas, referência Prysmian. |
| 12 | 400 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 4,0 mm², isolamento antichama na cor branca, para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas, referência Prysmian. |
| 13 | 400 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 4,0 mm², isolamento antichama na cor preta, para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas, referência Prysmian. |
| 14 | 400 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 4,0 mm², isolamento antichama na cor verde, para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas, referência Prysmian. |
| 15 | 400 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 4,0 mm², isolamento antichama na cor vermelha, para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas, referência Prysmian. |
| 16 | 200 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 6,0 mm², isolamento antichama na cor azul, para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas, referência Prysmian. |
| 17 | 200 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 6,0 mm², isolamento antichama na cor branca, para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas, referência Prysmian. |
| 18 | 200 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 6,0 mm², isolamento antichama na cor preta, para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas, referência Prysmian. |
| 19 | 200 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 6,0 mm², isolamento antichama na cor verde, para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas, referência Prysmian. |
| 20 | 200 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 6,0 mm², isolamento antichama na cor vermelha, para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas, referência Prysmian. |
| 21 | 20 | METRO | Cabo flexível em cobre, têmpera mole, classe 5, com isolação em PVC, 750 V – 70ºC – NBR 6148 – 70 mm², preto. |
| 22 | 5 | METRO | Cabo flexível em cobre, têmpera mole, classe 5, com isolação em PVC, 750 V – 70ºC – NBR 6148 – 70 mm², verde. |
| 23 | 200 | METRO | Cabo PP 3 X 1,5 mm2, condutor formado por fios de cobre, têmpera mole, tensão de isolamento 450 a 750 V. |
| 24 | 200 | METRO | Cabo PP 3 X 2,5 mm2, condutor formado por fios de cobre, têmpera mole, tensão de isolamento 450 a 750 V. |
| 25 | 500 | METRO | Cabo tipo CI, 2 pares, na cor cinza, para linhas telefônicas. |
| 26 | 2 | CAIXA | Cabo UTP, 4 pares, categoria 5e, caixa com 305 metros, cor azul. |
| 27 | 100 | METRO | Cordão paralelo flexível de cobre, 2 X 2,5 mm², com isolamento simples, antichama, na cor branca. |
| 28 | 300 | METRO | Cordão liso, 4 vias para cabos de telefone, na cor bege. |
| 29 | 300 | METRO | Cordão liso, 4 vias para cabos de telefone, na cor branca. |
| 30 | 300 | METRO | Cordão liso, 4 vias para cabos de telefone, na cor cinza. |
| 31 | 30 | METRO | Cordão espiral, 4 vias para monofone de aparelho telefônico, na cor bege. |
| 32 | 30 | METRO | Cordão espiral, 4 vias para monofone de aparelho telefônico, na cor cinza. |
| 33 | 50 | METRO | Cordão espiral, 4 vias para monofone de aparelho telefônico, na cor preta. |
| 34 | 500 | METRO | Fio FDG, estanhado, para jump telefônico, 2 x 0,50 mm², na cor laranja e preta. |
| 35 | 5 | UNIDADE | Fio de solda 1,5 mm, carretel com 500 g. |
| 36 | 2 | UNIDADE | Sonda passa fios de 20 metros. Alma de aço, resistência à tração de até 100 kgf, revestimento em PVC e 4 mm de diâmetro. |
| 37 | 3 | UNIDADE | Sonda passa fios de 10 metros. Alma de aço, resistência à tração de até 100 kgf, revestimento em PVC e 4 mm de diâmetro. |
| 38 | 200 | METRO | Cabo telefônico CI 50 X 6 pares. Condutores de cobre com isolamento em polietileno, blindagem em alumínio e revestimento com capa de PVC. |
| 39 | 100 | METRO | Cabo semirrígido antichama de 10 mm², tensão de 750 V, na cor preta. |
| 40 | 100 | METRO | Cabo sintenax antichama de 2,5 mm², na cor preta. |
| 41 | 100 | METRO | Cabo sintenax antichama de 4,0 mm², na cor preta. |
| 42 | 100 | UNIDADE | Terminal tipo argola, para cabos de 10 a 16 mm², isolamento na cor vermelha ou azul. |
| 43 | 15 | UNIDADE | Base para relé fotoelétrico, incluindo haste de fixação e rabicho. |
| 44 | 100 | UNIDADE | Lâmpada fluorescente tubular 16 W, luz do dia, com fluxo luminoso maior ou igual a 1.000 lumens e diâmetro de aproximadamente 26 mm. |
| 45 | 75 | UNIDADE | Lâmpada fluorescente tubular 20 W, luz do dia, com fluxo luminoso maior ou igual a 1.000 lumens e diâmetro de aproximadamente 38 mm. |
| 46 | 30 | UNIDADE | Lâmpada fluorescente tubular 28 W, luz do dia, com fluxo luminoso maior ou igual a 2.600 lumens e diâmetro de aproximadamente 16 mm. |
| 47 | 150 | UNIDADE | Lâmpada fluorescente tubular 32 W, luz do dia, com fluxo luminoso maior ou igual a 2.000 lumens e diâmetro de aproximadamente 26 mm. |
| 48 | 150 | UNIDADE | Lâmpada fluorescente 40 W, luz do dia, com fluxo luminoso maior ou igual a 2.500 lumens e diâmetro de aproximadamente 38 mm. |
| 49 | 50 | UNIDADE | Lâmpada fluorescente compacta, com o formato espiral, acoplada a um reator eletrônico, com luz branca, de 15 W, 110/127 V, para base E-27. |
| 50 | 200 | UNIDADE | Lâmpada fluorescente compacta, com o formato espiral, acoplada a um reator eletrônico, com luz branca, de 25 W, 110/127 V, para base E-27. |
| 51 | 50 | UNIDADE | Lâmpada fluorescente compacta, com o formato espiral, acoplada a um reator eletrônico, com luz branca, de 34 W ou 35 W,110/127 V, para base E-27. |
| 52 | 20 | UNIDADE | Lâmpada de vapor de sódio 150 W, 220 V, para base E-40. |
| 53 | 20 | UNIDADE | Lâmpada dulux L, 36 W, temperatura de cor 4.000 K, para base 2G11 de 4 pinos e extremidade simples. |
| 54 | 200 | UNIDADE | Lâmpada fluorescente H0 110 W, luz do dia, com fluxo luminoso maior ou igual a 7.500 lumens e diâmetro de 38 mm, com base extraível (não fixa) adaptável a soquete duplo embutido. |
| 55 | 20 | UNIDADE | Receptáculo em porcelana, base E-27, com parafuso de fixação. |
| 56 | 30 | UNIDADE | Receptáculo em termoplástico preto E-27, com rabicho. |
| 57 | 25 | UNIDADE | Relé fotoelétrico tensão de 220 V e 1.000 W, 1.800 VA. |
| 58 | 60 | UNIDADE | Fita dupla face, de adesivo acrílico transferível, VHB verde, medindo 20 metros cada rolo, de comprimento, 19 mm de espessura, adesivo transparente tração de cerca de 7 kg/m2. |
| 59 | 1 | UNIDADE | Patch panel carregado 24 posições, categoria 5E, referência Furukawa. |
| 60 | 80 | UNIDADE | Rolo de fita elétrica isolante preta antichama, tamanho 19 mm X 20 metros e espessura mínima de 0,19 mm, com certificado do INMETRO, de acordo com a norma NBR 5037, referência Scotch 33+. |
| 61 | 5 | UNIDADE | Rolo de fita isolante alta fusão, 20 metros. |
| 62 | 15 | UNIDADE | Soquete fêmea para lâmpada HO 110 W. |
| 63 | 15 | UNIDADE | Soquete macho para lâmpada HO 110 W. |
| 64 | 50 | UNIDADE | Soquete com rabicho, para lâmpada fluorescente T8. |
| 65 | 20 | UNIDADE | Soquete para lâmpada fluorescente tubular com base G13 e diâmetro tipos T8 e T10, corpo em polipropileno, engate rápido, e rotor giratório. |
| 66 | 10 | UNIDADE | Base em porcelana completa, incluindo parafusos e anel em porcelana, para fusível diazed de 50 A. |
| 67 | 4 | UNIDADE | Programador horário modular digital, capacidade para 8 programas semanais, tensão de 250 V 50/60 Hz e corrente de 16 A, referência Pial 047 61. |
| 68 | 2 | UNIDADE | Quadro elétrico de sobrepor, para 16 circuitos padrão dim, na cor branca e tampa em policarbonato branca ou transparente, referência Tigre 33.04.861.0, 33.04.858.0. |
| 69 | 2 | UNIDADE | Quadro elétrico de embutir, para 16 circuitos padrão dim, na cor branca e tampa em policarbonato branca ou transparente, referência Tigre 33.04.697.9, 33.04.702.9. |
| 70 | 2 | UNIDADE | Quadro de distribuição em chapa metálica, de embutir, com capacidade para 44 disjuntores padrão dim, mais geral para disjuntor tipo caixa moldada, incluindo barramento trifásico principal de 150/225 A e barramentos de derivação de 32/40 A, para disjuntores padrão dim tipo 5sx, incluindo ainda barramentos de terra + neutro, referência Cemar. |
| 71 | 30 | UNIDADE | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 1 X 20 W X 127 V. T.H.D. < 10%, referência Phillips. |
| 72 | 60 | UNIDADE | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 1 X 40 W X 127 V. T.H.D. < 10%, referência Phillips. |
| 73 | 60 | UNIDADE | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular HO 1 X 110 W. Bivolt. T.H.D. < 10%, referência Phillips. |
| 74 | 50 | UNIDADE | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 2 X 16 W x 127 V. T.H.D. < 10%, referência Phillips. |
| 75 | 30 | UNIDADE | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 2 X 20 W x 127 V. T.H.D. < 10%, referência Phillips. |
| 76 | 100 | UNIDADE | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 2 X 32 W, 127 V. T.H.D. < 10%, referência Phillips. |
| 77 | 50 | UNIDADE | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 2 X 40 W, 127 V. T.H.D. < 10%, referência Phillips. |
| 78 | 80 | UNIDADE | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 2 X 110 W, 127 V. T.H.D. < 10%, referência Phillips. |
| 79 | 15 | UNIDADE | Reator interno para lâmpada de vapor de sódio de 150 W, 220 V, com capacitor e ignitor. |
| 80 | 50 | UNIDADE | Adaptador para tomada elétrica 2P+T e universal, para tomada 2P+T do padrão brasileiro. |
| 81 | 50 | UNIDADE | Adaptador para tomada elétrica 2P+T padrão brasileiro, para tomada 2P+T e universal. |
| 82 | 15 | UNIDADE | Controle de velocidade para ventilador de parede, tensão de 127 V, na cor branca. |
| 83 | 30 | UNIDADE | Conjunto de 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T, padrão brasileiro 10 A, de embutir em caixa 2 X 4, incluindo placa em termoplástico cinza. |
| 84 | 40 | UNIDADE | Conjunto de 2 tomadas 2P+T, padrão brasileiro 10 A, de embutir, para caixa 2 x 4, incluindo placa em termoplástico cinza. |
| 85 | 3 | UNIDADE | Conjunto de 1 interruptor paralelo, linha modular, incluindo suporte 2 x 4 e placa (gloss) com acabamento duplo formado por uma camada branca e uma transparente, referência Pial Plus 618525, 611001. |
| 86 | 3 | UNIDADE | Conjunto de 2 interruptores paralelos, linha modular, incluindo suporte 2 x 4 e placa (gloss) com acabamento duplo formado por uma camada branca e uma transparente, referência Pial Plus 618525, 611001. |
| 87 | 10 | UNIDADE | Conjunto de 1 interruptor simples, linha modular, incluindo suporte 2 x 4 e placa na cor branca, referência Pial Plus. |
| 88 | 2 | UNIDADE | Conjunto de 3 interruptores simples, linha modular, incluindo suporte 2 x 4 e placa na cor branca, referência Pial Plus. |
| 89 | 2 | UNIDADE | Conjunto de 2 interruptores simples, linha modular, incluindo suporte 4 x 4 e placa na cor branca, referência Pial Plus. |
| 90 | 4 | UNIDADE | Conjunto de 1 interruptor simples mais tomada, linha modular, incluindo suporte 2 x 4 e placa na cor branca, referência Pial Plus. |
| 91 | 3 | UNIDADE | Conjunto de 3 interruptores paralelos mais módulo cego, linha modular, incluindo suporte 4 x 4 e placa 4 x 4 na cor branca, referência Pial Plus. |
| 92 | 40 | UNIDADE | Conjunto de 1 tomada 2P+T padrão brasileiro 10 A, linha modular, incluindo suporte 2 x 4 e placa na cor branca, referência Pial Plus. |
| 93 | 2 | UNIDADE | Conjunto de 3 tomadas 2P+T padrão brasileiro 20 A, linha modular, incluindo suporte 2 x 4 e placa na cor branca, referência Pial Plus. |
| 94 | 12 | UNIDADE | Conjunto de 2 tomadas 2P+T padrão brasileiro 10 A, linha modular, incluindo suporte 4 x 4 e placa na cor branca, referência Pial Plus. |
| 95 | 11 | UNIDADE | Conjunto de 2 tomadas tipo RJ 45 cat. 6, sistema de conexão rápida, bornes autodecapáveis e contatos com duplo código de cores 568 A e B, linha modular, incluindo suporte 4 x 4 e placa na cor branca, referência Pial Plus. |
| 96 | 7 | UNIDADE | Conjunto de 2 tomadas tipo RJ 11, 4 fios, sistema de conexão ¼ de volta, linha modular incluindo suporte 2 x 4 e placa na cor branca, referência Pial Plus. |
| 97 | 3 | UNIDADE | Conjunto de 4 tomadas tipo RJ 45 cat. 6, sistema de conexão rápida, bornes autodecapáveis e contatos com duplo código de cores 568 A e B, linha modular, incluindo suporte 4 x 4 e placa na cor branca, referência Pial Plus. |
| 98 | 10 | UNIDADE | Placa 2 x 4 cega, linha modular na cor branca, incluindo suporte, referência Pial Plus 618510 e 612122. |
| 99 | 10 | UNIDADE | Placa 4 x 4 cega, linha modular na cor branca, incluindo suporte, referência Pial Plus 618500 e 612124. |
| 100 | 20 | UNIDADE | Interruptor simples de 1 tecla, 10 A, 250 V, com tecla amarela, haste de fixação em termoplástico preto e placa em termoplástico cinza. |
| 101 | 20 | UNIDADE | Interruptor simples de 2 teclas, 10 A, 250 V, com teclas amarelas, haste de fixação em termoplástico preto e placa em termoplástico cinza. |
| 102 | 60 | UNIDADE | Placa 4 x 4, para duas tomadas padrão brasileiro em formato vertical, termoplástico cinza, referência Pial 054391 ou Ilumi 148-E1. |
| 103 | 30 | UNIDADE | Placa 4 x 4, para duas tomadas padrão brasileiro + duas tomadas padrão brasileiro em termoplástico cinza, referência Ilumi 162-T3. |
| 104 | 50 | UNIDADE | Placa 2 x 4 em termoplástico cinza, para 2 tomadas RJ 45, fêmea. |
| 105 | 50 | UNIDADE | Placa 2 x 4 em termoplástico cinza, para 1 tomada RJ 45, fêmea. |
| 106 | 60 | UNIDADE | Plug para tomada de telefone, padrão Telebrás, 4 pinos, em termoplástico bege, com entrada frontal para conector RJ 11. |
| 107 | 30 | UNIDADE | Plug padrão brasileiro 2P+T, 10 A, saída lateral, com prensa-cabo ajustável por parafuso, para cabo de diâmetro de até 13 mm, em termoplástico cinza, referência Pial 615872. |
| 108 | 15 | UNIDADE | Plug padrão brasileiro 2P+T, 20 A, saída lateral, com prensa-cabo ajustável por parafuso, para cabo de diâmetro de até 13 mm, em termoplástico cinza, referência Pial 615873. |
| 109 | 20 | UNIDADE | Plug padrão brasileiro 2P+T, 10 A, saída axial, com prensa-cabo para cabos de diâmetro externo de até 8 mm, referência Pial 685121. |
| 110 | 15 | UNIDADE | Plug padrão brasileiro 2P+T 20 A, saída axial, com prensa-cabo para cabos de diâmetro externo de até 8 mm, referência Pial 615873. |
| 111 | 20 | UNIDADE | Prolongador 2P+T padrão brasileiro, 10 A, com prensa-cabo para cabos de diâmetro externo de até 8 mm, referência Pial 615876. |
| 112 | 15 | UNIDADE | Prolongador 2P+T padrão brasileiro, 20 A, com prensa-cabo para cabos de diâmetro externo de até 8 mm, referência Pial 615877. |
| 113 | 150 | UNIDADE | Tomada elétrica 2P+T, vertical, padrão brasileiro, 10 A, em termoplástico preto, sem placa. |
| 114 | 40 | UNIDADE | Tomada elétrica 2P+T, vertical, padrão brasileiro, 20 A, em termoplástico preto, sem placa. |
| 115 | 120 | UNIDADE | Tomada elétrica, sistema X, 2P+T, padrão brasileiro, 10A, cor branca. |
| 116 | 25 | UNIDADE | Tomada elétrica, sistema X, 2P+T, padrão brasileiro, 20 A, cor branca. |
| 117 | 100 | UNIDADE | Tomada para telefone, sistema X, em termoplástico branco ou bege. |
| 118 | 80 | UNIDADE | Tomada para telefone, em termoplástico preto, de embutir, sem haste, 4 pinos, padrão Telebrás. |
| 119 | 100 | UNIDADE | Tomada tipo RJ 45 fêmea, categoria 5e. |
| 120 | 5 | UNIDADE | Contactor 2 ou 3 pólos de contato principal, 1 NA e 1 NF de contato auxiliar padrão. Tipo de fixação em trilho dim, tensão de 220 V e corrente de 20 a 22 A, referência GMC-22 A. |
| 121 | 35 | UNIDADE | Disjuntor monopolar curva C 16 A, padrão europeu, tipo de fixação em trilho dim, na cor branca, referência Siemens 5sx1. |
| 122 | 20 | UNIDADE | Disjuntor monopolar curva C 20 A, padrão europeu, tipo de fixação em trilho dim, na cor branca, referência Siemens 5sx1. |
| 123 | 15 | UNIDADE | Disjuntor monopolar curva C 25 A, padrão europeu, tipo de fixação em trilho dim, na cor branca, referência Siemens 5sx1. |
| 124 | 4 | UNIDADE | Disjuntor monopolar curva C 32 A, padrão europeu, tipo de fixação em trilho dim, na cor branca, referência Siemens 5sx1. |
| 125 | 10 | UNIDADE | Disjuntor bipolar curva C 20 A, padrão europeu, tipo de fixação em trilho dim, na cor branca, referência Siemens 5sx1. |
| 126 | 15 | UNIDADE | Disjuntor bipolar curva C 25 A, padrão europeu, tipo de fixação em trilho dim, na cor branca, referência Siemens 5sx1. |
| 127 | 5 | UNIDADE | Disjuntor bipolar curva C 32 A, padrão europeu, tipo de fixação em trilho dim, na cor branca, referência Siemens 5sx1. |
| 128 | 6 | UNIDADE | Disjuntor tripolar curva C 40 A, padrão europeu, tipo de fixação em trilho dim, na cor branca, referência Siemens 5sx1. |
| 129 | 1 | UNIDADE | Disjuntor tripolar curva C 63 A, padrão europeu, tipo de fixação em trilho dim, na cor branca, referência Siemens 5sx1. |
| 130 | 10 | UNIDADE | Disjuntor unipolar termomagnético, modelo “quick-lag” 20 A, tensão 120 VCA, em caixa de baquelite preta, tamanho 98 mm x 25 mm x 60 mm. |
| 131 | 10 | UNIDADE | Disjuntor unipolar termomagnético, modelo “quick-lag” 30 A, tensão 120 VCA, em caixa de baquelite preta, tamanho 98 mm X 25 mm X 60 mm, referência GE. |
| 132 | 2 | UNIDADE | Disjuntor tripolar termomagnético, modelo “quick-lag” 100 A, tensão 240 VCA, em caixa de baquelite preta, tamanho 98 mm X 76 mm X 60 mm, referência GE. |
| 133 | 6 | UNIDADE | Dispositivo de proteção contra surtos (DPS), monopolar, classe II (NBR IEC 61.643-1), do tipo limitador de tensão, fixação através de encaixe em trilho dim, padrão IEC; tipo de conexão direta, aos barramentos tipo europeus. Sinalização de indicação do estado de operação através de bandeirola verde/vermelha (SERVIÇO/DEFEITO); para instalação entre linha e terra; referência Clamper VCL 275 V 20 KA Slim. |
| 134 | 2 | UNIDADE | Dispositivo de proteção contra surtos (DPS), monopolar, classe II (NBR IEC 61.643-1), do tipo limitador de tensão, fixação através de encaixe em trilho dim, padrão IEC; tipo de conexão direta, aos barramentos tipo europeus. Sinalização de indicação do estado de operação através de bandeirola verde/vermelha (SERVIÇO/DEFEITO); para instalação entre neutro e terra; referência Clamper VCL 275 V 20 KA Slim. |
| 135 | 2 | UNIDADE | Disjuntor tripolar termomagnético, padrão Nema, corrente nominal 250 A, tensão de 600 VCA, 250 VCC, capacidade de ruptura mínima de 65 KA, 3 pólos, unidade de disparo térmica fixa e magnética ajustável. Seção nominal (mm) # 50 - 300 Cu (capacidade maior), # 50 - 150 Cu, (capacidade menor), dimensões máximas (mm) de A x L x P = 257 X 210 X 97, referência GE THJK. |
| 136 | 60 | UNIDADE | Luminária de embutir em forro modulado com perfil T de aba de 25 mm. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho, equipada com soquete antivibratório em policarbonato, com trava de segurança contra aquecimento nos contatos, para 2 lâmpadas fluorescentes de 32 W. Dimensões de A x L x C = 70 x 302 x 1243, referências Itaim 2001 e Lumicenter CAA01-232. |
| 137 | 20 | UNIDADE | Luminária de embutir em forro modulado com perfil T de aba de 25 mm. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho, equipada com soquete antivibratório em policarbonato, com trava de segurança contra aquecimento nos contatos, para 4 lâmpadas fluorescentes de 32 W. Dimensões aproximadas de A x L x C = 70 a 75 x 617 x 1243, referências Lumicenter CAA01-E432 e Carolino CE-079. |
| 138 | 65 | UNIDADE | Plafunier em PVC branco gelo com base E-27 em porcelana. |
| 139 | 50 | UNIDADE | Pilha recarregável tamanho AA. |
| 140 | 20 | UNIDADE | Pilha recarregável tamanho AAA. |
| 141 | 10 | UNIDADE | Bateria 9 volts recarregável E 320 MA. |
| 142 | 12 | UNIDADE | Pilha C. |
| 143 | 5 | UNIDADE | Recarregadores para pilhas e baterias. |
| 144 | 10 | UNIDADE | Caixa de passagem elétrica. |
| 145 | 2 | UNIDADE | Abraçadeira de nylon, pacotes com 100 unidades, tamanho aproximado de 25 cm x 3,5 mm de largura nas cores preta ou branca, referência Hellermann T25LL. |
| 146 | 20 | UNIDADE | Abraçadeira metálica, para lâmpada fluorescente tubular T8. |
| 147 | 20 | UNIDADE | Abraçadeira metálica, para lâmpada fluorescente tubular T10. |
| 148 | 50 | UNIDADE | Caixa de embutir elétrica 2” X 4”, em PVC, na cor preta. |
| 149 | 60 | UNIDADE | Caixa de embutir elétrica 4” X 4”, em PVC, na cor preta. |
| 150 | 50 | UNIDADE | Canaleta para piso, na cor cinza, tamanho 10 mm X 30 mm X 2 metros, referências Elesys AP4 e Dutoplast. |
| 151 | 10 | UNIDADE | Canaleta para piso, na cor cinza, tamanho 20 mm X 92 mm X 2 metros, com 4 compartimentos para cabos, referência Pial 32800. |
| 152 | 100 | UNIDADE | Canaleta para piso, na cor cinza, tamanho 16 mm X 54 mm X 2 metros, com duas divisórias para cabos, referência Hellermann HP2. |
| 153 | 100 | UNIDADE | Canaleta sistema X, na cor branca, tamanho de 10 mm x 20 mm x 2,10 metros, sem divisória, referência Pial 30.802. |
| 154 | 100 | UNIDADE | Canaleta sistema X, na cor branca, tamanho 12,5 mm x 20 mm x 2,10 metros, referência Schneider Electric Dexson. |
| 155 | 60 | UNIDADE | Canaleta sistema X, na cor branca, tamanho 12,5 mm x 32 mm x 2,10 metros com divisória, referência Pial 300 60. |
| 156 | 50 | METRO | Eletroduto PVC flexível reforçado, ½, referências Tigre Flex reforçado e Amanco. |
| 157 | 100 | METRO | Eletroduto PVC flexível reforçado, ¾, referências Tigre Flex reforçado e Amanco. |
| 158 | 100 | METRO | Eletroduto PVC flexível reforçado, 1”, referências Tigre Flex reforçado e Amanco. |
| 159 | 3 | METRO | Eletroduto tipo mangueira flexível corrugada emborrachada, reforçada, resistente a umidade, na cor preta, 1,1/4’. |
| 160 | 50 | METRO | Espiral tubo em PVC, 1/4 na cor branca. |
| 161 | 50 | METRO | Espiral tubo em PVC, 1/2 na cor branca. |
| 162 | 50 | METRO | Espiral tubo em PVC, 3/4 na cor branca. |
| 163 | 50 | METRO | Espiral tubo em PVC, 1” na cor branca. |
| 164 | 50 | METRO | Espiral tubo em PVC, 1/4 na cor preta. |
| 165 | 50 | METRO | Espiral tubo em PVC, 1/2 na cor preta. |
| 166 | 50 | METRO | Espiral tubo em PVC, 3/4 na cor preta. |
| 167 | 50 | METRO | Espiral tubo em PVC, 1” na cor preta. |
| 168 | 2 | UNIDADE | Box em alumínio tipo reto, incluindo bucha e arruela para eletroduto de 1.1/4”. |
| 169 | 10 | UNIDADE | ## Chuveiro elétrico 5.500 W, tensão de 220 V, 4 temperaturas, acabamento cromado, referência Lorenzetti Tradição. |
| 170 | 10 | UNIDADE | Resistência para chuveiro elétrico do tipo Lorenzetti Tradição, tensão de 220 V e 5.500 W, referência Lorenzetti 055-N. |
| 171 | 500 | UNIDADE | Conector tipo RJ 11, 4 vias, para cabos de telefone. |
| 172 | 150 | UNIDADE | Conector tipo RJ 09, 4 vias, para monofone de telefone. |
| 173 | 100 | UNIDADE | Conector torção para cabos de 0,8 a 2,5 mm. |
| 174 | 100 | UNIDADE | Conector torção para cabos de 0,8 a 4,5 mm. |
| 175 | 100 | UNIDADE | Conector torção para cabos de 1,5 a 6,0 mm. |
| 176 | 50 | UNIDADE | Conector torção para cabos de 2,5 a 10,0 mm. |
| 177 | 4 | UNIDADE | Conector de rosca, tipo parafuso fendido (splitbolt) para cabo de 70 a 95 mm². |
| 178 | 600 | UNIDADE | Conector de emendas lineares - 101 E para cabos telefônicos FI, calibre entre 0,40 e 0,65 mm, selado com gel para impedir a entrada de umidade; corpos plásticos e contatos metálicos em bronze com tratamento contra corrosão, referência Bargoa. |
| 179 | 20 | UNIDADE | Terminal de compressão, para cabos de 70,0 mm². |
| 180 | 10 | UNIDADE | Caixa de passagem fabricada em PVC antichama, de sobrepor, tamanho 20 x 20 x 10 cm (largura x altura x profundidade), com sistema descartável de entrada para eletrodutos, cor branca, parafusos de fixação inclusos, referência CTP20 Tigre. |
| 181 | 5 | UNIDADE | Resistência 220 V, 3.000 W, para máquina de café da marca Universal, referência IMC, modelo Mxr30. |
| 182 | 5 | UNIDADE | Resistência 220 V, 1.300 a 1.800 W, em formato de L, para máquina de café da marca Universal, referência IMC, modelo198. |
| 183 | 4 | METRO | Resistência móvel, base em baquelite, tensão de 220 V, 2.500 W, para marmiteiro, referência IMC MEO179. |
| 184 | 5 | UNIDADE | Termostato 220 V, 20 A, temperatura de 20 a 120º, para máquina de café, referência Robertshaw 20 A 120. |
| 185 | 5 | UNIDADE | Termostato 220 V, 30 A, temperatura de 20 a 120º, para banho-maria, referência Robertshaw 20 A 120. |
| 186 | 50 | UNIDADE | Fusível diazed ação retardada, 50 A / 500 V. |
| 187 | 5 | UNIDADE | Microventilador tipo cooler, modelo MVAT 1.238 HB com rolamento e tensão de 127/220 V, para painel elétrico. |

3.2 - Eventuais indicações de marcas e modelos na tabela do subitem 3.1 servem unicamente de parâmetro, podendo haver a substituição por material equivalente em todas as suas características.

3.3 - A entrega do material será feita em 2 (duas) vezes durante o exercício de 2014, o prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos a contar do recebimento, pela CONTRATADA, das respectivas Ordens de Compra emitidas pela CMBH, devendo o fornecedor arcar com o ônus do transporte.

3.3.1 - O quantitativo de material a ser solicitado pela CMBH na primeira entrega não poderá ser inferior a 50% (cinquenta por cento) do quantitativo total definido para cada item na tabela indicada no subitem 3.1 deste anexo.

3.4 - O material deverá ser entregue na Seção de Almoxarifado e Patrimônio da CMBH, sem ônus para esta, na Avenida dos Andradas, nº 3.100, Bairro Santa Efigênia, BH - MG, sala C-111, mediante prévio agendamento pelo telefone (31) 3555-1127.

3.5 - A CONTRATADA deverá fornecer o material objeto deste anexo em conformidade com as normas e os padrões técnicos legais exigíveis.

3.6 - Será rejeitado pela CMBH o material entregue que não corresponder às especificações exigidas neste anexo, cabendo à CONTRATADA promover a sua substituição no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo da aplicação das penalidades legais cabíveis.

3.6.1 - As despesas decorrentes da retirada na CMBH do material por esta rejeitado e da entrega do material substituto na Seção de Almoxarifado e Patrimônio da CMBH também correrão por conta da CONTRATADA.

3.6.2 - O material entregue deverá estar dentro do seu prazo de validade e com, pelo menos, 1 (um) ano de antecedência de seu vencimento.

3.6.3 - O recebimento do material será realizado em duas etapas, conforme abaixo:

a)- provisório, para efeito de verificação posterior de sua conformidade com a especificação. No local de entrega, um servidor designado pela CMBH fará o recebimento do material, limitando-se a verificar a sua conformidade com o discriminado na nota fiscal, fazendo constar no canhoto e no verso da nota a data da entrega do bem e, se for o caso, as irregularidades observadas;

b)- definitivo, com conferência realizada por um servidor da Seção de Manutenção e Transporte da CMBH que for designado para verificar se as condições do material entregue são as definidas neste anexo, sendo que tal servidor fará a aceitação do material caso o mesmo esteja de acordo com as especificações aqui estabelecidas.

3.7 - Constituem, ainda, obrigações da CMBH:

a)- promover os pagamentos dentro do prazo estipulado e nas condições estabelecidas;

b)- exercer a fiscalização e o acompanhamento da execução do objeto contratado, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou dos defeitos observados.

3.8 - Constituem, ainda, obrigações da CONTRATADA:

a)- entregar o material no prazo e no local fixados neste anexo, devidamente embalado, de forma a não ser danificado durante as operações de transporte, carga e descarga;

b)- responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da entrega/retirada, bem como pelo risco de perdas do material até o seu efetivo recebimento pela CMBH;

c)- substituir, no prazo estabelecido neste anexo, o material entregue e não aceito pela CMBH, em função da existência de irregularidades, incorreções ou defeitos;

d)- comunicar à CMBH, por escrito, quando verificar condições inadequadas para o fornecimento ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do objeto contratado, inclusive no que disser respeito ao prazo de entrega, sob pena de aplicação pela CMBH das penalidades legais cabíveis.

4 - AMOSTRAS:

4.1 - Caso ocorra dúvida quanto ao material ofertado, a Comissão Permanente de Licitação poderá, na fase de análise das propostas comerciais e por solicitação da área demandante, solicitar amostra de material ofertado por licitante detentora do menor preço, para fins de verificação objetiva de sua conformidade com as especificações exigidas neste anexo.

4.2 - Se for o caso de solicitação de amostra, a Comissão Permanente de Licitação definirá em diligência o prazo para a sua apresentação, prazo este que deverá ser igual para toda amostra solicitada e nunca inferior a 5 (cinco) dias úteis.

4.3 - Quando solicitadas, as amostras, se aprovadas, serão computadas no quantitativo do objeto a ser entregue. Se reprovadas, deverão ser retiradas pela licitante no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar de intimação a ser feita pela CMBH, sendo que após este período será providenciado o descarte das mesmas, sem que caiba às licitantes qualquer tipo de reclamação ou indenização.

4.4 - As amostras, se solicitadas, deverão estar acompanhadas de ficha técnica contendo suas características e especificações de acordo com o definido neste anexo. Deverão estar identificadas com etiquetas autocolantes, constando o nome da licitante, o número da licitação e o número do item a que se refere.

4.5 - Para verificação das propostas e para análise de amostras eventualmente apresentadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar o assessoramento de órgãos técnicos ou de profissionais especializados, ou solicitará que a Seção de Manutenção e Transporte da CMBH se manifeste por meio de parecer técnico conclusivo.

4.6 - Todas as despesas com entrega e retirada de eventuais amostras na sede da CMBH correrão por conta das licitantes.

5 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

5.1 - Os pagamentos serão efetuados após a entrega do material, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar, ainda, de sua aceitação definitiva pela CMBH e da entrega das correspondentes notas fiscais (corretamente preenchidas) à Divisão de Gestão Financeira desta, por meio de depósito bancário ou por outro meio que vier a ser acordado entre as partes.

5.2 - As notas fiscais deverão ser emitidas pela CONTRATADA em inteira conformidade com as exigências legais e contratuais, especialmente com as de natureza fiscal, com destaque, quando exigíveis, das retenções tributárias.

5.3 - Os pagamentos à CONTRATADA não serão efetivados caso esta não encaminhe à CMBH as notas fiscais (corretamente preenchidas).

5.4 - A CMBH, identificando quaisquer divergências nas notas fiscais, especialmente no que tange a preços e quantitativos, deverá devolvê-las à CONTRATADA para que sejam feitas as correções necessárias, reabrindo-se o prazo de 10 (dez) dias úteis citado no subitem 5.1 a partir da data de apresentação das novas notas fiscais corrigidas dos vícios apontados.

5.5 - A CMBH não efetuará, em nenhuma hipótese, pagamento antecipado.

5.6 - Os pagamentos realizados pela CMBH não implicarão prejuízo de a CONTRATADA reparar toda e qualquer falha que se apurar no material entregue, nem excluirão as responsabilidades de que tratam a Lei Federal nº 8.666/1993 e o Código de Defesa do Consumidor, tudo dentro dos prazos legais pertinentes.

5.7 - Os pagamentos efetuados não implicarão, ainda, reconhecimento pela CMBH de adimplemento por parte da CONTRATADA relativamente às obrigações que lhe são devidas em decorrência da execução do objeto, nem novação em relação a qualquer regra constante das especificações deste anexo.

6 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM, assim entendido como o MENOR PREÇO TOTAL OFERTADO PARA A ÍNTEGRA DE CADA ITEM, observadas as especificações e demais condições estabelecidas neste anexo e no edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2014.

7 - FISCALIZAÇÃO:

7.1 - A execução do  objeto será acompanhada, controlada, fiscalizada e avaliada pelo responsável pela Seção de Manutenção e Transporte da CMBH (SECMAT), o qual será o gestor do contrato.

7.1.1 - Nos termos do § 1º do artigo 67 da Lei 8.666/1993, caberá ao responsável pela SECMAT, que será também o fiscal do contrato, proceder às anotações das ocorrências relacionadas com a execução do fornecimento contratado, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou das impropriedades observadas.

7.2 - O recebimento definitivo do material somente se efetivará com a atestação pela SECMAT de que o mesmo atende a todas as exigências e condições estabelecidas neste anexo e de que foram cumpridas todas as demais obrigações previstas para a sua entrega.

7.3 - A fiscalização será exercida no interesse da CMBH, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implicará corresponsabilidade da CMBH ou de seus agentes e prepostos.

7.4 - Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto contratado, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem quaisquer ônus adicionais para a CMBH.

8 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

8.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato poderá a CMBH aplicar à CONTRATADA, além das demais cominações legais e contratuais pertinentes, as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de atraso no cumprimento contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculada sobre o valor global do contrato, por ocorrência;

III - multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor global do contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal;

IV - multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor global do contrato, na hipótese de a CONTRATADA, injustificadamente, desistir da contratação ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento contratual, quando a CMBH, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada;

V - suspensão temporária de licitar e contratar com a CMBH, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

VI - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com qualquer órgão público;

VII - rescisão contratual, aplicável independentemente de efetiva aplicação de qualquer das penalidades anteriores.

8.1.1 - As sanções definidas no subitem 8.1 poderão ser aplicadas pelas seguintes pessoas, autonomamente:

a)- item I ―› pelo Presidente, pelo Diretor Geral, pelo Diretor de Administração e Finanças e pelo chefe imediato do gestor da contratação;

b)- itens II, III e IV ―› pelo Presidente, pelo Diretor Geral e pelo Diretor de Administração e Finanças;

c)- itens V, VI e VII ―› pelo Presidente.

8.1.2 - Os valores das multas aplicadas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela CMBH. Se os valores dos pagamentos devidos não forem suficientes, a diferença deverá ser recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da aplicação da sanção.

8.1.3 - Em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas as penalidades definidas nos itens V, VI e VII cumulativamente com a multa cabível.

8.1.4 - As penalidades somente serão aplicadas após regular processo administrativo, em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, na forma e nos prazos previstos em lei.

8.1.5 - Para fins do subitem 8.1, entende-se por “valor global do contrato” aquele correspondente ao resultado da soma dos preços totais dos itens adjudicados à CONTRATADA.

9 - AVALIAÇÃO DE CUSTOS:

Conforme exigência legal, a CMBH realizou pesquisa de preços no mercado visando apuração de média para verificação de disponibilidade orçamentária, obtendo o valor global médio estimado de R$ 101.118,53 (cento e um mil, cento e dezoito reais e cinquenta e três centavos), conforme detalhamento constante da tabela a seguir:

| ITEM | QUANT. TOTAL | UNID. | ESPECIFICAÇÃO RESUMIDA DO MATERIAL | PREÇO UNITÁRIO MÉDIO ESTIMADO (R$) | PREÇO TOTAL MÉDIO ESTIMADO (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível 0,75 mm², cor azul. | 0,54 | 162,00 |
| 2 | 500 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 1,5 mm², cor azul. | 0,77 | 385,00 |
| 3 | 300 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 1,5 mm², cor preta. | 0,77 | 231,00 |
| 4 | 500 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 1,5 mm², cor verde. | 0,77 | 385,00 |
| 5 | 300 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 1,5 mm², cor vermelha. | 0,77 | 231,00 |
| 6 | 500 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 2,5 mm², cor azul. | 1,15 | 575,00 |
| 7 | 300 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 2,5 mm², cor branca. | 1,15 | 345,00 |
| 8 | 500 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 2,5 mm², cor preta. | 1,15 | 575,00 |
| 9 | 600 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 2,5 mm², cor verde. | 1,15 | 690,00 |
| 10 | 400 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 2,5 mm², cor vermelha. | 1,15 | 460,00 |
| 11 | 600 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 4,0 mm², cor azul. | 1,95 | 1.170,00 |
| 12 | 400 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 4,0 mm², cor branca. | 1,95 | 780,00 |
| 13 | 400 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 4,0 mm², cor preta. | 1,95 | 780,00 |
| 14 | 400 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 4,0 mm², cor verde. | 1,95 | 780,00 |
| 15 | 400 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 4,0 mm², cor vermelha. | 1,95 | 780,00 |
| 16 | 200 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 6,0 mm², cor azul. | 2,85 | 570,00 |
| 17 | 200 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 6,0 mm², cor branca. | 2,85 | 570,00 |
| 18 | 200 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 6,0 mm², cor preta. | 2,85 | 570,00 |
| 19 | 200 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 6,0 mm², na cor verde. | 2,85 | 570,00 |
| 20 | 200 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 6,0 mm², cor vermelha. | 2,85 | 570,00 |
| 21 | 20 | METRO | Cabo flexível em cobre, têmpera mole, preto. | 32,95 | 659,00 |
| 22 | 5 | METRO | Cabo flexível em cobre, têmpera mole, verde. | 32,95 | 164,75 |
| 23 | 200 | METRO | Cabo PP 3 X 1,5 mm2. | 2,80 | 560,00 |
| 24 | 200 | METRO | Cabo PP 3 X 2,5 mm2. | 3,55 | 710,00 |
| 25 | 500 | METRO | Cabo tipo CI, 2 pares. | 0,62 | 310,00 |
| 26 | 2 | CAIXA | Cabo UTP 4 pares. | 402,60 | 805,20 |
| 27 | 100 | METRO | Cordão paralelo flexível de cobre, 2 X 2,5 mm², cor branca. | 2,00 | 200,00 |
| 28 | 300 | METRO | Cordão liso, 4 vias, cor bege. | 0,95 | 285,00 |
| 29 | 300 | METRO | Cordão liso, 4 vias, cor branca. | 0,95 | 285,00 |
| 30 | 300 | METRO | Cordão liso, 4 vias, cor cinza. | 0,95 | 285,00 |
| 31 | 30 | METRO | Cordão espiral, 4 vias, cor bege. | 1,90 | 57,00 |
| 32 | 30 | METRO | Cordão espiral, 4 vias, cor cinza. | 1,90 | 57,00 |
| 33 | 50 | METRO | Cordão espiral, 4 vias, cor preta. | 1,90 | 95,00 |
| 34 | 500 | METRO | Fio FDG, estanhado. | 0,42 | 210,00 |
| 35 | 5 | UNIDADE | Fio de solda 1,5 mm. | 48,35 | 241,75 |
| 36 | 2 | UNIDADE | Sonda passa fios de 20 metros. | 18,50 | 37,00 |
| 37 | 3 | UNIDADE | Sonda passa fios de 10 metros. | 14,00 | 42,00 |
| 38 | 200 | METRO | Cabo telefônico CI 50 X 6 pares. | 1,64 | 328,00 |
| 39 | 100 | METRO | Cabo semirrígido antichama de 10 mm². | 3,53 | 353,00 |
| 40 | 100 | METRO | Cabo sintenax antichama de 2,5 mm², na cor preta. | 1,11 | 111,00 |
| 41 | 100 | METRO | Cabo sintenax antichama de 4,0 mm², na cor preta. | 1,69 | 169,00 |
| 42 | 100 | UNIDADE | Terminal tipo argola. | 0,76 | 76,00 |
| 43 | 15 | UNIDADE | Base para relé fotoelétrico. | 7,95 | 119,25 |
| 44 | 100 | UNIDADE | Lâmpada fluorescente tubular 16 W. | 7,22 | 722,00 |
| 45 | 75 | UNIDADE | Lâmpada fluorescente tubular 20 W. | 5,45 | 408,75 |
| 46 | 30 | UNIDADE | Lâmpada fluorescente tubular 28 W. | 11,70 | 351,00 |
| 47 | 150 | UNIDADE | Lâmpada fluorescente tubular 32 W. | 5,97 | 895,50 |
| 48 | 150 | UNIDADE | Lâmpada fluorescente 40 W. | 5,45 | 817,50 |
| 49 | 50 | UNIDADE | Lâmpada fluorescente compacta, 15 W. | 11,77 | 588,50 |
| 50 | 200 | UNIDADE | Lâmpada fluorescente compacta, 25 W. | 16,89 | 3.378,00 |
| 51 | 50 | UNIDADE | Lâmpada fluorescente compacta, 34 W. | 33,42 | 1.671,00 |
| 52 | 20 | UNIDADE | Lâmpada de vapor de sódio. | 31,00 | 620,00 |
| 53 | 20 | UNIDADE | Lâmpada dulux L, 36 W. | 25,74 | 514,80 |
| 54 | 200 | UNIDADE | Lâmpada fluorescente H0 110 W. | 13,21 | 2.642,00 |
| 55 | 20 | UNIDADE | Receptáculo em porcelana. | 2,24 | 44,80 |
| 56 | 30 | UNIDADE | Receptáculo em termoplástico preto. | 2,72 | 81,60 |
| 57 | 25 | UNIDADE | Relé fotoelétrico. | 21,78 | 544,50 |
| 58 | 60 | UNIDADE | Fita dupla face, de adesivo acrílico transferível. | 80,55 | 4.833,00 |
| 59 | 1 | UNIDADE | Patch panel. | 234,11 | 234,11 |
| 60 | 80 | UNIDADE | Rolo de fita elétrica isolante preta antichama. | 10,55 | 844,00 |
| 61 | 5 | UNIDADE | Rolo de fita isolante alta fusão. | 11,68 | 58,40 |
| 62 | 15 | UNIDADE | Soquete fêmea. | 2,50 | 37,50 |
| 63 | 15 | UNIDADE | Soquete macho. | 2,50 | 37,50 |
| 64 | 50 | UNIDADE | Soquete com rabicho. | 1,23 | 61,50 |
| 65 | 20 | UNIDADE | Soquete para lâmpada fluorescente tubular. | 2,86 | 57,20 |
| 66 | 10 | UNIDADE | Base em porcelana completa. | 13,77 | 137,70 |
| 67 | 4 | UNIDADE | Programador horário modular digital. | 95,75 | 383,00 |
| 68 | 2 | UNIDADE | Quadro elétrico de sobrepor, para 16 circuitos. | 49,00 | 98,00 |
| 69 | 2 | UNIDADE | Quadro elétrico de embutir, para 16 circuitos. | 42,00 | 84,00 |
| 70 | 2 | UNIDADE | Quadro de distribuição em chapa metálica, de embutir. | 509,92 | 1.019,84 |
| 71 | 30 | UNIDADE | Reator eletrônico para lâmpada fluorescente tubular 1 X 20 W. | 12,70 | 381,00 |
| 72 | 60 | UNIDADE | Reator eletrônico para lâmpada fluorescente tubular 1 X 40 W. | 15,50 | 930,00 |
| 73 | 60 | UNIDADE | Reator eletrônico para lâmpada fluorescente tubular HO 1 X 110 W. | 49,66 | 2.979,60 |
| 74 | 50 | UNIDADE | Reator eletrônico para lâmpada fluorescente tubular, 2 X 16 W. | 19,02 | 951,00 |
| 75 | 30 | UNIDADE | Reator eletrônico para lâmpada fluorescente tubular, 2 X 20 W. | 18,60 | 558,00 |
| 76 | 100 | UNIDADE | Reator eletrônico para lâmpada fluorescente tubular, 2 X 32 W. | 22,50 | 2.250,00 |
| 77 | 50 | UNIDADE | Reator eletrônico para lâmpada fluorescente tubular, 2 X 40 W. | 21,75 | 1.087,50 |
| 78 | 80 | UNIDADE | Reator eletrônico para lâmpada fluorescente tubular, 2 X 110 W. | 86,00 | 6.880,00 |
| 79 | 15 | UNIDADE | Reator interno para lâmpada de vapor de sódio de 150 W, 220 V. | 55,00 | 825,00 |
| 80 | 50 | UNIDADE | Adaptador para tomada elétrica 2P+T e universal, para tomada 2P+T do padrão brasileiro. | 6,00 | 300,00 |
| 81 | 50 | UNIDADE | Adaptador para tomada elétrica 2P+T padrão brasileiro, para tomada 2P+T e universal. | 6,00 | 300,00 |
| 82 | 15 | UNIDADE | Controle de velocidade para ventilador de parede. | 17,80 | 267,00 |
| 83 | 30 | UNIDADE | Conjunto de 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T. | 7,12 | 213,60 |
| 84 | 40 | UNIDADE | Conjunto de 2 tomadas 2P+T. | 9,80 | 392,00 |
| 85 | 3 | UNIDADE | Conjunto de 1 interruptor paralelo. | 22,00 | 66,00 |
| 86 | 3 | UNIDADE | Conjunto de 2 interruptores paralelos. | 21,10 | 63,30 |
| 87 | 10 | UNIDADE | Conjunto de 1 interruptor simples. | 14,50 | 145,00 |
| 88 | 2 | UNIDADE | Conjunto de 3 interruptores simples. | 24,73 | 49,46 |
| 89 | 2 | UNIDADE | Conjunto de 2 interruptores simples. | 22,44 | 44,88 |
| 90 | 4 | UNIDADE | Conjunto de 1 interruptor simples mais tomada. | 14,11 | 56,44 |
| 91 | 3 | UNIDADE | Conjunto de 3 interruptores paralelos mais módulo cego. | 31,12 | 93,36 |
| 92 | 40 | UNIDADE | Conjunto de 1 tomada 2P+T. | 18,00 | 720,00 |
| 93 | 2 | UNIDADE | Conjunto de 3 tomadas 2P+T. | 47,00 | 94,00 |
| 94 | 12 | UNIDADE | Conjunto de 2 tomadas 2P+T. | 37,00 | 444,00 |
| 95 | 11 | UNIDADE | Conjunto de 2 tomadas tipo RJ 45 cat. 6. | 76,90 | 845,90 |
| 96 | 7 | UNIDADE | Conjunto de 2 tomadas tipo RJ 11, 4 fios. | 44,39 | 310,73 |
| 97 | 3 | UNIDADE | Conjunto de 4 tomadas tipo RJ 45 cat 6. | 129,23 | 387,69 |
| 98 | 10 | UNIDADE | Placa 2 x 4 cega. | 3,99 | 39,90 |
| 99 | 10 | UNIDADE | Placa 4 x 4 cega. | 8,60 | 86,00 |
| 100 | 20 | UNIDADE | Interruptor simples de 1 tecla, 10 A, 250 V, com tecla amarela, haste de fixação em termoplástico preto e placa em termoplástico cinza. | 6,14 | 122,80 |
| 101 | 20 | UNIDADE | Interruptor simples de 2 teclas. | 10,38 | 207,60 |
| 102 | 60 | UNIDADE | Placa 4 x 4, para duas tomadas padrão brasileiro em formato vertical. | 4,63 | 277,80 |
| 103 | 30 | UNIDADE | Placa 4 x 4, para duas tomadas padrão brasileiro + duas tomadas padrão brasileiro. | 5,37 | 161,10 |
| 104 | 50 | UNIDADE | Placa 2 x 4 em termoplástico cinza, para 2 tomadas. | 5,45 | 272,50 |
| 105 | 50 | UNIDADE | Placa 2 x 4 em termoplástico cinza, para 1 tomada. | 4,78 | 239,00 |
| 106 | 60 | UNIDADE | Plug para tomada de telefone. | 3,47 | 208,20 |
| 107 | 30 | UNIDADE | Plug padrão brasileiro 2P+T, 10 A. | 6,81 | 204,30 |
| 108 | 15 | UNIDADE | Plug padrão brasileiro 2P+T, 20 A. | 7,17 | 107,55 |
| 109 | 20 | UNIDADE | Plug 2P+T padrão brasileiro 10 A. | 6,67 | 133,40 |
| 110 | 15 | UNIDADE | Plug 2P+T padrão brasileiro 20 A. | 7,31 | 109,65 |
| 111 | 20 | UNIDADE | Prolongador 2P+T padrão brasileiro 10 A. | 7,70 | 154,00 |
| 112 | 15 | UNIDADE | Prolongador 2P+T padrão brasileiro 20 A. | 8,87 | 133,05 |
| 113 | 150 | UNIDADE | Tomada elétrica 2P+T, vertical, padrão brasileiro, 10 A. | 4,37 | 655,50 |
| 114 | 40 | UNIDADE | Tomada elétrica 2P+T, vertical, padrão brasileiro, 20 A. | 5,47 | 218,80 |
| 115 | 120 | UNIDADE | Tomada elétrica, sistema X, 2P+T, 10 A. | 9,80 | 1.176,00 |
| 116 | 25 | UNIDADE | Tomada elétrica, sistema X, 2P+T, 20 A. | 10,90 | 272,50 |
| 117 | 100 | UNIDADE | Tomada para telefone, sistema X. | 14,61 | 1.461,00 |
| 118 | 80 | UNIDADE | Tomada para telefone. | 6,70 | 536,00 |
| 119 | 100 | UNIDADE | Tomada tipo RJ 45 fêmea. | 5,00 | 500,00 |
| 120 | 5 | UNIDADE | Contactor 2 ou 3 pólos de contato principal. | 95,00 | 475,00 |
| 121 | 35 | UNIDADE | Disjuntor monopolar curva C 16 A. | 7,00 | 245,00 |
| 122 | 20 | UNIDADE | Disjuntor monopolar curva C 20 A. | 7,00 | 140,00 |
| 123 | 15 | UNIDADE | Disjuntor monopolar curva C 25 A. | 7,00 | 105,00 |
| 124 | 4 | UNIDADE | Disjuntor monopolar curva C 32 A. | 7,00 | 28,00 |
| 125 | 10 | UNIDADE | Disjuntor bipolar curva C 20 A. | 34,00 | 340,00 |
| 126 | 15 | UNIDADE | Disjuntor bipolar curva C 25 A. | 31,95 | 479,25 |
| 127 | 5 | UNIDADE | Disjuntor bipolar curva C 32 A. | 34,00 | 170,00 |
| 128 | 6 | UNIDADE | Disjuntor tripolar curva C 40 A. | 44,00 | 264,00 |
| 129 | 1 | UNIDADE | Disjuntor tripolar curva C 63 A. | 57,84 | 57,84 |
| 130 | 10 | UNIDADE | Disjuntor unipolar termomagnético, modelo “quick-lag” 20 A. | 6,55 | 65,50 |
| 131 | 10 | UNIDADE | Disjuntor unipolar termomagnético, modelo “quick-lag” 30A. | 6,55 | 65,50 |
| 132 | 2 | UNIDADE | Disjuntor tripolar termomagnético, modelo “quick-lag” 100 A. | 75,06 | 150,12 |
| 133 | 6 | UNIDADE | Dispositivo de proteção contra surtos (DPS), monopolar, para instalação entre linha e terra. | 34,20 | 205,20 |
| 134 | 2 | UNIDADE | Dispositivo de proteção contra surtos (DPS), monopolar, para instalação entre neutro e terra. | 34,20 | 68,40 |
| 135 | 2 | UNIDADE | Disjuntor tripolar termomagnético, padrão Nema, corrente nominal 250 A. | 1.175,80 | 2.351,60 |
| 136 | 60 | UNIDADE | Luminária de embutir em forro modulado com perfil T de aba de 25 mm, para 2 lâmpadas fluorescentes de 32 W. | 105,57 | 6.334,20 |
| 137 | 20 | UNIDADE | Luminária de embutir em forro modulado com perfil T de aba de 25 mm, para 4 lâmpadas fluorescentes de 32 W. | 241,10 | 4.822,00 |
| 138 | 65 | UNIDADE | Plafunier em PVC. | 2,47 | 160,55 |
| 139 | 50 | UNIDADE | Pilha recarregável tamanho AA | 19,75 | 987,50 |
| 140 | 20 | UNIDADE | Pilha recarregável tamanho AAA | 17,25 | 345,00 |
| 141 | 10 | UNIDADE | Bateria 9 volts recarregável E 320 MA. | 19,50 | 195,00 |
| 142 | 12 | UNIDADE | Pilha C. | 4,50 | 54,00 |
| 143 | 5 | UNIDADE | Recarregadores para pilhas e baterias. | 39,64 | 198,20 |
| 144 | 10 | UNIDADE | Caixa de passagem elétrica. | 13,00 | 130,00 |
| 145 | 2 | UNIDADE | Abraçadeira de nylon. | 8,95 | 17,90 |
| 146 | 20 | UNIDADE | Abraçadeira metálica, para lâmpada fluorescente tubular T8. | 0,55 | 11,00 |
| 147 | 20 | UNIDADE | Abraçadeira metálica. | 0,95 | 19,00 |
| 148 | 50 | UNIDADE | Caixa de embutir elétrica 2” X 4”. | 0,72 | 36,00 |
| 149 | 60 | UNIDADE | Caixa de embutir elétrica 4” X 4”. | 1,45 | 87,00 |
| 150 | 50 | UNIDADE | Canaleta para piso, na cor cinza, tamanho 10 mm X 30 mm X 2 metros. | 46,18 | 2.309,00 |
| 151 | 10 | UNIDADE | Canaleta para piso, na cor cinza, tamanho 20 mm X 92 mm X 2 metros. | 77,09 | 770,90 |
| 152 | 100 | UNIDADE | Canaleta para piso, na cor cinza, tamanho 16 mm X 54 mm X 2 metros. | 24,37 | 2.437,00 |
| 153 | 100 | UNIDADE | Canaleta sistema X, na cor branca. Tamanho de 10 mm x 20 mm x 2,10 metros. | 3,39 | 339,00 |
| 154 | 100 | UNIDADE | Canaleta sistema X, na cor branca, tamanho 12,5 mm x 20 mm x 2,10 metros. | 17,51 | 1.751,00 |
| 155 | 60 | UNIDADE | Canaleta sistema X, na cor branca, tamanho 12,5 mm x 32 mm x 2,10 metros. | 9,51 | 570,60 |
| 156 | 50 | METRO | Eletroduto PVC flexível reforçado, 1/2. | 1,06 | 53,00 |
| 157 | 100 | METRO | Eletroduto PVC flexível reforçado, 3/4. | 1,07 | 107,00 |
| 158 | 100 | METRO | Eletroduto PVC flexível reforçado, 1”. | 1,92 | 192,00 |
| 159 | 3 | METRO | Eletroduto tipo mangueira flexível corrugada. | 4,79 | 14,37 |
| 160 | 50 | METRO | Espiral tubo em PVC, 1/4 na cor branca. | 2,88 | 144,00 |
| 161 | 50 | METRO | Espiral tubo em PVC, 1/2 na cor branca. | 3,12 | 156,00 |
| 162 | 50 | METRO | Espiral tubo em PVC, 3/4 na cor branca. | 4,11 | 206,50 |
| 163 | 50 | METRO | Espiral tubo em PVC, 1” na cor branca. | 5,61 | 280,50 |
| 164 | 50 | METRO | Espiral tubo em PVC, 1/4 na cor preta. | 2,88 | 144,00 |
| 165 | 50 | METRO | Espiral tubo em PVC, 1/2 na cor preta. | 3,12 | 156,00 |
| 166 | 50 | METRO | Espiral tubo em PVC, 3/4 na cor preta. | 4,11 | 205,50 |
| 167 | 50 | METRO | Espiral tubo em PVC, 1” na cor preta. | 5,74 | 287,00 |
| 168 | 2 | UNIDADE | Box em alumínio tipo reto. | 3,14 | 6,28 |
| 169 | 10 | UNIDADE | ## Chuveiro elétrico 5.500 W, tensão de 220 V. | 130,97 | 1.309,70 |
| 170 | 10 | UNIDADE | Resistência para chuveiro elétrico Lorenzetti Tradição. | 13,59 | 135,90 |
| 171 | 500 | UNIDADE | Conector tipo RJ 11. | 0,31 | 155,00 |
| 172 | 150 | UNIDADE | Conector tipo RJ 09. | 0,85 | 127,50 |
| 173 | 100 | UNIDADE | Conector torção para cabos de 0,8 a 2,5 mm. | 0,13 | 13,00 |
| 174 | 100 | UNIDADE | Conector torção para cabos de 0,8 a 4,5 mm. | 0,18 | 18,00 |
| 175 | 100 | UNIDADE | Conector torção para cabos de 1,5 a 6,0 mm. | 0,25 | 25,00 |
| 176 | 50 | UNIDADE | Conector torção para cabos de 2,5 a 10,0 mm. | 0,28 | 14,00 |
| 177 | 4 | UNIDADE | Conector de rosca, tipo parafuso fendido (splitbolt). | 8,34 | 33,36 |
| 178 | 600 | UNIDADE | Conector de emendas lineares - 101 E. | 0,50 | 300,00 |
| 179 | 20 | UNIDADE | Terminal de compressão, para cabos de 70,0 mm². | 3,00 | 60,00 |
| 180 | 10 | UNIDADE | Caixa de passagem fabricada em PVC antichama, de sobrepor, tamanho 20 x 20 x 10 cm. | 19,13 | 191,30 |
| 181 | 5 | UNIDADE | Resistência 220 V, 3.000 W, para máquina de café. | 95,00 | 475,00 |
| 182 | 5 | UNIDADE | Resistência 220 V, 1.300 a 1.800 W, em formato de L, para máquina de café. | 50,00 | 250,00 |
| 183 | 4 | METRO | Resistência móvel, base em baquelite. Tensão de 220 V, 2.500 W. | 95,00 | 380,00 |
| 184 | 5 | UNIDADE | Termostato 220 V, 20 A, para máquina de café. | 85,00 | 425,00 |
| 185 | 5 | UNIDADE | Termostato 220 V, 30 A, para banho-maria. | 70,00 | 350,00 |
| 186 | 50 | UNIDADE | Fusível diazed ação retardada, 50 A / 500 V. | 2,74 | 137,00 |
| 187 | 5 | UNIDADE | Microventilador tipo cooler. | 113,12 | 565,60 |
| VALOR GLOBAL (R$) —› |  |  |  |  | 101.118,53 |

10 - DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA AS DESPESAS:

O desembolso se fará mediante rubrica de dotação orçamentária própria da CMBH, sob o número 01.01.01.031.001.2001.339030-14 - Material de Consumo - Material Elétrico e Eletrônico, ocorrendo adequação orçamentária e financeira para as despesas, conforme estimativa emitida pela Divisão de Gestão Financeira, anexa ao processo, devidamente autorizada pelo Presidente da CMBH.

11 - CONSIDERAÇÕES FINAIS:

O presente anexo foi elaborado com base no pedido de aquisição feito pela Seção Manutenção e Transporte da CMBH (SECMAT), sendo que o “de acordo” do responsável pela referida área neste documento implica a integral concordância, sem restrições, com todas as condições e especificações aqui definidas, o qual, inclusive, assume como sendo seus eventuais acréscimos ou alterações feitos no edital e neste anexo em relação ao citado pedido de aquisição.

ANEXO II DO EDITAL

- MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO -

CREDENCIAMENTO

Pelo presente instrumento, credenciamos o (a) Sr. (a) ___________________________________________________, portador (a) do documento de identidade nº _______________________________ e do CPF nº ______________, para participar das reuniões relativas à TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2014, o (a) qual está autorizado (a) a requerer vistas de documentos e propostas, manifestar-se em nome da licitante, desistir e interpor recursos, rubricar e assinar documentos, declarações e atas, a que tudo daremos por firme e valioso.

Belo Horizonte, _____ de _____________ de 2014.

________________________________________________

Nome e assinatura de representante legal da licitante

ANEXO III DO EDITAL - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP -

DECLARAÇÃO

A empresa _________________________________________________, CNPJ nº __________________________, declara, sob as penas da lei, por intermédio de seu representante legal, que cumpre os requisitos legais para qualificação como ______________________________ (indicar a condição na qual a empresa se enquadra: Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP), conforme previsto no artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste mesmo artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei.

Belo Horizonte, _____ de ______________de 2014.

_____________________________________________

Nome e assinatura de representante legal da licitante

ANEXO IV DO EDITAL

- MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR -

DECLARAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2014

A empresa _________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _____________________, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (ª) __________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº _____________________ e do CPF nº _________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva:

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (_____).

(marcar com um “x” o espaço acima, em caso afirmativo)

Belo Horizonte, _______ de ______________ de 2014.

______________________________________________

Nome e assinatura de representante legal da licitante

ANEXO V DO EDITAL

- MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL -

TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2014

OBJETO: Aquisição de material elétrico.

DENOMINAÇÃO SOCIAL DA LICITANTE: _________________________________

CNPJ: ____________________________

Apresenta esta licitante, por intermédio de seu representante legal, proposta comercial para o material abaixo, nas condições definidas no ANEXO I do edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2014:

| ITEM | QUANT. TOTAL | UNID. | MATERIAL | MARCA | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível 0,75 mm², com isolamento simples antichama, para tensão de 750 V, com a marca de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR 6148, na cor azul. |  |  |  |
| 2 | 500 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 1,5 mm², isolamento antichama na cor azul, para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas, referência Prysmian. |  |  |  |
| 3 | 300 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 1,5 mm², isolamento antichama na cor preta, para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas, referência Prysmian. |  |  |  |
| 4 | 500 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 1,5 mm², isolamento antichama na cor verde, para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas, referência Prysmian. |  |  |  |
| 5 | 300 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 1,5 mm², isolamento antichama na cor vermelha, para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas, referência Prysmian. |  |  |  |
| 6 | 500 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 2,5 mm², isolamento antichama na cor azul, para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas, referência Prysmian. |  |  |  |
| 7 | 300 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 2,5 mm², isolamento antichama na cor branca, para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas, referência Prysmian. |  |  |  |
| 8 | 500 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 2,5 mm², isolamento antichama na cor preta, para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas, referência Prysmian. |  |  |  |
| 9 | 600 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 2,5 mm², isolamento antichama na cor verde, para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas, referência Prysmian. |  |  |  |
| 10 | 400 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 2,5 mm², isolamento antichama na cor vermelha, para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas, referência Prysmian. |  |  |  |
| 11 | 600 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 4,0 mm², isolamento antichama na cor azul, para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas, referência Prysmian. |  |  |  |
| 12 | 400 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 4,0 mm², isolamento antichama na cor branca, para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas, referência Prysmian. |  |  |  |
| 13 | 400 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 4,0 mm², isolamento antichama na cor preta, para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas, referência Prysmian. |  |  |  |
| 14 | 400 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 4,0 mm², isolamento antichama na cor verde, para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas, referência Prysmian. |  |  |  |
| 15 | 400 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 4,0 mm², isolamento antichama na cor vermelha, para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas, referência Prysmian. |  |  |  |
| 16 | 200 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 6,0 mm², isolamento antichama na cor azul, para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas, referência Prysmian. |  |  |  |
| 17 | 200 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 6,0 mm², isolamento antichama na cor branca, para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas, referência Prysmian. |  |  |  |
| 18 | 200 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 6,0 mm², isolamento antichama na cor preta, para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas, referência Prysmian. |  |  |  |
| 19 | 200 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 6,0 mm², isolamento antichama na cor verde, para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas, referência Prysmian. |  |  |  |
| 20 | 200 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 6,0 mm², isolamento antichama na cor vermelha, para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas, referência Prysmian. |  |  |  |
| 21 | 20 | METRO | Cabo flexível em cobre, têmpera mole, classe 5, com isolação em PVC, 750 V – 70º C – NBR 6148 – 70 mm², preto. |  |  |  |
| 22 | 5 | METRO | Cabo flexível em cobre, têmpera mole, classe 5, com isolação em PVC, 750 V – 70º C – NBR 6148 – 70 mm², verde. |  |  |  |
| 23 | 200 | METRO | Cabo PP 3 X 1,5 mm2, condutor formado por fios de cobre, têmpera mole, tensão de isolamento 450 a 750 V. |  |  |  |
| 24 | 200 | METRO | Cabo PP 3 X 2,5 mm2, condutor formado por fios de cobre, têmpera mole, tensão de isolamento 450 a 750 V. |  |  |  |
| 25 | 500 | METRO | Cabo tipo CI, 2 pares, na cor cinza, para linhas telefônicas. |  |  |  |
| 26 | 2 | CAIXA | Cabo UTP, 4 pares, categoria 5e, caixa com 305 metros, cor azul. |  |  |  |
| 27 | 100 | METRO | Cordão paralelo flexível de cobre, 2 X 2,5 mm², com isolamento simples, antichama, na cor branca. |  |  |  |
| 28 | 300 | METRO | Cordão liso, 4 vias para cabos de telefone, na cor bege. |  |  |  |
| 29 | 300 | METRO | Cordão liso, 4 vias para cabos de telefone, na cor branca. |  |  |  |
| 30 | 300 | METRO | Cordão liso, 4 vias para cabos de telefone, na cor cinza. |  |  |  |
| 31 | 30 | METRO | Cordão espiral, 4 vias para monofone de aparelho telefônico, na cor bege. |  |  |  |
| 32 | 30 | METRO | Cordão espiral, 4 vias para monofone de aparelho telefônico, na cor cinza. |  |  |  |
| 33 | 50 | METRO | Cordão espiral, 4 vias para monofone de aparelho telefônico, na cor preta. |  |  |  |
| 34 | 500 | METRO | Fio FDG, estanhado, para jump telefônico, 2 x 0,50 mm², na cor laranja e preta. |  |  |  |
| 35 | 5 | UNIDADE | Fio de solda 1,5 mm, carretel com 500 g. |  |  |  |
| 36 | 2 | UNIDADE | Sonda passa fios de 20 metros. Alma de aço, resistência à tração de até 100 kgf, revestimento em PVC e 4 mm de diâmetro. |  |  |  |
| 37 | 3 | UNIDADE | Sonda passa fios de 10 metros. Alma de aço, resistência à tração de até 100 kgf, revestimento em PVC e 4 mm de diâmetro. |  |  |  |
| 38 | 200 | METRO | Cabo telefônico CI 50 X 6 pares. Condutores de cobre com isolamento em polietileno, blindagem em alumínio e revestimento com capa de PVC. |  |  |  |
| 39 | 100 | METRO | Cabo semirrígido antichama de 10 mm², tensão de 750 V, na cor preta. |  |  |  |
| 40 | 100 | METRO | Cabo sintenax antichama de 2,5 mm², na cor preta. |  |  |  |
| 41 | 100 | METRO | Cabo sintenax antichama de 4,0 mm², na cor preta. |  |  |  |
| 42 | 100 | UNIDADE | Terminal tipo argola, para cabos de 10 a 16 mm², isolamento na cor vermelha ou azul. |  |  |  |
| 43 | 15 | UNIDADE | Base para relé fotoelétrico, incluindo haste de fixação e rabicho. |  |  |  |
| 44 | 100 | UNIDADE | Lâmpada fluorescente tubular 16 W, luz do dia, com fluxo luminoso maior ou igual a 1.000 lumens e diâmetro de aproximadamente 26 mm. |  |  |  |
| 45 | 75 | UNIDADE | Lâmpada fluorescente tubular 20 W, luz do dia, com fluxo luminoso maior ou igual a 1.000 lumens e diâmetro de aproximadamente 38 mm. |  |  |  |
| 46 | 30 | UNIDADE | Lâmpada fluorescente tubular 28 W, luz do dia, com fluxo luminoso maior ou igual a 2.600 lumens e diâmetro de aproximadamente 16 mm. |  |  |  |
| 47 | 150 | UNIDADE | Lâmpada fluorescente tubular 32 W, luz do dia, com fluxo luminoso maior ou igual a 2.000 lumens e diâmetro de aproximadamente 26 mm. |  |  |  |
| 48 | 150 | UNIDADE | Lâmpada fluorescente 40 W, luz do dia, com fluxo luminoso maior ou igual a 2.500 lumens e diâmetro de aproximadamente 38 mm. |  |  |  |
| 49 | 50 | UNIDADE | Lâmpada fluorescente compacta, com o formato espiral, acoplada a um reator eletrônico, com luz branca, de 15 W, 110/127 V, para base E-27. |  |  |  |
| 50 | 200 | UNIDADE | Lâmpada fluorescente compacta, com o formato espiral, acoplada a um reator eletrônico, com luz branca, de 25 W, 110/127 V, para base E-27. |  |  |  |
| 51 | 50 | UNIDADE | Lâmpada fluorescente compacta, com o formato espiral, acoplada a um reator eletrônico, com luz branca, de 34 W ou 35 W,110/127 V, para base E-27. |  |  |  |
| 52 | 20 | UNIDADE | Lâmpada de vapor de sódio 150 W, 220 V, para base E-40. |  |  |  |
| 53 | 20 | UNIDADE | Lâmpada dulux L, 36 W, temperatura de cor 4.000 K, para base 2G11 de 4 pinos e extremidade simples. |  |  |  |
| 54 | 200 | UNIDADE | Lâmpada fluorescente H0 110 W, luz do dia, com fluxo luminoso maior ou igual a 7.500 lumens e diâmetro de 38 mm, com base extraível (não fixa) adaptável a soquete duplo embutido. |  |  |  |
| 55 | 20 | UNIDADE | Receptáculo em porcelana, base E-27, com parafuso de fixação. |  |  |  |
| 56 | 30 | UNIDADE | Receptáculo em termoplástico preto E-27, com rabicho. |  |  |  |
| 57 | 25 | UNIDADE | Relé fotoelétrico tensão de 220 V e 1.000 W, 1.800 VA. |  |  |  |
| 58 | 60 | UNIDADE | Fita dupla face, de adesivo acrílico transferível, VHB verde, medindo 20 metros cada rolo, de comprimento, 19 mm de espessura, adesivo transparente tração de cerca de 7 kg/m2. |  |  |  |
| 59 | 1 | UNIDADE | Patch panel carregado 24 posições, categoria 5E, referência Furukawa. |  |  |  |
| 60 | 80 | UNIDADE | Rolo de fita elétrica isolante preta antichama, tamanho 19 mm X 20 metros e espessura mínima de 0,19 mm, com certificado do INMETRO, de acordo com a norma NBR 5037, referência Scotch 33+. |  |  |  |
| 61 | 5 | UNIDADE | Rolo de fita isolante alta fusão, 20 metros. |  |  |  |
| 62 | 15 | UNIDADE | Soquete fêmea para lâmpada HO 110 W. |  |  |  |
| 63 | 15 | UNIDADE | Soquete macho para lâmpada HO 110 W. |  |  |  |
| 64 | 50 | UNIDADE | Soquete com rabicho, para lâmpada fluorescente T8. |  |  |  |
| 65 | 20 | UNIDADE | Soquete para lâmpada fluorescente tubular com base G13 e diâmetro tipos T8 e T10, corpo em polipropileno, engate rápido, e rotor giratório. |  |  |  |
| 66 | 10 | UNIDADE | Base em porcelana completa, incluindo parafusos e anel em porcelana, para fusível diazed de 50 A. |  |  |  |
| 67 | 4 | UNIDADE | Programador horário modular digital, capacidade para 8 programas semanais, tensão de 250 V 50/60 Hz e corrente de 16 A, referência Pial 047 61. |  |  |  |
| 68 | 2 | UNIDADE | Quadro elétrico de sobrepor, para 16 circuitos padrão dim, na cor branca e tampa em policarbonato branca ou transparente, referência Tigre 33.04.861.0, 33.04.858.0. |  |  |  |
| 69 | 2 | UNIDADE | Quadro elétrico de embutir, para 16 circuitos padrão dim, na cor branca e tampa em policarbonato branca ou transparente, referência Tigre 33.04.697.9, 33.04.702.9. |  |  |  |
| 70 | 2 | UNIDADE | Quadro de distribuição em chapa metálica, de embutir, com capacidade para 44 disjuntores padrão dim, mais geral para disjuntor tipo caixa moldada, incluindo barramento trifásico principal de 150/225 A e barramentos de derivação de 32/40 A, para disjuntores padrão dim tipo 5sx, incluindo ainda barramentos de terra + neutro, referência Cemar. |  |  |  |
| 71 | 30 | UNIDADE | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 1 X 20 W X 127 V. T.H.D. < 10%, referência Phillips. |  |  |  |
| 72 | 60 | UNIDADE | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 1 X 40 W X 127 V. T.H.D. < 10%, referência Phillips. |  |  |  |
| 73 | 60 | UNIDADE | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular HO 1 X 110 W. Bivolt. T.H.D. < 10%, referência Phillips. |  |  |  |
| 74 | 50 | UNIDADE | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 2 X 16 W x 127 V. T.H.D. < 10%, referência Phillips. |  |  |  |
| 75 | 30 | UNIDADE | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 2 X 20 W x 127 V. T.H.D. < 10%, referência Phillips. |  |  |  |
| 76 | 100 | UNIDADE | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 2 X 32 W, 127 V. T.H.D. < 10%, referência Phillips. |  |  |  |
| 77 | 50 | UNIDADE | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 2 X 40 W, 127 V. T.H.D. < 10%, referência Phillips. |  |  |  |
| 78 | 80 | UNIDADE | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 2 X 110 W, 127 V. T.H.D. < 10%, referência Phillips. |  |  |  |
| 79 | 15 | UNIDADE | Reator interno para lâmpada de vapor de sódio de 150 W, 220 V, com capacitor e ignitor. |  |  |  |
| 80 | 50 | UNIDADE | Adaptador para tomada elétrica 2P+T e universal, para tomada 2P+T do padrão brasileiro. |  |  |  |
| 81 | 50 | UNIDADE | Adaptador para tomada elétrica 2P+T padrão brasileiro, para tomada 2P+T e universal. |  |  |  |
| 82 | 15 | UNIDADE | Controle de velocidade para ventilador de parede, tensão de 127 V, na cor branca. |  |  |  |
| 83 | 30 | UNIDADE | Conjunto de 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T, padrão brasileiro 10 A, de embutir em caixa 2 X 4, incluindo placa em termoplástico cinza. |  |  |  |
| 84 | 40 | UNIDADE | Conjunto de 2 tomadas 2P+T, padrão brasileiro 10 A, de embutir, para caixa 2 x 4, incluindo placa em termoplástico cinza. |  |  |  |
| 85 | 3 | UNIDADE | Conjunto de 1 interruptor paralelo, linha modular, incluindo suporte 2 x 4 e placa (gloss) com acabamento duplo formado por uma camada branca e uma transparente, referência Pial Plus 618525, 611001. |  |  |  |
| 86 | 3 | UNIDADE | Conjunto de 2 interruptores paralelos, linha modular, incluindo suporte 2 x 4 e placa (gloss) com acabamento duplo formado por uma camada branca e uma transparente, referência Pial Plus 618525, 611001. |  |  |  |
| 87 | 10 | UNIDADE | Conjunto de 1 interruptor simples, linha modular, incluindo suporte 2 x 4 e placa na cor branca, referência Pial Plus. |  |  |  |
| 88 | 2 | UNIDADE | Conjunto de 3 interruptores simples, linha modular, incluindo suporte 2 x 4 e placa na cor branca, referência Pial Plus. |  |  |  |
| 89 | 2 | UNIDADE | Conjunto de 2 interruptores simples, linha modular, incluindo suporte 4 x 4 e placa na cor branca, referência Pial Plus. |  |  |  |
| 90 | 4 | UNIDADE | Conjunto de 1 interruptor simples mais tomada, linha modular, incluindo suporte 2 x 4 e placa na cor branca, referência Pial Plus. |  |  |  |
| 91 | 3 | UNIDADE | Conjunto de 3 interruptores paralelos mais módulo cego, linha modular, incluindo suporte 4 x 4 e placa 4 x 4 na cor branca, referência Pial Plus. |  |  |  |
| 92 | 40 | UNIDADE | Conjunto de 1 tomada 2P+T padrão brasileiro 10 A, linha modular, incluindo suporte 2 x 4 e placa na cor branca, referência Pial Plus. |  |  |  |
| 93 | 2 | UNIDADE | Conjunto de 3 tomadas 2P+T padrão brasileiro 20 A, linha modular, incluindo suporte 2 x 4 e placa na cor branca, referência Pial Plus. |  |  |  |
| 94 | 12 | UNIDADE | Conjunto de 2 tomadas 2P+T padrão brasileiro 10 A, linha modular, incluindo suporte 4 x 4 e placa na cor branca, referência Pial Plus. |  |  |  |
| 95 | 11 | UNIDADE | Conjunto de 2 tomadas tipo RJ 45 cat. 6, sistema de conexão rápida, bornes autodecapáveis e contatos com duplo código de cores 568 A e B, linha modular, incluindo suporte 4 x 4 e placa na cor branca, referência Pial Plus. |  |  |  |
| 96 | 7 | UNIDADE | Conjunto de 2 tomadas tipo RJ 11, 4 fios, sistema de conexão ¼ de volta, linha modular incluindo suporte 2 x 4 e placa na cor branca, referência Pial Plus. |  |  |  |
| 97 | 3 | UNIDADE | Conjunto de 4 tomadas tipo RJ 45 cat. 6, sistema de conexão rápida, bornes autodecapáveis e contatos com duplo código de cores 568 A e B, linha modular, incluindo suporte 4 x 4 e placa na cor cor branca, referência Pial Plus. |  |  |  |
| 98 | 10 | UNIDADE | Placa 2 x 4 cega, linha modular na cor branca, incluindo suporte, referência Pial Plus 618510 e 612122. |  |  |  |
| 99 | 10 | UNIDADE | Placa 4 x 4 cega, linha modular na cor branca, incluindo suporte, referência Pial Plus 618500 e 612124. |  |  |  |
| 100 | 20 | UNIDADE | Interruptor simples de 1 tecla, 10 A, 250 V, com tecla amarela, haste de fixação em termoplástico preto e placa em termoplástico cinza. |  |  |  |
| 101 | 20 | UNIDADE | Interruptor simples de 2 teclas, 10 A, 250 V, com teclas amarelas, haste de fixação em termoplástico preto e placa em termoplástico cinza. |  |  |  |
| 102 | 60 | UNIDADE | Placa 4 x 4, para duas tomadas padrão brasileiro em formato vertical, termoplástico cinza, referência Pial 054391 ou Ilumi 148-E1. |  |  |  |
| 103 | 30 | UNIDADE | Placa 4 x 4, para duas tomadas padrão brasileiro + duas tomadas padrão brasileiro em termoplástico cinza, referência Ilumi 162-T3. |  |  |  |
| 104 | 50 | UNIDADE | Placa 2 x 4 em termoplástico cinza, para 2 tomadas RJ 45, fêmea. |  |  |  |
| 105 | 50 | UNIDADE | Placa 2 x 4 em termoplástico cinza, para 1 tomada RJ 45, fêmea. |  |  |  |
| 106 | 60 | UNIDADE | Plug para tomada de telefone, padrão Telebrás, 4 pinos, em termoplástico bege, com entrada frontal para conector RJ 11. |  |  |  |
| 107 | 30 | UNIDADE | Plug padrão brasileiro 2P+T, 10 A, saída lateral, com prensa-cabo ajustável por parafuso, para cabo de diâmetro de até 13 mm, em termoplástico cinza, referência Pial 615872. |  |  |  |
| 108 | 15 | UNIDADE | Plug padrão brasileiro 2P+T, 20 A, saída lateral, com prensa-cabo ajustável por parafuso, para cabo de diâmetro de até 13 mm, em termoplástico cinza, referência Pial 615873. |  |  |  |
| 109 | 20 | UNIDADE | Plug padrão brasileiro 2P+T, 10 A, saída axial, com prensa-cabo para cabos de diâmetro externo de até 8 mm, referência Pial 685121. |  |  |  |
| 110 | 15 | UNIDADE | Plug padrão brasileiro 2P+T 20 A, saída axial, com prensa-cabo para cabos de diâmetro externo de até 8 mm, referência Pial 615873. |  |  |  |
| 111 | 20 | UNIDADE | Prolongador 2P+T padrão brasileiro, 10 A, com prensa-cabo para cabos de diâmetro externo de até 8 mm, referência Pial 615876. |  |  |  |
| 112 | 15 | UNIDADE | Prolongador 2P+T padrão brasileiro, 20 A, com prensa-cabo para cabos de diâmetro externo de até 8 mm, referência Pial 615877. |  |  |  |
| 113 | 150 | UNIDADE | Tomada elétrica 2P+T, vertical, padrão brasileiro, 10 A, em termoplástico preto, sem placa. |  |  |  |
| 114 | 40 | UNIDADE | Tomada elétrica 2P+T, vertical, padrão brasileiro, 20 A, em termoplástico preto, sem placa. |  |  |  |
| 115 | 120 | UNIDADE | Tomada elétrica, sistema X, 2P+T, padrão brasileiro, 10A, cor branca. |  |  |  |
| 116 | 25 | UNIDADE | Tomada elétrica, sistema X, 2P+T, padrão brasileiro, 20 A, cor branca. |  |  |  |
| 117 | 100 | UNIDADE | Tomada para telefone, sistema X, em termoplástico branco ou bege. |  |  |  |
| 118 | 80 | UNIDADE | Tomada para telefone, em termoplástico preto, de embutir, sem haste, 4 pinos, padrão Telebrás. |  |  |  |
| 119 | 100 | UNIDADE | Tomada tipo RJ 45 fêmea, categoria 5e. |  |  |  |
| 120 | 5 | UNIDADE | Contactor 2 ou 3 pólos de contato principal, 1 NA e 1 NF de contato auxiliar padrão. Tipo de fixação em trilho dim, tensão de 220 V e corrente de 20 a 22 A, referência GMC-22 A. |  |  |  |
| 121 | 35 | UNIDADE | Disjuntor monopolar curva C 16 A, padrão europeu, tipo de fixação em trilho dim, na cor branca, referência Siemens 5sx1. |  |  |  |
| 122 | 20 | UNIDADE | Disjuntor monopolar curva C 20 A, padrão europeu, tipo de fixação em trilho dim, na cor branca, referência Siemens 5sx1. |  |  |  |
| 123 | 15 | UNIDADE | Disjuntor monopolar curva C 25 A, padrão europeu, tipo de fixação em trilho dim, na cor branca, referência Siemens 5sx1. |  |  |  |
| 124 | 4 | UNIDADE | Disjuntor monopolar curva C 32 A, padrão europeu, tipo de fixação em trilho dim, na cor branca, referência Siemens 5sx1. |  |  |  |
| 125 | 10 | UNIDADE | Disjuntor bipolar curva C 20 A, padrão europeu, tipo de fixação em trilho dim, na cor branca, referência Siemens 5sx1. |  |  |  |
| 126 | 15 | UNIDADE | Disjuntor bipolar curva C 25 A, padrão europeu, tipo de fixação em trilho dim, na cor branca, referência Siemens 5sx1. |  |  |  |
| 127 | 5 | UNIDADE | Disjuntor bipolar curva C 32 A, padrão europeu, tipo de fixação em trilho dim, na cor branca, referência Siemens 5sx1. |  |  |  |
| 128 | 6 | UNIDADE | Disjuntor tripolar curva C 40 A, padrão europeu, tipo de fixação em trilho dim, na cor branca, referência Siemens 5sx1. |  |  |  |
| 129 | 1 | UNIDADE | Disjuntor tripolar curva C 63 A, padrão europeu, tipo de fixação em trilho dim, na cor branca, referência Siemens 5sx1. |  |  |  |
| 130 | 10 | UNIDADE | Disjuntor unipolar termomagnético, modelo “quick-lag” 20 A, tensão 120 VCA, em caixa de baquelite preta, tamanho 98 mm x 25 mm x 60 mm. |  |  |  |
| 131 | 10 | UNIDADE | Disjuntor unipolar termomagnético, modelo “quick-lag” 30 A, tensão 120 VCA, em caixa de baquelite preta, tamanho 98 mm X 25 mm X 60 mm, referência GE. |  |  |  |
| 132 | 2 | UNIDADE | Disjuntor tripolar termomagnético, modelo “quick-lag” 100 A, tensão 240 VCA, em caixa de baquelite preta, tamanho 98 mm X 76 mm X 60 mm, referência GE. |  |  |  |
| 133 | 6 | UNIDADE | Dispositivo de proteção contra surtos (DPS), monopolar, classe II (NBR IEC 61.643-1), do tipo limitador de tensão, fixação através de encaixe em trilho dim, padrão IEC; tipo de conexão direta, aos barramentos tipo europeus. Sinalização de indicação do estado de operação através de bandeirola verde/vermelha (SERVIÇO/DEFEITO); para instalação entre linha e terra; referência Clamper VCL 275 V 20 KA Slim. |  |  |  |
| 134 | 2 | UNIDADE | Dispositivo de proteção contra surtos (DPS), monopolar, classe II (NBR IEC 61.643-1), do tipo limitador de tensão, fixação através de encaixe em trilho dim, padrão IEC; tipo de conexão direta, aos barramentos tipo europeus. Sinalização de indicação do estado de operação através de bandeirola verde/vermelha (SERVIÇO/DEFEITO); para instalação entre neutro e terra; referência Clamper VCL 275 V 20 KA Slim. |  |  |  |
| 135 | 2 | UNIDADE | Disjuntor tripolar termomagnético, padrão Nema, corrente nominal 250 A, tensão de 600 VCA, 250 VCC, capacidade de ruptura mínima de 65 KA, 3 pólos, unidade de disparo térmica fixa e magnética ajustável. Seção nominal (mm) # 50 - 300 Cu (capacidade maior), # 50 - 150 Cu, (capacidade menor), dimensões máximas (mm) de A x L x P = 257 X 210 X 97, referência GE THJK. |  |  |  |
| 136 | 60 | UNIDADE | Luminária de embutir em forro modulado com perfil T de aba de 25 mm. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho, equipada com soquete antivibratório em policarbonato, com trava de segurança contra aquecimento nos contatos, para 2 lâmpadas fluorescentes de 32 W. Dimensões de A x L x C = 70 x 302 x 1243, referências Itaim 2001 e Lumicenter CAA01-232. |  |  |  |
| 137 | 20 | UNIDADE | Luminária de embutir em forro modulado com perfil T de aba de 25 mm. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho, equipada com soquete antivibratório em policarbonato, com trava de segurança contra aquecimento nos contatos, para 4 lâmpadas fluorescentes de 32 W. Dimensões aproximadas de A x L x C = 70 a 75 x 617 x 1243, referências Lumicenter CAA01-E432 e Carolino CE-079. |  |  |  |
| 138 | 65 | UNIDADE | Plafunier em PVC branco gelo com base E-27 em porcelana. |  |  |  |
| 139 | 50 | UNIDADE | Pilha recarregável tamanho AA. |  |  |  |
| 140 | 20 | UNIDADE | Pilha recarregável tamanho AAA. |  |  |  |
| 141 | 10 | UNIDADE | Bateria 9 volts recarregável E 320 MA. |  |  |  |
| 142 | 12 | UNIDADE | Pilha C. |  |  |  |
| 143 | 5 | UNIDADE | Recarregadores para pilhas e baterias. |  |  |  |
| 144 | 10 | UNIDADE | Caixa de passagem elétrica. |  |  |  |
| 145 | 2 | UNIDADE | Abraçadeira de nylon, pacotes com 100 unidades, tamanho aproximado de 25 cm x 3,5 mm de largura nas cores preta ou branca, referência Hellermann T25LL. |  |  |  |
| 146 | 20 | UNIDADE | Abraçadeira metálica, para lâmpada fluorescente tubular T8. |  |  |  |
| 147 | 20 | UNIDADE | Abraçadeira metálica, para lâmpada fluorescente tubular T10. |  |  |  |
| 148 | 50 | UNIDADE | Caixa de embutir elétrica 2” X 4”, em PVC, na cor preta. |  |  |  |
| 149 | 60 | UNIDADE | Caixa de embutir elétrica 4” X 4”, em PVC, na cor preta. |  |  |  |
| 150 | 50 | UNIDADE | Canaleta para piso, na cor cinza, tamanho 10 mm X 30 mm X 2 metros, referências Elesys AP4 e Dutoplast. |  |  |  |
| 151 | 10 | UNIDADE | Canaleta para piso, na cor cinza, tamanho 20 mm X 92 mm X 2 metros, com 4 compartimentos para cabos, referência Pial 32800. |  |  |  |
| 152 | 100 | UNIDADE | Canaleta para piso, na cor cinza, tamanho 16 mm X 54 mm X 2 metros, com duas divisórias para cabos, referência Hellermann HP2. |  |  |  |
| 153 | 100 | UNIDADE | Canaleta sistema X, na cor branca, tamanho de 10 mm x 20 mm x 2,10 metros, sem divisória, referência Pial 30.802. |  |  |  |
| 154 | 100 | UNIDADE | Canaleta sistema X, na cor branca, tamanho 12,5 mm x 20 mm x 2,10 metros, referência Schneider Electric Dexson. |  |  |  |
| 155 | 60 | UNIDADE | Canaleta sistema X, na cor branca, tamanho 12,5 mm x 32 mm x 2,10 metros com divisória, referência Pial 300 60. |  |  |  |
| 156 | 50 | METRO | Eletroduto PVC flexível reforçado, ½, referências Tigre Flex reforçado e Amanco. |  |  |  |
| 157 | 100 | METRO | Eletroduto PVC flexível reforçado, ¾, referências Tigre Flex reforçado e Amanco. |  |  |  |
| 158 | 100 | METRO | Eletroduto PVC flexível reforçado, 1”, referências Tigre Flex reforçado e Amanco. |  |  |  |
| 159 | 3 | METRO | Eletroduto tipo mangueira flexível corrugada emborrachada, reforçada, resistente a umidade, na cor preta, 1,1/4’. |  |  |  |
| 160 | 50 | METRO | Espiral tubo em PVC, 1/4 na cor branca. |  |  |  |
| 161 | 50 | METRO | Espiral tubo em PVC, 1/2 na cor branca. |  |  |  |
| 162 | 50 | METRO | Espiral tubo em PVC, 3/4 na cor branca. |  |  |  |
| 163 | 50 | METRO | Espiral tubo em PVC, 1” na cor branca. |  |  |  |
| 164 | 50 | METRO | Espiral tubo em PVC, 1/4 na cor preta. |  |  |  |
| 165 | 50 | METRO | Espiral tubo em PVC, 1/2 na cor preta. |  |  |  |
| 166 | 50 | METRO | Espiral tubo em PVC, 3/4 na cor preta. |  |  |  |
| 167 | 50 | METRO | Espiral tubo em PVC, 1” na cor preta. |  |  |  |
| 168 | 2 | UNIDADE | Box em alumínio tipo reto, incluindo bucha e arruela para eletroduto de 1.1/4”. |  |  |  |
| 169 | 10 | UNIDADE | ## Chuveiro elétrico 5.500 W, tensão de 220 V, 4 temperaturas, acabamento cromado, referência Lorenzetti Tradição. |  |  |  |
| 170 | 10 | UNIDADE | Resistência para chuveiro elétrico do tipo Lorenzetti Tradição, tensão de 220 V e 5.500 W, referência Lorenzetti 055-N. |  |  |  |
| 171 | 500 | UNIDADE | Conector tipo RJ 11, 4 vias, para cabos de telefone. |  |  |  |
| 172 | 150 | UNIDADE | Conector tipo RJ 09, 4 vias, para monofone de telefone. |  |  |  |
| 173 | 100 | UNIDADE | Conector torção para cabos de 0,8 a 2,5 mm. |  |  |  |
| 174 | 100 | UNIDADE | Conector torção para cabos de 0,8 a 4,5 mm. |  |  |  |
| 175 | 100 | UNIDADE | Conector torção para cabos de 1,5 a 6,0 mm. |  |  |  |
| 176 | 50 | UNIDADE | Conector torção para cabos de 2,5 a 10,0 mm. |  |  |  |
| 177 | 4 | UNIDADE | Conector de rosca, tipo parafuso fendido (splitbolt) para cabo de 70 a 95 mm². |  |  |  |
| 178 | 600 | UNIDADE | Conector de emendas lineares - 101 E para cabos telefônicos FI, calibre entre 0,40 e 0,65 mm, selado com gel para impedir a entrada de umidade; corpos plásticos e contatos metálicos em bronze com tratamento contra corrosão, referência Bargoa. |  |  |  |
| 179 | 20 | UNIDADE | Terminal de compressão, para cabos de 70,0 mm². |  |  |  |
| 180 | 10 | UNIDADE | Caixa de passagem fabricada em PVC antichama, de sobrepor, tamanho 20 x 20 x 10 cm (largura x altura x profundidade), com sistema descartável de entrada para eletrodutos, cor branca, parafusos de fixação inclusos, referência CTP20 Tigre. |  |  |  |
| 181 | 5 | UNIDADE | Resistência 220 V, 3.000 W, para máquina de café da marca Universal, referência IMC, modelo Mxr30. |  |  |  |
| 182 | 5 | UNIDADE | Resistência 220 V, 1.300 a 1.800 W, em formato de L, para máquina de café da marca Universal, referência IMC, modelo198. |  |  |  |
| 183 | 4 | METRO | Resistência móvel, base em baquelite, tensão de 220 V, 2.500 W, para marmiteiro, referência IMC MEO179. |  |  |  |
| 184 | 5 | UNIDADE | Termostato 220 V, 20 A, temperatura de 20 a 120º, para máquina de café, referência Robertshaw 20 A 120. |  |  |  |
| 185 | 5 | UNIDADE | Termostato 220 V, 30 A, temperatura de 20 a 120º, para banho-maria, referência Robertshaw 20 A 120. |  |  |  |
| 186 | 50 | UNIDADE | Fusível diazed ação retardada, 50 A / 500 V. |  |  |  |
| 187 | 5 | UNIDADE | Microventilador tipo cooler, modelo MVAT 1.238 HB com rolamento e tensão de 127/220 V, para painel elétrico. |  |  |  |

OBSERVAÇÃO: o material ofertado tem características idênticas às previstas no ANEXO I do edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2014, responsabilizando-se esta licitante, com a apresentação de sua proposta, pela veracidade desta informação.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: ______ dias (mínimo de 60 dias, a contar da data final prevista para a entrega dos envelopes).

##### Belo Horizonte, _____ de ______________ de 2014.

____________________________________________

Nome e assinatura de representante legal da licitante

ANEXO VI DO EDITAL - MINUTA DE CONTRATO -

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE E A EMPRESA _________________________________ .

- A CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, inscrita no CNPJ sob o nº 17.316.563/0001-96, com sede nesta Capital, na Av. dos Andradas, nº 3.100, Bairro Santa Efigênia, neste ato representada por seu Presidente, Vereador Léo Burguês de Castro, doravante designada CMBH, e a empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _________________, com sede no Município de _____________, na Rua ________________, nº ____, Bairro __________, neste ato representada por _________________, doravante designada CONTRATADA, têm justo e contratado entre si, em decorrência da TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2014 e observados os preceitos da Lei Federal nº 8.666/1993, o presente CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

1 - OBJETO

Constitui objeto do presente contrato o fornecimento, pela CONTRATADA, de material elétrico para a CMBH durante o exercício de 2014.

2 - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

As condições exigíveis para a execução do presente contrato são aquelas previstas em seu ANEXO ÚNICO e também no edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2014.

3 - PREÇO E CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO

3.1 - Pelo fornecimento ora contratado, a CMBH pagará à CONTRATADA o valor global de R$ _________ (_____________________________), conforme detalhamento constante do quadro de preços do ANEXO ÚNICO deste ajuste.

3.1.1 - O valor global do contrato corresponde à soma dos preços totais dos itens adjudicados à CONTRATADA e constantes de seu ANEXO ÚNICO.

3.2 - Os pagamentos serão efetuados após a entrega do material, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar, ainda, de sua aceitação definitiva pela CMBH e da entrega das correspondentes notas fiscais (corretamente preenchidas) à Divisão de Gestão Financeira desta, por meio de depósito bancário ou por outro meio que vier a ser acordado entre as partes.

3.3 - As notas fiscais deverão ser emitidas pela CONTRATADA em inteira conformidade com as exigências legais e contratuais, especialmente com as de natureza fiscal, com destaque, quando exigíveis, das retenções tributárias.

3.4 - Os pagamentos à CONTRATADA não serão efetivados caso esta não encaminhe à CMBH as notas fiscais (corretamente preenchidas).

3.5 - A CMBH, identificando quaisquer divergências nas notas fiscais, especialmente no que tange a preços e quantitativos, deverá devolvê-las à CONTRATADA para que sejam feitas as correções necessárias, reabrindo-se o prazo de 10 (dez) dias úteis citado no subitem 3.2 a partir da data de apresentação das novas notas fiscais corrigidas dos vícios apontados.

3.6 - A CMBH não efetuará, em nenhuma hipótese, pagamento antecipado.

3.7 - Os pagamentos realizados pela CMBH não implicarão prejuízo de a CONTRATADA reparar toda e qualquer falha que se apurar no material entregue, nem excluirão as responsabilidades de que tratam a Lei Federal nº 8.666/1993 e o Código de Defesa do Consumidor, tudo dentro dos prazos legais pertinentes.

3.8 - Os pagamentos efetuados não implicarão, ainda, reconhecimento pela CMBH de adimplemento por parte da CONTRATADA relativamente às obrigações que lhe são devidas em decorrência da execução do objeto, nem novação em relação a qualquer regra constante das especificações deste contrato.

4 - RECEBIMENTO E ACEITABILIDADE DO OBJETO:

A entrega e o recebimento do material serão feitos na forma e nas condições definidas no item 3 do ANEXO ÚNICO deste contrato.

5 - ALTERAÇÃO DOS PREÇOS

5.1 - Os preços poderão ser alterados em respeito ao princípio constitucional e legal do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

5.2 - Caberá à CONTRATADA solicitar as alterações devidas, fornecendo os documentos que justifiquem e comprovem a variação significativa dos preços.

6 - DURAÇÃO DO CONTRATO

Este contrato vigerá de ____ de __________ de 2014 a 31 de dezembro de 2014, não podendo ser prorrogado.

7 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta contratação correrão integralmente por conta de dotação orçamentária própria da CMBH, sob o número 01.01.01.031.001.2001.339030-14 - Material de Consumo - Material Elétrico e Eletrônico.

8 - RESPONSABILIDADES

8.1 - A CONTRATADA, neste ato, assume perante a CMBH a responsabilidade civil relativamente a qualquer dano que o material por ela fornecido venha a causar ao patrimônio público, ao pessoal da CMBH ou a terceiros.

8.2 - A CONTRATADA será responsável pelos encargos relacionados à execução deste contrato, devendo remeter à CMBH os respectivos comprovantes, sempre que exigidos.

8.2.1 - Em caso de a CMBH ser judicialmente condenada ao pagamento de quaisquer ônus referidos no subitem 8.2, a CONTRATADA deverá ressarci-la dos valores correspondentes, acrescidos de 20% (vinte por cento) a título de honorários.

8.3 - A CONTRATADA deverá manter, ao longo da execução deste contrato, a qualidade do material previsto no ANEXO ÚNICO, sendo obrigada a trocar o material entregue que apresentar qualquer tipo de defeito.

8.4 - A CONTRATADA não poderá, a título algum, ceder o objeto do presente contrato.

8.5 - A CONTRATADA será obrigada a manter, durante a vigência deste contrato, as condições de habilitação exigidas no processo licitatório, sendo obrigada a encaminhar à CMBH cópia da documentação respectiva sempre que solicitado por esta última.

9 - FISCALIZAÇÃO:

9.1 - A execução do  objeto será acompanhada, controlada, fiscalizada e avaliada pelo responsável pela Seção de Manutenção e Transporte da CMBH (SECMAT), o qual será o gestor do contrato.

9.1.1 - Nos termos do § 1º do artigo 67 da Lei 8.666/1993, caberá ao responsável pela SECMAT, que será também o fiscal do contrato, proceder às anotações das ocorrências relacionadas com a execução do fornecimento contratado, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou das impropriedades observadas.

9.2 - O recebimento definitivo do material somente se efetivará com a atestação pela SECMAT de que o mesmo atende a todas as exigências e condições estabelecidas neste contrato e de que foram cumpridas todas as demais obrigações previstas para a sua entrega.

9.3 - A fiscalização será exercida no interesse da CMBH, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implicará corresponsabilidade da CMBH ou de seus agentes e prepostos.

9.4 - Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto contratado, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem quaisquer ônus adicionais para a CMBH.

10 - CAUSAS DE EXTINÇÃO DO CONTRATO

10.1 - Este contrato se extinguirá pelas hipóteses de rescisão e de resolução previstas nos subitens seguintes.

10.2 - A CMBH poderá, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades previstas em lei ou neste contrato, rescindi-lo nos seguintes casos:

a)- inexecução parcial ou total das obrigações contratuais;

b)- declaração de falência ou aceitação do pedido de recuperação judicial da CONTRATADA, no curso da execução deste contrato;

c)- injustificada baixa na qualidade do material entregue, a juízo da CMBH.

10.3 - Resolve-se o contrato:

a)- pelo decurso de seu prazo de vigência;

b)- pelo integral cumprimento de seu objeto, atestado pelo órgão interno competente da CMBH;

c)- pelo acordo formal entre as partes, nos termos do que dispõe o Código Civil Brasileiro.

11 - PENALIDADES

11.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato poderá a CMBH aplicar à CONTRATADA, além das demais cominações legais e contratuais pertinentes, as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de atraso no cumprimento contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculada sobre o valor global do contrato, por ocorrência;

III - multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor global do contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal;

IV - multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor global do contrato, na hipótese de a CONTRATADA, injustificadamente, desistir da contratação ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento contratual, quando a CMBH, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada;

V - suspensão temporária de licitar e contratar com a CMBH, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

VI - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com qualquer órgão público;

VII - rescisão contratual, aplicável independentemente de efetiva aplicação de qualquer das penalidades anteriores.

11.1.1 - As sanções definidas no subitem 11.1 poderão ser aplicadas pelas seguintes pessoas, autonomamente:

a)- item I ―› pelo Presidente, pelo Diretor Geral, pelo Diretor de Administração e Finanças e pelo chefe imediato do gestor da contratação;

b)- itens II, III e IV ―› pelo Presidente, pelo Diretor Geral e pelo Diretor de Administração e Finanças;

c)- itens V, VI e VII ―› pelo Presidente.

11.1.2 - Os valores das multas aplicadas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela CMBH. Se os valores dos pagamentos devidos não forem suficientes, a diferença deverá ser recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da aplicação da sanção.

11.1.3 - Em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas as penalidades definidas nos itens V, VI e VII cumulativamente com a multa cabível.

11.1.4 - As penalidades somente serão aplicadas após regular processo administrativo, em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, na forma e nos prazos previstos em lei.

11.1.5 - Para os fins do subitem 11.1, entende-se por valor global do contrato aquele constante de seu subitem 3.1.

12 - ADITAMENTO

Este contrato poderá ser alterado, nos termos e limites da legislação vigente, e sempre por meio de termo aditivo.

13 - PEÇAS INTEGRANTES DO CONTRATO

Independentemente de transcrição, integram o presente contrato o edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2014, bem como a documentação e a proposta comercial da CONTRATADA, no que estas não conflitarem com o contrato e com o edital.

14 - FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, para dirimir as dúvidas oriundas deste contrato.

15 - ACEITAÇÃO

E por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Belo Horizonte, ___ de ________________ de 2014.

CMBH: ________________________________

Vereador Léo Burguês de Castro

Presidente da CMBH

CONTRATADA: ________________________

- ANEXO ÚNICO DO CONTRATO

- - QUADRO DE PREÇOS E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO -

(deverão ser desconsiderados pela CONTRATADA as condições, as informações e os itens eventualmente aqui contidos e que não se aplicam a material que a ela tenha sido adjudicado)

1 - OBJETO:

Constitui objeto deste ajuste o fornecimento, pela CONTRATADA, de material elétrico para a CMBH durante o exercício de 2014.

2 - QUADRO DE PREÇOS:

| ITEM | QUANT. TOTAL | UNID. | MATERIAL | MARCA | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível 0,75 mm², com isolamento simples antichama, para tensão de 750 V, com a marca de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR 6148, na cor azul. |  |  |  |
| 2 | 500 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 1,5 mm², isolamento antichama na cor azul, para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas, referência Prysmian. |  |  |  |
| 3 | 300 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 1,5 mm², isolamento antichama na cor preta, para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas, referência Prysmian. |  |  |  |
| 4 | 500 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 1,5 mm², isolamento antichama na cor verde, para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas, referência Prysmian. |  |  |  |
| 5 | 300 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 1,5 mm², isolamento antichama na cor vermelha, para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas, referência Prysmian. |  |  |  |
| 6 | 500 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 2,5 mm², isolamento antichama na cor azul, para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas, referência Prysmian. |  |  |  |
| 7 | 300 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 2,5 mm², isolamento antichama na cor branca, para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas, referência Prysmian. |  |  |  |
| 8 | 500 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 2,5 mm², isolamento antichama na cor preta, para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas, referência Prysmian. |  |  |  |
| 9 | 600 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 2,5 mm², isolamento antichama na cor verde, para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas, referência Prysmian. |  |  |  |
| 10 | 400 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 2,5 mm², isolamento antichama na cor vermelha, para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas, referência Prysmian. |  |  |  |
| 11 | 600 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 4,0 mm², isolamento antichama na cor azul, para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas, referência Prysmian. |  |  |  |
| 12 | 400 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 4,0 mm², isolamento antichama na cor branca, para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas, referência Prysmian. |  |  |  |
| 13 | 400 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 4,0 mm², isolamento antichama na cor preta, para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas, referência Prysmian. |  |  |  |
| 14 | 400 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 4,0 mm², isolamento antichama na cor verde, para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas, referência Prysmian. |  |  |  |
| 15 | 400 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 4,0 mm², isolamento antichama na cor vermelha, para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas, referência Prysmian. |  |  |  |
| 16 | 200 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 6,0 mm², isolamento antichama na cor azul, para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas, referência Prysmian. |  |  |  |
| 17 | 200 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 6,0 mm², isolamento antichama na cor branca, para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas, referência Prysmian. |  |  |  |
| 18 | 200 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 6,0 mm², isolamento antichama na cor preta, para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas, referência Prysmian. |  |  |  |
| 19 | 200 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 6,0 mm², isolamento antichama na cor verde, para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas, referência Prysmian. |  |  |  |
| 20 | 200 | METRO | Cabo elétrico de cobre flexível, 6,0 mm², isolamento antichama na cor vermelha, para tensão de 750 V, com marca de conformidade do INMETRO, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e autoextinção de chamas, referência Prysmian. |  |  |  |
| 21 | 20 | METRO | Cabo flexível em cobre, têmpera mole, classe 5, com isolação em PVC, 750 V – 70º C – NBR 6148 – 70 mm², preto. |  |  |  |
| 22 | 5 | METRO | Cabo flexível em cobre, têmpera mole, classe 5, com isolação em PVC, 750 V – 70º C – NBR 6148 – 70 mm², verde. |  |  |  |
| 23 | 200 | METRO | Cabo PP 3 X 1,5 mm2, condutor formado por fios de cobre, têmpera mole, tensão de isolamento 450 a 750 V. |  |  |  |
| 24 | 200 | METRO | Cabo PP 3 X 2,5 mm2, condutor formado por fios de cobre, têmpera mole, tensão de isolamento 450 a 750 V. |  |  |  |
| 25 | 500 | METRO | Cabo tipo CI, 2 pares, na cor cinza, para linhas telefônicas. |  |  |  |
| 26 | 2 | CAIXA | Cabo UTP, 4 pares, categoria 5e, caixa com 305 metros, cor azul. |  |  |  |
| 27 | 100 | METRO | Cordão paralelo flexível de cobre, 2 X 2,5 mm², com isolamento simples, antichama, na cor branca. |  |  |  |
| 28 | 300 | METRO | Cordão liso, 4 vias para cabos de telefone, na cor bege. |  |  |  |
| 29 | 300 | METRO | Cordão liso, 4 vias para cabos de telefone, na cor branca. |  |  |  |
| 30 | 300 | METRO | Cordão liso, 4 vias para cabos de telefone, na cor cinza. |  |  |  |
| 31 | 30 | METRO | Cordão espiral, 4 vias para monofone de aparelho telefônico, na cor bege. |  |  |  |
| 32 | 30 | METRO | Cordão espiral, 4 vias para monofone de aparelho telefônico, na cor cinza. |  |  |  |
| 33 | 50 | METRO | Cordão espiral, 4 vias para monofone de aparelho telefônico, na cor preta. |  |  |  |
| 34 | 500 | METRO | Fio FDG, estanhado, para jump telefônico, 2 x 0,50 mm², na cor laranja e preta. |  |  |  |
| 35 | 5 | UNIDADE | Fio de solda 1,5 mm, carretel com 500 g. |  |  |  |
| 36 | 2 | UNIDADE | Sonda passa fios de 20 metros. Alma de aço, resistência à tração de até 100 kgf, revestimento em PVC e 4 mm de diâmetro. |  |  |  |
| 37 | 3 | UNIDADE | Sonda passa fios de 10 metros. Alma de aço, resistência à tração de até 100 kgf, revestimento em PVC e 4 mm de diâmetro. |  |  |  |
| 38 | 200 | METRO | Cabo telefônico CI 50 X 6 pares. Condutores de cobre com isolamento em polietileno, blindagem em alumínio e revestimento com capa de PVC. |  |  |  |
| 39 | 100 | METRO | Cabo semirrígido antichama de 10 mm², tensão de 750 V, na cor preta. |  |  |  |
| 40 | 100 | METRO | Cabo sintenax antichama de 2,5 mm², na cor preta. |  |  |  |
| 41 | 100 | METRO | Cabo sintenax antichama de 4,0 mm², na cor preta. |  |  |  |
| 42 | 100 | UNIDADE | Terminal tipo argola, para cabos de 10 a 16 mm², isolamento na cor vermelha ou azul. |  |  |  |
| 43 | 15 | UNIDADE | Base para relé fotoelétrico, incluindo haste de fixação e rabicho. |  |  |  |
| 44 | 100 | UNIDADE | Lâmpada fluorescente tubular 16 W, luz do dia, com fluxo luminoso maior ou igual a 1.000 lumens e diâmetro de aproximadamente 26 mm. |  |  |  |
| 45 | 75 | UNIDADE | Lâmpada fluorescente tubular 20 W, luz do dia, com fluxo luminoso maior ou igual a 1.000 lumens e diâmetro de aproximadamente 38 mm. |  |  |  |
| 46 | 30 | UNIDADE | Lâmpada fluorescente tubular 28 W, luz do dia, com fluxo luminoso maior ou igual a 2.600 lumens e diâmetro de aproximadamente 16 mm. |  |  |  |
| 47 | 150 | UNIDADE | Lâmpada fluorescente tubular 32 W, luz do dia, com fluxo luminoso maior ou igual a 2.000 lumens e diâmetro de aproximadamente 26 mm. |  |  |  |
| 48 | 150 | UNIDADE | Lâmpada fluorescente 40 W, luz do dia, com fluxo luminoso maior ou igual a 2.500 lumens e diâmetro de aproximadamente 38 mm. |  |  |  |
| 49 | 50 | UNIDADE | Lâmpada fluorescente compacta, com o formato espiral, acoplada a um reator eletrônico, com luz branca, de 15 W, 110/127 V, para base E-27. |  |  |  |
| 50 | 200 | UNIDADE | Lâmpada fluorescente compacta, com o formato espiral, acoplada a um reator eletrônico, com luz branca, de 25 W, 110/127 V, para base E-27. |  |  |  |
| 51 | 50 | UNIDADE | Lâmpada fluorescente compacta, com o formato espiral, acoplada a um reator eletrônico, com luz branca, de 34 W ou 35 W,110/127 V, para base E-27. |  |  |  |
| 52 | 20 | UNIDADE | Lâmpada de vapor de sódio 150 W, 220 V, para base E-40. |  |  |  |
| 53 | 20 | UNIDADE | Lâmpada dulux L, 36 W, temperatura de cor 4.000 K, para base 2G11 de 4 pinos e extremidade simples. |  |  |  |
| 54 | 200 | UNIDADE | Lâmpada fluorescente H0 110 W, luz do dia, com fluxo luminoso maior ou igual a 7.500 lumens e diâmetro de 38 mm, com base extraível (não fixa) adaptável a soquete duplo embutido. |  |  |  |
| 55 | 20 | UNIDADE | Receptáculo em porcelana, base E-27, com parafuso de fixação. |  |  |  |
| 56 | 30 | UNIDADE | Receptáculo em termoplástico preto E-27, com rabicho. |  |  |  |
| 57 | 25 | UNIDADE | Relé fotoelétrico tensão de 220 V e 1.000 W, 1.800 VA. |  |  |  |
| 58 | 60 | UNIDADE | Fita dupla face, de adesivo acrílico transferível, VHB verde, medindo 20 metros cada rolo, de comprimento, 19 mm de espessura, adesivo transparente tração de cerca de 7 kg/m2. |  |  |  |
| 59 | 1 | UNIDADE | Patch panel carregado 24 posições, categoria 5E, referência Furukawa. |  |  |  |
| 60 | 80 | UNIDADE | Rolo de fita elétrica isolante preta antichama, tamanho 19 mm X 20 metros e espessura mínima de 0,19 mm, com certificado do INMETRO, de acordo com a norma NBR 5037, referência Scotch 33+. |  |  |  |
| 61 | 5 | UNIDADE | Rolo de fita isolante alta fusão, 20 metros. |  |  |  |
| 62 | 15 | UNIDADE | Soquete fêmea para lâmpada HO 110 W. |  |  |  |
| 63 | 15 | UNIDADE | Soquete macho para lâmpada HO 110 W. |  |  |  |
| 64 | 50 | UNIDADE | Soquete com rabicho, para lâmpada fluorescente T8. |  |  |  |
| 65 | 20 | UNIDADE | Soquete para lâmpada fluorescente tubular com base G13 e diâmetro tipos T8 e T10, corpo em polipropileno, engate rápido, e rotor giratório. |  |  |  |
| 66 | 10 | UNIDADE | Base em porcelana completa, incluindo parafusos e anel em porcelana, para fusível diazed de 50 A. |  |  |  |
| 67 | 4 | UNIDADE | Programador horário modular digital, capacidade para 8 programas semanais, tensão de 250 V 50/60 Hz e corrente de 16 A, referência Pial 047 61. |  |  |  |
| 68 | 2 | UNIDADE | Quadro elétrico de sobrepor, para 16 circuitos padrão dim, na cor branca e tampa em policarbonato branca ou transparente, referência Tigre 33.04.861.0, 33.04.858.0. |  |  |  |
| 69 | 2 | UNIDADE | Quadro elétrico de embutir, para 16 circuitos padrão dim, na cor branca e tampa em policarbonato branca ou transparente, referência Tigre 33.04.697.9, 33.04.702.9. |  |  |  |
| 70 | 2 | UNIDADE | Quadro de distribuição em chapa metálica, de embutir, com capacidade para 44 disjuntores padrão dim, mais geral para disjuntor tipo caixa moldada, incluindo barramento trifásico principal de 150/225 A e barramentos de derivação de 32/40 A, para disjuntores padrão dim tipo 5sx, incluindo ainda barramentos de terra + neutro, referência Cemar. |  |  |  |
| 71 | 30 | UNIDADE | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 1 X 20 W X 127 V. T.H.D. < 10%, referência Phillips. |  |  |  |
| 72 | 60 | UNIDADE | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 1 X 40 W X 127 V. T.H.D. < 10%, referência Phillips. |  |  |  |
| 73 | 60 | UNIDADE | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular HO 1 X 110 W. Bivolt. T.H.D. < 10%, referência Phillips. |  |  |  |
| 74 | 50 | UNIDADE | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 2 X 16 W x 127 V. T.H.D. < 10%, referência Phillips. |  |  |  |
| 75 | 30 | UNIDADE | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 2 X 20 W x 127 V. T.H.D. < 10%, referência Phillips. |  |  |  |
| 76 | 100 | UNIDADE | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 2 X 32 W, 127 V. T.H.D. < 10%, referência Phillips. |  |  |  |
| 77 | 50 | UNIDADE | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 2 X 40 W, 127 V. T.H.D. < 10%, referência Phillips. |  |  |  |
| 78 | 80 | UNIDADE | Reator eletrônico, alto fator de potência (>0,92), partida instantânea, para lâmpada fluorescente tubular, 2 X 110 W, 127 V. T.H.D. < 10%, referência Phillips. |  |  |  |
| 79 | 15 | UNIDADE | Reator interno para lâmpada de vapor de sódio de 150 W, 220 V, com capacitor e ignitor. |  |  |  |
| 80 | 50 | UNIDADE | Adaptador para tomada elétrica 2P+T e universal, para tomada 2P+T do padrão brasileiro. |  |  |  |
| 81 | 50 | UNIDADE | Adaptador para tomada elétrica 2P+T padrão brasileiro, para tomada 2P+T e universal. |  |  |  |
| 82 | 15 | UNIDADE | Controle de velocidade para ventilador de parede, tensão de 127 V, na cor branca. |  |  |  |
| 83 | 30 | UNIDADE | Conjunto de 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T, padrão brasileiro 10 A, de embutir em caixa 2 X 4, incluindo placa em termoplástico cinza. |  |  |  |
| 84 | 40 | UNIDADE | Conjunto de 2 tomadas 2P+T, padrão brasileiro 10 A, de embutir, para caixa 2 x 4, incluindo placa em termoplástico cinza. |  |  |  |
| 85 | 3 | UNIDADE | Conjunto de 1 interruptor paralelo, linha modular, incluindo suporte 2 x 4 e placa (gloss) com acabamento duplo formado por uma camada branca e uma transparente, referência Pial Plus 618525, 611001. |  |  |  |
| 86 | 3 | UNIDADE | Conjunto de 2 interruptores paralelos, linha modular, incluindo suporte 2 x 4 e placa (gloss) com acabamento duplo formado por uma camada branca e uma transparente, referência Pial Plus 618525, 611001. |  |  |  |
| 87 | 10 | UNIDADE | Conjunto de 1 interruptor simples, linha modular, incluindo suporte 2 x 4 e placa na cor branca, referência Pial Plus. |  |  |  |
| 88 | 2 | UNIDADE | Conjunto de 3 interruptores simples, linha modular, incluindo suporte 2 x 4 e placa na cor branca, referência Pial Plus. |  |  |  |
| 89 | 2 | UNIDADE | Conjunto de 2 interruptores simples, linha modular, incluindo suporte 4 x 4 e placa na cor branca, referência Pial Plus. |  |  |  |
| 90 | 4 | UNIDADE | Conjunto de 1 interruptor simples mais tomada, linha modular, incluindo suporte 2 x 4 e placa na cor branca, referência Pial Plus. |  |  |  |
| 91 | 3 | UNIDADE | Conjunto de 3 interruptores paralelos mais módulo cego, linha modular, incluindo suporte 4 x 4 e placa 4 x 4 na cor branca, referência Pial Plus. |  |  |  |
| 92 | 40 | UNIDADE | Conjunto de 1 tomada 2P+T padrão brasileiro 10 A, linha modular, incluindo suporte 2 x 4 e placa na cor branca, referência Pial Plus. |  |  |  |
| 93 | 2 | UNIDADE | Conjunto de 3 tomadas 2P+T padrão brasileiro 20 A, linha modular, incluindo suporte 2 x 4 e placa na cor branca, referência Pial Plus. |  |  |  |
| 94 | 12 | UNIDADE | Conjunto de 2 tomadas 2P+T padrão brasileiro 10 A, linha modular, incluindo suporte 4 x 4 e placa na cor branca, referência Pial Plus. |  |  |  |
| 95 | 11 | UNIDADE | Conjunto de 2 tomadas tipo RJ 45 cat. 6, sistema de conexão rápida, bornes autodecapáveis e contatos com duplo código de cores 568 A e B, linha modular, incluindo suporte 4 x 4 e placa na cor branca, referência Pial Plus. |  |  |  |
| 96 | 7 | UNIDADE | Conjunto de 2 tomadas tipo RJ 11, 4 fios, sistema de conexão ¼ de volta, linha modular incluindo suporte 2 x 4 e placa na cor branca, referência Pial Plus. |  |  |  |
| 97 | 3 | UNIDADE | Conjunto de 4 tomadas tipo RJ 45 cat. 6, sistema de conexão rápida, bornes autodecapáveis e contatos com duplo código de cores 568 A e B, linha modular, incluindo suporte 4 x 4 e placa na cor branca, referência Pial Plus. |  |  |  |
| 98 | 10 | UNIDADE | Placa 2 x 4 cega, linha modular na cor branca, incluindo suporte, referência Pial Plus 618510 e 612122. |  |  |  |
| 99 | 10 | UNIDADE | Placa 4 x 4 cega, linha modular na cor branca, incluindo suporte, referência Pial Plus 618500 e 612124. |  |  |  |
| 100 | 20 | UNIDADE | Interruptor simples de 1 tecla, 10 A, 250 V, com tecla amarela, haste de fixação em termoplástico preto e placa em termoplástico cinza. |  |  |  |
| 101 | 20 | UNIDADE | Interruptor simples de 2 teclas, 10 A, 250 V, com teclas amarelas, haste de fixação em termoplástico preto e placa em termoplástico cinza. |  |  |  |
| 102 | 60 | UNIDADE | Placa 4 x 4, para duas tomadas padrão brasileiro em formato vertical, termoplástico cinza, referência Pial 054391 ou Ilumi 148-E1. |  |  |  |
| 103 | 30 | UNIDADE | Placa 4 x 4, para duas tomadas padrão brasileiro + duas tomadas padrão brasileiro em termoplástico cinza, referência Ilumi 162-T3. |  |  |  |
| 104 | 50 | UNIDADE | Placa 2 x 4 em termoplástico cinza, para 2 tomadas RJ 45, fêmea. |  |  |  |
| 105 | 50 | UNIDADE | Placa 2 x 4 em termoplástico cinza, para 1 tomada RJ 45, fêmea. |  |  |  |
| 106 | 60 | UNIDADE | Plug para tomada de telefone, padrão Telebrás, 4 pinos, em termoplástico bege, com entrada frontal para conector RJ 11. |  |  |  |
| 107 | 30 | UNIDADE | Plug padrão brasileiro 2P+T, 10 A, saída lateral, com prensa-cabo ajustável por parafuso, para cabo de diâmetro de até 13 mm, em termoplástico cinza, referência Pial 615872. |  |  |  |
| 108 | 15 | UNIDADE | Plug padrão brasileiro 2P+T, 20 A, saída lateral, com prensa-cabo ajustável por parafuso, para cabo de diâmetro de até 13 mm, em termoplástico cinza, referência Pial 615873. |  |  |  |
| 109 | 20 | UNIDADE | Plug padrão brasileiro 2P+T, 10 A, saída axial, com prensa-cabo para cabos de diâmetro externo de até 8 mm, referência Pial 685121. |  |  |  |
| 110 | 15 | UNIDADE | Plug padrão brasileiro 2P+T 20 A, saída axial, com prensa-cabo para cabos de diâmetro externo de até 8 mm, referência Pial 615873. |  |  |  |
| 111 | 20 | UNIDADE | Prolongador 2P+T padrão brasileiro, 10 A, com prensa-cabo para cabos de diâmetro externo de até 8 mm, referência Pial 615876. |  |  |  |
| 112 | 15 | UNIDADE | Prolongador 2P+T padrão brasileiro, 20 A, com prensa-cabo para cabos de diâmetro externo de até 8 mm, referência Pial 615877. |  |  |  |
| 113 | 150 | UNIDADE | Tomada elétrica 2P+T, vertical, padrão brasileiro, 10 A, em termoplástico preto, sem placa. |  |  |  |
| 114 | 40 | UNIDADE | Tomada elétrica 2P+T, vertical, padrão brasileiro, 20 A, em termoplástico preto, sem placa. |  |  |  |
| 115 | 120 | UNIDADE | Tomada elétrica, sistema X, 2P+T, padrão brasileiro, 10A, cor branca. |  |  |  |
| 116 | 25 | UNIDADE | Tomada elétrica, sistema X, 2P+T, padrão brasileiro, 20 A, cor branca. |  |  |  |
| 117 | 100 | UNIDADE | Tomada para telefone, sistema X, em termoplástico branco ou bege. |  |  |  |
| 118 | 80 | UNIDADE | Tomada para telefone, em termoplástico preto, de embutir, sem haste, 4 pinos, padrão Telebrás. |  |  |  |
| 119 | 100 | UNIDADE | Tomada tipo RJ 45 fêmea, categoria 5e. |  |  |  |
| 120 | 5 | UNIDADE | Contactor 2 ou 3 pólos de contato principal, 1 NA e 1 NF de contato auxiliar padrão. Tipo de fixação em trilho dim, tensão de 220 V e corrente de 20 a 22 A, referência GMC-22 A. |  |  |  |
| 121 | 35 | UNIDADE | Disjuntor monopolar curva C 16 A, padrão europeu, tipo de fixação em trilho dim, na cor branca, referência Siemens 5sx1. |  |  |  |
| 122 | 20 | UNIDADE | Disjuntor monopolar curva C 20 A, padrão europeu, tipo de fixação em trilho dim, na cor branca, referência Siemens 5sx1. |  |  |  |
| 123 | 15 | UNIDADE | Disjuntor monopolar curva C 25 A, padrão europeu, tipo de fixação em trilho dim, na cor branca, referência Siemens 5sx1. |  |  |  |
| 124 | 4 | UNIDADE | Disjuntor monopolar curva C 32 A, padrão europeu, tipo de fixação em trilho dim, na cor branca, referência Siemens 5sx1. |  |  |  |
| 125 | 10 | UNIDADE | Disjuntor bipolar curva C 20 A, padrão europeu, tipo de fixação em trilho dim, na cor branca, referência Siemens 5sx1. |  |  |  |
| 126 | 15 | UNIDADE | Disjuntor bipolar curva C 25 A, padrão europeu, tipo de fixação em trilho dim, na cor branca, referência Siemens 5sx1. |  |  |  |
| 127 | 5 | UNIDADE | Disjuntor bipolar curva C 32 A, padrão europeu, tipo de fixação em trilho dim, na cor branca, referência Siemens 5sx1. |  |  |  |
| 128 | 6 | UNIDADE | Disjuntor tripolar curva C 40 A, padrão europeu, tipo de fixação em trilho dim, na cor branca, referência Siemens 5sx1. |  |  |  |
| 129 | 1 | UNIDADE | Disjuntor tripolar curva C 63 A, padrão europeu, tipo de fixação em trilho dim, na cor branca, referência Siemens 5sx1. |  |  |  |
| 130 | 10 | UNIDADE | Disjuntor unipolar termomagnético, modelo “quick-lag” 20 A, tensão 120 VCA, em caixa de baquelite preta, tamanho 98 mm x 25 mm x 60 mm. |  |  |  |
| 131 | 10 | UNIDADE | Disjuntor unipolar termomagnético, modelo “quick-lag” 30 A, tensão 120 VCA, em caixa de baquelite preta, tamanho 98 mm X 25 mm X 60 mm, referência GE. |  |  |  |
| 132 | 2 | UNIDADE | Disjuntor tripolar termomagnético, modelo “quick-lag” 100 A, tensão 240 VCA, em caixa de baquelite preta, tamanho 98 mm X 76 mm X 60 mm, referência GE. |  |  |  |
| 133 | 6 | UNIDADE | Dispositivo de proteção contra surtos (DPS), monopolar, classe II (NBR IEC 61.643-1), do tipo limitador de tensão, fixação através de encaixe em trilho dim, padrão IEC; tipo de conexão direta, aos barramentos tipo europeus. Sinalização de indicação do estado de operação através de bandeirola verde/vermelha (SERVIÇO/DEFEITO); para instalação entre linha e terra; referência Clamper VCL 275 V 20 KA Slim. |  |  |  |
| 134 | 2 | UNIDADE | Dispositivo de proteção contra surtos (DPS), monopolar, classe II (NBR IEC 61.643-1), do tipo limitador de tensão, fixação através de encaixe em trilho dim, padrão IEC; tipo de conexão direta, aos barramentos tipo europeus. Sinalização de indicação do estado de operação através de bandeirola verde/vermelha (SERVIÇO/DEFEITO); para instalação entre neutro e terra; referência Clamper VCL 275 V 20 KA Slim. |  |  |  |
| 135 | 2 | UNIDADE | Disjuntor tripolar termomagnético, padrão Nema, corrente nominal 250 A, tensão de 600 VCA, 250 VCC, capacidade de ruptura mínima de 65 KA, 3 pólos, unidade de disparo térmica fixa e magnética ajustável. Seção nominal (mm) # 50 - 300 Cu (capacidade maior), # 50 - 150 Cu, (capacidade menor), dimensões máximas (mm) de A x L x P = 257 X 210 X 97, referência GE THJK. |  |  |  |
| 136 | 60 | UNIDADE | Luminária de embutir em forro modulado com perfil T de aba de 25 mm. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho, equipada com soquete antivibratório em policarbonato, com trava de segurança contra aquecimento nos contatos, para 2 lâmpadas fluorescentes de 32 W. Dimensões de A x L x C = 70 x 302 x 1243, referências Itaim 2001 e Lumicenter CAA01-232. |  |  |  |
| 137 | 20 | UNIDADE | Luminária de embutir em forro modulado com perfil T de aba de 25 mm. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho, equipada com soquete antivibratório em policarbonato, com trava de segurança contra aquecimento nos contatos, para 4 lâmpadas fluorescentes de 32 W. Dimensões aproximadas de A x L x C = 70 a 75 x 617 x 1243, referências Lumicenter CAA01-E432 e Carolino CE-079. |  |  |  |
| 138 | 65 | UNIDADE | Plafunier em PVC branco gelo com base E-27 em porcelana. |  |  |  |
| 139 | 50 | UNIDADE | Pilha recarregável tamanho AA. |  |  |  |
| 140 | 20 | UNIDADE | Pilha recarregável tamanho AAA. |  |  |  |
| 141 | 10 | UNIDADE | Bateria 9 volts recarregável E 320 MA. |  |  |  |
| 142 | 12 | UNIDADE | Pilha C. |  |  |  |
| 143 | 5 | UNIDADE | Recarregadores para pilhas e baterias. |  |  |  |
| 144 | 10 | UNIDADE | Caixa de passagem elétrica. |  |  |  |
| 145 | 2 | UNIDADE | Abraçadeira de nylon, pacotes com 100 unidades, tamanho aproximado de 25 cm x 3,5 mm de largura nas cores preta ou branca, referência Hellermann T25LL. |  |  |  |
| 146 | 20 | UNIDADE | Abraçadeira metálica, para lâmpada fluorescente tubular T8. |  |  |  |
| 147 | 20 | UNIDADE | Abraçadeira metálica, para lâmpada fluorescente tubular T10. |  |  |  |
| 148 | 50 | UNIDADE | Caixa de embutir elétrica 2” X 4”, em PVC, na cor preta. |  |  |  |
| 149 | 60 | UNIDADE | Caixa de embutir elétrica 4” X 4”, em PVC, na cor preta. |  |  |  |
| 150 | 50 | UNIDADE | Canaleta para piso, na cor cinza, tamanho 10 mm X 30 mm X 2 metros, referências Elesys AP4 e Dutoplast. |  |  |  |
| 151 | 10 | UNIDADE | Canaleta para piso, na cor cinza, tamanho 20 mm X 92 mm X 2 metros, com 4 compartimentos para cabos, referência Pial 32800. |  |  |  |
| 152 | 100 | UNIDADE | Canaleta para piso, na cor cinza, tamanho 16 mm X 54 mm X 2 metros, com duas divisórias para cabos, referência Hellermann HP2. |  |  |  |
| 153 | 100 | UNIDADE | Canaleta sistema X, na cor branca, tamanho de 10 mm x 20 mm x 2,10 metros, sem divisória, referência Pial 30.802. |  |  |  |
| 154 | 100 | UNIDADE | Canaleta sistema X, na cor branca, tamanho 12,5 mm x 20 mm x 2,10 metros, referência Schneider Electric Dexson. |  |  |  |
| 155 | 60 | UNIDADE | Canaleta sistema X, na cor branca, tamanho 12,5 mm x 32 mm x 2,10 metros com divisória, referência Pial 300 60. |  |  |  |
| 156 | 50 | METRO | Eletroduto PVC flexível reforçado, ½, referências Tigre Flex reforçado e Amanco. |  |  |  |
| 157 | 100 | METRO | Eletroduto PVC flexível reforçado, ¾, referências Tigre Flex reforçado e Amanco. |  |  |  |
| 158 | 100 | METRO | Eletroduto PVC flexível reforçado, 1”, referências Tigre Flex reforçado e Amanco. |  |  |  |
| 159 | 3 | METRO | Eletroduto tipo mangueira flexível corrugada emborrachada, reforçada, resistente a umidade, na cor preta, 1,1/4’. |  |  |  |
| 160 | 50 | METRO | Espiral tubo em PVC, 1/4 na cor branca. |  |  |  |
| 161 | 50 | METRO | Espiral tubo em PVC, 1/2 na cor branca. |  |  |  |
| 162 | 50 | METRO | Espiral tubo em PVC, 3/4 na cor branca. |  |  |  |
| 163 | 50 | METRO | Espiral tubo em PVC, 1” na cor branca. |  |  |  |
| 164 | 50 | METRO | Espiral tubo em PVC, 1/4 na cor preta. |  |  |  |
| 165 | 50 | METRO | Espiral tubo em PVC, 1/2 na cor preta. |  |  |  |
| 166 | 50 | METRO | Espiral tubo em PVC, 3/4 na cor preta. |  |  |  |
| 167 | 50 | METRO | Espiral tubo em PVC, 1” na cor preta. |  |  |  |
| 168 | 2 | UNIDADE | Box em alumínio tipo reto, incluindo bucha e arruela para eletroduto de 1.1/4”. |  |  |  |
| 169 | 10 | UNIDADE | ## Chuveiro elétrico 5.500 W, tensão de 220 V, 4 temperaturas, acabamento cromado, referência Lorenzetti Tradição. |  |  |  |
| 170 | 10 | UNIDADE | Resistência para chuveiro elétrico do tipo Lorenzetti Tradição, tensão de 220 V e 5.500 W, referência Lorenzetti 055-N. |  |  |  |
| 171 | 500 | UNIDADE | Conector tipo RJ 11, 4 vias, para cabos de telefone. |  |  |  |
| 172 | 150 | UNIDADE | Conector tipo RJ 09, 4 vias, para monofone de telefone. |  |  |  |
| 173 | 100 | UNIDADE | Conector torção para cabos de 0,8 a 2,5 mm. |  |  |  |
| 174 | 100 | UNIDADE | Conector torção para cabos de 0,8 a 4,5 mm. |  |  |  |
| 175 | 100 | UNIDADE | Conector torção para cabos de 1,5 a 6,0 mm. |  |  |  |
| 176 | 50 | UNIDADE | Conector torção para cabos de 2,5 a 10,0 mm. |  |  |  |
| 177 | 4 | UNIDADE | Conector de rosca, tipo parafuso fendido (splitbolt) para cabo de 70 a 95 mm². |  |  |  |
| 178 | 600 | UNIDADE | Conector de emendas lineares - 101 E para cabos telefônicos FI, calibre entre 0,40 e 0,65 mm, selado com gel para impedir a entrada de umidade; corpos plásticos e contatos metálicos em bronze com tratamento contra corrosão, referência Bargoa. |  |  |  |
| 179 | 20 | UNIDADE | Terminal de compressão, para cabos de 70,0 mm². |  |  |  |
| 180 | 10 | UNIDADE | Caixa de passagem fabricada em PVC antichama, de sobrepor, tamanho 20 x 20 x 10 cm (largura x altura x profundidade), com sistema descartável de entrada para eletrodutos, cor branca, parafusos de fixação inclusos, referência CTP20 Tigre. |  |  |  |
| 181 | 5 | UNIDADE | Resistência 220 V, 3.000 W, para máquina de café da marca Universal, referência IMC, modelo Mxr30. |  |  |  |
| 182 | 5 | UNIDADE | Resistência 220 V, 1.300 a 1.800 W, em formato de L, para máquina de café da marca Universal, referência IMC, modelo198. |  |  |  |
| 183 | 4 | METRO | Resistência móvel, base em baquelite, tensão de 220 V, 2.500 W, para marmiteiro, referência IMC MEO179. |  |  |  |
| 184 | 5 | UNIDADE | Termostato 220 V, 20 A, temperatura de 20 a 120º, para máquina de café, referência Robertshaw 20 A 120. |  |  |  |
| 185 | 5 | UNIDADE | Termostato 220 V, 30 A, temperatura de 20 a 120º, para banho-maria, referência Robertshaw 20 A 120. |  |  |  |
| 186 | 50 | UNIDADE | Fusível diazed ação retardada, 50 A / 500 V. |  |  |  |
| 187 | 5 | UNIDADE | Microventilador tipo cooler, modelo MVAT 1.238 HB com rolamento e tensão de 127/220 V, para painel elétrico. |  |  |  |
| VALOR GLOBAL (R$) —› |  |  |  |  |  |  |

3 - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E CRITÉRIOS DE SUA ACEITABILIDADE:

3.1 - O material a ser entregue pela CONTRATADA à CMBH durante o exercício de 2014 é aquele constante do quadro do item 2 deste anexo.

3.2 - A entrega do material será feita em 2 (duas) vezes durante o exercício de 2014, no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos a contar do recebimento, pela CONTRATADA, das respectivas Ordens de Compra emitidas pela CMBH, devendo o fornecedor arcar com o ônus do transporte.

3.3 - O quantitativo de material a ser solicitado pela CMBH na primeira entrega não poderá ser inferior a 50% (cinquenta por cento) do quantitativo total definido para cada item no quadro constante do item 2 deste anexo.

3.4 - O material deverá ser entregue na Seção de Almoxarifado e Patrimônio da CMBH, sem ônus para esta, na Avenida dos Andradas, nº 3.100, Bairro Santa Efigênia, BH - MG, sala C-111, mediante prévio agendamento pelo telefone (31) 3555-1127.

3.5 - A CONTRATADA deverá fornecer o material objeto deste anexo em conformidade com as normas e os padrões técnicos legais exigíveis.

3.6 - Será rejeitado pela CMBH o material entregue que não corresponder às especificações exigidas neste anexo, cabendo à CONTRATADA promover a sua substituição no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo da aplicação das penalidades legais cabíveis.

3.6.1 - As despesas decorrentes da retirada na CMBH do material por esta rejeitado e da entrega do material substituto na Seção de Almoxarifado e Patrimônio da CMBH também correrão por conta da CONTRATADA.

3.6.2 - O material entregue deverá estar dentro do seu prazo de validade e com, pelo menos, 1 (um) ano de antecedência de seu vencimento.

3.6.3 - O recebimento do material será realizado em duas etapas, conforme abaixo:

a)- provisório, para efeito de verificação posterior de sua conformidade com a especificação. No local de entrega, um servidor designado pela CMBH fará o recebimento do material, limitando-se a verificar a sua conformidade com o discriminado na nota fiscal, fazendo constar no canhoto e no verso da nota a data da entrega do bem e, se for o caso, as irregularidades observadas;

b)- definitivo, com conferência realizada por um servidor da Seção de Manutenção e Transporte da CMBH que for designado para verificar se as condições do material entregue são as definidas neste anexo, sendo que tal servidor fará a aceitação do material caso o mesmo esteja de acordo com as especificações aqui estabelecidas.

3.7 - Constituem, ainda, obrigações da CMBH:

a)- promover os pagamentos dentro do prazo estipulado e nas condições estabelecidas;

b)- exercer a fiscalização e o acompanhamento da execução do objeto contratado, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou dos defeitos observados.

3.8 - Constituem, ainda, obrigações da CONTRATADA:

a)- entregar o material no prazo e no local fixados neste anexo, devidamente embalado, de forma a não ser danificado durante as operações de transporte, carga e descarga;

b)- responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da entrega/retirada, bem como pelo risco de perdas do material até o seu efetivo recebimento pela CMBH;

c)- substituir, no prazo estabelecido neste anexo, o material entregue e não aceito pela CMBH, em função da existência de irregularidades, incorreções ou defeitos;

d)- comunicar à CMBH, por escrito, quando verificar condições inadequadas para o fornecimento ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do objeto contratado, inclusive no que disser respeito ao prazo de entrega, sob pena de aplicação pela CMBH das penalidades legais cabíveis.