- ANEXO

- MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL -

- Pregão Presencial nº __/2015

- DENOMINAÇÃO SOCIAL DA LICITANTE: _______________________

- CNPJ: _____________________________

A empresa acima especificada apresenta, por intermédio de seu representante legal, proposta comercial para o certame epigrafado, conforme o seguinte:

ITEM ÚNICO:

| ITEM | QUANT TOTAL | UNID | DESCRIÇÃO | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 85,00 | m² | Fornecimento e instalação de forro de gesso acartonado provido de: sanca, para a instalação de trilho de cortina, em rasgo completo medindo (8,20 x 0,12) metros; área retangular, também de gesso acartonado, igual a 7,50 metros quadrados projetada para fora do forro, medindo (3,00 x 2,50) metros, com altura de projeção igual a 10 centímetros, fechada horizontal e verticalmente; juntas de dilatação Z, totalizando 37,60m metros de comprimento, pintadas na cor branco neve, acabamento fosco. Todo o forro - inclusive a parte projetada e a sanca – deverá ser pintado com o mínimo de duas demãos de tinta acrílica na cor branco neve, acabamento fosco. Distribuídas ao longo do forro e do volume projetado, conforme o projeto luminotécnico e os desenhos anexos que serão fornecido na época da sua instalação, deverão ser executadas: 67 (sessenta e sete) aberturas para a instalação de luminárias com lâmpadas do tipo dicróica e laser; 1 (uma) abertura retangular para a instalação de luminária com 4 spots; 6 (seis) aberturas retangulares medindo, cada uma, (60 x 60) centímetros, para a instalação de luminárias com placa de LED; 1 (uma) abertura retangular medindo (300 x 10) centímetros, para a movimentação vertical do telão escamoteável; um orifício com 5cm de diâmetro para a passagem do suporte de fixação do videoprojetor. Todas as aberturas deverão ser bem executadas e com acabamento perfeito, de forma a não apresentarem falhas, aberturas, deficiências no contorno das luminárias ou qualquer outra irregularidade que resulte em comprometimento da estética do conjunto. |  |  |

OBSERVAÇÕES:

1 – O valor total da proposta inclui todos os custos para a execução do objeto, bem como o serviço de pintura, ainda que este venha a ser subcontratado pela empresa CONTRATADA;

2 - os produtos/serviços ofertados estão de acordo com todas as condições, especificações e características previstas no ANEXO TERMO DE REFERÊNCIA do edital respectivo, responsabilizando-se a licitante, com a apresentação de sua proposta, pela veracidade desta informação.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: ______ dias (mínimo de 60 dias, a contar da data final estipulada para a sua entrega).

- Belo Horizonte, _____ de ___________________ de ____.

______________________________________________________

- Nome e assinatura de representante legal da licitante