ANEXO

Modelo para apresentação da proposta comercial

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2016

DENOMINAÇÃO SOCIAL DA LICITANTE:

CNPJ: _________________________________________________________________

A empresa acima especificada apresenta, por intermédio de seu representante legal, proposta comercial para o certame epigrafado, conforme o seguinte:

| ITEM | OBJETO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Abraçadeira galvanizada tipo cunha para eletroduto de 1” | UNID | 50 |  |  |
| 02 | Cabo elétrico de cobre flexível, 2,5mm², isolamento composto por termoplástico não halogenado, na cor azul, propriedade de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e auto extinção de chamas, para tensão de 750v, 70ºC de acordo com a ABNT 5410 atualizada ref: (5.2.2.2.3 – a e b), NBR 13248 e NBR 13570 Ref: Prysmian afumex green, Sil Atox, Induscabos Atox flex. | METRO | 300 |  |  |
| 03 | Cabo elétrico de cobre flexível, 2,5mm², isolamento composto por termoplástico não halogenado, na cor branca, propriedade de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e auto extinção de chamas, para tensão de 750v, 70ºC de acordo com a ABNT 5410 atualizada ref: (5.2.2.2.3 – a e b), NBR 13248 e NBR 13570 Ref: Prysmian afumex green, Sil Atox, Induscabos Atox flex. | METRO | 400 |  |  |
| 04 | Cabo elétrico de cobre flexível, 2,5mm², isolamento composto por termoplástico não halogenado, na cor vermelha, propriedade de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e auto extinção de chamas, para tensão de 750v, 70ºC de acordo com a ABNT 5410 atualizada ref: (5.2.2.2.3 – a e b), NBR 13248 e NBR 13570 Ref: Prysmian afumex green, Sil Atox, Induscabos Atox flex. | METRO | 300 |  |  |
| 05 | Condulete “tipo X”, fabricado em alumínio, sem rosca, bitola 1”, incluindo tampa cega, Ref: Tramontina, Daisa. | UNIDADE | 42 |  |  |
| 06 | Conjunto de 1 interruptor bipolar simples mais uma tomada 2P+T padrão Brasileiro 10A, 250V, linha modular, incluindo suporte 2x4 e placa com acabamento branco brilhante e sem parafusos aparentes. Refs: Schneider Miluz ou Pial Zeffia | UNIDADE | 20 |  |  |
| 07 | Conjunto de 02 interruptores paralelo 10A, 250v, linha modular, incluindo suporte 2x4” e placa com acabamento branco brilhante e sem parafusos aparentes, Ref: Schneider Miluz ou Pial Zeffia | UNIDADE | 10 |  |  |
| 08 | Conjunto de 1 tomada 2P+T padrão brasileiro 10A, 250V, linha modular, incluindo suporte 2x4 e placa com acabamento branco brilhante e sem parafusos aparentes. Refs: Schneider Miluz ou Pial Zeffia | UNIDADE | 20 |  |  |
| 09 | Conjunto de 2 tomadas 2P+T padrão brasileiro 10A, 250V, linha modular, incluindo suporte 2x4 e placa com acabamento branco brilhante e sem parafusos aparentes. Refs: Schneider Miluz ou Pial Zeffia | UNIDADE | 20 |  |  |
| 10 | Conjunto de 1 tomada 2P+T padrão brasileiro 20A, 250V, linha modular, incluindo suporte 2x4 e placa com acabamento branco brilhante e sem parafusos aparentes. Refs: Schneider Miluz ou Pial Zeffia | UNIDADE | 20 |  |  |
| 11 | Conjunto de 1 tomada tipo RJ 11 para telefone linha modular incluindo suporte 2x4 e placa com acabamento branco brilhante, e sem parafusos aparentes Refs: Schneider Miluz ou Pial Zeffia | UNIDADE | 20 |  |  |
| 12 | Eletroduto PVC rígido, roscável, antichamas, diâmetro de 1” e comprimento de 3 metros, na cor preta Ref: Tigre, Amanco | UNIDADE | 50 |  |  |
| 13 | Fita dupla face, de adesivo acrílico, medindo 20 metros cada rolo, de comprimento, 19 mm de espessura, adesivo transparente tração de cerca de 7 kg/m2. Referência: 3M, Cremer ou Norton | UNIDADE | 25 |  |  |
| 14 | Lâmpada fluorescente tubular 14 W, com fluxo luminoso nominal de 1200 lumens, diâmetro de aproximadamente 16 mm, temperatura de cor igual a 4000K para base tipo G5. Ref:Osram SL14w/840 ou Similar | UNIDADE | 50 |  |  |
| 15 | Lâmpada tubular de led, T8 leitosa. Diâmetro de 26mm, 9W, Tensão 127/220 (bivolt) fluxo luminoso mínimo de 800 lumens e temperatura de cor mínima de 4000K. Ref: Phillips, Osram, Stellatech, Goldem | UNIDADE | 100 |  |  |
| 16 | Lâmpada tubular de led, T8 leitosa. Diâmetro de 26mm, 18W, Tensão 127/220 (bivolt) fluxo luminoso mínimo de 1600 lumens e temperatura de cor mínima de 4000K. Ref: Phillips, Osram, Stellatech, Goldem | UNIDADE | 50 |  |  |
| 17 | Luminária de sobrepor, dimensões aproximadas de 307mm de largura, 75mm de altura e 708mm de comprimento. Corpo em chapa de aço fosfatizado e pintado eletrostaticamente, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alta pureza e refletância, incluído soquetes para lâmpadas tubulares T8. Ref: Lumicenter, Itaim, Carolino | UNIDADE | 09 |  |  |
| 18 | Luminária de embutir, dimensões aproximadas de 307mm de largura, 82mm de altura e 617mm de comprimento. Corpo em chapa de aço fosfatizado e pintado eletrostaticamente, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alta pureza e refletância, incluído soquetes para lâmpadas tubulares T8. Ref: Lumicenter, Itaim, Carolino | UNIDADE | 33 |  |  |
| 19 | Plug padrão brasileiro 2P+T, 10 A, saída lateral, com prensa-cabo ajustável por parafuso, para cabo de diâmetro de até 13 mm, em termoplástico cinza, referência Pial 615872 | UNIDADE | 20 |  |  |
| 20 | Plug padrão brasileiro 2P+T, 10 A, saída axial, com prensa-cabo para cabos de diâmetro externo de até 8 mm, referência Pial 685121. | UNIDADE | 20 |  |  |
| 21 | Reator eletrônico alto fator de potência, partida rápida, 2x14w, multitensão 100-240V, 60Hz. Ref: TRANCIL RET 2x14 HI-TECH; Margírius MG2X14-autovolt; | UNIDADE | 20 |  |  |

OBSERVAÇÕES: os produtos/serviços ofertados estão de acordo com todas as condições, especificações e características previstas no ANEXO TERMO DE REFERÊNCIA do edital respectivo, responsabilizando-se a licitante, com a apresentação de sua proposta, pela veracidade desta informação.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: ______ dias (mínimo de 60 dias, a contar da data final estipulada para a sua entrega).

Belo Horizonte, _____ de ___________________ de ____.

_________________________________________________________

Nome e assinatura de representante legal da licitante