ANEXO

- Modelo para apresentação da proposta comercial –

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2017

DENOMINAÇÃO SOCIAL DA LICITANTE:

_______________________________________________________________

CNPJ: _________________________________________________________

A empresa acima especificada apresenta, por intermédio de seu representante legal, proposta comercial para o certame epigrafado, conforme o seguinte:

| Nº | BEM/SERVIÇO | QUANTI-DADE | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bebedouro de garrafão: - Garrafão com capacidade para 20 (vinte) litros; Modelo de coluna na cor branca; 127(cento e vinte e sete) volts. Com termostato com regulagem de temperatura; Serve água natural e gelada. | 03 | Unidade |  |  |
| 2 | Elemento filtrante para linha de líquido de “chiller”. Marcas de referência: “Danfoss” tipo DCR 0485 HFC / HCFC ou “Emerson” tipo H48. | 08 | Unidade |  |  |
| 3 | Elemento filtrante para bebedouros. Tipo Carbon Block “Com Rosca”. ᶲInterno= 32,5mm ᶲExterno= 640mm e Altura = 9 polegadas e ¾. Composição: Carvão ativado impregnado com prata coloidal em todo o elemento. Marcas de Referência: Igatu (modelo 888), Pentair, Ind Filtro, Hidrotek, Acqua Star, Hoken, Filtros Mil, Planeta Água E Goldfilter. | 04 | Unidade |  |  |
| 4 | Fluxostato para líquidos conexão 1” para uso em tubulação de 1” a 8” – Caixa IP-51 (Neura 1) contato reversível (SPDT) - capacidade máxima dos contatos 15A/250VCA (carga resist.) – Marcas de Referência Low Beer F-022; Penn F61 KB-11 ou MC Donnel e Miller FS 4-3 | 02 | Unidade |  |  |
| 5 | Filtro descartável para Bebedouros de pressão, tipo super–flow. Diametro interno: ½ x ¼ ; Marcas de Referência: Master Frio ou Pentair | 48 | Unidade |  |  |
| 6 | Filtro de ar de papelão classe G3, nas dimensões aproximadas: 491X 478 X 25mm. Marcas de Referência: Aeroglass ou Air Link. | 08 | Unidade |  |  |
| 7 | Filtro de ar de papelão classe G3. Dimensões: 580X 390 X 25mm. Confeccionados com molduras de papelão reforçado e telas metálicas perfuradas na entrada e saída do ar. Marcas de Referência “Aeroglass” ou “AirLink filtros”. | 08 | Unidade |  |  |
| 8 | Filtro de ar de papelão classe G3. Dimensões de 500X 500 X 50mm. Confeccionados com molduras de papelão reforçado e telas metálicas perfuradas na entrada e saída do ar. Marcas de Referência “Aeroglass” ou “AirLink filtros”. | 12 | Unidade |  |  |
| 9 | Filtro de ar de papelão classe G3. Dimensões de 870X 500 X 25mm. Confeccionados com molduras de papelão reforçado e telas metálicas perfuradas na entrada e saída do ar. Marcas de Referência “Aeroglass” ou “AirLink filtros”. | 04 | Unidade |  |  |
| 10 | Filtro de ar de papelão classe G3. Dimensões de 485 x 475 x 25 mm. Confeccionado com molduras de papelão reforçado e telas metálicas perfuradas na entrada e saída do ar. Marcas de Referência “Aeroglass” ou “AirLink filtros”. | 72 | Unidade |  |  |
| 11 | Pressostato de Óleo para unidade central Chiller trane CGWA 120 NSA Modelo: P0-1F/90segundos. Marcas de referência: “Emerson” ou “Danfoss”. | 04 | Unidade |  |  |
| 12 | Rolamento abaulado radial de fixação por anel excêntrico Medidas 30mm x 62mm x 48,5mm. Marcas de referência: INA GE 30 KRRB, FAG, NKE, SKF. | 12 | Unidade |  |  |
| 13 | Rolamento anel externo esférico, fixação mediante anel tensor excêntrico. Medidas 25mm x 52mm x 31mm. Marcas de referência: INA (GRAE 25 NPPB), FAG, NKE, SKF. | 09 | Unidade |  |  |
| 14 | Termostato para temperatura de água com bulbo longo, escala mínima de 0 a 40º C e diferencial de 1,7 a 6,7º C, Marcas de Referência Pen/Low Beer, modelo A-001, 15 A, 250 VCA ou Johnson A19 ABC-41C, escala de -35 a 40º C. | 03 | Unidade |  |  |
| 15 | Válvula (torneira) de jato para bebedouro em metal - tipo esguicho. Marcas de referência: Masterfrio, BH Filtros e Líder. | 20 | Unidade |  |  |
| 16 | Válvula (torneira) de copo - cromada completa com base e esguicho – código 14DET08 JET. Marcas de referência: Masterfrio, BH Filtros e Líder. | 20 | Unidade |  |  |
| 17 | Atuador para de válvula de três vias - a ser utilizado em tubulações de água gelada de sistema de ar condicionado industrial (Trane). Marca Honeywell, modelo M741OE 1028. Código 9847 24V ~ - 280N Y (0/2 - 10v) - 24VAC - COM (1) - 1,4 VA - Fixação rosca. | 02 | Unidade |  |  |
| 18 | Atuador para de válvula de três vias - a ser utilizado em tubulações de água gelada de sistema de ar condicionado industrial (Trane). Marca Honeywell, modelo VC 7931. Código 9916 - Modulador 120 segundos - 0 - 10 VDC - Direct / Acting - 24VAC - Fixação encaixe 1/2 giro. | 01 | Unidade |  |  |
| 19 | Atuador de válvula de 03 vias. Marca Cibracon 90-150 segundos / 0-10 Nm 3,5 VA, IP=54 (aceitável motor rotativo, tipo AM 2001. | 10 | Unidade |  |  |

OBSERVAÇÕES: os produtos/serviços ofertados estão de acordo com todas as condições, especificações e características previstas no ANEXO TERMO DE REFERÊNCIA do edital respectivo, responsabilizando-se a licitante, com a apresentação de sua proposta, pela veracidade desta informação.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: ______ dias (mínimo de 60 dias, a contar da data final estipulada para a sua entrega).

Belo Horizonte, _____ de ___________________ de 2017.

_________________________________________________________

Nome e assinatura de representante legal da licitante