ANEXO

- Modelo para apresentação da proposta comercial –

Pregão Eletrônico nº 8/2017

DENOMINAÇÃO SOCIAL DA LICITANTE:

_______________________________________________________________

CNPJ: _____________________________

A empresa acima especificada apresenta, por intermédio de seu representante legal, proposta comercial para o certame epigrafado, conforme o seguinte:

| ITEM Nº | BEM/SERVIÇO | QUANT. | UNIDADE | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cabo elétrico de cobre flexível, 2,5mm², isolamento composto por termoplástico não halogenado, na cor azul, propriedade de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e auto extinção de chamas, para tensão de 750v, 70ºC de acordo com a ABNT 5410 atualizada ref: (5.2.2.2.3 – a e b), NBR 13248 e NBR 13570 Ref: Prysmian afumex green, Sil Atox, Induscabos Atox flex. | 10.500 | Metro |  |  |  |
| 2 | Cabo elétrico de cobre flexível, 2,5mm², isolamento composto por termoplástico não halogenado, na cor vermelho, propriedade de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e auto extinção de chamas, para tensão de 750v, 70ºC de acordo com a ABNT 5410 atualizada ref: (5.2.2.2.3 – a e b), NBR 13248 e NBR 13570 Ref: Prysmian afumex green, Sil Atox, Induscabos Atox flex. | 10.500 | Metro |  |  |  |
| 3 | Cabo elétrico de cobre flexível, 2,5mm², isolamento composto por termoplástico não halogenado, na cor branco, propriedade de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e auto extinção de chamas, para tensão de 750v, 70ºC de acordo com a ABNT 5410 atualizada ref: (5.2.2.2.3 – a e b), NBR 13248 e NBR 13570 Ref: Prysmian afumex green, Sil Atox, Induscabos Atox flex. | 10.500 | Metro |  |  |  |
| 4 | Cabo elétrico de cobre flexível, 2,5mm², isolamento composto por termoplástico não halogenado, na cor verde, propriedade de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e auto extinção de chamas, para tensão de 750v, 70ºC de acordo com a ABNT 5410 atualizada ref: (5.2.2.2.3 – a e b), NBR 13248 e NBR 13570 Ref: Prysmian afumex green, Sil Atox, Induscabos Atox flex. | 10.500 | Metro |  |  |  |
| 5 | Eletrocalha perfurada 200x100x3000mm, sem aba, em chapa #18, pré zincada a fogo NBR 7008 Ref: Mopa, Elecom ou similar. | 200 | Unidade |  |  |  |
| 6 | Acessórios para eletrocalha 200x100mm, Tê horizontal 90°, pré 25zincada a fogo NBR 7008 Ref: Mopa, Elecom ou similar. | 35 | Unidade |  |  |  |
| 7 | Acessórios para eletrocalha 200x100mm, curva horizontal 90°, pré zincada a fogo NBR 7008 Ref: Mopa, Elecom ou similar. | 25 | Unidade |  |  |  |
| 8 | Acessórios para eletrocalha 200x100mm, emenda interna, pré zincada a fogo NBR 7008 Ref: Mopa, Elecom ou similar. | 160 | Unidade |  |  |  |
| 9 | Perfilado perfurado 38x38x6000mm, em chapa #16, pré zincada a fogo NBR 7008 Ref: Mopa, Elecom ou similar. | 40 | Unidade |  |  |  |
| 10 | Vergalhão rosca total 1/4”x1000mm, galvanizado, Ref. Ciser, Cemar ou similar. | 450 | Unidade |  |  |  |
| 11 | Arruela lisa 1/4” , galvanizado, Ref. Ciser, Cemar ou similar. | 4.000 | Unidade |  |  |  |
| 12 | Porca sextavada 1/4” , galvanizado, Ref. Ciser, Cemar ou similar. | 2.500 | Unidade |  |  |  |
| 13 | Parafuso cabeça lent. Auto travante 1/4”x1/2” galvanizado, Ref. Ciser, ou Cemar | 1.800 | Unidade |  |  |  |
| 14 | Chumbador parabolt jaqueta. c/ parafuso 1/4"x2”para furo 9,5mm. | 2.000 | Unidade |  |  |  |
| 15 | Luminária painel de led de embutir em gesso acartonado, na cor branca, dimensões aproximada 600x600mm, lâmpada LED 40W, 4000k, chip on board, com drive incluso, referência: Stellatech, Luxxel tecnologia ou similar. | 6 | Unidade |  |  |  |
| 16 | Luminária spot, de embutir em gesso acartonado, na cor branca, com lâmpada LED 8W chip-on board, 3000K, direcionável, dimerizada, com drive incluso, referência: Stellatech, Luxxel tecnologia ou similar. ou similar. | 44 | Unidade |  |  |  |
| 17 | Luminária spot, de embutir em gesso acartonado, 60mm, na cor branca, com lâmpada LED 4W, chip-on board, 3000K, direcionável, dimerizável, referência: Stellatech, Luxxel tecnologia ou similar. ou similar. | 16 | Unidade |  |  |  |
| 18 | Luminária spot, de embutir em gesso acartonado, na cor branca, com lâmpada LED 7W, dimerizável, 3000K, direcionável, drive incluso, referência: Stellatech, Luxxel tecnologia ou similar. ou similar. | 8 | Unidade |  |  |  |
| 19 | Luminária spot, de embutir em gesso acartonado 4 x LED 7W, retrofit dimerizável, 3000K direcionável, drive incluso, referência: Stellatech, Luxxel tecnologia ou similar. ou similar. | 1 | Unidade |  |  |  |
| 20 | Lâmpada fluorescente tubular 14 W, com fluxo luminoso nominal de 1200 lumens, diâmetro de aproximadamente 16 mm, temperatura de cor igual a 4000K para base tipo G5. Ref:Osram SL14w/840 ou Similar | 100 | Unidade |  |  |  |
| 21 | Reator eletrônico alto fator de potência, partida rápida, 2x14w, multitensão 100-240V, 60Hz. Ref: TRANCIL RET 2x14 HI-TECH; Margírius MG2X14-autovolt; | 50 | Unidade |  |  |  |
| 22 | Refletor Led 50W RGB, bivolt. Com controle remoto. Tempo de vida útil: mínimo 30.000 horas. Projeção de 16 cores, contendo obrigatoriamente: rosa, azul e verde. Garantia mínima de 1 ano. Marcas de Referência: Starlamp; Starlux ou similar. | 6 | Unidade |  |  |  |
| 23 | Rolo de fita elétrica isolante preta antichamas, classe A, para uso profissional, tamanho 20 metros de comprimento, 19mm de largura e espessura mínima de 0,18mm, com certificado do INMETRO, e de acordo com a norma NBR NM 60454-3-1. Ref: Scotch 33+, Prysmian P44, Eletromar Pro 20, Tigre profissional classe A. | 110 | Unidade |  |  |  |

OBSERVAÇÕES: os produtos/serviços ofertados estão de acordo com todas as condições, especificações e características previstas no ANEXO TERMO DE REFERÊNCIA do edital respectivo, responsabilizando-se a licitante, com a apresentação de sua proposta, pela veracidade desta informação.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: ______ dias (mínimo de 60 dias, a contar da data final estipulada para a sua entrega).

Belo Horizonte, _____ de ___________________ de ____.

_________________________________________________________

Nome e assinatura de representante legal da licitante