ANEXO

- Modelo para apresentação da proposta comercial –

Pregão Eletrônico nº 02/2018

DENOMINAÇÃO SOCIAL DA LICITANTE:

_______________________________________________________________

CNPJ: _____________________________

A empresa acima especificada apresenta, por intermédio de seu representante legal, proposta comercial para o certame epigrafado, conforme o seguinte:

| Lote Nº | Item Nº | Bem/Serviço | Quant. | Unidade | Preço unitário | Preço total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lote 1 | 1 | Serviço de redistribuição do sistema de ar condicionado da Sala de Imprensa e Plenário Tancredo Neves da CMBH, contemplando o fornecimento de mão de obra e de materiais de consumo para a remoção de rede antiga, a instalação da nova rede, aberturas em alvenaria, recomposição de forro de gesso, fechamento em drywall. | 01 | serviço |  |  |
|  | 2 | Difusor quadrado (lado com medida mínima de 40 e máxima de 50 cm – considerando as molduras de contorno); confeccionado em alumínio estrudado, anodizado, cor natural fosco; 4 (quatro) vias de insuflamento; miolo removível com sistema de encaixe ao colarinho por molas; com regulagem frontal de vazão por sistema de aletas. | 02 | Unid. |  |  |
|  | 3 | Difusor quadrado (lado com medida mínima de 20 e máxima de 30 cm – considerando as molduras de contorno); confeccionado em alumínio estrudado, anodizado, cor natural fosco; 4 (quatro) vias de insuflamento; miolo removível com sistema de encaixe ao colarinho por molas; com regulagem frontal de vazão por sistema de aletas. | 02 | Unid. |  |  |
|  | 4 | Caixa Plenum (PL), sem retorno; altura máxima de 50 cm; com caixa equalizadora interna; confeccionada em chapa de aço galvanizado; com bocais (colarinhos) cilíndricos de dimensões compatíveis ao perfeito acoplamento ao difusor e ao duto flexível; com registro tipo borboleta; nível sonoro entre 30 e 40Db e velocidade máxima do ar de 3,0 m/s. | 04 | Unid. |  |  |
|  | 5 | Duto flexível circular para tubulação de ar condicionado; com diâmetro externo igual a 200 mm (ou 8” – oito polegadas); parede com espessura igual a 25 mm; isolamento composto por camadas de lã de vidro, poliéster, arame e revestimento externo em alumínio. | 11 | Metro linear |  |  |
|  | 6 | Grelha de retorno retangular (comprimento entre 50 e 60 cm e altura entre 30 e 40 cm – desconsiderando as molduras de contorno); confeccionada em alumínio estrudado, anodizado, cor natural fosco; aletas horizontais fixas e paralelas ao lado de maior dimensão com inclinação aproximada de 45º. | 01 | Unid. |  |  |
|  | 7 | Grelha de retorno retangular (comprimento entre 35 e 45 cm e altura entre 20 e 25 cm – desconsiderando as molduras de contorno); confeccionada em alumínio estrudado, anodizado, cor natural fosco; aletas horizontais fixas e paralelas ao lado de maior dimensão com inclinação aproximada de 45º. | 01 | Unid. |  |  |
|  | 8 | Fechamento de parede com placas de gesso acartonado (drywall) e demais acessórios. | 05 | Metro quadrado |  |  |
|  | 9 | Recomposição de forro de gesso. | 40 | Metro quadrado |  |  |
| Lote 2 | 10 | Serviço de redistribuição do sistema de ar condicionado dos gabinetes A-301 e A-309 da CMBH, contemplando o fornecimento de mão de obra e de materiais de consumo para a instalação da nova rede e a recomposição de forro mineral. | 01 | serviço |  |  |
|  | 11 | Difusor quadrado (lado com medida mínima de 35 e máxima de 45 cm – considerando as molduras de contorno); modelo ADLQ-AG, confeccionado em alumínio estrudado, anodizado, cor natural fosco; 4 (quatro) vias de insuflamento; miolo removível com sistema de encaixe ao colarinho por molas; com regulagem frontal de vazão por sistema de aletas. | 03 | Unid. |  |  |
|  | 12 | Caixa Plenum (PL), sem retorno; altura máxima de 50 cm; com caixa equalizadora interna; confeccionada em chapa de aço galvanizado; com bocais (colarinhos) cilíndricos de dimensões compatíveis ao perfeito acoplamento ao difusor e ao duto flexível; com registro tipo borboleta; nível sonoro entre 30 e 40Db e velocidade máxima do ar de 3,0 m/s. | 03 | Unid. |  |  |
|  | 13 | Duto flexível circular para tubulação de ar condicionado; com diâmetro externo igual a 200 mm (ou 8” – oito polegadas); parede com espessura igual a 25 mm; isolamento composto por camadas de lã de vidro, poliéster, arame e revestimento externo em alumínio. | 08 | Metro linear |  |  |
|  | 14 | Recomposição de forro mineral (placas com dimensão de 1250 x 625 mm e demais acessórios). | 20 | Unid. |  |  |

OBSERVAÇÕES: os produtos/serviços ofertados estão de acordo com todas as condições, especificações e características previstas no ANEXO TERMO DE REFERÊNCIA do edital respectivo, responsabilizando-se a licitante, com a apresentação de sua proposta, pela veracidade desta informação.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: ______ dias (mínimo de 60 dias, a contar da data final estipulada para a sua entrega).

Belo Horizonte, _____ de ___________________ de ____.

_________________________________________________________

Nome e assinatura de representante legal da licitante