| CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE |  | PEDIDO DE ESCLARECIMENTO/IMPUGNAÇÂO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DADOS DA LICITAÇÂO |
| Licitação: Pregão Eletrônico 02/2019 Protocolo Geral: 3524/2018 Objeto: Fornecimento e montagem de mobiliário |
| DADOS DO CONSULENTE/IMPUGNANTE |
| Nome nº: Meta X Indústria e Comércio Ltda EPP Outros dados de identificação: |
| DADOS DA CONSULTA/IMPUGNAÇÂO |
| Meio de protocolo: Email DATA: 11/03/2019 |
| CONTEÚDO DA CONSULTA/IMPUGNAÇÂO |
| 1 - O item 6 do Termo de Referência (Anexo ao Edital), página 162 do Processo, em sua Seção concernente à Exigência de Certificação ABNT NBR 13962, no primeiro parágrafo de tal Item e Seção, não deixa claro qual é a tipologia de Documento de maneira exata a ser acostada para satisfazer tais exigência de evidência de conformidade com a Norma ABNT NBR 13962. Desta sorte, questiona-se se um Certificado de Conformidade com Ensaios para todos os requisitos da Norma ABNT NBR 13962 versões de 2006 ou 2018, desde que emitido por Organismo Avaliador de Conformidade (Laboratório de Ensaio) devidamente acreditado pelo Inmetro poderia ser aceito como tal elemento de evidência de conformidade. 2 - No mesmo item 6 do Termo de Referência (Anexo ao Edital), página 165 do Processo, em sua Seção concernente à especificação da Cadeira Giratória, no primeiro parágrafo de tal fragmento da especificação do Termo de Referência, o Termo menciona que "Mecanismo de regulagem de inclinação e altura do encosto (em pelo menos três posições) confeccionado em chapa de aço fosfatizado e pintado com tinta em pó epóxi na cor preta com botão acionador ou alavanca localizada no centro da parte posterior da coluna." (Grifo nosso). Nenhum produto similar no mercado possui alavanca disposta na porção superior central da coluna do encosto, mas sim disposta abaixo do assento, dos lados esquerdo ou direito do usuário. Abaixo segue imagens de 10 fabricantes diferentes para corroborar a alegação supra. Desta sorte, solicitamos esclarecer se poderá ser aceito dispositivo cuja regulagem de inclinação do encosto se dá por acionamento de alavanca disposta na porção lateral da cadeira, abaixo do assento, bem como o sistema de ajuste de altura do encosto se dá por acionamento de sistema dentado (cremalheira), interna à coluna do encosto, ambos de fácil acesso e manuseio, podendo o usuário acionar tais funções quando sentado à cadeira. Caso negativo, favor justificar tecnicamente. 3 - Vez que as cadeiras para cumprirem os requisitos habilitatórios técnicos têm de ter Certificação Voluntário com base nos requisitos na ABNT NBR 13962, o que pressupõe sofrerem testes da ordem de 260 mil golpes com forças de magnitude de 1000 Newtons no assento e 330 Newtons no encosto, além de diversos outros testes de Cargas Estáticas com magnitudes ainda superiores a essas e tantos outros testes, solicita-se saber se poderá ser aceito chassis estruturais de compensados com espessuras nominais de 13 mm ao invés da espessura mínima de 15 mm especificada do referido Termo de Referência. Se não for possível aceitar, favor justificar tecnicamente sabendo, mais uma vez, que o produto ofertado possuirá Certificado. 4 - Pelo mesmo embasamento explanado no esclarecimento 03 supra, solicita-se saber se para o item 05, cadeira fixa de diálogo, poderá ser aceito suporte de junção do encosto fabricado em braço de aço tubular elíptico ou oblongo com dimensões nominais mínimas de 18 x 43 x 1,50 mm, além de possuir reforço interno em cilíndrico de aço carbono e, este conjunto, possuir carenagem plástica injetada em PP para melhor acabamento e proteção do conjunto ao invés de ser aceito apenas suporte em chapa de aço com bitola 3/16" por 80 mm de largura. Se não for possível aceitar, favor justificar tecnicamente sabendo, mais uma vez, que o produto ofertado possuirá Certificado. |
| CONTEÚDO DA RESPOSTA |
| Respostas do Setor de Patrimônio – SECPAT: 1 - Conforme descrito no item 6, pág. 6 do Termo de Referência, “Apresentar certificado de conformidade do produto com as normas da ABNT NBR 13.962 ou versão mais recente, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.” , basta apenas que o certificado seja emitido por organismo acreditado pelo INMETRO, não cabendo à Câmara Municipal de Belo Horizonte determinar qual unidade certificadora, uma vez que está pressuposto que a certificação já garante a qualificação do responsável por avaliar a qualidade dos produtos. 2 - Entendemos como justificável a alegação do fornecedor com relação à especificação do objeto, sendo que a opção “dispositivo de regulagem de inclinação do encosto por acionamento de alavanca disposta na porção lateral da cadeira, abaixo do assento, bem como o sistema de ajuste de altura do encosto por acionamento de sistema dentado (cremalheira), interna à coluna do encosto” deve ser inclusa aos fornecedores. Informamos ainda que foram promovidas alterações no Termo de Referência para permitir a entrega dos produtos com posicionamento diferenciado do dispositivo de regulagem de inclinação do encosto que atendam às normas da ABNT. Não serão aceitos móveis com características diferentes do Termo de Referência ainda que atendam às normas da ABNT. 3 - Foram promovidas alterações no Termo de Referência e todas as especificações de medida dos objetos presentes no edital que estão ligadas exclusivamente às capacidades de resistência e durabilidade são passíveis de aceitação de variações. Uma vez que a empresa garante possuir Certificado de Conformidade com a norma ABNT NBR 13.962, expedido por empresa acreditada pelo INMETRO, entendemos ser possível a aceitação da espessura do chassi estrutural com 13 mm, uma vez que está pressuposto pela certificação que essa estrutura é capaz de satisfazer aos testes determinados como condição de se comprovar a qualidade do produto. Não serão aceitos móveis com características diferentes do Termo de Referência ainda que atendam às normas da ABNT. 4 - Foram promovidas alterações no Termo de Referência e serão aceitos suportes interligando o encosto ao assento fabricados em aço com dimensões e geometria que atendam à norma ABNT NBR 13.962, sem estabelecimento de dimensões nominais mínimas. Uma vez que a empresa garante possuir Certificado de Conformidade com a norma ABNT NBR 13.962, expedido por empresa acreditada pelo INMETRO, entendemos ser possível à aceitação do suporte de junção do encosto fabricado em braço de aço tubular elíptico ou oblongo com dimensões nominais mínimas de 18 x 43 x 1,50 mm, uma vez que está pressuposto pela certificação que essa estrutura é capaz de satisfazer aos testes determinados como condição de se comprovar a qualidade do produto. Não serão aceitos móveis com características diferentes do Termo de Referência ainda que atendam às normas da ABNT. |