## Plan1
CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
PROPOSTA COMERCIAL - PREGÃO ELETRÔNICO 30/2019
ATENÇÃO: PREENCHER SOMENTE OS CAMPOS EM BRANCO
DADOS DA EMPRESA
Razão social:
CNPJ:
Endereço:
CEP: |  | Tel/Cel:
E-mail:
DADOS DO OBJETO
Item nº | Bem/Serviço | Unidade | Qnt. | Marca | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Disjuntor bipolar. Corrente nominal: 25A. Tensão máxima de emprego nominal Ue: 415V~. Tensão de isolamento nominal Ui: 415V~. Tensão de impulso suportável Uimp: 4kV. Curva de disparo magnético C: atua entre 5 a 10 x In (corrente nominal), para circuitos de iluminação fluorescente, tomadas e aplicações em geral. Capacidade de interrupção segundo a norma ABNT NBR NM 60898 Icn: 5000A. Capacidade de interrupção ABNT NBR IEC 60947-2-Icu: 6000A. | Unid. | 15 |  |  | 0
2 | Disjuntor bipolar. Corrente nominal: 32A. Tensão máxima de emprego nominal Ue: 415V~. Tensão de isolamento nominal Ui: 415V~. Tensão de impulso suportável Uimp: 4kV. Curva de disparo magnético C: atua entre 5 a 10 x In (corrente nominal), para circuitos de iluminação fluorescente, tomadas e aplicações em geral. Capacidade de interrupção segundo a norma ABNT NBR NM 60898 Icn: 5000A. Capacidade de interrupção ABNT NBR IEC 60947-2-Icu: 6000A. | Unid. | 15 |  |  | 0
3 | Disjuntor bipolar, tipo caixa moldada, padrão NEMA, corrente nominal de 100A, capacidade de interrupção simétrica de 5kA a 10kA, 240/415V, curva C. | Unid. | 5 |  |  | 0
4 | Disjuntor monopolar. Corrente nominal: 16A. Tensão máxima de emprego nominal Ue: 415V~. Tensão de isolamento nominal Ui: 415V~. Tensão de impulso suportável Uimp: 4kV. Curva de disparo magnético C: atua entre 5 a 10 x In (corrente nominal), para circuitos de iluminação fluorescente, tomadas e aplicações em geral. Capacidade de interrupção segundo a norma ABNT NBR NM 60898 Icn: 5000A. Capacidade de interrupção ABNT NBR IEC 60947-2-Icu: 6000A. | Unid. | 15 |  |  | 0
5 | Disjuntor monopolar. Corrente nominal: 25A. Tensão máxima de emprego nominal Ue: 415V~. Tensão de isolamento nominal Ui: 415V~. Tensão de impulso suportável Uimp: 4kV. Curva de disparo magnético C: atua entre 5 a 10 x In (corrente nominal), para circuitos de iluminação fluorescente, tomadas e aplicações em geral. Capacidade de interrupção segundo a norma ABNT NBR NM 60898 Icn: 5000A. Capacidade de interrupção ABNT NBR IEC 60947-2-Icu: 6000A. | Unid. | 15 |  |  | 0
6 | Disjuntor monopolar. Corrente nominal: 32A. Tensão máxima de emprego nominal Ue: 415V~. Tensão de isolamento nominal Ui: 415V~. Tensão de impulso suportável Uimp: 4kV. Curva de disparo magnético C: atua entre 5 a 10 x In (corrente nominal), para circuitos de iluminação fluorescente, tomadas e aplicações em geral. Capacidade de interrupção segundo a norma ABNT NBR NM 60898 Icn: 5000A. Capacidade de interrupção ABNT NBR IEC 60947-2-Icu: 6000A. | Unid. | 15 |  |  | 0
7 | Disjuntor tripolar. Corrente nominal: 40A. Tensão máxima de emprego nominal Ue: 415V~. Tensão de isolamento nominal Ui: 415V~. Tensão de impulso suportável Uimp: 4kV. Curva de disparo magnético C: atua entre 5 a 10 x In (corrente nominal), para circuitos de iluminação fluorescente, tomadas e aplicações em geral. Capacidade de interrupção segundo a norma ABNT NBR NM 60898 Icn: 5000A. Capacidade de interrupção ABNT NBR IEC 60947-2-Icu: 6000A. | Unid. | 15 |  |  | 0
8 | Disjunto tripolar. Corrente nominal: 100A. Tensão máxima de emprego nominal Ue: 415V~. Tensão de isolamento nominal Ui: 415V~. Tensão de impulso suportável Uimp: 4kV. Curva de disparo magnético C: atua entre 5 a 10 x In (corrente nominal), para circuitos de iluminação fluorescente, tomadas e aplicações em geral. Capacidade de interrupção segundo a norma ABNT NBR NM 60898 Icn: 5000A. Capacidade de interrupção ABNT NBR IEC 60947-2-Icu: 6000A. | Unid. | 5 |  |  | 0
9 | Disjuntor tripolar termomagnético padrão europeu, corrente nominal de 63A, curva C, corrente nominal In: 63A, máxima tensão de trabalho: 440 Vc.a. 50/60 Hz, número de polos: 3, capacidade de curto-circuito Icn (kA): 10. | Unid. | 5 |  |  | 0
10 | Fita isolante classe A, para isolar fios e cabos elétricos até 750V. Dimensões: 19mm x 20m (larg. x comp.). | Rolo | 80 |  |  | 0
11 | Globo esférico em vidro, na cor branco brilhante, dimensão aproximada de 20cm e boca de 10cm, para iluminação no teto. (Ref.: Luvidarte, 5720 ou equivalente). | Unid. | 10 |  |  | 0
12 | Globo esférico em vidro, na cor branco leitoso, dimensão aproximada de 20cm e boca de 10cm, para iluminação no teto. (Ref.: Luvidarte, 5720 ou equivalente). | Unid. | 10 |  |  | 0
13 | Interruptor paralelo de 1 tecla, 10A, 250V, sistema X, cor branco. | Unid. | 30 |  |  | 0
14 | Interruptor paralelo de 1 tecla, 10A, 250V, alto brilho, de embutir, com espelho, na cor branca. | Unid. | 100 |  |  | 0
15 | Interruptor simples de 1 tecla, 10A, 250V, sistema X, cor branco. | Unid. | 50 |  |  | 0
16 | Interruptor simples de 1 tecla, conjunto com placa, teclas ergonômicas e de suave acionamento, borne à parafuso, parafusos escondidos, acabamento branco brilhante, de embutir, para caixas 2 x 4, 10A, 250V. | Conj. | 100 |  |  | 0
17 | Lâmpada LED compacta. Potência: 8W. Fluxo luminoso: 806lm. Base E27. Tensão bivolt. Temperatura de cor: 6500K, luz branca fria, tempo de vida 25.000 horas, ângulo de foco 150°, bulbo A60. | Unid. | 100 |  |  | 0
18 | Lâmpada LED compacta. Potência: 15W. Fluxo luminoso: 1500lm Base E27. Tensão bivolt. Temperatura de cor: 6500K, luz branca fria, tempo de vida 25.000h, ângulo de foco 180°, bulbo A60. | Unid. | 40 |  |  | 0
19 | Lâmpada fluorescente tubular T5 branca leitosa. Diâmetro 26mm, comprimento 560mm. Potência: 14W. Tensão bivolt. Fluxo luminoso mínimo: 1250lm. Temperatura de cor: mínima de 4000K. | Unid. | 150 |  |  | 0
20 | Luminária para duas lâmpadas 2 x 20W fluorescente, ou 2 x 9W LED, de embutir, cor branca com aletas de alumínio e refletor parabólico. | Unid. | 30 |  |  | 0
VALOR TOTAL GLOBAL | [5 empty] | 0
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL |  |  | dias (mínimo de 60 dias, a contar da data final estipulada para a sua entrega).
Os produtos/serviços ofertados estão de acordo com todas as condições, especificações e características previstas no ANEXO TERMO DE REFERÊNCIA do edital respectivo, responsabilizando-se a licitante, com a apresentação de sua proposta, pela veracidade desta informação.
Local:
Data:
Representante legal da empresa/Responsável