## Proposta comercial
CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
PROPOSTA COMERCIAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90011/2024
ATENÇÃO: PREENCHER SOMENTE OS CAMPOS EM BRANCO
Dados da Empresa
Razão social/Nome completo:
Nome fantasia:
CNPJ/CPF:
Endereço:
CEP:
E-mail:
Telefone:
Serviço comum de manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica dos equipamentos e aparelhos do sistema central de ar-condicionado, ACJ’s, splits, exaustores e bebedouros, com fornecimento de materiais e peças de reposição, além do tratamento químico preventivo e corretivo das águas gelada e de condensação do sistema central de ar-condicionado.
Lote nº | Item nº | Bem/Serviço | Und. | Qnt. | Preço Unitário | Preço Global
1 | 1 | Manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais e peças de reposição | Mês | 24 | 0 | 0
1 | 2 | Tratamento químico preventivo e corretivo das águas gelada e de condensação do sistema central de ar-condicionado. | Mês | 24 | 0 | 0
1 | 3 | Remanufatura (retífica) de compressor de refrigeração semi-hermético com 3 cabeçotes, marca Bitzer Frigor, modelo 6H35, tensão 220V (Unidade Central de Água Coldex Trane, CGWA 120 NSA 11111). | Unidade | 2 | 0 | 0
TOTAL GLOBAL | [5 empty] | 0
Observações importantes: Para a correta e completa compreensão do objeto desta contratação É INDISPENSÁVEL a leitura do Edital do Pregão Eletrônico nº 90011/2024. O preço do item 1 será dado pela soma dos subitens que devem ser orçados na planilha anexa.
Declarações:
A presente proposta comercial está de acordo com todas condições do Edital do Pregão Eletrônico nº 90011/2024. | [5 empty] | XXXX
A validade desta proposta é de 60 dias.
“Declaro, para os devidos fins, que esta empresa não se enquadra em qualquer caso de proibição previsto na legislação vigente para licitar ou contratar com a Administração Pública.”
Local:
Data:
Representante legal da empresa

## Det. item 1
CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
PROPOSTA COMERCIAL – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90011/2024
ATENÇÃO: PREENCHER SOMENTE OS CAMPOS EM BRANCO
Item 1: Manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais e peças de reposição
Sub-item | Descrição | Und. | Qnt. | Preço Unitário mensal | Preço Global mensal
1.1 | Unidade Resfriadora de Água, Tipo "Water Chiller", com condensação a água. Capacidade de 120 TR; | Unidade | 2 |  | 0
1.2 | Unidade Resfriadora de Água, Tipo "Water Chiller", com condensação a Ar. Capacidade de 60 TR; | Unidade | 1 |  | 0
1.3 | Torre de Resfriamento de Água, Capacidade de 120 TR; | Unidade | 2 |  | 0
1.4 | Eletrobomba para recirculação de água gelada, Potência 15 cv; | Unidade | 3 |  | 0
1.5 | Eletrobomba para recirculação de água de condensação, Potência 10 cv; | Unidade | 3 |  | 0
1.6 | Eletrobomba para recirculação de água gelada, Potência 7,5cv; | Unidade | 2 |  | 0
1.7 | Quadro Elétrico de Proteção e/ou Controle com suas Interligações | Unidade | 46 |  | 0
1.8 | Climatizador de ar tipo fan-coil, capacidade 3TR | Unidade | 1 |  | 0
1.9 | Climatizador de ar tipo fan-coil, capacidade 4TR | Unidade | 2 |  | 0
1.10 | Climatizador de ar tipo fan-coil, capacidade 5TR | Unidade | 1 |  | 0
1.11 | Climatizador de ar tipo fan-coil, capacidade 6TR | Unidade | 2 |  | 0
1.12 | Climatizador de ar tipo fan-coil, capacidade 8TR | Unidade | 7 |  | 0
1.13 | Climatizador de ar tipo fan-coil, capacidade 10TR | Unidade | 2 |  | 0
1.14 | Climatizador de ar tipo fan-coil, capacidade 12TR | Unidade | 6 |  | 0
1.15 | Climatizador de ar tipo fan-coil, capacidade 15TR | Unidade | 3 |  | 0
1.16 | Climatizador de ar tipo fan-coil, capacidade 17TR | Unidade | 8 |  | 0
1.17 | Condicionador de Janela, capacidade 17.500Btu/h | Unidade | 1 |  | 0
1.18 | Condicionador de Janela, capacidade 21.000Btu/h | Unidade | 1 |  | 0
1.19 | Condicionador de Janela, capacidade 30.000Btu/h | Unidade | 2 |  | 0
1.20 | Condicionador de ar tipo Minisplit, capacidade 9.000Btu/h | Unidade | 4 |  | 0
1.21 | Condicionador de ar tipo Minisplit, capacidade 12.000Btu/h | Unidade | 7 |  | 0
1.22 | Condicionador de ar tipo Minisplit, capacidade 30.000Btu/h | Unidade | 2 |  | 0
1.23 | Condicionador de ar tipo Minisplit, capacidade 36.000Btu/h | Unidade | 2 |  | 0
1.24 | Condicionador de ar tipo Minisplit, capacidade 60.000Btu/h | Unidade | 1 |  | 0
1.25 | Exaustor Axial com motor de 1/4cv | Unidade | 2 |  | 0
1.26 | Exaustor Axial com motor de 1/3cv | Unidade | 6 |  | 0
1.27 | Exaustor Axial instalado na sala de telefonia | Unidade | 1 |  | 0
1.28 | Gabinete de Ventilação de 60x60x60mm com motor, 0,75cv | Unidade | 1 |  | 0
1.29 | Gabinete de Ventilação de 120x120x120mm com motor, 5,0cv | Unidade | 1 |  | 0
1.30 | Caixa de Volume de Ar Variável Equipada com Controlador e Sensor de Temperatura de Ambiente. | Unidade | 59 |  | 0
1.31 | Bebedouro | Unidade | 20 |  | 0
TOTAL GLOBAL ITEM 1 |  |  |  |  | 0
Observações importantes: Para a correta e completa compreensão do objeto desta contratação É INDISPENSÁVEL a leitura do Edital do Pregão Eletrônico nº 90011/2024.
Declarações:
A presente proposta comercial está de acordo com todas condições do Edital do Pregão Eletrônico nº 90011/2024. |  |  |  |  | XXXX
A validade desta proposta é de 60 dias.
“Declaro, para os devidos fins, que esta empresa não se enquadra em qualquer caso de proibição previsto na legislação vigente para licitar ou contratar com a Administração Pública.”