#### TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2009

A Câmara Municipal de Belo Horizonte, inscrita no CNPJ sob o nº 17.316.563/0001-96, com sede na Avenida dos Andradas, n° 3.100, nesta Capital, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 11.560, publicada no Diário Oficial do Município de 9 de janeiro de 2009, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação com as seguintes características:

MODALIDADE: Tomada de Preços.

TIPO: Técnica e preço.

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção em rede de dados, conforme as especificações do ANEXO I.

ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 18:00 horas do dia 29/06/2009.

ABERTURA DOS ENVELOPES DE Nº 1: dia 30/06/2009, às 9:00 horas.

Esta licitação obedecerá à Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, às suas alterações e às seguintes normas:

1 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

1.1  Poderá participar da presente Tomada de Preços a empresa apta ao cumprimento do objeto licitado, conforme especificado no ANEXO I, que atenda aos requisitos deste ato convocatório e aos da legislação específica.

1.2  Não poderá participar desta Tomada de Preços a licitante que se enquadrar em uma ou mais das situações a seguir:

a) tenha sido declarada inidônea por qualquer Órgão Público Federal, Estadual ou Municipal ou esteja suspensa do direito de participar de licitação;

b) esteja sob regime de concordata, falência ou insolvência civil;

c) em consórcio.

1.2.1 - A observância das vedações deste subitem é de inteira responsabilidade da licitante que, pelo descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis.

1.3 - A licitante deverá entregar 3 (três) envelopes numerados, opacos e fechados, contendo, o de nº 1, os DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO, o de nº 2, a PROPOSTA TÉCNICA e, o de n° 3, a PROPOSTA COMERCIAL, todos identificados com o número desta Tomada de Preços, a denominação social e o endereço da sede da licitante.

1.4 - A entrega dos envelopes referidos no subitem anterior deverá ser feita até às 18:00 horas do dia 29/06/2009, na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação, sala A-122, telefone 3555-1249.

1.5 - O descumprimento de quaisquer das exigências previstas nos subitens 1.1 a 1.4 implicará a declaração da empresa como NÃO PARTICIPANTE da licitação.

1.6 - A apresentação dos envelopes pela licitante significa pleno conhecimento e integral concordância com as cláusulas e condições desta licitação e total sujeição à legislação pertinente.

2 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

(Envelope de nº 1)

2.1 - Documento para habilitação jurídica:

a) prova de constituição social, que consiste em um dos seguintes documentos:

a.1) no caso de empresa individual, o respectivo registro comercial;

a.2) no caso de sociedade comercial, o respectivo contrato social ou documento equivalente registrado pela Junta Comercial;

a.3) no caso de sociedade por ações, o documento referido em “a.2” acompanhado de documento de eleição dos administradores da empresa;

a.4) no caso de sociedade civil, o respectivo ato constitutivo, registrado junto ao cartório competente, acompanhado de prova da diretoria em exercício.

2.1.1 - O documento de habilitação jurídica referido no subitem 2.1 deverá explicitar o objeto social, que deverá ser compatível com o objeto desta licitação, a sede da empresa e os responsáveis por sua administração que tenham poderes para assinar os documentos pela empresa.

2.2 - Documentos para comprovação da regularidade fiscal:

a) comprovante de inscrição e de situação cadastral do CNPJ;

b) comprovante de regularidade para com a Fazenda Pública Federal, por meio de certidão emitida pela Secretaria da Receita Federal, atestando a quitação de Tributos e Contribuições Federais bem como a regularidade quanto à Dívida Ativa da União;

c) comprovante de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual do domicílio ou da sede da licitante, por meio de certidão emitida pelo órgão estadual competente;

d) comprovante de regularidade para com a Fazenda Pública Municipal do domicílio ou da sede da licitante, por meio de certidão emitida pelo órgão municipal competente;

e) comprovante de regularidade para com a Seguridade Social;

f) comprovante de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

2.2.1 - A licitante isenta de inscrição junto a qualquer Fazenda Pública deverá comprovar esta condição por meio de documento oficial, permanecendo obrigada a apresentar toda a documentação comprobatória da regularidade fiscal.

2.3 - Documentos para comprovação da qualificação econômico-financeira:

a) certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo Cartório do Distribuidor da Justiça da sede da licitante, emitida, no máximo, 90 (noventa) dias antes da data fixada para abertura do envelope de nº 1;

b) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta.

2.3.1 - Caso a certidão negativa de falência ou concordata contenha prazo de validade determinado, prevalecerá esse em detrimento daquele assinalado na alínea “a” do subitem 2.3.

2.3.2 - Os documentos referidos na alínea “b” do subitem 2.3 deverão estar assinados por Contador ou Técnico de Contabilidade, neles constando a indicação do número de registro destes junto ao Conselho Regional de Contabilidade.

2.3.3 - O balanço patrimonial deverá estar devidamente registrado na Junta Comercial e estar acompanhado de Termo de Abertura e de Termo de Encerramento.

2.3.4 - A comprovação da boa situação financeira da licitante será baseada na obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que 1 (um), calculados por meio das seguintes fórmulas:

a) LG             =             ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

b) SG             =            _______________ ATIVO TOTAL __________________

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

c) LC              =          __ATIVO CIRCULANTE__

PASSIVO CIRCULANTE

2.3.5 - A licitante que apresentar resultado igual ou menor que 1 (um) em qualquer dos índices referidos no subitem anterior, deverá comprovar que possui capital mínimo ou patrimônio líquido equivalente a pelo menos 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais, para demonstrar sua boa situação financeira.

2.4 - Documentos para comprovação da qualificação técnica:

a) 3 (três) atestados de capacidade técnica, devidamente registrados em Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, fornecidos por entes ou órgãos, públicos ou privados, indicando cada um deles:

a.1) objeto compatível com a presente licitação;

a.2) instalação de, no mínimo, 150 (cento e cinqüenta) pontos de telecomunicação (pontos de rede) categoria 5 ou superior;

b) comprovação, pela licitante, de que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o completo e adequado cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação, para fins de apresentação das propostas técnica e comercial. A comprovação deverá ser feita por meio de termo de vistoria fornecido pela Câmara Municipal de Belo Horizonte (ANEXO VI). Para fornecimento desse comprovante, a vistoria deverá ser marcada previamente pela empresa junto à Seção de Suporte Técnico em Informática da Câmara Municipal de Belo Horizonte, no horário de 12:00 às 18:00 horas dos dias úteis, pelo telefone 3555-1241, com o Sr. Leonardo José Drumond;

c) indicação do nome do engenheiro responsável pela prestação do serviço, mediante apresentação de seu registro ou inscrição em Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, bem como de quitação da respectiva anuidade;

d) comprovação do registro ou inscrição da licitante em Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, bem como de quitação da respectiva anuidade.

2.4.1 - À época da assinatura do Contrato, a Contratada deverá comprovar o vínculo funcional do engenheiro responsável pela prestação do serviço, o que deverá ser feito por meio de cópia de carteira de trabalho, contrato funcional, contrato social, GRPS ou RPA referente ao último mês ou outro documento hábil a comprovar esse vínculo do profissional com a licitante.

2.5 - Documento relativo ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal:

a) declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e da Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, conforme modelo constante do ANEXO II deste Edital.

2.6 - Os documentos necessários à habilitação, bem como quaisquer outros documentos solicitados neste Edital, deverão ser apresentados sob uma das seguintes formas:

a) originais;

b) cópias autenticadas em cartório;

c) cópias simples, desde que sejam apresentados os originais para autenticação pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação na reunião de abertura dos envelopes de nº 1;

d) publicação em órgão de imprensa oficial, respeitadas as regras das alíneas anteriores;

e) certidões emitidas através da Internet, ficando sua aceitação condicionada à confirmação de autenticidade mediante consulta ao site respectivo ou ao órgão emissor.

2.7 - A documentação deverá guardar compatibilidade em relação ao CNPJ apresentado, não sendo permitida a mesclagem de documentos.

2.8 - Todos os documentos exigidos deverão estar dentro do respectivo prazo de validade na data de entrega dos envelopes, à exceção dos atestados de capacidade técnica, aos quais não se aplica prazo de validade.

2.8.1 - Caso o documento não especifique prazo de validade, considerar-se-á como tal o prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de sua expedição.

2.8.2 - Se qualquer documento tiver seu prazo de validade expirado entre a data de entrega dos envelopes e a data de abertura dos envelopes de nº 1, a Comissão Permanente de Licitação promoverá diligência, abrindo prazo de 2 (dois) dias úteis para que a licitante apresente novo documento válido.

2.9 - Na apreciação dos documentos para habilitação, poderá a Comissão Permanente de Licitação solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados.

2.10 - A falta de quaisquer dos documentos ou o descumprimento de exigência prevista nos subitens anteriores implicará a INABILITAÇÃO da licitante.

2.11 - Após a fase de habilitação não cabe desistência das propostas técnica e comercial, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.

3 - PROPOSTA TÉCNICA

(Envelope de nº 2)

3.1 - A proposta técnica deverá ser elaborada de forma a atender aos seguintes requisitos:

a) ser apresentada em conformidade com o modelo constante do ANEXO III, com indicação da denominação social e do nº do CNPJ da licitante;

b) indicar no item 1 pontuável, quando for o caso, o quantitativo de profissionais vinculados à licitante e certificados pelos fabricantes de sistemas em cabeamento estruturado e fibra óptica, anexando a documentação comprobatória;

c) indicar no item 2 pontuável, quando for o caso, se a licitante possui carta(s) de solidariedade do(s) fabricante(s) dos materiais de cabeamento estruturado e fibra óptica, anexando a documentação comprobatória.

d) indicar o prazo validade da proposta técnica;

e) estar assinada;

f) não conter emendas, rasuras ou entrelinhas.

3.2 - Os documentos exigidos na proposta técnica, bem como quaisquer outros documentos solicitados neste Edital, deverão ser apresentados sob uma das seguintes formas:

a) originais;

b) cópias autenticadas em cartório;

c) cópias simples, desde que sejam apresentados os originais para autenticação pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação na reunião de abertura dos envelopes de nº 2;

d) publicação em órgão de imprensa oficial, respeitadas as regras das alíneas anteriores;

e) certidões emitidas através da Internet, ficando sua aceitação condicionada à confirmação de autenticidade mediante consulta ao site respectivo ou ao órgão emissor.

3.3 - A documentação deverá guardar compatibilidade em relação ao CNPJ apresentado, não sendo permitida a mesclagem de documentos.

3.4 - O prazo de validade da proposta técnica deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data prevista para a entrega dos envelopes.

3.4.1 - Caso haja abertura de prazo para escoimar vícios verificados nas propostas, com fundamento no disposto no art. 48, § 3º, da Lei nº 8666/93, a contagem do prazo de validade das propostas será suspensa entre a data de publicação do ato respectivo e o final do prazo dado, reiniciando-se a partir do dia seguinte a esse último.

3.4.2 - Se a adjudicação não ocorrer dentro do prazo, poderá a Comissão Permanente de Licitação solicitar prorrogação geral da validade por, no máximo, igual prazo, condicionada tal prorrogação à aceitação da licitante.

3.5 - É vedada qualquer alteração das condições estabelecidas no ANEXO I, bem como a fixação de prazo de validade inferior ao previsto no subitem 3.4.

3.5.1 - Ressalvam-se da vedação deste subitem as alterações destinadas a sanar erros materiais evidentes, que não impliquem alteração de conteúdo relativamente ao modelo constante do ANEXO III.

3.6 - O julgamento das propostas técnicas será efetuado com fundamento nos critérios de pontuação estabelecidos no Anexo V.

3.7 - A inobservância, total ou parcial, de quaisquer das previsões dos subitens anteriores, bem como das contidas nos ANEXOS I e III, implicará a DESCLASSIFICAÇÃO da licitante.

4 - PROPOSTA COMERCIAL

(Envelope de nº 3)

4.1 - A proposta comercial deverá ser elaborada de forma a atender aos seguintes requisitos:

a) ser apresentada em conformidade com o modelo constante do ANEXO IV, com indicação da denominação social e do nº do CNPJ da licitante;

b) conter oferta firme e precisa para a íntegra do item único, sem alternativas de preços ou quaisquer outras condições que induzam o julgamento a ter mais de um resultado;

c) apresentar preço global para a íntegra do item único, discriminando sua composição por meio da indicação do preço unitário e do preço total de cada um de seus subitens;

d) cotar os preços em moeda corrente;

e) indicar o prazo validade da proposta comercial;

f) estar assinada;

g) não conter emendas, rasuras ou entrelinhas.

4.2 - O prazo de validade da proposta comercial deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data prevista para a entrega dos envelopes.

4.2.1 - Caso haja abertura de prazo para escoimar vícios verificados nas propostas, com fundamento no disposto no art. 48, § 3º, da Lei nº 8666/93, a contagem do prazo de validade das propostas será suspensa entre a data de publicação do ato respectivo e o final do prazo dado, reiniciando-se a partir do dia seguinte a esse último.

4.2.2 - Se a adjudicação não ocorrer dentro do prazo, poderá a Comissão Permanente de Licitação solicitar prorrogação geral da validade por, no máximo, igual prazo, condicionada tal prorrogação à aceitação da licitante.

4.3 - É vedada qualquer alteração das condições estabelecidas no ANEXO I, bem como a fixação de prazo de validade inferior ao previsto no subitem 4.2.

4.3.1 - Ressalvam-se da vedação deste subitem as alterações destinadas a sanar erros materiais evidentes, que não impliquem alteração de conteúdo relativamente ao modelo constante do ANEXO IV.

4.4 - Os preços ofertados deverão considerar todos os encargos incidentes sobre o objeto desta licitação, não sendo aceita vindicação posterior para sua inclusão nos preços, salvo se houver comprovação de que são novos e criados por ato de governo.

4.5 - A inobservância, total ou parcial, de quaisquer das previsões dos subitens anteriores, bem como das contidas nos ANEXOS I e IV, implicará a DESCLASSIFICAÇÃO da licitante.

4.6 - Os preços integrantes da proposta comercial serão devidamente conferidos por meio da multiplicação da quantidade total de cada subitem pelo preço unitário respectivo cotado e, em sendo apurada diferença entre o preço total cotado e o preço total encontrado pela operação aritmética de conferência, prevalecerá este último, com a conseqüente correção do preço global, se for o caso.

5 - REUNIÕES DA COMISSÃO

5.1 - Os envelopes referentes a esta licitação serão abertos em reuniões públicas, a se realizarem nas seguintes datas:

a) a de abertura dos envelopes de nº 1, às 9:00 horas do dia 30/06/2009;

b) a de abertura dos envelopes de nº 2, em data e hora a serem marcadas;

c) a de abertura dos envelopes de nº 3, em data e hora a serem marcadas.

5.2 - As reuniões da Comissão serão realizadas no Plenário Paulo Portugal, podendo ser alterado o local, mediante afixação de aviso na entrada desse plenário.

6 - REPRESENTANTE DA LICITANTE

6.1 - A licitante poderá fazer-se representar nas reuniões da Comissão por quem possa por ela assinar, nos termos do ato de sua constituição social, ou por qualquer pessoa devidamente credenciada.

6.2 - O credenciamento de que trata o subitem anterior somente poderá ser outorgado por quem possa assinar pela licitante, nos termos do ato de sua constituição social e conforme o modelo descrito no ANEXO VII.

6.3 - Somente as pessoas referidas no subitem 6.1 poderão rubricar a documentação e manifestar-se no curso das reuniões.

7 - CURSO DAS REUNIÕES

7.1 - Aberta a primeira reunião, os membros da Comissão Permanente de Licitação verificarão a data e a hora de protocolo dos envelopes e o atendimento às exigências dos subitens 1.1 a 1.4, após o que os rubricarão.

7.2 - A Comissão Permanente de Licitação verificará, em seguida, a condição de representante das licitantes, conforme as exigências do item 6, mediante a análise do respectivo documento e do ato de constituição social.

7.3 - Os representantes das licitantes serão convidados a rubricar os envelopes.

7.4 - Os membros da Comissão Permanente de Licitação e os representantes das licitantes rubricarão os documentos constantes dos envelopes de nº 1, após o que procederá a Comissão ao julgamento da fase de habilitação.

7.5 - O resultado da fase de habilitação será publicado no Diário Oficial do Município, após o que iniciar-se-á o prazo de recurso.

7.6 - Vencido o prazo sem interposição de recursos, ou resolvidos os que forem apresentados, procederá a Comissão Permanente de Licitação à abertura dos envelopes de n° 2 em reunião previamente marcada.

7.7 - Excepcionalmente, na hipótese de todas as licitantes estarem devidamente representadas na 1ª (primeira) reunião, e desde que renunciem expressamente ao direito de recurso, poder-se-á passar imediatamente à abertura das propostas técnicas.

7.8 - Poder-se-á aplicar a solução contida no subitem 7.7 à hipótese de apenas uma licitante comparecer ao certame.

7.9 - Aberta a reunião de classificação de proposta técnica, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação convidará os representantes das licitantes a verificar se os envelopes estão devidamente lacrados e os abrirá, repetindo-se os procedimentos previstos nos subitens 7.4 e 7.5.

7.10 - Vencido o prazo sem interposição de recursos, ou resolvidos os que forem apresentados, procederá a Comissão Permanente de Licitação à abertura dos envelopes de n° 3 em reunião previamente marcada.

7.11 - Excepcionalmente, na hipótese de todas as licitantes estarem devidamente representadas na reunião de abertura das propostas técnicas, e desde que renunciem expressamente ao direito de recurso, poder-se-á passar imediatamente à abertura das propostas comerciais.

7.12 - Poder-se-á aplicar a solução contida no subitem 7.11 à hipótese de apenas uma licitante comparecer ao certame.

7.13 - Aberta a reunião de classificação de proposta comercial, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação convidará os representantes das licitantes a verificar se os envelopes estão devidamente lacrados e os abrirá, repetindo-se os procedimentos previstos nos subitens 7.4 e 7.5.

7.14 - A Comissão Permanente de Licitação elaborará ata circunstanciada das reuniões, à qual será acrescentada qualquer observação, pertinente, solicitada por representante das licitantes.

7.15 - As atas serão assinadas pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes das licitantes que queiram fazê-lo.

8 - DEVOLUÇÃO DOS ENVELOPES

Os envelopes de nos 1, 2 e 3 da empresa declarada como não participante desta licitação, nos termos do subitem 1.5, bem como os envelopes de nos 2 e 3 da licitante inabilitada ou o de n° 3 da licitante que teve sua proposta técnica desclassificada, somente serão devolvidos após vencido o prazo de recurso ou denegado este, salvo se o respectivo representante renunciar, por escrito, ao direito de recurso, hipótese em que lhe serão devolvidos de imediato, mediante recibo.

9 - RECURSO

9.1 - As decisões da Comissão Permanente de Licitação são passíveis de recurso, nos termos da legislação aplicável, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação respectiva.

9.2 - O recurso será dirigido ao Presidente da Comissão, devendo ser protocolizado na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação, sala A-122, no horário de 8:00 às 18:00 horas dos dias úteis.

9.3 - O Presidente da Comissão poderá, decorrido o prazo concedido aos interessados para impugnação ao recurso, reconsiderar a decisão ou fazê-lo subir ao Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, para o efetivo julgamento.

10 - DILIGÊNCIA

A Comissão Permanente de Licitação ou o Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte poderão promover qualquer diligência que se fizer necessária para esclarecer ou complementar a instrução do processo, na forma e nos limites prescritos em lei.

11 - COMUNICAÇÃO

Toda comunicação às licitantes, até a homologação do certame e adjudicação do objeto, será realizada por meio de publicação no Diário Oficial do Município.

12 - JULGAMENTO FINAL

12.1 - A Comissão Permanente de Licitação julgará as propostas, observados os critérios de julgamento constantes do ANEXO V, conforme a Nota Final apurada pela média ponderada entre as Notas Técnica e Comercial.

12.2 - As propostas serão classificadas por ordem decrescente de Nota Final.

12.3 - As Notas Técnica e Comercial serão definidas com o limite de duas casas decimais, desconsideradas as demais e o sistema de arredondamento.

12.3.1 - A Nota Final terá tantas casas decimais quantas forem obtidas, não se admitindo arredondamento.

12.4 - Em caso de empate, a Comissão Permanente de Licitação sorteará o item único entre as licitantes de igual Nota Final, na mesma reunião de abertura dos envelopes de nº 3 ou em reunião convocada para esse fim.

12.5 - A Comissão Permanente de Licitação poderá desclassificar as propostas comerciais que cotarem preços inexeqüíveis ou incompatíveis com os praticados no mercado, conforme pesquisa específica.

12.6 - No julgamento das propostas, poderá a Comissão Permanente de Licitação solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados.

13 - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Concluídos os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, será o processo encaminhado ao Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte que, se o entender conforme os preceitos legais, homologará a decisão daquela e adjudicará o objeto da licitação à licitante cuja proposta for classificada em primeiro lugar, conforme previsto no item 12.

14 - REGRAS PARA CONTRATAÇÃO

14.1 - Homologada a licitação, a Câmara Municipal de Belo Horizonte convocará a licitante vencedora para, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, assinar o Contrato, sob pena de decair o direito à contratação e de lhe ser aplicada as penalidades legais cabíveis, com possibilidade, ainda, da cobrança de multa compensatória de 10% (dez por cento) do preço global da proposta respectiva.

14.2 - O instrumento de Contrato será lavrado pela Câmara Municipal de Belo Horizonte de acordo com a minuta constante do ANEXO VIII.

14.3 - No caso de descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou no Contrato, poderá a Câmara Municipal de Belo Horizonte aplicar à Contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo da possibilidade de rescisão contratual e de responsabilização civil e penal cabíveis.

14.3.1 - O Contrato definirá o valor da multa a ser aplicada no caso de inadimplemento, sem prejuízo de aplicação de outras penalidades legalmente admissíveis.

14.4 - A Câmara Municipal de Belo Horizonte reserva-se o direito de não receber serviço ou produto ofertados em desacordo com o previsto neste Edital, podendo cancelar a contratação e aplicar o disposto no art. 24, XI, da Lei Federal nº 8.666/93.

15 - ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS

15.1 - As dúvidas relativas à especificação do objeto deste ato convocatório poderão ser dirimidas pelas licitantes, pessoalmente ou pelo telefone 3555-1241, com o Sr. Leonardo José Drumond, da Seção de Suporte Técnico em Informática da Câmara Municipal de Belo Horizonte, sala A-208, no horário de 12:00 às 18:00 horas dos dias úteis, até a data prevista para a entrega dos envelopes.

15.2 - As demais dúvidas poderão ser esclarecidas pela Comissão Permanente de Licitação, sala A-122, pessoalmente ou pelo telefone 3555-1249, no horário de 8:00 às 18:00 horas dos dias úteis.

16 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta licitação, estimadas em R$226.025,64 (duzentos e vinte e seis mil, vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos) correrão por conta de dotações orçamentárias próprias da Câmara Municipal de Belo Horizonte, sob os números:

Subitem 1: 0101.010310012.001.4490-51-05 – Obras e Instalações: Instalações;

Subitem 2: 0101.010310012.001.4490-51-05 – Obras e Instalações: Instalações;

Subitem 3: 0101.010310012.001.3390-39-99 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica;

Subitem 4: 0101.010310012.001.4490-52-29 – Equipamentos e Material Permanente: Outros Materiais Permanentes.

17 - PAGAMENTO

O pagamento será efetuado de forma parcelada, à medida que o serviço for sendo prestado e posteriormente a essa prestação, contra-apresentação, em carteira ou por meio de depósito bancário, mediante apresentação da correspondente fatura/nota fiscal à Divisão de Finanças da Câmara Municipal de Belo Horizonte com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis em relação às datas de pagamento a fornecedores, que são os dias 5, 10, 20 e 25 de cada mês.

Belo Horizonte, 21 de maio de 2009.

FREDERICO STÉFANO DE OLIVEIRA ARRIEIRO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ANEXO I

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E CONDIÇÕES GERAIS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

ITEM ÚNICO:

Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção em rede de dados, nas condições e quantitativos a seguir especificados:

1 - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

1.1 - O serviço consiste na instalação de até 180 (cento e oitenta) pontos de telecomunicação, na instalação de até 10 (dez) links de fibra óptica para comunicação de dados, no remanejamento de até 120 (cento e vinte) pontos de telecomunicação e na instalação e fornecimento de até 5 (cinco) racks no edifício-sede da Contratante, com fornecimento de material passivo de rede e de mão-de-obra.

2 - CONDIÇÕES GERAIS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

2.1 - O serviço será executado sob demanda, limitado à quantidade estipulada no Contrato. À medida que surgirem necessidades, as solicitações serão encaminhadas para a Contratada, que receberá o pagamento pelo serviço efetivamente executado conforme os preços unitários contratados.

2.2 - Definições utilizadas neste Anexo:

- ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas;

- TIA/EIA – Telecommunications Industry Association / Electronic Industries Association;

- ISO – International Standard Organization;

- ANSI – American National Standards Institute;

- NBR – Normas Técnicas Brasileiras;

- RACK – Armário de Telecomunicações;

- IEC – International Electrotechnical Commision;

- CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia;

- ART – Anotação de Responsabilidade Técnica;

- UTP – Unshielded Twisted Pair (cabo par trançado não blindado);

- AS-BUILT (Como Construído) – Documento de Projeto atualizado com as alterações realizadas durante a execução da obra.

2.3 - Normas Técnicas: Este documento foi elaborado tendo como referência as normas a seguir relacionadas, as quais deverão ser observadas para fornecimento do cabeamento a ser utilizado, horizontal e vertical, bem como todos os componentes de hardware, que incluem tomada RJ-45, patch panels, patch cords e cabos UTP dentre outros, e durante a execução de todo o serviço tratado neste documento:

- ABNT NBR 14565 – Procedimento Básico para Elaboração de Projetos de Cabeamento de Telecomunicações para Rede Interna Estruturada;

- TIA/EIA 568-B1/B2/B3 – Commercial Building Telecommunications Cabling Standard;

- TIA/EIA 569-A – Commercial Building Standard for the Telecommunications Pathways and Spaces;

- TIA/EIA 606 – Administration Standard for the Telecommunications;

- ANSI/TIA/EIA 607 – Commercial Building Grounding for Telecommunication;

- ISO/IEC 11801 – Generic Cabling for Customer Premises.

2.4 - Entende-se por instalação de pontos de telecomunicação: a instalação, aparente ou embutida, de dutos, calhas, j-hooks, canaletas ou esteiras, necessários à passagem dos cabos, a instalação de caixas para colocação de tomadas, a passagem de cabos UTP na infraestrutura, a instalação de patch panels, tomadas, conectorização, a identificação da instalação, os testes de certificação dos pontos, com o fornecimento de todo o material necessário, incluindo, para cada ponto, 2 (dois) cabos de ligação (patch cords), montados em fábrica, de no máximo 5 (cinco) metros. Os pontos de telecomunicação deverão ser habilitados (conectados através de patch cords) nos switches. As instalações deverão ser feitas preferencialmente pelo teto, acima do forro, através de eletrocalhas/j-hooks e a continuação, até a máquina, através de canaletas plásticas do teto até a estação de trabalho. A cada nova instalação deverá ser emitido e entregue à Contratante relatório de certificação do ponto instalado e ser feita a atualização das plantas da rede (“As Built”), gerando arquivo de dados no formato dwg (AutoCAD).

2.5 - Entende-se por instalação de links de fibra óptica: a instalação de par de fibras multímodo, de dutos, calhas, j-hooks, canaletas ou esteiras, necessários à passagem da fibra, a instalação de conectores, conversores de sinal, identificação da instalação, os testes e certificação dos links, com o fornecimento de todo o material necessário para a transmissão de dados entre os switches instalados nos racks nas dependências da Contratante. As instalações deverão ser feitas preferencialmente pelo teto, acima do forro, através de eletrocalhas/j-hooks e a continuação, até os racks, através de canaletas plásticas. A cada nova instalação será emitido e entregue à Contratante relatório de certificação do ponto instalado e ser feita a atualização das plantas da rede (“As Built”), gerando arquivo de dados no formato dwg (AutoCAD).

2.6 - Entende-se por remanejamento de pontos de telecomunicação: a movimentação de pontos sem lançamento de fios / cabos, retirada e instalação de canaletas, caixas de tomadas, adaptadores de espelho e alterações de cordões de conexões em bastidores. A cada novo remanejamento será emitido e entregue à Contratante relatório de certificação do ponto e ser feita a atualização das plantas da rede (“As Built”), gerando arquivo de dados no formato dwg (AutoCAD).

2.7 - Entende-se por instalação e fornecimento de racks: o fornecimento e a fixação das caixas metálicas no local definido pela Contratante, a realização da instalação do suprimento de energia elétrica necessário, a instalação do patch panel, o posicionamento adequado dos cabos no seu interior conectando-os ao patch panel, a identificação dos cabos, dos patch cords e das portas dos patch panels com etiquetas auto-adesivas de acordo com a notação estabelecida pela Contratante.

2.8 - O material passivo de rede (cabos UTP, patch panels, tomadas RJ45 fêmea, patch cords e acessórios), fibra óptica, conversores e conectores a serem aplicados na execução do serviço deverão ser novos, de primeira utilização, e estar em fase normal de fabricação, ou seja, que não saiu de linha de produção do fabricante.

2.9 - Os cabos UTP deverão ser instalados de forma a manter uma distância mínima de 30 (trinta) cm de fontes de interferência, como elevadores, lâmpadas fluorescentes e outras.

2.10 - Material da rede local:

2.10.1 - Todos os produtos de conectividade (cabo UTP, patch panel, tomada RJ45 fêmea, patch cord) deverão ser do mesmo fabricante ou que tenham homologação entre si, exceto quando especificado em contrário.

2.10.2 - Os patch cords e cabos UTP deverão possuir certificados UL Listed e UL Verified, tendo o selo dos mesmos impressos no produto e verificados pelo laboratório independente ETL (ETL Verified).

2.10.3 - Os certificados ETL Verified deverão ser apresentados para cada componente isolado ou para o canal, se todos os componentes do canal forem do mesmo fabricante.

2.11 - Os patch panels deverão possuir a seguinte especificação mínima:

2.11.1 - Os patch panels deverão ser de categoria 6 de acordo com a norma ANSI/TIA/EIA 568B, com 48 portas, 8P8C, tipo RJ45. As partes plásticas devem ser em termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL 94V-0). Devem possuir identificação do fabricante no corpo do produto.

2.11.2 - O painel frontal deve ser em aço de 1,5mm de espessura e possuir bordas de reforço para evitar empenamentos, com pintura preta resistente a riscos e com numeração das portas na cor branca. Deve aceitar etiquetas de 9mm a 12mm e proporcionar para a mesma uma cobertura de policarbonato transparente não propagante a chama.

2.11.3 - Os conectores fêmea RJ-45 devem possuir as seguintes características: módulos individuais e substituíveis (possibilidade de trocar uma porta de cada vez, em caso de falha), com etiquetas universais com possibilidade de codificação T568A e T568B na mesma peça. Cada porta será capaz de aceitar um ícone para indicar a sua função. A durabilidade deve ser de 750 clicos e devem possuir vias de contato produzidas em bronze fósforo com camadas de 2,54 m de níquel e 1,27 m de ouro.

2.11.4 - Terminação do tipo 110 IDC estanhados para a proteção contra oxidação dispostos em 45 graus. A durabilidade deve ser de 200 ciclos permitindo inserção de condutores de 22 a 24AWG.

2.11.5 - Deve ser fornecido de fábrica com ícones de identificação (nas cores azuis e vermelhas).

2.11.6 - Incluir guia traseira perfurada, em material termoplástico de alto impacto, não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 com possibilidade de fixação individual dos cabos, proporcionando segurança, flexibilidade e rapidez na montagem.

2.11.7 - Compatível com as categorias 3, 5, 5e e 6.

2.11.8 - Os circuitos impressos devem estar totalmente protegidos (tampados) por  módulo em termoplástico de alto impacto, não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0, para proteção contra sujeira e curto-circuito.

2.11.9 - Compatíveis com ferramentas de impacto tipo 110.

2.11.10 - As características técnicas devem superar os requisitos da norma ANSI/TIA/EIA 568B. Devem atender aos requisitos da FCC part. 68.5 (EMI – Indução Eletromagnética).

2.11.11 - O produto deverá ser garantido pelo fabricante por, no mínimo, 15 (quinze) anos contra defeito de fabricação.

2.12 - Os patch cords deverão possuir a seguinte especificação mínima:

2.12.1 - Conectores modulares de 8 posições do tipo RJ-45 em ambas as extremidades. Os contatos destes conectores devem ter um banho de 50 micropolegadas de ouro sobre 100 micropolegadas de níquel. Devem possuir separadores de pares, com bota de proteção de tamanho reduzido, com capa para proteção à lingüeta de travamento.

2.12.2 - Condutores de cobre multifilares de 24 AWG, com características elétricas e mecânicas mínimas compatíveis com os padrões para categoria 6, descrito na EIA/TIA 568-B.2.1.

2.12.3 - Devem suportar taxas de transmissão de até 1.2 Gbps.

2.12.4 - Capa externa de PVC não propagante à chama, com marcação de comprimento indelével. Deve possuir nome do fabricante e marca do produto.

2.12.5 - Estrutura do conector: policarbonato transparente UL® 94V-0.

2.12.6 - Testados para 750 inserções do conector.

2.12.7 - Possuir classe de flamabilidade de, no mínimo, CM, impressa na capa.

2.12.8 - Compatível com as categorias 3, 5, 5e e 6.

2.12.9 - Deverá necessariamente ser conectorizado, testado e certificado em fábrica.  Não serão aceitos cordões montados em campo.

2.12.10 - O produto deverá ser garantido pelo fabricante por no mínimo 15 (quinze) anos contra defeito de fabricação.

2.13 - Os cabos UTP deverão possuir as seguintes especificações mínimas:

2.13.1 - Cabo de par trançado não blindado (UTP) de 4 pares, 24 AWG, para distribuição horizontal da rede. Com condutores de cobre rígido com isolação em polietileno de alta densidade, com características elétricas e mecânicas mínimas compatíveis com os padrões para categoria 6, descrito na EIA/TIA 568 B.2.1.

2.13.2 - Devem suportar taxas de transmissão de dados em até 1.2Gbps.

2.13.3 - Devem possuir construção convencional reunindo 4 pares de condutores em capa de PVC com separadores bisetoriais dos condutores e classificação UL Listed como CMR.

2.13.4 - Capa externa de PVC, com marcação indeletável em espaços inferiores a 1 (um) metro, viabilizando a contagem exata do comprimento utilizado na instalação. Possuir nome do fabricante, marca do produto. Possibilidade de fornecimento nas cores azul, amarelo, verde, branco, bege e cinza.

2.13.5 - Cabo deverá ser acondicionado em caixas, contendo lance nominal de 300 (trezentos) m, no mínimo.

2.13.6 - Possuir clara identificação dos pares.

2.13.7 - Ser apresentado através de catálogos, testes das principais características elétricas em transmissões de altas velocidades (valores de ATENUAÇÃO (dB/100m), NEXT (dB), PSNEXT (dB), SRL (dB), ACR (dB), para freqüências de 100, 200, 350 e 550 Mhz.

2.13.8 - Ser certificado através do Teste de POWER SUM, comprovado através de catálogo e/ou folders do fabricante.

2.13.9 - Deverá permitir a operação em temperaturas entre –10 e + 60º C.

2.13.10 - Possui certificação de canal para 4 conexões por laboratório de 3ª Parte.

2.13.11 - O produto deverá ser garantido pelo fabricante por no mínimo 15 (quinze) anos contra defeito de fabricação.

2.14 - As tomadas RJ45 fêmeas categoria 6 deverão possuir as seguintes especificações mínimas:

2.14.1 - Tomada modular de 8 posições, com contatos tipo IDC na parte traseira e conector tipo RJ-45 fêmea na parte frontal para conexão de conectores RJ-45 ou RJ-11 machos.

2.14.2 - Conectores IDC com características elétricas e mecânicas mínimas compatíveis com os padrões da categoria 6, descrito na EIA/TIA 568-B.2.1, devendo apresentar pelo menos um trancamento interno de maneira a melhorar a performance das conexões. Os contatos devem apresentar um banho de ouro de pelo menos 50 micropolegadas nos contatos e a resistência de contato máxima deve ser de 23m Ohms. Devem suportar no mínimo 750 inserções de conectores RJ-45 ou RJ 11 machos.

2.14.3 - Devem suportar taxas de transmissão de dados em até 1.2Gbps.

2.14.4 - Devem aceitar ícones identificadores coloridos ou janelas de proteção antipoeira autoretráteis coloridas.

2.14.5 - Devem permitir a inserção em espelhos e caixas de superfície, em piso, em mesas, ou, ainda, fixo em conduletes, caixas de passagem, etc., que também deverão ser fornecidos pela Contratada.

2.14.6 - Compatível com as categorias 3, 5, 5e e 6.

2.14.7 - Deverá permitir a operação em temperaturas entre –10 e + 60º C.

2.14.8 - Compatíveis com ferramentas de impacto tipo 110.

2.14.9 - Deverá possuir identificação tanto para pinagem T568A e T568B.

2.14.10 - Deverá ser feito de termoplástico UL 94V-O de alto impacto e retardante a chama.

2.14.11 - Deverão ser disponíveis com ícones de voz e dados.

2.14.12 - Deverão ser articuladas e removíveis.

2.14.13 - Possuir certificação de canal para no mínimo 4 conexões.

2.14.14 - O fabricante deverá oferecer uma garantia do produto por no mínimo 15 (quinze) anos contra defeito de fabricação.

2.15 - Os racks deverão ter as seguintes especificações mínimas:

2.15.1 - Os racks deverão ser autosuportados, metálicos, abertos, padrão EIA de 19” (483 mm) ajustável, 12U de altura útil,  com guias verticais de perfil robusto tipo calha em U de 165 mm de largura para roteamento interior de cabos, com padrão de perfurações com separação alternada padrão EIA de ⅝”-⅝”-½”, para grupos de fixação tipo M6, com acesso superior ou pelo piso, com proteção para os raios de curvatura, fixado no piso, teto, parede ou na própria infraestrutura de roteamento dos cabos através de bases e travessas pré-perfuradas, sistema de conexão a terra, acabamento com pintura epoxi na cor bege. Deverão possibilitar acessos para os cabos vindos do piso ou do teto; possibilitar a utilização de tampa canal, instalada sobre o canal vertical por encaixe, sem parafusos; possibilitar a instalação de painel de acabamento para finalização de uma fileira de racks; permitir a inserção de anéis de organização de cabos montados tanto na parte frontal quanto traseira do rack; possuir disponibilidade (do mesmo fabricante) de organizadores fechados frontais de 1U e 2U e frontal-traseiro de 1U e 2U, a fim de possibilitar ao mesmo tempo a organização na parte frontal e traseira. Ter também organizadores de cabo abertos com passa-cabos de 1U e 2U.

2.16 - Qualquer alteração em relação aos materiais citados nestas especificações estará sujeita a prévia aprovação por parte da Contratante.

2.17 - Os cabos de fibra óptica deverão possuir as seguintes especificações mínimas:

2.17.1 - Devem ser multimodos de índice gradual, 50/125µm melhorada para suportar até 10 Gbps, observando-se as seguintes especificações mínimas:

2.17.2 - fibras com buffer de 900 µm, envoltas em fios de aramida.

2.17.3 - capa externa em material termoplástico não propagante à chama.

2.17.4 - revestidos com polímero especial, avançado, impermeável e resistente a raios UV;

2.17.5 - totalmente dielétricos;

2.17.6 - flexíveis, construção tipo “Tight” de 900 µm e diâmetro reduzido.

2.17.7 - possuir certificação para flamabilidade (UL Listed) impressa na capa externa.

2.18 - Os cordões ópticos deverão possuir as seguintes especificações mínimas:

2.18.1 - Os cordões ópticos deverão ser SC-SC ou MTRJ-MTRJ, com terminação PC (Physical Contact), multimodos de 50/125µm melhorada para suportar até 10 Gbps, duplex, de 2,0 metros de comprimento, com perda de inserção máxima de 0,5dB e perda de retorno máxima de –20dB para 850/1300 nm, com tampa de proteção para os conectores, manufaturados e testados em fábrica indicando perdas de inserção.

3 - OBSERVAÇÕES GERAIS REFERENTES AO ITEM ÚNICO:

3.1 - A Contratada deverá entregar, após 15 dias da assinatura do Contrato, catálogo fornecido pelo fabricante que emitiu a carta de solidariedade para a Contratada. Mesmo se a Contratada não tiver obtido pontuação no processo licitatório pela apresentação de carta de solidariedade, deverá entregar catálogo fornecido pelo fabricante dos materiais a serem utilizados durante a execução do serviço. O catálogo deverá ser preferencialmente original. Em caso de não possuir versão original, o mesmo poderá ser cópia legível contendo as características técnicas da solução ofertada. Preferencialmente o catálogo deverá estar na versão do idioma Português – Brasil.

3.2 - O material adicional (buchas, parafusos, fitas adesivas, fitas isolantes, rebites, pregos, etc.), necessário ao serviço de instalação integral do sistema e que não estiver claramente especificado neste Anexo, será considerado como parte integrante do serviço e correrá por conta da Contratada.

3.3 - Dentro da boa prática da engenharia, deverá a Contratada observar, na execução dos trabalhos, as especificações técnicas constantes deste Anexo e assegurar a correta integração e funcionalidade do serviço.

3.4 - Todos os elementos do cabeamento estruturado/rede de dados deverão ser identificados pela Contratada conforme classes da norma ANSI EIA/TIA 606: TR - link horizontal; sistema de aterramento; firestopping e cabos backbone. A identificação será feita com o uso de etiquetas resistentes à ação do tempo/umidade para impressão por transferência térmica.

3.5 - A administração dos serviços será feita pela Contratada, com o acompanhamento da Contratante, através de Planilha de Administração, com o registro mínimo dos seguintes elementos: Rack de Telecomunicações, link horizontal, work área, usuário, patch cords, portas hub’s/switches, portas roteadores/gateways, patch panels/blocos.

3.6 - Toda a mão-de-obra necessária à execução do objeto licitado será de responsabilidade única e exclusiva da Contratada.

3.7 - A Contratada deverá proporcionar corpo técnico qualificado e especializado para garantir os serviços de manutenção e assistência técnica.

3.8 - A Contratada, caso tenha obtido pontuação no processo licitatório pelo número de profissionais certificados pelo(s) fabricante(s), conforme descrito nos critérios de julgamento das propostas para pontuação técnica, deverá prestar o serviço contratado exclusivamente com os profissionais qualificados segundo esse critério. No caso de substituição de algum dos referidos profissionais, a Contratada deverá encaminhar à Contratante os documentos que comprovem a mesma certificação do profissional substituto.

3.9 - A Contratada, caso tenha obtido pontuação no processo licitatório pela apresentação de carta de solidariedade emitida pelo fabricante dos materiais de cabeamento estruturado e fibra óptica, conforme descrito nos critérios de julgamento das propostas, deverá prestar os serviços utilizando exclusivamente materiais fabricados pelo emissor da carta.

3.9.1 - Na hipótese de substituição dos materiais por outros de outro fabricante, deverá a licitante apresentar carta de solidariedade de fabricante dos materiais oferecidos em substituição.

3.10 - A Contratada deverá possuir o número necessário de equipes para atender simultaneamente as instalações demandadas pela Contratante. Cada equipe deverá ser composta de, no mínimo: técnico e ajudante para a execução dos serviços de infraestrutura de rede descritos neste Anexo.

3.11 - Todos os funcionários da Contratada deverão portar identificação quando da execução do serviço e utilizar os equipamentos de segurança exigidos por lei e pela boa prática da engenharia.

3.12 - A Contratada deverá apresentar à Contratante a relação do pessoal que permanecerá nas dependências do prédio onde será executado o serviço.

3.13 - Antes do início da execução do serviço, a Contratante apresentará o responsável (da Contratada) pelo trabalho à chefia do local onde o mesmo será executado.

3.14 - A instalação deverá, obrigatoriamente, ser efetuada de forma a não afetar o funcionamento dos serviços já em operação na Contratante, garantindo a continuidade dos serviços de dados aos seus atuais usuários.

3.15 - No caso de necessidade de interrupção de outros serviços ou equipamentos em decorrência da instalação a ser efetuada, esta deverá estar devidamente planejada e ser acordada previamente com a Contratante.

3.16 - As obras civis necessárias à execução do objeto do Contrato deverão ser executadas pela Contratada, sem ônus para a Contratante, em horário a ser definido pela administração da Contratante, devendo ser tomadas todas as providências no sentido de se reduzir ao máximo a interferência no ambiente de trabalho.

3.17 - Ao final da instalação de dutos, calhas, j-hooks e canaletas, o piso, teto ou parede deverão ser refeitos pela Contratada, de modo a retornar à situação original.

3.18 - Durante a instalação e os testes, a Contratada deverá se responsabilizar pelo fornecimento e segurança do ferramental de instalação e instrumental de testes.

3.19 - Todo o serviço deve ser executado diretamente pela Contratada e de acordo com as posturas municipais.

3.20 - A Contratada deverá providenciar e apresentar a ART de execução junto ao CREA-MG com a respectiva taxa recolhida, no início da obra ou serviço e, se necessário, o alvará expedido pela Prefeitura, sem quaisquer ônus adicionais para a Contratante.

3.21 - Qualquer dano causado pela Contratada ou seus prepostos, seja por imperícia, acidente ou negligência, deverá ser reparado de imediato, sob pena de aplicação das penalidades previstas em Contrato e em lei.

3.22 - Caso ocorra atraso na execução do objeto, por culpa da Contratante, o prazo do cronograma será aumentado na mesma proporção.

3.23 - A instalação de até 5 (cinco) racks, de até 180 (cento e oitenta) pontos de telecomunicação, de até 10 (dez) links de fibra óptica,  de até 120 (cento e vinte)  remanejamentos de pontos de telecomunicação, com fornecimento de material passivo e de mão-de-obra, deverá se dar no prazo máximo de 2 (dois) anos, contado do início da vigência do Contrato, mediante prévia solicitação da Contratante, em datas e prazos a serem acordados entre as partes, em cronograma específico.

3.23.1 - A Contratada deverá disponibilizar, durante toda a vigência do Contrato, telefone, fax e e-mail para a abertura de solicitações de serviços durante os dias úteis entre 8:00 e 18:00 horas.

3.23.2 - Para os fins deste item, deverão ser observados os prazos máximos de instalação e remanejamento de ponto estipulados a seguir, contados partir de cada solicitação a ser feita pela Contratante:

a)- até 10 (dez) pontos: 2 (dois) dias úteis;

b)- de 11 (onze) a 50 (cinqüenta) pontos: 4 (quatro) dias úteis;

c)- acima de 50 (cinqüenta) pontos: 10 (dez) dias úteis;

d)- instalação de um link de fibra óptica: 3 (três) dias úteis;

e)- instalação de um rack: 2(dois) dias úteis.

3.23.3 - Os pontos deverão ser entregues em perfeitas condições de operação, nas datas e nos prazos a serem pactuados pela Contratante e pela Contratada, salvo quando ocorrerem situações excepcionais, devidamente comprovadas e formalmente aceitas pela Contratante.

3.23.4 - A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente do transporte até a Contratante de material necessário à execução do serviço.

3.24 - Caso o material não corresponda ao definido por este Anexo, deverá a Contratada providenciar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data de notificação expedida pela Contratante, a sua substituição visando ao atendimento das especificações exigidas, sob pena de aplicação das sanções previstas no Contrato, no Edital da licitação respectiva, na Lei Federal nº 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor.

3.25 - Os testes finais de certificação do cabeamento deverão ser realizados com equipamento scanner de cabos para categoria 6, de acordo com o estabelecido pelas normas ANSI/TIA/EIA 568-B.1 e  ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1, apresentando relatório com no mínimo os seguintes parâmetros: pinagem (wire map), comprimento, next (near-end crosstalk), atenuação (insertion loss), psnext, elfext, pselfext, return loss, propagation delay, delay skew.

3.26 - Dentro do período de testes finais deverão ser executadas pela Contratante as seguintes atividades mínimas, para fins de aceitação do serviço:

3.26.1 - Conferência da entrega da infraestrutura instalada: consiste na identificação e conferência de toda a infraestrutura instalada, com ênfase na integridade física.

3.26.2 - Testes de instalação: consistem na verificação do serviço de instalação, conferência das características exigidas, integridade física, conexão à rede, aterramento, isolamento, etc.

3.26.3 - Testes de ativação: consistem na colocação da infraestrutura em funcionamento e verificação de suas características funcionais, sistêmicas, de operação, de compatibilidade, etc.

3.26.4 - Emissão do Termo de Aceitação após aceitação do serviço.

3.27 - A Contratante se reserva o direito de determinar um período de até 10 (dez) dias úteis, a contar da entrega do serviço pela Contratada, para que sejam aprofundados os testes finais funcionais, sistêmicos e de operação. Este período é considerado livre de falhas, devendo ser reiniciado a cada falha ocorrida e se estende do final da instalação até a data de aceitação definitiva da infraestrutura.

3.28 - Toda intervenção a ser feita pela Contratada durante o período de testes finais deverá ser realizada sem ônus para a Contratante, independentemente do serviço já executado.

3.29 - Durante o período de testes finais deverão ser resolvidas todas as pendências de qualquer natureza (entrega, instalação, ativação, etc.), que porventura possam existir.

3.30 - Em nenhuma hipótese o período para a solução das pendências pela Contratada poderá exceder a 10 (dez) dias úteis após a sua notificação, a partir do qual serão iniciados procedimentos para garantir os interesses da Contratante.

3.31 - Todas as facilidades disponíveis na infraestrutura instalada deverão ser testadas com todas as variações possíveis, através de testes específicos. Estas facilidades deverão ser demonstradas à Contratante pela Contratada.

3.32 - Deverão ser observados pela Contratada os seguintes prazos de garantia:

a)- para o serviço, garantia de funcionamento de 60 (sessenta) meses;

b)- para os materiais cabos UTP, patch panels e tomadas RJ45 fêmea, garantia de 15 (quinze) anos, a contar da data de emissão do Termo de Aceitação  a que se refere o item 3.26.4 deste Anexo.

3.32.1 - Durante o período de garantia, a Contratada se compromete a executar os serviços de manutenção e assistência técnica necessários, sem quaisquer ônus para a Contratante, inclusive os relativos a transporte e a despesas acessórias.

3.32.2 - O serviço de reparo da rede terá os seguintes prazos máximos para atendimento e solução de problemas, contados do chamado inicial feito pela Contratante:

a)- 8 (oito) horas corridas em caso de defeito localizado;

b)- 2 (duas) horas corridas em caso de parada total da rede.

3.32.3 - No caso de defeito localizado, se o tempo de reparo for superior a 8 (oito) horas corridas, a Contratada deverá substituir, sem ônus para a Contratante, a parte defeituosa por outra equivalente e com a mesma ou superior configuração, enquanto perdurar o conserto.

3.32.4 - No caso de parada total da rede, se o tempo de reparo for superior a 2 (duas) horas corridas, a Contratada deverá substituir, sem ônus para a Contratante, a parte defeituosa por outra equivalente e com a mesma ou superior configuração, enquanto perdurar o conserto.

3.32.5 - Independentemente das substituições anteriormente mencionadas, a Contratada deverá trocar definitivamente a parte defeituosa, sem ônus para a Contratante, caso a correção dos vícios constatados não seja efetuada no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contado do chamado inicial feito pela Contratante.

3.33 - Os preços a serem cotados pela licitante para o ponto de telecomunicação, para o link óptico, para o rack com patch panel 48 portas e para remanejamento de ponto de telecomunicação deverão levar em consideração todas as despesas relativas à instalação e remanejamento do ponto, obras civis, fornecimento de material passivo de rede e de mão-de-obra, bem como todas as outras despesas necessárias à execução do serviço.

3.34 - A Contratada deverá fornecer relatório de atendimento contendo: descrição detalhada do serviço realizado, identificação dos pontos, data e hora de início e término do serviço e assinatura de seu profissional.

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES

DECLARAÇÃO

(modelo conforme Decreto Federal nº 4.358, de 5 de setembro de 2002)

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2009

A empresa _________________________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(ª) __________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____________________ e do CPF nº _________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva:

emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (_____).

(marcar com um “x” o espaço acima, em caso afirmativo)

Belo Horizonte, _______ de ______________ de 2009.

___________________________________________

Nome e assinatura de representante legal da licitante

- OBS: Identificar o signatário.

ANEXO III

MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2009

OBJETO: Prestação de serviço de manutenção em rede de dados.

- DENOMINAÇÃO SOCIAL DA LICITANTE: _______________________________

- CNPJ: _________________________

Apresenta esta licitante proposta técnica para o objeto da licitação, segundo o critério de julgamento estipulado no ANEXO V do Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2009, juntando a documentação comprobatória da proposta aqui discriminada:

- ITENS PONTUÁVEIS:

- ITEM 1) - Número de profissionais vinculados à licitante e certificados pelos fabricantes de sistemas em cabeamento estruturado e fibra óptica: ________________ (anotar quantitativo);

- ITEM 2) - Carta(s) de Solidariedade do(s) fabricante(s) dos materiais de cabeamento estruturado e fibra óptica:

- (     ) SIM   (     ) NÃO

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA TÉCNICA: ________ dias (mínimo de 60 dias, a contar da data prevista para a entrega dos envelopes).

Belo Horizonte, ____ de _______________ de 2009.

- _________________________________________

- Nome e assinatura

- OBSERVAÇÕES RELATIVAS À PROPOSTA TÉCNICA:

- 1)- Para a comprovação do item 1 da proposta técnica, deverão ser anexados os seguintes documentos:

- a) comprovação do vínculo do profissional com a licitante: apresentar contrato de trabalho, contrato social, CTPS ou outro documento hábil a demonstrar sua condição perante a licitante;

- b) comprovação da certificação de profissional em sistemas de cabeamento estruturado e fibra óptica: apresentar documento emitido pelo fabricante, no qual deverá constar a identificação do profissional e explicitar a sua capacitação para a instalação de sistemas de cabeamento estruturado e fibra óptica.

- 2)- Para a comprovação do item 2 da proposta técnica, deverão ser anexados os seguintes documentos:

- a) Carta(s) de Solidariedade do(s) fabricante(s) à licitante quanto ao fornecimento dos materiais de cabeamento estruturado e fibra óptica (ou, no mínimo, de patch panel, patch cord, cabo UTP, tomada RJ45, rack e fibra óptica) e garantia dos mesmos por no mínimo 15 (quinze) anos.

ANEXO IV

MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2009

OBJETO: Prestação de serviço de manutenção em rede de dados.

- DENOMINAÇÃO SOCIAL DA LICITANTE: _______________________________

- CNPJ: _________________________

- Apresenta esta licitante proposta comercial para o item único abaixo, cuja especificação completa encontra-se detalhada no ANEXO I do Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2009:

- ITEM ÚNICO:

| SUB-ITEM | QUANT. TOTAL MÁXIMO | UNID. | ESPECIFICAÇÃO RESUMIDA | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 180 | PONTO | Instalação de ponto de telecomunicação, com fornecimento de material passivo de rede e de mão-de-obra. |  |  |
| 2 | 10 | LINK | Instalação de link de fibra óptica, com fornecimento de material e de mão-de-obra. |  |  |
| 3 | 120 | PONTO | Remanejamento de ponto de telecomunicação, com fornecimento de mão-de-obra. |  |  |
| 4 | 5 | RACK | Instalação e fornecimento de rack 19” – 12 U, com um patch panel 48 portas categoria 6, 19”. |  |  |
| PREÇO GLOBAL —› |  |  |  |  |  |

OBSERVAÇÃO: o serviço ofertado obedece a todas as condições estabelecidas no ANEXO I do Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2009, responsabilizando-se esta licitante, com a apresentação de sua proposta, pela veracidade desta informação.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: ________ dias (mínimo de 60 dias, a contar da data prevista para a entrega dos envelopes).

Belo Horizonte, ____ de _______________ de 2009.

- _________________________________________

- Nome e assinatura

ANEXO V

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

# I - NOTA TÉCNICA:

Para efeito de cálculo da Nota Técnica (NT), referente à proposta técnica, serão considerados os seguintes itens pontuáveis:

- ITEM 1)- Número de profissionais vinculados à licitante e certificados pelos fabricantes de sistemas em cabeamento estruturado e fibra óptica:

| - QUANTITATIVO DE PROFISSIONAIS | - PONTOS |
| --- | --- |
| - Nenhum | - 0 (zero) |
| - 1 (um) a 2 (dois) | - 5 (cinco) |
| - 3 (três) a 5 (cinco) | - 10 (dez) |
| - 6 (seis) a 9 (nove) | - 15 (quinze) |
| - 10 (dez) ou mais | - 20 (vinte) |

- ITEM 2)- Carta(s) de Solidariedade do(s) fabricante(s) dos materiais de cabeamento estruturado e fibra óptica:

| - CARTA DE SOLIDARIEDADE EMITIDA PELO FABRICANTE | - PONTOS |
| --- | --- |
| - Não apresentou Carta | - 0 (zero) |
| - Apresentou Carta de 1 (um) ou mais fabricante(s) | - 10 (dez) |

A Pontuação Técnica (PT) da licitante será a soma dos pontos obtidos para cada um dos itens de 1 a 2 deste Anexo, ou seja, PT = (pontos item 1 + pontos item 2).

A Nota Técnica (NT) de cada licitante será aferida segundo os critérios acima estabelecidos, aplicando-se posteriormente a seguinte fórmula:

| NT = | Pontuação Técnica da licitante |  |
| --- | --- | --- |
|  | maior Pontuação Técnica apurada dentre as licitantes |  |

Serão consideradas apenas duas casas decimais em Nota Técnica (NT), desprezando-se as demais. Não haverá arredondamento.

# II - NOTA COMERCIAL:

A Nota Comercial (NC) de cada licitante, referente à proposta comercial apresentada, será apurada da seguinte maneira:

| NC = | menor preço global apresentado dentre as licitantes |  |
| --- | --- | --- |
|  | preço global proposto pela licitante |  |

Serão consideradas apenas duas casas decimais em Nota Comercial (NC), desprezando-se as demais. Não haverá arredondamento.

# III – NOTA FINAL:

Será declarada vencedora do certame a licitante que apresentar a maior Nota Final, apurada pela utilização da seguinte fórmula:

NF = (0,5 x NT) + (0,5 x NC)

Onde: NF é a Nota Final da licitante;

NT é a Nota Técnica da licitante;

NC é a Nota Comercial da licitante.

A Nota Final terá tantas casas decimais quantas forem obtidas da aplicação da operação aritmética acima, não se admitindo arredondamento.

- ANEXO VI

- TERMO DE VISTORIA

- Declaro, para fins de instrução da TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2009, que a empresa __________________________________________________ compareceu, nesta data, à Câmara Municipal de Belo Horizonte, para visita técnica, onde lhe foram apresentadas todas as informações e condições locais para o completo e adequado cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação, para fins de apresentação das propostas técnica e comercial.

- Belo Horizonte, _____ de _____________ de 2009.

- _____________________________________

- Seção de Suporte Técnico em Informática

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA:

Concordamos com os termos da declaração acima, dando-nos por satisfeitos com todas as informações obtidas.

Belo Horizonte, ____, de _____________ de 2009.

______________________________________

Nome e assinatura de representante da licitante

ANEXO VII

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

Pelo presente instrumento, credenciamos o (a) Sr. (a) ___________________________________________________, portador (a) do documento de identidade nº _______________________________, para participar das reuniões relativas à TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2009, o (a) qual está autorizado (a) a requerer vistas de documentos e propostas, manifestar-se em nome da licitante, desistir e interpor recursos, rubricar documentos e assinar atas, a que tudo daremos por firme e valioso.

Belo Horizonte, _____ de _____________ de 2009.

_________________________________________________

Nome e assinatura de representante legal da licitante

OBS.: Identificar o signatário.

- ANEXO VIII

- MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REDE DE DADOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE E A EMPRESA ____________________________.

- A CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, inscrita no CNPJ sob o nº 17.316.563/0001-96, com sede nesta Capital, na Av. dos Andradas, nº 3.100, bairro Santa Efigênia, neste ato representada por sua Presidente, Vereadora Luzia Maria Ferreira, doravante designada CONTRATANTE, e a empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ________________, com sede na cidade de ____________, na Rua ________________, nº ____, bairro _____________, neste ato representada por __________________, doravante designada CONTRATADA, têm justo e contratado entre si, em decorrência da TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2009 e observados os preceitos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REDE DE DADOS, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

1 - OBJETO

É objeto do presente Contrato a prestação pela CONTRATADA de serviço de manutenção em rede de dados.

2 - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

As condições exigíveis para a execução do presente Contrato são aquelas previstas em seu Anexo Único e também no Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2009.

3 - PREÇO E CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO

3.1 - Pela prestação do serviço ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, em parcelas, o preço global de R$________________ (_________________________________________).

3.2 - O pagamento será efetuado à medida que o serviço for sendo executado, em carteira ou por meio de depósito bancário, mediante apresentação, pela CONTRATADA, de fatura/nota fiscal.

3.3 - O pagamento somente será efetuado se a CONTRATANTE atestar a execução satisfatória de cada etapa do serviço.

3.4 - O pagamento efetuado não implica reconhecimento pela CONTRATANTE de adimplemento por parte da CONTRATADA relativamente às obrigações previdenciárias, sociais, trabalhistas, tributárias e fiscais, nem novação em relação a qualquer regra constante das especificações deste Contrato.

3.5 - A fatura/nota fiscal deverá ser entregue à Divisão de Finanças da CONTRATANTE com até 3 (três) dias úteis de antecedência em relação às datas de pagamento a fornecedores, que são os dias 5, 10, 20 e 25 de cada mês.

4 - REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

Os preços poderão ser alterados, nos termos da legislação vigente, com base na variação anual acumulada do INPC/IBGE, contada a partir do início de vigência do Contrato, respeitado, ainda, o princípio constitucional e legal do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato.

- .

5 - DURAÇÃO DO CONTRATO

Este Contrato terá a duração de 2 (dois) anos, com início em ____/____/2009 e término em ____/____/2011, podendo ser prorrogado nos termos da lei.

6 - FISCALIZAÇÃO

6.1 - Deverão ser assegurados à CONTRATANTE amplos poderes para fiscalizar e acompanhar o serviço contratado, bem como o direito de obter quaisquer esclarecimentos julgados necessários, devendo a CONTRATADA fornecer relatórios ou quaisquer informações que se fizerem necessárias.

6.2 - A ação fiscalizadora da CONTRATANTE não fará cessar nem diminuir a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas neste Contrato ou por irregularidades constatadas, nem por quaisquer danos causados, inclusive a terceiros.

7 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta contratação correrão integralmente por conta de dotações orçamentárias próprias da CONTRATANTE, sob os números:

Subitem 1: 0101.010310012.001.4490-51-05 – Obras e Instalações: Instalações;

Subitem 2: 0101.010310012.001.4490-51-05 – Obras e Instalações: Instalações;

Subitem 3: 0101.010310012.001.3390-39-99 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica: Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica;

Subitem 4: 0101.010310012.001.4490-52-29 – Equipamentos e Material Permanente: Outros Materiais Permanentes.

8 - RESPONSABILIDADES

8.1 - A CONTRATADA, neste ato, assume a responsabilidade civil relativamente a qualquer dano que o serviço por ela prestado venha a causar ao patrimônio público, ao pessoal da CONTRATANTE ou a terceiros.

8.2 - A CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, sociais previdenciários, fiscais e securitários resultantes da execução deste Contrato, devendo remeter à CONTRATANTE os respectivos comprovantes, sempre que exigidos.

8.2.1 - Em caso de a CONTRATANTE ser judicialmente condenada ao pagamento de quaisquer ônus referidos no subitem 8.2, a CONTRATADA deverá ressarci-la dos valores correspondentes, acrescidos de 20% (vinte por cento) a título de honorários.

8.3 - A CONTRATADA deverá manter, ao longo da execução deste Contrato, a qualidade do serviço previsto no Anexo Único, sendo obrigada a refazer ou trocar, a qualquer tempo, serviço ou produto que apresentem qualquer tipo de defeito.

8.4 - A CONTRATADA será obrigada a manter, durante a vigência do Contrato, as condições de habilitação exigidas no processo licitatório.

9 - CAUSAS DE EXTINÇÃO DO CONTRATO

9.1 - Este Contrato se extinguirá pelas hipóteses de rescisão e de resolução previstas nos subitens seguintes.

9.2 - A CONTRATANTE poderá, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades previstas em lei ou neste Contrato, rescindi-lo nos seguintes casos:

a - inexecução parcial ou total das obrigações contratuais;

b  declaração de falência ou aceitação do pedido de concordata da CONTRATADA, no curso da execução deste Contrato;

c - injustificada baixa na qualidade do serviço prestado, a juízo da CONTRATANTE.

9.3 - Resolve-se o Contrato:

a - pelo decurso de seu prazo de vigência;

b - pelo integral cumprimento de seu objeto;

c - pelo acordo formal entre as partes, nos termos do que dispõe o art. 472 do Código Civil Brasileiro.

10 - MULTA

10.1 - Ocorrendo o descumprimento de quaisquer das obrigações estipuladas neste Contrato, ficará a CONTRATADA sujeita à multa diária de 1% (um por cento) do valor contratado, para cada tipo de infração cometida, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral contratual.

10.2 - Para os fins do subitem 10.1, entende-se por:

a - valor contratado, o preço global previsto no subitem 3.1 deste Contrato;

b - tipo de infração, o descumprimento a obrigação prevista em cada um dos itens, subitens ou letras deste Contrato ou de seu Anexo Único.

11 - ADITAMENTO

Este Contrato poderá ser alterado, nos termos e limites da legislação vigente, e sempre por meio de Termo Aditivo.

12 - PEÇAS INTEGRANTES DO CONTRATO

Independentemente de transcrição, integram o presente Contrato o Edital da TOMADA DE PREÇOS nº 03/2009, a documentação e a proposta comercial da CONTRATADA, no que estas não conflitarem com aquele.

13 - FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, para dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato.

14 - ACEITAÇÃO

E por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

- Belo Horizonte, __ de ______________ de 2009.

CONTRATANTE: ____________________________________________

### Vereadora Luzia Maria Ferreira

### Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte

- CONTRATADA: _____________________________________________

- ANEXO ÚNICO DO CONTRATO

- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL

ITEM ÚNICO:

É objeto deste ajuste a prestação de serviço de manutenção em rede de dados, nas condições especificadas neste Anexo e no Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2009.

- QUADRO DE PREÇOS:

| SUB-ITEM | QUANT. TOTAL MÁXIMO | UNID. | ESPECIFICAÇÃO RESUMIDA | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 180 | PONTO | Instalação de ponto de telecomunicação, com fornecimento de material passivo de rede e de mão-de-obra. |  |  |
| 2 | 10 | LINK | Instalação de link de fibra óptica, com fornecimento de material e de mão-de-obra. |  |  |
| 3 | 120 | PONTO | Remanejamento de ponto de telecomunicação, com fornecimento de mão-de-obra. |  |  |
| 4 | 5 | RACK | Instalação e fornecimento de rack 19” – 12 U, com um patch panel 48 portas categoria 6, 19”. |  |  |
| PREÇO GLOBAL —› |  |  |  |  |  |

1 - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

1.1 - O serviço consiste na instalação de até 180 (cento e oitenta) pontos de telecomunicação, na instalação de até 10 (dez) links de fibra óptica para comunicação de dados, no remanejamento de até 120 (cento e vinte) pontos de telecomunicação e na instalação e fornecimento de até 5 (cinco) racks no edifício-sede da CONTRATANTE, com fornecimento de material passivo de rede e de mão-de-obra.

2 - CONDIÇÕES GERAIS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

2.1 - O serviço será executado sob demanda, limitado à quantidade estipulada no Contrato. À medida que surgirem necessidades, as solicitações serão encaminhadas para a CONTRATADA, que receberá o pagamento pelo serviço efetivamente executado conforme os preços unitários contratados.

2.2 - Definições utilizadas neste Anexo:

- ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas;

- TIA/EIA – Telecommunications Industry Association / Electronic Industries Association;

- ISO – International Standard Organization;

- ANSI – American National Standards Institute;

- NBR – Normas Técnicas Brasileiras;

- RACK – Armário de Telecomunicações;

- IEC – International Electrotechnical Commision;

- CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia;

- ART – Anotação de Responsabilidade Técnica;

- UTP – Unshielded Twisted Pair (cabo par trançado não blindado);

- AS-BUILT (Como Construído) – Documento de Projeto atualizado com as alterações realizadas durante a execução da obra.

2.3 - Normas Técnicas: Este documento foi elaborado tendo como referência as normas a seguir relacionadas, as quais deverão ser observadas para fornecimento do cabeamento a ser utilizado, horizontal e vertical, bem como todos os componentes de hardware, que incluem tomada RJ-45, patch panels, patch cords e cabos UTP dentre outros, e durante a execução de todo o serviço tratado neste documento:

- ABNT NBR 14565 – Procedimento Básico para Elaboração de Projetos de Cabeamento de Telecomunicações para Rede Interna Estruturada;

- TIA/EIA 568-B1/B2/B3 – Commercial Building Telecommunications Cabling Standard;

- TIA/EIA 569-A – Commercial Building Standard for the Telecommunications Pathways and Spaces;

- TIA/EIA 606 – Administration Standard for the Telecommunications;

- ANSI/TIA/EIA 607 – Commercial Building Grounding for Telecommunication;

- ISO/IEC 11801 – Generic Cabling for Customer Premises.

2.4 - Entende-se por instalação de pontos de telecomunicação: a instalação, aparente ou embutida, de dutos, calhas, j-hooks, canaletas ou esteiras, necessários à passagem dos cabos, a instalação de caixas para colocação de tomadas, a passagem de cabos UTP na infraestrutura, a instalação de patch panels, tomadas, conectorização, a identificação da instalação, os testes de certificação dos pontos, com o fornecimento de todo o material necessário, incluindo, para cada ponto, 2 (dois) cabos de ligação (patch cords), montados em fábrica, de no máximo 5 (cinco) metros. Os pontos de telecomunicação deverão ser habilitados (conectados através de patch cords) nos switches. As instalações deverão ser feitas preferencialmente pelo teto, acima do forro, através de eletrocalhas/j-hooks e a continuação, até a máquina, através de canaletas plásticas do teto até a estação de trabalho. A cada nova instalação deverá ser emitido e entregue à CONTRATANTE relatório de certificação do ponto instalado e ser feita a atualização das plantas da rede (“As Built”), gerando arquivo de dados no formato dwg (AutoCAD).

2.5 - Entende-se por instalação de links de fibra óptica: a instalação de par de fibras multímodo, de dutos, calhas, j-hooks, canaletas ou esteiras, necessários à passagem da fibra, a instalação de conectores, conversores de sinal, identificação da instalação, os testes e certificação dos links, com o fornecimento de todo o material necessário para a transmissão de dados entre os switches instalados nos racks nas dependências da CONTRATANTE. As instalações deverão ser feitas preferencialmente pelo teto, acima do forro, através de eletrocalhas/j-hooks e a continuação, até os racks, através de canaletas plásticas. A cada nova instalação será emitido e entregue à CONTRATANTE relatório de certificação do ponto instalado e ser feita a atualização das plantas da rede (“As Built”), gerando arquivo de dados no formato dwg (AutoCAD).

2.6 - Entende-se por remanejamento de pontos de telecomunicação: a movimentação de pontos sem lançamento de fios / cabos, retirada e instalação de canaletas, caixas de tomadas, adaptadores de espelho e alterações de cordões de conexões em bastidores. A cada novo remanejamento será emitido e entregue à CONTRATANTE relatório de certificação do ponto e ser feita a atualização das plantas da rede (“As Built”), gerando arquivo de dados no formato dwg (AutoCAD).

2.7 - Entende-se por instalação e fornecimento de racks: o fornecimento e a fixação das caixas metálicas no local definido pela CONTRATANTE, a realização da instalação do suprimento de energia elétrica necessário, a instalação do patch panel, o posicionamento adequado dos cabos no seu interior conectando-os ao patch panel, a identificação dos cabos, dos patch cords e das portas dos patch panels com etiquetas autoadesivas de acordo com a notação estabelecida pela CONTRATANTE.

2.8 - O material passivo de rede (cabos UTP, patch panels, tomadas RJ45 fêmea, patch cords e acessórios), fibra óptica, conversores e conectores a serem aplicados na execução do serviço deverão ser novos, de primeira utilização, e estar em fase normal de fabricação, ou seja, que não saiu de linha de produção do fabricante.

2.9 - Os cabos UTP deverão ser instalados de forma a manter uma distância mínima de 30 (trinta) cm de fontes de interferência, como elevadores, lâmpadas fluorescentes e outras.

2.10 - Material da rede local:

2.10.1 - Todos os produtos de conectividade (cabo UTP, patch panel, tomada RJ45 fêmea, patch cord) deverão ser do mesmo fabricante ou que tenham homologação entre si, exceto quando especificado em contrário.

2.10.2 - Os patch cords e cabos UTP deverão possuir certificados UL Listed e UL Verified, tendo o selo dos mesmos impressos no produto e verificados pelo laboratório independente ETL (ETL Verified).

2.10.3 - Os certificados ETL Verified deverão ser apresentados para cada componente isolado ou para o canal, se todos os componentes do canal forem do mesmo fabricante.

2.11 - Os patch panels deverão possuir a seguinte especificação mínima:

2.11.1 - Os patch panels deverão ser de categoria 6 de acordo com a norma ANSI/TIA/EIA 568B, com 48 portas, 8P8C, tipo RJ45. As partes plásticas devem ser em termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL 94V-0). Devem possuir identificação do fabricante no corpo do produto.

2.11.2 - O painel frontal deve ser em aço de 1,5mm de espessura e possuir bordas de reforço para evitar empenamentos, com pintura preta resistente a riscos e com numeração das portas na cor branca. Deve aceitar etiquetas de 9mm a 12mm e proporcionar para a mesma uma cobertura de policarbonato transparente não propagante a chama.

2.11.3 - Os conectores fêmea RJ-45 devem possuir as seguintes características: módulos individuais e substituíveis (possibilidade de trocar uma porta de cada vez, em caso de falha), com etiquetas universais com possibilidade de codificação T568A e T568B na mesma peça. Cada porta será capaz de aceitar um ícone para indicar a sua função. A durabilidade deve ser de 750 clicos e devem possuir vias de contato produzidas em bronze fósforo com camadas de 2,54 m de níquel e 1,27 m de ouro.

2.11.4 - Terminação do tipo 110 IDC estanhados para a proteção contra oxidação dispostos em 45 graus. A durabilidade deve ser de 200 ciclos permitindo inserção de condutores de 22 a 24AWG.

2.11.5 - Deve ser fornecido de fábrica com ícones de identificação (nas cores azuis e vermelhas).

2.11.6 - Incluir guia traseira perfurada, em material termoplástico de alto impacto, não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 com possibilidade de fixação individual dos cabos, proporcionando segurança, flexibilidade e rapidez na montagem.

2.11.7 - Compatível com as categorias 3, 5, 5e e 6.

2.11.8 - Os circuitos impressos devem estar totalmente protegidos (tampados) por  módulo em termoplástico de alto impacto, não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0, para proteção contra sujeira e curto-circuito.

2.11.9 - Compatíveis com ferramentas de impacto tipo 110.

2.11.10 - As características técnicas devem superar os requisitos da norma ANSI/TIA/EIA 568B. Devem atender aos requisitos da FCC part. 68.5 (EMI – Indução Eletromagnética).

2.11.11 - O produto deverá ser garantido pelo fabricante por, no mínimo, 15 (quinze) anos contra defeito de fabricação.

2.12 - Os patch cords deverão possuir a seguinte especificação mínima:

2.12.1 - Conectores modulares de 8 posições do tipo RJ-45 em ambas as extremidades. Os contatos destes conectores devem ter um banho de 50 micropolegadas de ouro sobre 100 micropolegadas de níquel. Devem possuir separadores de pares, com bota de proteção de tamanho reduzido, com capa para proteção à lingüeta de travamento.

2.12.2 - Condutores de cobre multifilares de 24 AWG, com características elétricas e mecânicas mínimas compatíveis com os padrões para categoria 6, descrito na EIA/TIA 568-B.2.1.

2.12.3 - Devem suportar taxas de transmissão de até 1.2 Gbps.

2.12.4 - Capa externa de PVC não propagante à chama, com marcação de comprimento indelével. Deve possuir nome do fabricante e marca do produto.

2.12.5 - Estrutura do conector: policarbonato transparente UL® 94V-0.

2.12.6 - Testados para 750 inserções do conector.

2.12.7 - Possuir classe de flamabilidade de, no mínimo, CM, impressa na capa.

2.12.8 - Compatível com as categorias 3, 5, 5e e 6.

2.12.9 - Deverá necessariamente ser conectorizado, testado e certificado em fábrica.  Não serão aceitos cordões montados em campo.

2.12.10 - O produto deverá ser garantido pelo fabricante por no mínimo 15 (quinze) anos contra defeito de fabricação.

2.13 - Os cabos UTP deverão possuir as seguintes especificações mínimas:

2.13.1 - Cabo de par trançado não blindado (UTP) de 4 pares, 24 AWG, para distribuição horizontal da rede. Com condutores de cobre rígido com isolação em polietileno de alta densidade, com características elétricas e mecânicas mínimas compatíveis com os padrões para categoria 6, descrito na EIA/TIA 568 B.2.1.

2.13.2 - Devem suportar taxas de transmissão de dados em até 1.2Gbps.

2.13.3 - Devem possuir construção convencional reunindo 4 pares de condutores em capa de PVC com separadores bisetoriais dos condutores e classificação UL Listed como CMR.

2.13.4 - Capa externa de PVC, com marcação indeletável em espaços inferiores a 1 (um) metro, viabilizando a contagem exata do comprimento utilizado na instalação. Possuir nome do fabricante, marca do produto. Possibilidade de fornecimento nas cores azul, amarelo, verde, branco, bege e cinza.

2.13.5 - Cabo deverá ser acondicionado em caixas, contendo lance nominal de 300 (trezentos) m, no mínimo.

2.13.6 - Possuir clara identificação dos pares.

2.13.7 - Ser apresentado através de catálogos, testes das principais características elétricas em transmissões de altas velocidades (valores de ATENUAÇÃO (dB/100m), NEXT (dB), PSNEXT (dB), SRL (dB), ACR (dB), para freqüências de 100, 200, 350 e 550 Mhz.

2.13.8 - Ser certificado através do Teste de POWER SUM, comprovado através de catálogo e/ou folders do fabricante.

2.13.9 - Deverá permitir a operação em temperaturas entre –10 e + 60º C.

2.13.10 - Possui certificação de canal para 4 conexões por laboratório de 3ª Parte.

2.13.11 - O produto deverá ser garantido pelo fabricante por no mínimo 15 (quinze) anos contra defeito de fabricação.

2.14 - As tomadas RJ45 fêmeas categoria 6 deverão possuir as seguintes especificações mínimas:

2.14.1 - Tomada modular de 8 posições, com contatos tipo IDC na parte traseira e conector tipo RJ-45 fêmea na parte frontal para conexão de conectores RJ-45 ou RJ-11 machos.

2.14.2 - Conectores IDC com características elétricas e mecânicas mínimas compatíveis com os padrões da categoria 6, descrito na EIA/TIA 568-B.2.1, devendo apresentar pelo menos um trancamento interno de maneira a melhorar a performance das conexões. Os contatos devem apresentar um banho de ouro de pelo menos 50 micropolegadas nos contatos e a resistência de contato máxima deve ser de 23m Ohms. Devem suportar no mínimo 750 inserções de conectores RJ-45 ou RJ 11 machos.

2.14.3 - Devem suportar taxas de transmissão de dados em até 1.2Gbps.

2.14.4 - Devem aceitar ícones identificadores coloridos ou janelas de proteção antipoeira autoretráteis coloridas.

2.14.5 - Devem permitir a inserção em espelhos e caixas de superfície, em piso, em mesas, ou, ainda, fixo em conduletes, caixas de passagem, etc., que também deverão ser fornecidos pela CONTRATADA.

2.14.6 - Compatível com as categorias 3, 5, 5e e 6.

2.14.7 - Deverá permitir a operação em temperaturas entre –10 e + 60º C.

2.14.8 - Compatíveis com ferramentas de impacto tipo 110.

2.14.9 - Deverá possuir identificação tanto para pinagem T568A e T568B.

2.14.10 - Deverá ser feito de termoplástico UL 94V-O de alto impacto e retardante a chama.

2.14.11 - Deverão ser disponíveis com ícones de voz e dados.

2.14.12 - Deverão ser articuladas e removíveis.

2.14.13 - Possuir certificação de canal para no mínimo 4 conexões.

2.14.14 - O fabricante deverá oferecer uma garantia do produto por no mínimo 15 (quinze) anos contra defeito de fabricação.

2.15 - Os racks deverão ter as seguintes especificações mínimas:

2.15.1 - Os racks  deverão ser autosuportados, metálicos, abertos, padrão EIA de 19” (483 mm) ajustável, 12U de altura útil,  com guias verticais de perfil robusto tipo calha em U de 165 mm de largura para roteamento interior de cabos, com padrão de perfurações com separação alternada padrão EIA de ⅝”-⅝”-½”, para grupos de fixação tipo M6, com acesso superior ou pelo piso, com proteção para os raios de curvatura, fixado no piso, teto, parede ou na própria infraestrutura de roteamento dos cabos através de bases e travessas pré-perfuradas, sistema de conexão a terra, acabamento com pintura epoxi na cor bege. Deverão possibilitar acessos para os cabos vindos do piso ou do teto; possibilitar a utilização de tampa canal, instalada sobre o canal vertical por encaixe, sem parafusos; possibilitar a instalação de painel de acabamento para finalização de uma fileira de racks; permitir a inserção de anéis de organização de cabos montados tanto na parte frontal quanto traseira do rack; possuir disponibilidade (do mesmo fabricante) de organizadores fechados frontais de 1U e 2U e frontal-traseiro de 1U e 2U, a fim de possibilitar ao mesmo tempo a organização na parte frontal e traseira. Ter também organizadores de cabo abertos com passa-cabos de 1U e 2U.

2.16 - Qualquer alteração em relação aos materiais citados nestas especificações estará sujeita a prévia aprovação por parte da CONTRATANTE.

2.17 - Os cabos de fibra óptica deverão possuir as seguintes especificações mínimas:

2.17.1 - Devem ser multimodos de índice gradual, 50/125µm melhorada para suportar até 10 Gbps, observando-se as seguintes especificações mínimas:

2.17.2 - fibras com buffer de 900 µm, envoltas em fios de aramida.

2.17.3 - capa externa em material termoplástico não propagante à chama.

2.17.4 - revestidos com polímero especial, avançado, impermeável e resistente a raios UV;

2.17.5 - totalmente dielétricos;

2.17.6 - flexíveis, construção tipo “Tight” de 900 µm e diâmetro reduzido.

2.17.7 - possuir certificação para flamabilidade (UL Listed) impressa na capa externa.

2.18 - Os cordôes ópticos deverão possuir as seguintes especificações mínimas:

2.18.1 - Os cordões ópticos deverão ser SC-SC ou MTRJ-MTRJ, com terminação PC (Physical Contact), multimodos de 50/125µm melhorada para suportar até 10 Gbps, duplex, de 2,0 metros de comprimento, com perda de inserção máxima de 0,5dB e perda de retorno máxima de –20dB para 850/1300 nm, com tampa de proteção para os conectores, manufaturados e testados em fábrica indicando perdas de inserção.

3 - OBSERVAÇÕES GERAIS REFERENTES AO ITEM ÚNICO:

3.1 - A CONTRATADA deverá entregar, após 15 dias da assinatura do Contrato, catálogo fornecido pelo fabricante que emitiu a carta de solidariedade para a CONTRATADA. Mesmo se a CONTRATADA não tiver obtido pontuação no processo licitatório pela apresentação de carta de solidariedade, deverá entregar catálogo fornecido pelo fabricante dos materiais a serem utilizados durante a execução do serviço. O catálogo deverá ser preferencialmente original. Em caso de não possuir versão original, o mesmo poderá ser cópia legível contendo as características técnicas da solução ofertada. Preferencialmente o catálogo deverá estar na versão do idioma Português – Brasil.

3.2 - O material adicional (buchas, parafusos, fitas adesivas, fitas isolantes, rebites, pregos, etc.), necessário ao serviço de instalação integral do sistema e que não estiver claramente especificado neste Anexo, será considerado como parte integrante do serviço e correrá por conta da CONTRATADA.

3.3 - Dentro da boa prática da engenharia, deverá a CONTRATADA observar, na execução dos trabalhos, as especificações técnicas constantes deste Anexo e assegurar a correta integração e funcionalidade do serviço.

3.4 - Todos os elementos do cabeamento estruturado/rede de dados deverão ser identificados pela CONTRATADA conforme classes da norma ANSI EIA/TIA 606: TR - link horizontal; sistema de aterramento; firestopping e cabos backbone. A identificação será feita com o uso de etiquetas resistentes à ação do tempo/umidade para impressão por transferência térmica.

3.5 - A administração dos serviços será feita pela CONTRATADA, com o acompanhamento da CONTRATANTE, através de Planilha de Administração, com o registro mínimo dos seguintes elementos: Rack de Telecomunicações, link horizontal, work área, usuário, patch cords, portas hub’s/switches, portas roteadores/gateways, patch panels/blocos.

3.6 - Toda a mão-de-obra necessária à execução do objeto licitado será de responsabilidade única e exclusiva da CONTRATADA.

3.7 - A CONTRATADA deverá proporcionar corpo técnico qualificado e especializado para garantir os serviços de manutenção e assistência técnica.

3.8 - A CONTRATADA, caso tenha obtido pontuação no processo licitatório pelo número de profissionais certificados pelo(s) fabricante(s), conforme descrito nos critérios de julgamento das propostas para pontuação técnica, deverá prestar o serviço contratado exclusivamente com os profissionais qualificados segundo esse critério. No caso de substituição de algum dos referidos profissionais, a CONTRATADA deverá encaminhar à CONTRATANTE os documentos que comprovem a mesma certificação do profissional substituto.

3.9 - A CONTRATADA, caso tenha obtido pontuação no processo licitatório pela apresentação de carta de solidariedade emitida pelo fabricante dos materiais de cabeamento estruturado e fibra óptica, conforme descrito nos critérios de julgamento das propostas, deverá prestar os serviços utilizando exclusivamente materiais fabricados pelo emissor da carta.

3.9.1 - Na hipótese de substituição dos materiais por outros de outro fabricante, deverá a licitante apresentar carta de solidariedade de fabricante dos materiais oferecidos em substituição.

3.10 - A CONTRATADA deverá possuir o número necessário de equipes para atender simultaneamente as instalações demandadas pela CONTRATANTE. Cada equipe deverá ser composta de, no mínimo: técnico e ajudante para a execução dos serviços de infraestrutura de rede descritos neste Anexo.

3.11 - Todos os funcionários da CONTRATADA deverão portar identificação quando da execução do serviço e utilizar os equipamentos de segurança exigidos por lei e pela boa prática da engenharia.

3.12 - A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE a relação do pessoal que permanecerá nas dependências do prédio onde será executado o serviço.

3.13 - Antes do início da execução do serviço, a CONTRATANTE apresentará o responsável (da CONTRATADA) pelo trabalho à chefia do local onde o mesmo será executado.

3.14 - A instalação deverá, obrigatoriamente, ser efetuada de forma a não afetar o funcionamento dos serviços já em operação na CONTRATANTE, garantindo a continuidade dos serviços de dados aos seus atuais usuários.

3.15 - No caso de necessidade de interrupção de outros serviços ou equipamentos em decorrência da instalação a ser efetuada, esta deverá estar devidamente planejada e ser acordada previamente com a CONTRATANTE.

3.16 - As obras civis necessárias à execução do objeto do Contrato deverão ser executadas pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE, em horário a ser definido pela administração da CONTRATANTE, devendo ser tomadas todas as providências no sentido de se reduzir ao máximo a interferência no ambiente de trabalho.

3.17 - Ao final da instalação de dutos, calhas, j-hooks e canaletas, o piso, teto ou parede deverão ser refeitos pela CONTRATADA, de modo a retornar à situação original.

3.18 - Durante a instalação e os testes, a CONTRATADA deverá se responsabilizar pelo fornecimento e segurança do ferramental de instalação e instrumental de testes.

3.19 - Todo o serviço deve ser executado diretamente pela CONTRATADA e de acordo com as posturas municipais.

3.20 - A CONTRATADA deverá providenciar e apresentar a ART de execução junto ao CREA-MG com a respectiva taxa recolhida, no início da obra ou serviço e, se necessário, o alvará expedido pela Prefeitura, sem quaisquer ônus adicionais para a CONTRATANTE.

3.21 - Qualquer dano causado pela CONTRATADA ou seus prepostos, seja por imperícia, acidente ou negligência, deverá ser reparado de imediato, sob pena de aplicação das penalidades previstas em Contrato e em lei.

3.22 - Caso ocorra atraso na execução do objeto, por culpa da CONTRATANTE, o prazo do cronograma será aumentado na mesma proporção.

3.23 - A instalação de até 5 (cinco) racks, de até 180 (cento e oitenta) pontos de telecomunicação, de até 10 (dez) links de fibra óptica,  de até 120 (cento e vinte)  remanejamentos de pontos de telecomunicação, com fornecimento de material passivo e de mão-de-obra, deverá se dar no prazo máximo de 2 (dois) anos, contado do início da vigência do Contrato, mediante prévia solicitação da CONTRATANTE, em datas e prazos a serem acordados entre as partes, em cronograma específico.

3.23.1 - A CONTRATADA deverá disponibilizar, durante toda a vigência do Contrato, telefone, fax e e-mail para a abertura de solicitações de serviços durante os dias úteis entre 8:00 e 18:00 horas.

3.23.2 - Para os fins deste item, deverão ser observados os prazos máximos de instalação e remanejamento de ponto estipulados a seguir, contados partir de cada solicitação a ser feita pela CONTRATANTE:

a)- até 10 (dez) pontos: 2 (dois) dias úteis;

b)- de 11 (onze) a 50 (cinqüenta) pontos: 4 (quatro) dias úteis;

c)- acima de 50 (cinqüenta) pontos: 10 (dez) dias úteis;

d)- instalação de um link de fibra óptica: 3 (três) dias úteis;

e)- instalação de um rack: 2(dois) dias úteis.

3.23.3 - Os pontos deverão ser entregues em perfeitas condições de operação, nas datas e nos prazos a serem pactuados pela CONTRATANTE e pela CONTRATADA, salvo quando ocorrerem situações excepcionais, devidamente comprovadas e formalmente aceitas pela CONTRATANTE.

3.23.4 - A CONTRATADA deverá arcar com o ônus decorrente do transporte até a CONTRATANTE de material necessário à execução do serviço.

3.24 - Caso o material não corresponda ao definido por este Anexo, deverá a CONTRATADA providenciar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data de notificação expedida pela CONTRATANTE, a sua substituição visando ao atendimento das especificações exigidas, sob pena de aplicação das sanções previstas no Contrato, no Edital da licitação respectiva, na Lei Federal nº 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor.

3.25 - Os testes finais de certificação do cabeamento deverão ser realizados com equipamento scanner de cabos para categoria 6, de acordo com o estabelecido pelas normas ANSI/TIA/EIA 568-B.1 e  ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1, apresentando relatório com no mínimo os seguintes parâmetros: pinagem (wire map), comprimento, next (near-end crosstalk), atenuação (insertion loss), psnext, elfext, pselfext, return loss, propagation delay, delay skew.

3.26 - Dentro do período de testes finais deverão ser executadas pela CONTRATANTE as seguintes atividades mínimas, para fins de aceitação do serviço:

3.26.1 - Conferência da entrega da infraestrutura instalada: consiste na identificação e conferência de toda a infraestrutura instalada, com ênfase na integridade física.

3.26.2 - Testes de instalação: consistem na verificação do serviço de instalação, conferência das características exigidas, integridade física, conexão à rede, aterramento, isolamento, etc.

3.26.3 - Testes de ativação: consistem na colocação da infraestrutura em funcionamento e verificação de suas características funcionais, sistêmicas, de operação, de compatibilidade, etc.

3.26.4 - Emissão do Termo de Aceitação após aceitação do serviço.

3.27 - A CONTRATANTE se reserva o direito de determinar um período de até 10 (dez) dias úteis, a contar da entrega do serviço pela CONTRATADA, para que sejam aprofundados os testes finais funcionais, sistêmicos e de operação. Este período é considerado livre de falhas, devendo ser reiniciado a cada falha ocorrida e se estende do final da instalação até a data de aceitação definitiva da infraestrutura.

3.28 - Toda intervenção a ser feita pela CONTRATADA durante o período de testes finais deverá ser realizada sem ônus para a CONTRATANTE, independentemente do serviço já executado.

3.29 - Durante o período de testes finais deverão ser resolvidas todas as pendências de qualquer natureza (entrega, instalação, ativação, etc.), que porventura possam existir.

3.30 - Em nenhuma hipótese o período para a solução das pendências pela CONTRATADA poderá exceder a 10 (dez) dias úteis após a sua notificação, a partir do qual serão iniciados procedimentos para garantir os interesses da CONTRATANTE.

3.31 - Todas as facilidades disponíveis na infraestrutura instalada deverão ser testadas com todas as variações possíveis, através de testes específicos. Estas facilidades deverão ser demonstradas à CONTRATANTE pela CONTRATADA.

3.32 - Deverão ser observados pela CONTRATADA os seguintes prazos de garantia:

a)- para o serviço, garantia de funcionamento de 60 (sessenta) meses;

b)- para os materiais cabos UTP, patch panels e tomadas RJ45 fêmea, garantia de 15 (quinze) anos, a contar da data de emissão do Termo de Aceitação  a que se refere o item 3.26.4 deste Anexo.

3.32.1 - Durante o período de garantia, a CONTRATADA se compromete a executar os serviços de manutenção e assistência técnica necessários, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE, inclusive os relativos a transporte e a despesas acessórias.

3.32.2 - O serviço de reparo da rede terá os seguintes prazos máximos para atendimento e solução de problemas, contados do chamado inicial feito pela CONTRATANTE:

a)- 8 (oito) horas corridas em caso de defeito localizado;

b)- 2 (duas) horas corridas em caso de parada total da rede.

3.32.3 - No caso de defeito localizado, se o tempo de reparo for superior a 8 (oito) horas corridas, a CONTRATADA deverá substituir, sem ônus para a CONTRATANTE, a parte defeituosa por outra equivalente e com a mesma ou superior configuração, enquanto perdurar o conserto.

3.32.4 - No caso de parada total da rede, se o tempo de reparo for superior a 2 (duas) horas corridas, a CONTRATADA deverá substituir, sem ônus para a CONTRATANTE, a parte defeituosa por outra equivalente e com a mesma ou superior configuração, enquanto perdurar o conserto.

3.32.5 - Independentemente das substituições anteriormente mencionadas, a CONTRATADA deverá trocar definitivamente a parte defeituosa, sem ônus para a CONTRATANTE, caso a correção dos vícios constatados não seja efetuada no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contado do chamado inicial feito pela CONTRATANTE.

3.33 - Os preços cotados pela CONTRATADA em sua proposta comercial para o ponto de telecomunicação, para o link óptico, para o rack com patch panel 48 portas e para remanejamento de ponto de telecomunicação levaram em consideração todas as despesas relativas à instalação e remanejamento do ponto, obras civis, fornecimento de material passivo de rede e de mão-de-obra, bem como todas as outras despesas necessárias à execução do serviço.

3.34 - A CONTRATADA deverá fornecer relatório de atendimento contendo: descrição detalhada do serviço realizado, identificação dos pontos, data e hora de início e término do serviço e assinatura de seu profissional.