#### TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2012

A Câmara Municipal de Belo Horizonte - CMBH, inscrita no CNPJ sob o nº 17.316.563/0001-96, com sede na Avenida dos Andradas, n° 3.100, Bairro Santa Efigênia, nesta Capital, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação designada pelas Portarias nºs 13.444 e 13.633, publicadas no Diário Oficial do Município dos dias 3 de janeiro de 2012 e 4 de abril de 2012, respectivamente, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação com as seguintes características:

▪ MODALIDADE: Tomada de Preços.

▪ TIPO: Menor Preço.

▪ OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de ampliação de rede telefônica, conforme as especificações e condições constantes do ANEXO I deste Edital.

▪ ENTREGA DOS ENVELOPES: até as 18:00 horas do dia 11/6/2012.

▪ ABERTURA DOS ENVELOPES DE Nº 1 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO): dia 12/6/2012, às 9:00 horas.

Esta licitação obedecerá à Lei Federal nº 8.666/1993, à Lei Complementar Federal nº 123/2006 e às seguintes normas:

1 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO E DA ENTREGA DOS ENVELOPES

1.1  Poderá participar da presente licitação a empresa do ramo pertinente ao objeto licitado e apta ao seu cumprimento, conforme especificado no ANEXO I deste Edital, que atenda aos requisitos deste ato convocatório e aos da legislação específica.

1.2  Não poderá participar da presente licitação a empresa que se enquadrar em qualquer caso de proibição previsto na legislação vigente, especialmente em uma ou mais das situações a seguir:

a)- tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com qualquer Órgão Público Federal, Estadual ou Municipal;

b)- tenha sido punida com suspensão do direito de licitar ou contratar com a CMBH ou com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte;

c)- esteja sob regime de recuperação judicial, falência ou insolvência civil;

d)- em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição.

1.2.1 - A observância das vedações do subitem 1.2 deste Edital é de inteira responsabilidade da empresa que, pelo descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis.

1.3 - A licitante deverá entregar 2 (dois) envelopes numerados, opacos e fechados, ambos identificados com o número desta licitação, a denominação social e o endereço da sede da licitante, contendo:

a)- envelope de nº 1: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO;

b)- envelope de n° 2: PROPOSTA COMERCIAL.

1.4 - A entrega dos envelopes referidos no subitem 1.3 deste Edital deverá ser feita até as 18:00 horas do dia 11/6/2012, na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação da CMBH, sala A-121, telefone (31) 3555-1249.

1.5 - O descumprimento de quaisquer das exigências previstas nos subitens 1.1 a 1.4 deste Edital implicará a declaração da empresa como NÃO PARTICIPANTE desta licitação.

1.6 - A CMBH não se responsabilizará por envelopes endereçados via postal ou por outra forma, entregues em local diverso do definido no subitem 1.4 deste Edital e que, por isso, não chegarem até a data e o horário previstos no referido subitem.

1.7 - A simples participação da licitante neste certame implica:

a)- o pleno conhecimento e a integral concordância com as cláusulas e condições desta licitação, bem como a total sujeição à legislação pertinente;

b)- a inexistência de fatos impeditivos para a sua habilitação neste certame, observado o disposto no subitem 5.8.1 deste Edital;

c)- a aceitação de todas as condições estabelecidas na minuta de Contrato apresentada no ANEXO VII deste Edital.

2 - DAS REUNIÕES DA COMISSÃO

2.1 - Os envelopes referentes a esta licitação serão abertos em reuniões públicas, a se realizarem nas seguintes datas:

a)- a de abertura dos envelopes de nº 1 (documentos de habilitação), às 9:00 horas do dia 12/6/2012;

b)- a de abertura dos envelopes de nº 2 (propostas comerciais), em data e hora a serem marcadas.

2.2 - As reuniões da Comissão serão realizadas no Plenário Paulo Portugal, podendo ser alterado o local mediante afixação de aviso na entrada do referido plenário.

3 - DA REPRESENTAÇÃO DA LICITANTE

3.1 - A licitante poderá fazer-se representar nas reuniões da Comissão por quem possa por ela assinar, nos termos do ato de sua constituição social, ou por qualquer pessoa devidamente credenciada.

3.2 - O credenciamento de que trata o subitem anterior somente poderá ser outorgado por quem possa assinar pela licitante, nos termos do ato de sua constituição social e conforme o modelo descrito no ANEXO II deste Edital.

3.3 - O representante credenciado da licitante deverá entregar cópia de sua carteira de identidade ou outro documento equivalente, bem como exibir qualquer documento que indique o número de seu CPF.

3.4 - Somente as pessoas referidas no subitem 3.1 deste Edital poderão, em nome das licitantes que representam, assinar documentos e declarações, examinar a documentação e manifestar-se no curso das reuniões.

4 - DA DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

4.1 - A licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme previsto no art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, e que não estiver sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º do referido artigo, caso tenha interesse em usufruir do tratamento favorecido estabelecido na citada lei deverá indicar sua condição de ME ou EPP por meio de declaração emitida pela própria licitante, conforme modelo constante do ANEXO III deste Edital.

4.2 - A declaração a que se refere o subitem 4.1 deste Edital deverá ser entregue pela licitante quando do credenciamento de seu representante, se for o caso, ou dentro do envelope de nº 1 (documentos de habilitação), sob pena de PERDA DO DIREITO aos benefícios que lhe são conferidos pela Lei Complementar Federal nº 123/2006.

5 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

(Envelopes de nº 1)

5.1 - DOCUMENTO RELATIVO À HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a)- prova de constituição social atualizada, que consiste em um dos seguintes documentos:

a.1)- no caso de empresa individual, o respectivo registro comercial;

a.2)- no caso de sociedade comercial, o respectivo ato constitutivo, estatuto ou contrato social, devidamente registrado;

a.3)- no caso de sociedade por ações, o documento referido em “a.2” acompanhado de documento de eleição dos administradores da empresa;

a.4)- no caso de sociedade civil, o respectivo ato constitutivo, registrado junto ao cartório competente, acompanhado de prova da diretoria em exercício.

5.1.1 - O documento de habilitação jurídica referido no subitem 5.1 deste Edital deverá explicitar o objeto social, que deverá ser compatível com o objeto licitado, a sede da empresa e os responsáveis por sua administração que tenham poderes para assinar os documentos pela empresa.

5.2 - DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a)- comprovante de inscrição e de situação cadastral do CNPJ;

b)- comprovante de regularidade para com a Fazenda Pública Federal, por meio de certidão conjunta emitida pelo órgão federal competente, atestando a quitação de tributos federais e a regularidade quanto à Dívida Ativa da União;

c)- comprovante de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual do domicílio ou da sede da licitante, por meio de certidão emitida pelo órgão estadual competente;

d)- comprovante de regularidade para com a Fazenda Pública Municipal do domicílio ou da sede da licitante, por meio de certidão emitida pelo órgão municipal competente;

e)- comprovante de regularidade para com a Seguridade Social;

f)- comprovante de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;

g)- prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

5.2.1 - Para o atendimento do disposto nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem 5.2 deste Edital, não serão aceitas pela Comissão Permanente de Licitação certidões que comprovem a regularidade fiscal para com apenas parte dos tributos de competência de cada ente federado.

5.2.1.1 - A licitante que for isenta de inscrição como contribuinte ou isenta de pagamento de tributos deverá, para comprovar sua regularidade fiscal, entregar documento oficial expedido pela autoridade fazendária respectiva que confirme tal situação.

5.3 - DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a)- certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo (s) Cartório (s) Distribuidor (es) da Justiça da sede da licitante, datada dos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data final de entrega dos envelopes, definida no subitem 1.4 deste Edital;

b)- balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta.

5.3.1 - Caso a certidão negativa de falência ou recuperação judicial contenha prazo de validade determinado, prevalecerá esse em detrimento daquele assinalado na alínea “a” do subitem 5.3 deste Edital.

5.3.2 - As empresas constituídas no exercício em curso devem apresentar o balanço de abertura, devidamente registrado.

5.3.3 - As empresas sujeitas ao regime estabelecido na Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES NACIONAL) estão dispensadas do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis apenas para fins fiscais, mas, para a presente licitação, é obrigatória a apresentação destes documentos.

5.3.4 - O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis apresentados deverão estar assinados por Contador ou Técnico de Contabilidade, neles constando a indicação do número de registro destes junto ao Conselho Regional de Contabilidade.

5.3.5 - Os balanços patrimoniais deverão estar acompanhados dos Termos de Abertura e dos Termos de Encerramento, com o devido registro na Junta Comercial ou órgão equivalente.

5.3.6 - A comprovação da boa situação financeira da licitante será baseada na obtenção de índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que 1 (um), a serem calculados pela CMBH por meio das seguintes fórmulas:

a)- LG             =             ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

b)- LC              =          __ATIVO CIRCULANTE__

PASSIVO CIRCULANTE

5.3.7 - A licitante que apresentar resultado igual ou menor que 1 (um) em qualquer dos índices referidos no subitem 5.3.6 deste Edital deverá comprovar que possui capital mínimo ou patrimônio líquido equivalente a pelo menos 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais, para demonstrar sua boa situação financeira.

5.4 - DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a) comprovação, pela licitante, de que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o completo e adequado cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação, a ser feita por meio de Termo de Vistoria fornecido pela CMBH (ANEXO V deste Edital). Para fornecimento deste termo, deverá a vistoria ser marcada previamente pela licitante, no horário de 13:00 às 19:00 horas dos dias úteis, pelos telefones (31) 3555-1103 ou (31) 3555-1125, com os Srs. João Henrique Salomão Budaruiche ou Eymard Bento Júnior, da Divisão de Gestão Administrativa da CMBH;

- b)- 1 (um) atestado de capacidade técnica, contendo, TODAS as características e informações a seguir enumeradas:

- b.1)- emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, contendo a identificação desta;

- b.2)- expedido em nome da licitante e contendo o CNPJ desta;

b.3)- indicar que a licitante já prestou serviço de ampliação ou de construção de rede telefônica;

b.4)- indicar a satisfação do emitente quanto ao serviço prestado pela licitante, de maneira a demonstrar que o mesmo foi prestado de forma satisfatória;

b.5)- estar registrado em entidade profissional competente. Em caso de não se obter o registro do atestado em entidade profissional competente, o mesmo deverá estar acompanhado do contrato que o ensejou ou de documento legalmente a ele equivalente, sem prejuízo de promoção de diligência para superação de eventual dúvida quanto ao instrumento apresentado.

5.5 - DOCUMENTO RELATIVO AO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL:

a)- declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e da Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999 (declaração de que não emprega menor), conforme modelo constante do ANEXO IV deste Edital.

5.6 - CADASTRO NO SUCAF (SISTEMA ÚNICO DE CADASTRO DE FORNECEDORES DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE):

5.6.1 - A documentação de habilitação relacionada nos subitens 5.1 a 5.5 deste Edital poderá, no todo ou em parte, ser substituída por documento emitido pelo SUCAF (SISTEMA ÚNICO DE CADASTRO DE FORNECEDORES DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE), desde que tal documento se refira à linha de fornecimento compatível com o objeto licitado e esteja em vigor na data da realização deste certame.

5.6.1.1 - O documento mencionado no subitem anterior deverá conter o número e a validade do registro cadastral da licitante no SUCAF e ser entregue dentro do envelope de nº 1 (documentos de habilitação).

5.6.2 - A regularidade da situação da licitante no SUCAF será confirmada pela Comissão Permanente de Licitação por meio de consulta ao sistema indicado no subitem 5.6.1 deste Edital.

5.6.2.1 - Procedida a consulta, será impressa pela Comissão declaração demonstrativa da situação da licitante, a qual será juntada aos autos do processo como anexo da ata.

5.6.3 - A licitante deverá complementar a documentação de habilitação exigida nos subitens 5.1 a 5.5 deste Edital, inserindo dentro do envelope de nº 1 (documentos de habilitação) aqueles documentos que não constarem na declaração demonstrativa da situação da licitante no SUCAF.

5.6.4 - Deverão ser entregues pela licitante, dentro do envelope de nº 1 (documentos de habilitação), novos documentos de habilitação em vigor, caso os documentos exigidos nos subitens 5.1 a 5.5 deste Edital e relacionados na declaração demonstrativa da situação da licitante já estiverem com os prazos de validade vencidos.

5.6.5 - A entrega do documento indicado no subitem 5.6.1 deste Edital, emitido pelo SUCAF, não dispensa a inclusão, dentro do envelope de nº 1 (documentos de habilitação), do ato constitutivo, estatuto, contrato social ou documento equivalente, atualizado e registrado, sob pena de INABILITAÇÃO da licitante.

5.7 - MICROEMPRESA (ME) E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP):

5.7.1 - A Microempresa - ME e a Empresa de Pequeno Porte - EPP deverão entregar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição fiscal, podendo, também, optar pelo disposto nos subitens 5.6.1 a 5.6.5 deste Edital.

5.7.2 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a ME ou EPP for declarada “habilitada com restrição” no certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Comissão Permanente de Licitação, para regularização da documentação fiscal.

5.7.3 - A prorrogação do prazo para a regularização da documentação fiscal dependerá de requerimento tempestivo da licitante, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Presidente da Comissão.

5.7.4 - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 2 (dois) dias úteis inicialmente concedidos.

5.7.5 - A não regularização da documentação fiscal no prazo previsto implicará a inabilitação da ME ou EPP.

5.8 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:

5.8.1 - Caso ocorra a superveniência de fato impeditivo da habilitação, após a emissão dos documentos mencionados nos subitens 5.1 a 5.6 deste Edital, fica a licitante obrigada a declará-la, na forma do § 2º do art. 32 da Lei nº 8.666/1993, sob pena de aplicação das penalidades legais cabíveis.

5.8.2 - Os documentos necessários à habilitação, bem como quaisquer outros documentos solicitados neste Edital e em seus anexos, deverão ser entregues sob uma das seguintes formas:

a)- originais;

b)- cópias autenticadas em cartório;

c)- cópias simples, desde que sejam apresentados os originais ou cópias autenticadas em cartório para autenticação pelo Presidente ou por membro da Comissão Permanente de Licitação na reunião de abertura dos envelopes respectivos;

d)- publicação em órgão de imprensa oficial, respeitadas as regras das alíneas anteriores;

e)- certidões emitidas através da Internet, ficando sua aceitação condicionada à confirmação de autenticidade mediante consulta ao site respectivo ou ao órgão emissor.

5.8.2.1 - Procedida a consulta ao site respectivo, serão impressos documentos comprobatórios da autenticidade das certidões, que serão juntados aos autos do processo licitatório, como anexos da ata.

5.8.3 - Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em substituição a qualquer documento requerido no presente Edital e em seus anexos.

5.8.4 - A documentação solicitada neste Edital e em seus anexos deverá guardar compatibilidade em relação ao CNPJ apresentado, não sendo permitida a mesclagem de documentos.

5.8.5 - As declarações e os documentos emitidos pela licitante e apresentados neste certame deverão estar assinados por seu representante legal, observado o disposto no item 3 deste Edital.

5.8.6 - Todos os documentos exigidos neste Edital e em seus anexos deverão estar dentro do respectivo prazo de validade na data final de entrega dos envelopes, definida em seu subitem 1.4.

5.8.6.1 - Os documentos que não possuírem prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor deverão ser datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data final de entrega dos envelopes.

5.8.6.2 - Não se enquadram na exigência do subitem 5.8.6.1 deste Edital aqueles documentos que, pela sua própria natureza, não se sujeitam a prazo de validade, dentre os quais os atestados de capacidade técnica.

5.8.6.3 - Se qualquer documento tiver seu prazo de validade expirado entre a data final de entrega dos envelopes e a data de abertura dos envelopes de nº 1 (documentos de habilitação), a Comissão Permanente de Licitação promoverá diligência para que a licitante entregue, na mesma reunião ou no prazo de 2 (dois) dias úteis, novo documento válido.

5.8.7 - Na apreciação dos documentos para habilitação, poderá a Comissão Permanente de Licitação solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados.

5.8.8 - A falta de quaisquer dos documentos solicitados ou o descumprimento de exigência prevista nos subitens anteriores implicará a INABILITAÇÃO da licitante.

5.8.9 - Os documentos de habilitação deverão, preferencialmente, estar numerados, rubricados e organizados na ordem em que aparecem neste Edital.

5.8.10 - Após a fase de habilitação não caberá desistência da proposta comercial, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.

5.8.11 - A inabilitação da licitante impossibilitará a abertura do envelope contendo sua proposta comercial.

6 - DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

(Envelopes de nº 2)

6.1 - A proposta comercial deverá ser elaborada de acordo com o modelo constante do ANEXO VI deste Edital, de forma a atender aos seguintes requisitos:

a)- indicar a denominação social e o nº do CNPJ da licitante;

b)- apresentar valor total para a íntegra do item único;

c)- conter oferta firme e precisa para a íntegra do item único, sem alternativas de valores ou quaisquer outras condições que induzam o julgamento a ter mais de um resultado;

d)- cotar o valor total em moeda corrente;

e)- indicar o prazo de validade da proposta comercial, quando esta for superior ao mínimo de 60 (sessenta) dias;

f)- estar assinada por representante legal da licitante;

g)- não conter emendas, rasuras, borrões, ressalvas ou entrelinhas, salvo se, inequivocadamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito das demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo.

6.1.1 - O valor total deverá ser cotado com, no máximo, duas casas decimais, sem arredondamento. Não sendo observada esta regra, serão desconsideradas as casas decimais a partir da terceira.

6.2 - O prazo de validade da proposta comercial deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data prevista para a entrega dos envelopes.

6.2.1 - Caso haja abertura de prazo para escoimar vícios verificados nas propostas, com fundamento no disposto no art. 48, § 3º, da Lei Federal nº 8666/1993, a contagem do prazo de validade das propostas será suspensa entre a data de publicação do ato respectivo e o final do prazo dado, reiniciando-se a partir do dia seguinte a esse último.

6.2.2 - Se a adjudicação não ocorrer dentro do prazo, poderá a Comissão Permanente de Licitação solicitar prorrogação geral da validade por igual prazo, condicionada tal prorrogação à aceitação da licitante.

6.3 - É vedada qualquer alteração das condições estabelecidas no ANEXO I deste Edital, bem como a fixação de prazo de validade inferior ao previsto no subitem 6.2 também deste Edital.

6.3.1 - Ressalvam-se da vedação do subitem 6.3 supra as alterações destinadas a sanar erros materiais evidentes, que não impliquem alteração de conteúdo relativamente ao modelo constante do ANEXO VI deste Edital.

6.4 - O valor ofertado deverá considerar todos os encargos incidentes sobre o objeto desta licitação, não sendo aceita vindicação posterior para a inclusão outros encargos nesse valor, salvo se houver comprovação de que são novos e criados por ato de governo.

6.5 - A inobservância, total ou parcial, de quaisquer das previsões dos subitens anteriores, bem como das contidas nos ANEXOS I e VI deste Edital, implicará a DESCLASSIFICAÇÃO da licitante.

6.6 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, sendo DESCLASSIFICADA a proposta comercial que consignar valor simbólico, irrisório ou zerado.

6.7 - A Comissão Permanente de Licitação poderá DESCLASSIFICAR, ainda, as propostas comerciais que cotarem valores inexeqüíveis ou incompatíveis com os praticados no mercado, em comparação com os valores orçados pela CMBH, tendo como parâmetro o disposto na Lei Federal nº 8.666/1993.

6.8 - Havendo divergência entre valor numérico e valor por extenso, prevalecerá o valor por extenso.

7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

7.1 - A Comissão Permanente de Licitação julgará as propostas comerciais pelo menor preço, assim entendido como o menor valor total ofertado para a íntegra do item único, classificando-as por ordem crescente de valor.

7.2 - Se a proposta de menor preço não tiver sido ofertada por ME ou EPP, e se houver proposta apresentada por ME ou EPP com valor até 10% (dez por cento) superior ao menor preço, estará configurado o empate ficto previsto no artigo 44, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006.

7.2.1 - Tendo sido comprovada, no momento definido no subitem 4.2 deste Edital, a condição de ME ou EPP e ocorrendo o empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma:

a)- se o representante da ME ou EPP mais bem classificada no empate ficto estiver presente na reunião de abertura do envelope de nº 2 (proposta comercial), será o mesmo convocado para, no prazo de 5 (cinco) minutos, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada classificada em primeiro lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de preferência;

b)- se o representante da ME ou EPP não estiver presente na reunião de abertura do envelope de nº 2 (proposta comercial), a Comissão Permanente de Licitação fixará prazo para apresentação de nova proposta comercial, sob pena de preclusão do exercício do direito de preferência;

c)- se a ME ou EPP mais bem classificada no empate ficto utilizar seu direito de preferência, será classificada em primeiro lugar e dar-se-á prosseguimento à reunião;

d)- se a ME ou EPP mais bem classificada no empate ficto não exercer seu direito de preferência, serão convocadas as demais ME’s ou EPP’s remanescentes, cujas propostas estiverem no limite estabelecido no subitem 7.2 deste Edital, na ordem de classificação, para o exercício do direito de preferência;

e)- no caso de equivalência dos preços apresentados pelas ME’s ou EPP’s que se encontrem nesse limite, será realizado sorteio entre essas empresas para se definir aquela que primeiro poderá apresentar nova proposta.

7.2.1.1 - No caso da letra “a” do subitem 7.2.1 deste Edital, poderá também a Comissão Permanente de Licitação, a pedido do representante da ME ou EPP, fixar prazo maior para a apresentação da nova proposta comercial, sob pena de preclusão do exercício do direito de preferência.

7.3 - Não havendo ME ou EPP em situação de empate ficto, que utilize o direito de preferência, prosseguir-se-á a reunião, observando-se a classificação das propostas comerciais.

7.4 - Será classificada em primeiro lugar a licitante que, após aplicação do direito de preferência instituído pela Lei Complementar nº 123/2006, se for o caso, ofertar o menor valor total para a íntegra do item único.

7.5 - Em caso de empate, a Comissão Permanente de Licitação sorteará o item único entre as licitantes com proposta de mesmo valor, na reunião de abertura dos envelopes de nº 2 (proposta comercial) ou em reunião convocada para esse fim.

7.6 - No julgamento das propostas, poderá a Comissão Permanente de Licitação solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados.

8 - DO CURSO DAS REUNIÕES

8.1 - Aberta a primeira reunião, os membros da Comissão Permanente de Licitação verificarão a data e a hora de protocolo dos envelopes e o atendimento às exigências dos subitens 1.1 a 1.4 deste Edital, após o que os rubricarão.

8.2 - A Comissão Permanente de Licitação verificará, em seguida, a condição de representante das licitantes, conforme as exigências do item 3 deste Edital, mediante a análise do respectivo documento e do ato de constituição social.

8.3 - Os representantes das licitantes serão convidados a rubricar os envelopes.

8.4 - Abertos os envelopes de nº 1 (documentos de habilitação), os membros da Comissão Permanente de Licitação e os representantes das licitantes rubricarão os documentos constantes dos mesmos, após o que procederá a Comissão ao julgamento da fase de habilitação.

8.5 - O resultado da fase de habilitação será publicado no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte, após o que se iniciará o prazo de recurso.

8.6 - Vencido o prazo sem interposição de recursos, ou resolvidos os que forem apresentados, procederá a Comissão Permanente de Licitação à abertura dos envelopes de n° 2 (propostas comerciais) em reunião previamente marcada.

8.7 - Excepcionalmente, na hipótese de todas as licitantes estarem devidamente representadas na primeira reunião, e desde que renunciem expressamente ao direito de recurso, poder-se-á passar imediatamente à abertura das propostas comerciais.

8.8 - Poder-se-á aplicar a solução contida no subitem 8.7 deste Edital na hipótese de apenas uma licitante comparecer ao certame.

8.9 - Aberta a reunião referida no subitem 8.6 deste Edital, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação convidará os representantes das licitantes a verificar se os envelopes estão devidamente lacrados e os abrirá, repetindo-se os procedimentos previstos nos subitens 8.4 e 8.5 também deste Edital.

8.10 - A Comissão Permanente de Licitação elaborará ata circunstanciada das reuniões, à qual poderá ser acrescentada qualquer observação, pertinente, solicitada por representantes das licitantes.

8.11 - As atas serão assinadas pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes das licitantes que queiram fazê-lo.

9 - DA DEVOLUÇÃO DOS ENVELOPES

Os envelopes lacrados de nos 1 (documentos de habilitação) e 2 (proposta comercial) da empresa declarada como não participante desta licitação, nos termos do subitem 1.4 deste Edital, bem como o envelope lacrado de nº 2 (proposta comercial) da licitante inabilitada, somente serão devolvidos depois de vencido o prazo de recurso ou denegado este, salvo se o respectivo representante renunciar, por escrito, ao direito de recurso, hipótese em que lhe serão devolvidos de imediato, mediante recibo.

10 - DO RECURSO

10.1 - As decisões da Comissão Permanente de Licitação são passíveis de recurso, nos termos da legislação aplicável, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação respectiva.

10.2 - O recurso será dirigido ao Presidente da Comissão, devendo ser protocolizado na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação da CMBH, sala A-121, telefone (31) 3555-1249, no horário de 9:00 às 18:00 horas dos dias úteis.

10.3 - O Presidente da Comissão poderá, decorrido o prazo concedido aos interessados para impugnação ao recurso, reconsiderar a decisão ou fazê-lo subir ao Presidente da CMBH, para o efetivo julgamento.

11 - DAS DILIGÊNCIAS

A Comissão Permanente de Licitação ou o Presidente da CMBH poderão, em qualquer fase da licitação, promover as diligências que se fizerem necessárias para esclarecer ou complementar a instrução do processo, na forma e nos limites prescritos em lei.

12 - DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO

Concluídos os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, será o processo encaminhado ao Presidente da CMBH que, se o entender conforme os preceitos legais, homologará a decisão daquela e adjudicará o objeto da licitação à licitante cuja proposta for classificada em primeiro lugar, conforme previsto no item 7 deste Edital.

13 - DAS REGRAS PARA CONTRATAÇÃO

13.1 - Homologada a licitação, a CMBH convocará a licitante vencedora do item único para, no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, assinar o Contrato, sob pena de decair o direito à contratação e de lhe ser aplicada as penalidades legais cabíveis, com possibilidade, ainda, da cobrança de multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor total da proposta respectiva.

13.2 - O instrumento de Contrato será lavrado pela CMBH de acordo com a minuta constante do ANEXO VII deste Edital.

13.3 - No caso de descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou no Contrato, poderá a CMBH aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo da possibilidade de rescisão contratual e de responsabilização civil e penal cabíveis.

13.3.1 - O Contrato definirá valor de multa a ser aplicada no caso de inadimplemento, sem prejuízo de aplicação de outras penalidades legalmente admissíveis.

13.4 - A CMBH se reserva o direito de não receber o serviço prestado em desacordo com o previsto neste Edital, podendo cancelar a contratação e aplicar o disposto no art. 24, XI, da Lei Federal nº 8.666/1993.

14 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta licitação, no valor total médio estimado de R$76.297,35 (setenta e seis mil, duzentos e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos), correrão por conta de dotação orçamentária própria da CMBH, sob o número 01.01.01.031.001.2001.449051-5 - Obras e Instalações: Instalações.

15 - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar do atesto das notas ficais, observadas as condições previstas no item 5 do Anexo I deste Edital, por meio de depósito bancário ou por outro meio que vier a ser acordado entre as partes. As notas fiscais deverão ser entregues à Divisão de Gestão Financeira da CMBH, acompanhadas da CND/INSS e do CRF/FGTS vigentes.

16 - DOS ANEXOS DO EDITAL

Constituem anexos deste Edital e dele fazem parte integrante:

a)- ANEXO I - Projeto básico;

b)- ANEXO II - Modelo de carta de credenciamento;

c)- ANEXO III - Modelo de declaração de condição de ME ou EPP;

d)- ANEXO IV - Modelo de declaração de que não emprega menor;

e)- ANEXO V - Termo de vistoria;

f)- ANEXO VI - Modelo para apresentação da proposta comercial;

g)- ANEXO VII - Minuta de Contrato.

17 - DAS CONSULTAS, DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL

17.1 - Cópia deste Edital encontra-se disponível na Internet, no site www.cmbh.mg.gov.br, link “licitações”, permanecendo afixada, até o término do processo, no quadro de avisos localizado ao lado da porta de entrada da Secretaria da Comissão Permanente de Licitação da CMBH (sala A-121), podendo também ser obtida diretamente na referida Secretaria, no horário de 9:00 às 18:00 horas dos dias úteis.

17.1.1 - As comunicações referentes ao certame serão realizadas por meio de publicação no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte, à exceção das comunicações relativas a pedidos de esclarecimentos e a impugnações ao Edital, as quais poderão feitas apenas por divulgação no site www.cmbh.mg.gov.br.

17.1.2 - Aqueles que tiverem interesse em participar do certame obrigam-se, durante todo o processo, a acompanhar as publicações referentes ao mesmo no site citado no subitem 17.1 deste Edital, bem como as publicações no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte, quando for o caso, com vistas a possíveis alterações e avisos.

17.2 - Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório desta licitação, observando-se o seguinte:

a)- as dúvidas meramente procedimentais poderão ser esclarecidas junto à Secretaria da Comissão Permanente de Licitação da CMBH, pelo telefone (31) 3555-1249, no horário de 9:00 às 18:00 horas dos dias úteis;

b)- as dúvidas relativas à especificação do objeto poderão ser esclarecidas pelo e-mail cpl@cmbh.mg.gov.br, sendo que as respostas serão disponibilizadas no site www.cmbh.mg.gov.br, link “licitações”, ficando acessíveis a todos os interessados;

c)- as impugnações ao Edital deverão ser protocolizadas na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação da CMBH, à Avenida dos Andradas, nº 3.100, Bairro Santa Efigênia, sala A-121, no horário de 9:00 às 18:00 horas dos dias úteis, sendo que as respostas serão disponibilizadas no site www.cmbh.mg.gov.br, link “licitações”, ficando acessíveis a todos os interessados.

18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1 - A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade de informações, declarações e documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

18.1.1 - A licitante que apresentar informações, declarações ou documentos falsos responderá por seus atos, civil, penal e administrativamente.

18.2 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão de suas propostas.

18.2.1 - Na análise das propostas comerciais, poderá a Comissão Permanente de Licitação desconsiderar erros materiais e evidentes falhas formais sanáveis que não afetem o seu conteúdo.

18.3 - As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura contratação.

18.4 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e em seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na CMBH.

18.5 - A homologação do resultado da licitação não implicará direito à contratação do objeto licitado.

18.5.1 - Fica assegurado à CMBH o direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes e sendo devidamente justificada na forma da legislação vigente.

18.6 - A licitante assume todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a CMBH não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

18.7 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação da CMBH, à Avenida dos Andradas, nº 3.100, Bairro Santa Efigênia, sala A-121, telefone (31) 3555-1249, no horário de 9:00 às 18:00 horas dos dias úteis.

18.8 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal nº 8.666/1993 e da Lei Complementar Federal nº 123/2006.

18.9 - O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o de Belo Horizonte.

Belo Horizonte, 14 de maio de 2012.

CRISTIANO RICARDO PEREIRA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ANEXO I DO EDITAL

- PROJETO BÁSICO -

1 - OBJETO:

1.1 - Constitui objeto deste Anexo a contratação de empresa especializada para a execução de serviço de ampliação da rede telefônica existente na sede da CMBH, à Avenida dos Andradas, nº 3.100, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte, Minas Gerais.

1.2 - O serviço a ser prestado deverá seguir integralmente as especificações contidas neste Anexo, compreendendo o fornecimento e a administração da mão-de-obra, bem como o fornecimento de ferramentas, equipamentos, máquinas e todos os acessórios necessários à completa execução dos trabalhos, sem quaisquer ônus adicionais para a CMBH.

1.3 - Todo o material citado neste Projeto Básico (cabos, blocos, tomadas telefônicas, abraçadeiras, fitas de identificação e outros) necessário à ampliação desejada, seja para implantação ou para substituição, será fornecido pela CMBH, cabendo à CONTRATADA a administração de todo ele, zelando por sua correta utilização por parte de seus funcionários.

1.4 - Integram este Projeto Básico, para todos os fins, 14 (quatorze) pranchas elaboradas pela área de engenharia da Divisão de Gestão Administrativa da CMBH, as quais se encontram anexas ao Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2012.

1.4.1 - As pranchas citadas no subitem 1.4 supra contêm 14 desenhos indicativos dos caminhos e do detalhamento da ampliação a ser executada pela CONTRATADA, bem como 4 tabelas que indicam a distribuição dos quadros e das caixas por gabinete de vereador.

1.5 - As pranchas referidas no subitem 1.4 deste Anexo estão disponíveis em meio eletrônico na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação da CMBH, sala A-121, telefone (31) 3555-1249, bem como na página da CMBH (www.cmbh.mg.gov.br).

2 - JUSTIFICATIVAS:

● Atualmente a CMBH disponibiliza 4 (quatro) ramais telefônicos para cada gabinete de vereador, sendo um destes caracterizado como ramal especial em razão dos tipos de ligações possíveis de serem originadas do mesmo.

● Ocorre que este quantitativo de ramais não mais atende às demandas dos servidores que assistem os parlamentares, ocasionando perda de tempo para ser realizada uma chamada até que seja liberada uma linha. Outro fato é que, para atender a todos os funcionários, são feitas instalações de sistemas de extensões desses ramais internamente em cada sala, situação que traz transtornos para a manutenção da rede e para a qualidade das chamadas. Quando a linha está em uso, ocorre a incidência de um tempo maior de espera tanto para quem internamente está precisando efetuar a ligação, quanto para quem externamente deseja contatar com o gabinete. Além deste aspecto, o sistema de extensões traz prejuízos à qualidade da ligação, já que ramifica o sinal.

● Tal realidade é questionada pelos vereadores, os quais, constantemente, têm solicitado melhorias no sistema. Essas demandas podem ser confirmadas através do resultado expresso no relatório da pesquisa realizada pela Diretoria de Administração e Finanças junto aos vereadores e servidores dos gabinetes, a qual se encontra anexa aos autos do processo relativo à TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2012.

● Assim, a ampliação da quantidade de ramais disponibilizados pela rede de telefonia existente, além de permitir o uso dos telefones por um maior número de pessoas ao mesmo tempo, proporcionará uma significativa melhoria na qualidade das chamadas concretizadas.

3 - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E CONDIÇÕES GERAIS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

3.1 - Para a ampliação da rede de telefonia da CMBH, a CONTRATADA deverá promover a integração e a compatibilização da rede de cabos existente com a nova rede a ser estruturada, realizando os serviços de remoção dos cabos antigos (quando assim for indicado) e de passagem de novo cabeamento telefônico com maior número de pares, bem como a substituição e instalação de novos blocos, abraçadeiras e demais itens envolvidos na ampliação do sistema, conforme descrito nas especificações deste Anexo.

3.2 - Caracterização do sistema atual:

3.2.1 - Quadro de distribuição geral (DG): caixa principal do prédio, na qual são terminados e interligados os cabos da rede telefônica externa e os cabos da rede telefônica interna do prédio, estando localizada no 1º pavimento, na sala da Telefonia, no bloco B da sede da CMBH.

3.2.2 - Caixas secundárias: caixas destinadas à instalação de blocos terminais para a conexão de fios internos, interligando o DG e os gabinetes. Compreende um total de 21 (vinte e uma) caixas, sendo 15 (quinze) de distribuição e 6 (seis) de passagem.

● O desenho 1, anexo ao Edital, apresenta de maneira esquemática a localização de todas as caixas e as dimensões de cada uma delas.

● A ampliação não envolverá aumento do número de caixas existentes.

● A tabela 1 seguinte detalha a localização de cada caixa envolvida nesta contratação. Considerando que a contratação pretendida envolverá apenas as caixas A, B, C, H, I, J, K, M, P, Q, R, S, T e U, as demais caixas não serão caracterizadas por não estarem vinculadas à rede a ser ampliada.

TABELA 1:

| Caixa | Pavimento | Observação |
| --- | --- | --- |
| A | 1º | Caixa de passagem para as caixas K e P. |
| B | 1º | Caixa de passagem para as caixas A, K e P. |
| C | 1º | Caixa de passagem para as caixas A, B, K, P, D, L, R, S, T e U. |
| H | 1º | Caixa de passagem para as caixas M e Q. |
| I | 1º | Caixa de passagem para as caixas J, N e O. |
| J | 1º | Atendimento ao gabinete da Presidência. |
| K | 2º | Atendimento aos gabinetes 1, 2, 3, 4, 5 e aos setores administrativos do segundo pavimento. |
| M | 2º | Atendimento ao gabinete 6 e aos setores administrativos do segundo pavimento. |
| P | 3º | Atendimento aos gabinetes 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 e parte do gabinete 14. |
| Q | 3º | Atendimento aos gabinetes 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e parte do gabinete 14. |
| R | 3º | Atendimento aos gabinetes 29, 30, 31 e 40. |
| S | 3º | Atendimento aos gabinetes 32, 33, 34 e 35. |
| T | 3º | Atendimento aos gabinetes 36, 37 e 38. |
| U | 3º | Atendimento ao gabinete 39. |

3.2.3 - Rede telefônica primária: trata-se do conjunto de meios físicos (cabos, fios, blocos, terminais e outros) necessários à instalação/ligação entre as caixas de distribuição e o DG de telefonia no interior do prédio.

● Os desenhos 1, 2, 3, 4 e 5, anexos ao Edital, apresentam de maneira esquemática a rede de dutos que alimentam as caixas de distribuição, com as devidas seções destes dutos.

● A tabela 2 seguinte detalha a rede telefônica existente em cada caixa envolvida na contratação. Estes dados são apresentados com a finalidade de facilitar o entendimento da ampliação a ser executada, já que a rede existente será mantida em várias caixas, servindo como mecanismo de distribuição até os gabinetes.

TABELA 2:

| Caixas | Dutos | Cabos | nº de Blocos de 10 pares | nº de Linhas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 2 X ø 50 mm | 1 X 100 pares (cabo seccionado, ficando 10 no 1º pavimento, 40 no 2º pavimento e 50 no 3º pavimento). | Informação desnecessária. |  |
| B | 2 X ø 50 mm | 1 X 100 pares (cabo seccionado, ficando 10 pares no 1º pavimento, 40 no 2º pavimento e 50 no 3º pavimento). | Informação desnecessária. |  |
| C | 2 X ø 75 mm | Caixa de passagem. Informação desnecessária. |  |  |
| H | 2 X ø 50 mm | Caixa de passagem. Informação desnecessária. |  |  |
| I | 2 X ø 50 mm | Caixa de passagem. Informação desnecessária. |  |  |
| J | 2 X ø 50 mm | 2 X 50 pares (sendo que 50 ficam no 1º pavimento e 50 sobem para a caixa M no 2º pavimento). | 17 | 32 |
| K | 2 X ø 50 mm | 1 X 100 pares (cabo seccionado, ficando 10 pares no 1º pavimento, 40 no 2º pavimento e 50 no 3º pavimento). | 17 | 28 |
| M | 2 X ø 50 mm | 2 X 50 pares (sendo que 50 ficam no 2º pavimento e 50 sobem para a caixa Q no 3º pavimento). | 17 | 26 |
| P | 2 X ø 38 mm | 1 X 100 pares (cabo seccionado, apenas 50 pares chegam ao 3º pavimento). | 21 | 46 |
| Q | 2 X ø 38 mm | 1 X 50 pares. | 23 | 46 |
| R | 2 X ø 60 mm | 1 X 50 pares e 1 X 20 pares. | 10 | 26 |
| S | 2 X ø 60 mm | 1 X 50 pares e 1 X 10 pares. | 6 | 17 |
| T | 2 X ø 60 mm | 1 X 50 pares. | 5 | 14 |
| U | 2 X ø 60 mm | 1 X 50 pares e 1 X 10 pares. | 6 | 11 |

3.2.4 - Rede telefônica secundária: consiste no conjunto de meios físicos – cabos e tomadas – que interligam os quadros de distribuição aos gabinetes que por eles são, respectivamente, atendidos. Atualmente essa ligação é realizada por pares de cabos FI’s. Caberá à CONTRATADA promover a substituição dos cabos da rede secundária por cabos de 6 (seis) pares até os gabinetes, interligando-os através de jampeamentos com as tomadas telefônicas existentes e integrando-os com a rede existente nos gabinetes.

3.3 - Ampliação da rede:

3.3.1 - Rede telefônica primária ampliada: consiste na instalação do conjunto de meios físicos (cabos, fios, blocos, terminais e outros) necessários à ampliação da rede de telefonia no interior do prédio, entre o DG e os quadros de distribuição e de passagem.

● A tabela 3 seguinte identifica a ampliação por caixa de distribuição, quantificando os blocos a serem substituídos e o total de cabos que serão ampliados nestas caixas, considerando o caminho percorrido entre o DG e os mesmos, passando pelas caixas de passagem.

● Considerando que as caixas A, B, C, H e I funcionam apenas como passagem para as caixas de distribuição, elas não constarão da especificação seguinte.

TABELA 3:

| Caixas | Cabos a serem ampliados |  | Blocos a serem substituídos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DG até AS CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO | CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO até OS gabinetes |  |
| J | 1 X 10 pares. | 2 X 6 pares. | 10 de 10 pares. |
| K | 1 X 30 pares. | 10 X 6 pares. | 10 de 10 pares. |
| M | Nenhum. | 2 X 6 pares. | 10 de 10 pares. |
| P | 1 X 50 pares; 1 X 30 pares. | 23 X 6 pares. | 12 de 10 pares. |
| Q | 1 X 50 pares; 1 X 30 pares. | 21 X 6 pares. | 13 de 10 pares. |
| R | Nenhum. | 8 X 6 pares. | 5 de 10 pares. |
| S | Nenhum. | 8 X 6 pares. | Nenhum. |
| T | Nenhum. | 6 X 6 pares. | Nenhum. |
| U | Nenhum. | 2 X 6 pares. | Nenhum. |

3.3.2 - Caminhos da rede primária: consiste na observância da descrição dos caminhos que deverão ser percorridos pelos cabos a serem instalados a partir do DG, utilizando as caixas de passagem até as respectivas caixas de distribuição. O desenho 1, anexo ao Edital, aponta os caminhos a serem realizados entre o DG e os quadros de distribuição, conforme se segue:

    - caminho 1: caminho desenvolvido pelo cabo a ser acrescido que alimentará a caixa J - desenho 2, anexo ao Edital. O cabo 1 X 10 pares sairá do DG, percorrendo a distância aproximada de 16 (dezesseis) metros até a caixa I, continuando por aproximadamente 12 (doze) metros até a caixa J, onde será conectado aos blocos terminais;

    - caminho 2: caminho desenvolvido pelos cabos que alimentarão as caixas M (2º pavimento) e Q (3º pavimento) - desenho 3, anexo ao Edital. Este caminho representa o acréscimo de cabos a ser feito para atendimento único à caixa Q, visto que a caixa M não sofrerá alterações. Os novos cabos, 1 X 50 pares e 1 X 30 pares, sairão do DG, percorrendo a distância aproximada de 21 (vinte e um) metros até a caixa H, continuarão até a caixa M por, aproximadamente, mais 10 (dez) metros e seguirão até a caixa Q, percorrendo mais 5 (cinco) metros. Os cabos deverão ser conectados aos blocos terminais na caixa Q;

    - caminho 3: caminho desenvolvido pelos cabos que alimentarão as caixas K e P - desenho 4, anexo ao Edital. O acréscimo dos cabos de 1 X 50 pares e 2 X 30 pares sairá do DG, percorrendo o caminho até a caixa C por uma distância aproximada de 27 (vinte e sete) metros, depois até a caixa B por uma distância aproximada de 15 (quinze) metros, seguindo para a caixa A por outros 18 (dezoito) metros, aproximados, chegando à caixa K depois de percorrido 5 (cinco) metros, onde ficará um cabo 1 x 30 pares, sendo que os demais cabos (1 X 50 e 1 X 30) continuarão por, aproximadamente, mais 5 (cinco) metros até a caixa P. Nos dois casos os cabos deverão ser conectados aos blocos terminais existentes instalados nas caixas.

3.3.3 - Caminhos da rede secundária: consiste na observância da descrição dos caminhos percorridos pelos cabos a serem substituídos entre as caixas de distribuição e os gabinetes atendidos pelas mesmas, conforme se segue:

    - caminho da caixa J: esta caixa atende ao gabinete da Presidência e às suas unidades de apoio. Entretanto, a ampliação contemplará apenas o gabinete da Presidência. Deverão ser levados 2 (dois) cabos de 6 pares cada, conforme apresentado no desenho 6, anexo ao Edital. A distância aproximada para realização de todo o trajeto representa 61 (sessenta e um) metros;

    - caminho da caixa K: esta caixa atende aos gabinetes 1, 2, 3, 4 e 5. Deverão ser levados 2 cabos de 6 pares até cada um desses gabinetes, conforme apresentado no desenho 7, anexo ao Edital. As distâncias aproximadas entre a caixa e os gabinetes são:

- gabinete 1: 37 (trinta e sete) metros;

- gabinete 2: 24 (vinte e quatro) metros;

- gabinete 3: 22 (vinte e dois) metros;

- gabinete 4: 42 (quarenta e dois) metros;

- gabinete 5: 63 (sessenta e três) metros;

    - caminho da caixa M: esta caixa atende ao gabinete 6 e às unidades administrativas localizadas no 2º pavimento. Para esta ampliação apenas o gabinete 6 será atendido, devendo ser levado até ali 2 (dois) cabos de 6 pares cada, conforme apresentado no desenho 8, anexo ao Edital. A distância aproximada para realização de todo o trajeto representa 63 (sessenta e três) metros;

    - caminho da caixa P: esta caixa atende aos gabinetes 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (em parte), 15, 16, 17 e 18. Deverão ser levados até cada um desses gabinetes 2 cabos de 6 pares, conforme apresentado no desenho 9, anexo ao Edital. As distâncias aproximadas entre a caixa e os gabinetes são:

- gabinete 7: 80 (oitenta) metros;

- gabinete 8: 71 (setenta e um) metros;

- gabinete 9: 43 (quarenta e três) metros;

- gabinete 10: 27 (vinte e sete) metros;

- gabinete 11: 27 (vinte e sete) metros;

- gabinete 12: 44 (quarenta e quatro) metros;

- gabinete 13: 66 (sessenta e seis) metros;

- gabinete 14: 42 (quarenta e dois) metros;

- gabinete 15: 73 (setenta e três) metros;

- gabinete 16: 50 (cinqüenta) metros;

- gabinete 17: 50 (cinqüenta) metros;

- gabinete 18: 71 (setenta e um) metros;

    - caminho da caixa Q: esta caixa atende aos gabinetes 14 (em parte), 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. Deverão ser levados até cada um desses gabinetes 2 cabos de 6 pares, conforme apresentado no desenho 10, anexo ao Edital. As distâncias aproximadas entre a caixa e os gabinetes são:

- gabinete 14: 42 (quarenta e dois) metros;

- gabinete 19: 73 (setenta e três) metros;

- gabinete 20: 51 (cinqüenta e um) metros;

- gabinete 21: 51 (cinqüenta e um) metros;

- gabinete 22: 72 (setenta e dois) metros;

- gabinete 23: 76 (setenta e seis) metros;

- gabinete 24: 50 (cinqüenta) metros;

- gabinete 25: 27 (vinte e sete) metros;

- gabinete 26: 28 (vinte e oito) metros;

- gabinete 27: 60 (sessenta) metros;

- gabinete 28: 79 (setenta e nove) metros;

    - caminho da caixa R: esta caixa atende aos gabinetes 29, 30, 31 e 40. Deverão ser levados até cada um deles 2 cabos de 6 pares, conforme apresentado no desenho 11, anexo ao Edital. As distâncias aproximadas entre a caixa e os gabinetes são:

- gabinete 29: 64 (sessenta e quatro) metros;

- gabinete 30: 46 (quarenta e seis) metros;

- gabinete 31: 32 (trinta e dois) metros;

- gabinete 40: 62 (sessenta e dois) metros;

    - caminho da caixa S: esta caixa atende aos gabinetes 32, 33, 34 e 35. Deverão ser levados até cada um deles 2 cabos de 6 pares, conforme apresentado no desenho 12, anexo ao Edital. As distâncias aproximadas entre a caixa e os gabinetes são:

- gabinete 32: 48 (quarenta e oito) metros;

- gabinete 33: 66 (sessenta e seis) metros;

- gabinete 34: 42 (quarenta e dois) metros;

- gabinete 35: 58 (cinqüenta e oito) metros;

    - caminho da caixa T: esta caixa atende aos gabinetes 36, 37 e 38. Deverão ser levados até eles 2 cabos de 6 pares cada, conforme apresentado no desenho 13, anexo ao Edital. As distâncias aproximadas entre a caixa e os gabinetes são:

- gabinete 36: 60 (sessenta) metros;

- gabinete 37: 48 (quarenta e oito) metros;

- gabinete 38: 50 (cinqüenta) metros;

    - caminho da caixa U: esta caixa atende ao gabinete 39. Deverão ser levados até ali 2 cabos de 6 pares cada conforme apresentado no desenho 14, anexo ao Edital. A distância aproximada entre a caixa e o gabinete é:

- gabinete 39: 50 (cinqüenta) metros.

3.3.3.1 - Para a terminação da rede telefônica secundária, caberá à CONTRATADA realizar o jampeamento dos cabos nas tomadas telefônicas existentes em cada gabinete, num total de 12 conexões por gabinete.

3.3.4 - Conexão dos blocos: consiste na execução, pela contratada, dos serviços de remoção, substituição, montagem e conexão dos blocos às redes primária e secundária das caixas internas, num total aproximado de 60 (sessenta) blocos.

3.3.4.1 - Todos os cabos da rede secundária deverão ser identificados através de fitas numeradas ou nominadas dentro das caixas de distribuição.

3.4 - Quantitativo:

3.4.1 - O quantitativo indicado a seguir consiste apenas da informação da distância máxima prevista para a execução do serviço descrito neste Anexo, sendo que todo o material necessário à execução do serviço será fornecido pela CMBH, excetuando ferramentas e equipamentos necessários para a realização do mesmo, os quais são de responsabilidade da CONTRATADA:

    - 28 (vinte e oito) metros de cabo 1 X 10 pares entre o DG e as caixas de distribuição;

    - 171 (cento e setenta e um) metros de cabo 1 X 30 pares entre o DG e as caixas de distribuição;

    - 106 (cento e seis) metros de cabo de 1 X 50 pares entre o DG e as caixas de distribuição;

    - 2.200 (dois mil e duzentos) metros de cabo 1 X 6 pares entre as caixas de distribuição e os gabinetes;

    - 60 (sessenta) blocos de engate rápido para 10 pares cada (substituição, instalação, montagem, conexão e identificação).

3.5 - Garantia:

3.5.1 - Todo o serviço deverá ter garantia de 5 (cinco) anos contra erros, vícios, defeitos ou incorreções de instalação. Constatada a existência de problemas decorrentes do serviço executado, a CONTRATADA deverá, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da notificação formal feita pela CMBH, promover as correções e os reparos necessários ao restabelecimento do funcionamento da rede de telefonia.

3.6 - Obrigações adicionais da CONTRATADA:

a)- executar o serviço contratado dentro do prazo estabelecido e com pessoal selecionado de comprovada competência técnica;

b)- prestar, sem quaisquer ônus adicionais para a CMBH, suporte de serviço, que compreenderá assistência técnica durante o período de garantia contra defeitos e vícios de execução;

c)- administrar toda a mão-de-obra alocada na sede da CMBH, controlando horários, condições para a execução, datas e todos os demais aspectos inerentes à realização do serviço;

d)- responsabilizar-se pelo transporte e alimentação dos funcionários necessários à execução do serviço;

e)- apresentar, antes do início da prestação do serviço, relação completa dos seus funcionários, informando o nome e o número de matrícula ou identidade de cada um, comunicando por escrito caso ocorra a substituição de algum deles;

f)- apresentar seus funcionários, para a execução do serviço, devidamente uniformizados e identificados por crachás;

g)- manter quadro de pessoal suficiente para a realização do serviço, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao trabalho e demissão de empregados;

h)- observar as normas de segurança de trabalho vigentes e referentes ao serviço contratado, orientando seus funcionários sobre o uso correto dos equipamentos de proteção individual e coletiva nas dependências da CMBH, bem como fornecendo os equipamentos necessários e obrigatórios para a realização das atividades;

i)- fornecer a seus funcionários quaisquer ferramentas, máquinas e instrumentos necessários à execução do serviço, bem como produtos materiais indispensáveis à limpeza e à manutenção dos equipamentos;

j)- responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes ao serviço executado por seus empregados, uma vez inexistir, no caso, vínculo empregatício deles com a CMBH;

k)- respeitar as normas de segurança da CMBH e fornecer todas as informações por ela solicitadas;

l)- comunicar à CMBH, por escrito, quando da verificação de condições inadequadas para a continuidade ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do serviço contratado;

m)- manter, na finalização diária dos trabalhos, as condições de limpeza e organização encontradas, devendo executar a retirada de entulhos e a varrição do local, com vistas a eliminar todo o resto de material e de embalagens, deixando o ambiente livre de qualquer tipo de entulho gerado durante a execução do serviço.

3.7 - Obrigações adicionais da CMBH:

a)- fornecer energia elétrica e água suficientes para a execução do serviço;

b)- fornecer todo o material necessário à execução do serviço contratado (cabos, blocos, abraçadeiras, fitas de identificação, conectores, tomadas telefônicas e outros);

c)- fornecer os desenhos indicativos e esquemáticos com o direcionamento dos locais do serviço a ser executado pela CONTRATADA;

d)- fornecer dados e informações da situação atual da rede telefônica (cabos, quadros, caixas, dutos);

e)- facilitar o acesso dos funcionários da CONTRATADA aos locais de realização do serviço;

f)- indicar local para guarda de ferramentas e equipamentos e para troca de roupas dos funcionários da CONTRATADA;

g)- promover os pagamentos dentro do prazo estipulado, nas condições e nos percentuais estabelecidos;

h)- exercer a fiscalização e o acompanhamento da execução do serviço contratado, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados.

4 - PRAZO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

4.4.1 - A CONTRATADA deverá iniciar a execução do serviço a partir da data de recebimento de Ordem de Serviço específica, a ser emitida pela CMBH em até 30 (trinta) dias a contar da data de assinatura do Contrato.

4.4.2 - Iniciado o serviço, a CONTRATADA deverá executá-lo ininterruptamente até o seu término, salvo por ordem expressa de representante indicado pela CMBH.

4.4.3 - O serviço descrito neste Anexo deverá ser realizado em, no máximo, 60 (sessenta) dias corridos, a contar do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Serviço a que se refere o subitem 4.4.1 supra.

4.4.4 - A execução do serviço poderá ocorrer de segunda a sexta-feira, dentro do horário normal de funcionamento da CMBH (7:00 às 19:00 horas), bem como fora deste horário, inclusive aos sábados, domingos e feriados, desde que isto não implique em prejuízos à rotina dos vereadores e servidores da CMBH, NÃO cabendo à CONTRATADA qualquer recebimento adicional em razão da prestação do serviço em períodos distintos do horário normal.

4.4.5 - O objeto deste Anexo deverá ser executado diretamente pela CONTRATADA, não podendo ser subempreitado, cedido ou sublocado.

5 - FORMA DE PAGAMENTO:

5.1 - O pagamento à CONTRATADA será realizado da seguinte forma:

a)- na conclusão de 50% do quantitativo do serviço relacionado nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do subitem 3.4.1 deste Anexo → pagamento de 40% do valor total da contratação;

b)- na conclusão dos 50% restantes do quantitativo do serviço relacionado nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do subitem 3.4.1 deste Anexo → pagamento de 40% do valor total da contratação;

c)- na conclusão da alínea “e” do subitem 3.4.1 deste Anexo e na entrega definitiva dos trabalhos → os 20% restantes do valor total da contratação, desde que verificado o atendimento do serviço recebido com as especificações constantes deste Anexo, quando, então, será emitido o Termo de Aceite Definitivo pela Divisão de Gestão Administrativa da CMBH.

5.1.1 - O pagamento será efetuado no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar do atesto das notas ficais, por meio de depósito bancário ou por outro meio que vier a ser acordado entre as partes. As notas fiscais deverão ser entregues à Divisão de Gestão Financeira da CMBH, acompanhadas da CND/INSS e do CRF/FGTS vigentes.

5.1.2 - O pagamento efetuado não implica reconhecimento pela CMBH de adimplemento por parte da CONTRATADA relativamente às obrigações previdenciárias, sociais, trabalhistas, tributárias e fiscais, nem novação em relação a qualquer regra constante destas especificações.

5.1.3 - O pagamento realizado pela CMBH não implica prejuízo de a CONTRATADA reparar toda e qualquer falha que se apurar na consecução do serviço, nem exclui as responsabilidades civil e ético-profissional de que trata a Lei Federal nº 8.666/93, tudo dentro dos prazos legais e contratuais pertinentes.

6 - FISCALIZAÇÃO:

6.1 - O serviço a ser prestado será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação pela Divisão de Gestão Administrativa da CMBH, que será a área responsável pelo seu recebimento.

6.2 - A fiscalização é exercida no interesse da CMBH, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da CMBH ou de seus agentes e prepostos.

6.3 - A CMBH se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o serviço prestado em desacordo com as especificações e condições estabelecidas neste Anexo.

6.4 - Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto contratado, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA sem ônus adicionais para a CMBH.

7 - AVALIAÇÃO DE CUSTOS:

Conforme exigência legal, a CMBH realizou pesquisa de preços no mercado, visando apuração da média aritmética para verificação de disponibilidade orçamentária, obtendo o valor total médio estimado de R$76.297,35 (setenta e seis mil, duzentos e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos), conforme orçamentos constantes dos autos do processo.

8 - DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA AS DESPESAS:

O desembolso se fará mediante a rubrica da dotação orçamentária própria da CMBH, sob o número 01.01.01.031.001.2001.449051-5 - Obras e Instalações: Instalações, ocorrendo adequação orçamentária e financeira para a despesa, conforme estimativa emitida pela Divisão de Gestão Financeira, anexa ao processo, devidamente autorizada pelo Presidente da CMBH.

9 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

O critério de julgamento será o menor preço, assim entendido como o menor VALOR TOTAL ofertado para a íntegra do item único, desde que atendidas as especificações do Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2012 e de seus Anexos, sendo desclassificadas as propostas que estiverem em desacordo.

10 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

10.1 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, poderá a CMBH, mediante regular processo administrativo e garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, além de outras penalidades previstas na legislação pertinente, as seguintes sanções:

I- advertência;

II- multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor total do Contrato, por ocorrência;

III- multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível rescisão da contratação;

IV- suspensão temporária de licitar e contratar com a CMBH, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

V- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com qualquer órgão público, em caso de descumprimento de obrigações contratuais.

10.1.1 - As sanções elencadas nos itens I e II poderão ser aplicadas pela Diretoria de Administração e Finanças da CMBH. A sanção do item III poderá ser aplicada pela Diretoria Geral da CMBH. As sanções dos itens IV e V serão aplicadas pela Presidência da CMBH.

10.1.2 - O valor das multas aplicadas poderá ser descontado do pagamento devido pela CMBH. Não sendo este suficiente, a diferença deverá ser recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da aplicação da sanção.

10.1.3 - As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente.

10.1.4 - As penalidades somente serão aplicadas após regular processo administrativo, em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

ANEXO II DO EDITAL

- MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO -

CREDENCIAMENTO

Pelo presente instrumento, credenciamos o (a) Sr. (a) ___________________________________________________, portador (a) do documento de identidade nº _______________________________ e do CPF nº ______________, para participar das reuniões relativas à TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2012, o (a) qual está autorizado (a) a requerer vistas de documentos e propostas, manifestar-se em nome da licitante, desistir e interpor recursos, rubricar e assinar documentos, declarações e atas, a que tudo daremos por firme e valioso.

Belo Horizonte, _____ de _____________ de 2012.

________________________________________________

Nome e assinatura de representante legal da licitante

ANEXO III DO EDITAL - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP -

DECLARAÇÃO

A empresa _________________________________________________, CNPJ nº __________________________, declara, sob as penas da lei, por intermédio de seu representante legal, que cumpre os requisitos legais para qualificação como ______________________________ (incluir a condição da empresa: Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP), conforme previsto no artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste mesmo artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei.

Belo Horizonte, _____ de ______________de 2012.

______________________________________________

Nome e assinatura de representante legal da licitante

ANEXO IV DO EDITAL

- MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR -

DECLARAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2012

A empresa _________________________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____________________, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (ª) __________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº _____________________ e do CPF nº _________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva:

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (_____).

(marcar com um “x” o espaço acima, em caso afirmativo)

Belo Horizonte, _______ de ______________ de 2012.

______________________________________________

Nome e assinatura de representante legal da licitante

- ANEXO V DO EDITAL

- - TERMO DE VISTORIA -

- TERMO DE VISTORIA

Declaro, para fins de instrução da TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2012, que a empresa _____________________________________________ compareceu, nesta data, à Câmara Municipal de Belo Horizonte, para visita técnica, ocasião em que lhe foram fornecidas todas as informações e apresentadas todas as condições para o completo e adequado cumprimento das obrigações decorrentes da referida licitação.

A simples inclusão deste Termo de Vistoria no envelope relativo aos documentos de habilitação implica a declaração da empresa de que todas as informações recebidas e as condições apresentadas pela CMBH foram satisfatórias e permitiram a total e perfeita compreensão do objeto da licitação.

- Belo Horizonte, _____ de _____________ de 2012.

- _______________________________________

- Divisão de Gestão Administrativa

ANEXO VI DO EDITAL

- MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL -

TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2012

OBJETO: Prestação de serviço de ampliação de rede telefônica.

- DENOMINAÇÃO SOCIAL DA LICITANTE: _______________________________

- CNPJ: _________________________

- Apresenta esta licitante, por intermédio de seu representante legal, proposta comercial para o item único abaixo, cuja especificação completa encontra-se detalhada no ANEXO I do Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2012:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO RESUMIDA DO SERVIÇO | VALOR TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- |
| Único | Execução de serviço de ampliação da rede telefônica existente no prédio sede da Câmara Municipal de Belo Horizonte, com fornecimento de mão-de-obra técnica, ferramentas e equipamentos necessários à completa e perfeita realização do serviço de integração e compatibilização da rede atual com a nova rede a ser estruturada. |  |

OBSERVAÇÕES:

1)- O serviço ofertado obedece a todas as condições e características definidas no Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2012 e respectivos anexos, responsabilizando-se a licitante, com a apresentação de sua proposta, pela veracidade desta informação.

2)- No valor total proposto para o serviço já estão incluídos todos os encargos e custos, diretos e indiretos, necessários à sua perfeita e completa execução.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: ________ dias (mínimo de 60 dias, a contar da data prevista para a entrega dos envelopes).

Belo Horizonte, ____ de _______________ de 2012.

______________________________________________

Nome e assinatura de representante legal da licitante

- ANEXO VII DO EDITAL

- - MINUTA DE CONTRATO -

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DE REDE TELEFÔNICA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE E A EMPRESA _________________________.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, inscrita no CNPJ sob o nº 17.316.563/0001-96, com sede nesta Capital, na Avenida dos Andradas, nº 3.100, neste ato representada por seu Presidente, Vereador Léo Burguês de Castro, doravante designada CMBH, e a empresa ______________________, inscrita no CNPJ sob o nº _________________, com sede na Rua ____________, nº ____, Bairro __________, cidade de ________________, neste ato representada por ____________, doravante designada CONTRATADA, têm justo e contratado entre si, em decorrência da TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2012 e observados os preceitos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DE REDE TELEFÔNICA, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

1 - OBJETO

Constitui objeto do presente Contrato a prestação, pela CONTRATADA, de serviço de ampliação da rede telefônica da CMBH.

2 - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

As condições exigíveis para a execução do presente Contrato são aquelas previstas em seu Anexo Único e também no Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2012.

3 - PREÇO E CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO

3.1 - Pelo serviço ora contratado a CMBH pagará à CONTRATADA, em parcelas, o valor total de R$_______________ (___________________________________________________).

3.2 - O pagamento à CONTRATADA será realizado da seguinte forma:

a)- na conclusão de 50% do quantitativo do serviço relacionado nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do subitem 3.4.1 do Anexo Único deste Contrato → pagamento de 40% do valor total da contratação;

b)- na conclusão dos 50% restantes do quantitativo do serviço relacionado nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do subitem 3.4.1 do Anexo Único deste Contrato → pagamento de 40% do valor total da contratação;

c)- na conclusão da alínea “e” do subitem 3.4.1 do Anexo Único deste Contrato e na entrega definitiva dos trabalhos → os 20% restantes do valor total da contratação, desde que verificado o atendimento do serviço recebido com as especificações constantes deste Contrato, quando, então, será emitido o Termo de Aceite Definitivo pela Divisão de Gestão Administrativa da CMBH.

3.3 - O pagamento será efetuado no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar do atesto das notas ficais, por meio de depósito bancário ou por outro meio que vier a ser acordado entre as partes. As notas fiscais deverão ser entregues à Divisão de Gestão Financeira da CMBH, acompanhadas da CND/INSS e do CRF/FGTS vigentes.

3.3.1 - As notas fiscais deverão ser emitidas pela CONTRATADA em inteira conformidade com as exigências legais e contratuais, especialmente com as de natureza fiscal, com destaque, quando exigíveis, das retenções devidas.

3.3.2 - Os pagamentos à CONTRATADA não serão efetivados caso esta não encaminhe à CMBH as notas fiscais corretamente preenchidas e os documentos relacionados no subitem 3.3.

3.3.3 - O atraso da CONTRATADA no envio da documentação implicará na sua responsabilidade pelo ônus decorrente das multas e correções aplicadas em razão do não recolhimento de encargos e outras obrigações em tempo hábil.

3.3.4 - A Divisão de Gestão Financeira da CMBH, identificando qualquer divergência nas notas fiscais, deverá devolvê-las à CONTRATRADA para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo estipulado no subitem 3.3 será contado somente a partir da reapresentação do documento, desde que devidamente sanado o vício.

3.4 - O pagamento efetuado não implica reconhecimento pela CMBH de adimplemento por parte da CONTRATADA relativamente às obrigações previdenciárias, sociais, trabalhistas, tributárias e fiscais, nem novação em relação a qualquer regra constante destas especificações.

3.5 - O pagamento realizado pela CMBH não implica prejuízo de a CONTRATADA reparar toda e qualquer falha que se apurar na consecução do serviço, nem exclui as responsabilidades civil e ético-profissional de que trata a Lei Federal nº 8.666/93, tudo dentro dos prazos legais e contratuais pertinentes.

4 - REVISÃO DOS PREÇOS

4.1 - O valor total poderá ser revisto em observância ao princípio constitucional e legal do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato.

4.1.1 - Caberá à CONTRATADA solicitar a revisão devida, fornecendo os documentos que justifiquem e comprovem a variação significativa do valor.

5 - DURAÇÃO DO CONTRATO

Este Contrato vigerá pelo período de 6 (seis) meses a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos e limites legais.

6 - FORMA E PRAZO DE EXECUÇÃO

O serviço deverá ser prestado na forma e no prazo definido no Anexo Único deste Contrato.

7 - FISCALIZAÇÃO

7.1 - Deverão ser assegurados à CMBH amplos poderes para fiscalizar e acompanhar o serviço contratado, bem como o direito de obter os esclarecimentos que julgar necessários, devendo a CONTRATADA fornecer as informações e os relatórios que a ela forem solicitados.

7.1.1 - O acompanhamento, a fiscalização, o recebimento e a conferência do serviço serão feitos pela Divisão de Gestão Administrativa da CMBH, que será a área gestora do Contrato.

7.2 - A ação fiscalizadora da CMBH não fará cessar nem diminuir a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas neste Contrato ou por irregularidades constatadas, nem por quaisquer danos causados, inclusive a terceiros.

7.3 - A CMBH se reserva o direito de recusar o serviço executado em desacordo com as especificações e condições previstas neste Contrato, podendo rescindir a contratação e aplicar as penalidades contratuais e legais pertinentes.

7.4 - Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto contratado, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA sem ônus para a CMBH.

8 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta licitação correrão integralmente por conta de dotação orçamentária própria da CMBH, sob o número 01.01.01.031.001.2001.449051-5 - Obras e Instalações: Instalações.

9 - RESPONSABILIDADES

9.1 - A CONTRATADA, neste ato, assume perante a CMBH a responsabilidade civil relativamente a qualquer dano que o serviço por ela prestado venha causar ao patrimônio público, ao pessoal da CMBH ou a terceiros.

9.2 - A CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais e securitários resultantes da execução deste Contrato, devendo remeter à CMBH os respectivos comprovantes, sempre que exigidos.

9.2.1 - Em caso de a CMBH ser judicialmente condenada ao pagamento de quaisquer ônus referidos no subitem 9.2, a CONTRATADA deverá ressarci-la dos valores correspondentes, acrescidos de 20% (vinte por cento) a título de honorários.

9.3 - A CONTRATADA deverá manter, ao longo da execução deste Contrato, a qualidade do serviço prestado, sendo obrigada a refazer, a qualquer tempo, o serviço que apresentar qualquer tipo de defeito.

9.4 - A CONTRATADA não poderá, a título algum, ceder o objeto do presente Contrato.

9.5 - A CONTRATADA será obrigada a manter, durante a vigência deste Contrato, as condições de habilitação exigidas no processo licitatório, sendo obrigada a encaminhar à CMBH cópia da documentação respectiva sempre que solicitado por esta última.

10 - OBRIGAÇÕES DAS PARTES

As obrigações da CMBH e da CONTRATADA em relação à presente contratação são aquelas previstas neste Contrato, em seu Anexo Único e também no Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2012.

11 - CAUSAS DE EXTINÇÃO DO CONTRATO

11.1 - Este Contrato se extinguirá pelas hipóteses de rescisão e de resolução previstas nos subitens seguintes.

11.2 - A CMBH poderá, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades previstas em lei ou neste Contrato, rescindi-lo nos seguintes casos:

a)- inexecução parcial ou total das obrigações contratuais;

b)- declaração de falência ou aceitação do pedido de recuperação judicial da CONTRATADA, no curso da execução deste Contrato;

c)- injustificada baixa na qualidade do serviço prestado, a juízo da CMBH.

11.3 - Resolve-se o Contrato:

a)- pelo decurso de seu prazo de vigência;

b)- pelo integral cumprimento de seu objeto, atestado pelo órgão interno competente da CMBH;

c)- pelo acordo formal entre as partes, nos termos do que dispõe o art. 472 do Código Civil Brasileiro.

12 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, poderá a CMBH, mediante regular processo administrativo e garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, além de outras penalidades previstas na legislação pertinente, as seguintes sanções:

I- advertência;

II- multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor total da contratação, por ocorrência;

III- multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível rescisão da contratação;

IV- suspensão temporária de licitar e contratar com a CMBH, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

V- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com qualquer órgão público, em caso de descumprimento de obrigações contratuais.

12.1.1 - As sanções elencadas nos itens I e II poderão ser aplicadas pela Diretoria de Administração e Finanças da CMBH. A sanção do item III poderá ser aplicada pela Diretoria Geral da CMBH. As sanções dos itens IV e V serão aplicadas pela Presidência da CMBH.

12.1.2 - O valor das multas aplicadas poderá ser descontado do pagamento devido pela CMBH. Não sendo este suficiente, a diferença deverá ser recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da aplicação da sanção.

12.1.3 - As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente.

12.1.4 - As penalidades somente serão aplicadas após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

13 - ADITAMENTO

Este Contrato poderá ser alterado, nos termos e limites da legislação vigente, e sempre por meio de Termo Aditivo.

14 - PEÇAS INTEGRANTES DO CONTRATO

Independentemente de transcrição, integram o presente Contrato o Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2012, a documentação e a proposta comercial da CONTRATADA, no que estas não conflitarem com o Edital e com o Contrato.

15 - FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, para dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato.

16 - ACEITAÇÃO

E por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Belo Horizonte, ___ de ________________ de 2012.

CMBH: ________________________________

Vereador Léo Burguês de Castro

Presidente da CMBH

CONTRATADA: ________________________

- ANEXO ÚNICO DO CONTRATO

- - QUADRO DE VALOR E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL -

- 1 - OBJETO:

1.1 - Constitui objeto deste Anexo a execução de serviço de ampliação da rede telefônica existente na sede da CMBH, à Avenida dos Andradas, nº 3.100, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte, Minas Gerais.

1.2 - O serviço a ser prestado deverá seguir integralmente as especificações contidas neste Anexo, compreendendo o fornecimento e a administração da mão-de-obra, bem como o fornecimento de ferramentas, equipamentos, máquinas e todos os acessórios necessários à completa execução dos trabalhos, sem quaisquer ônus adicionais para a CMBH.

1.3 - Todo o material citado neste Anexo (cabos, blocos, tomadas telefônicas, abraçadeiras, fitas de identificação e outros) necessário à ampliação desejada, seja para implantação ou para substituição, será fornecido pela CMBH, cabendo à CONTRATADA a administração de todo ele, zelando por sua correta utilização por parte de seus funcionários.

1.4 - Integram este Anexo, para todos os fins, 14 (quatorze) pranchas elaboradas pela área de engenharia da Divisão de Gestão Administrativa da CMBH, as quais se encontram apensas ao Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2012.

1.4.1 - As pranchas citadas no subitem 1.4 supra contêm 14 desenhos indicativos dos caminhos e do detalhamento da ampliação a ser executada pela CONTRATADA, bem como 4 tabelas que indicam a distribuição dos quadros e das caixas por gabinete de vereador.

- 2 - QUADRO DE VALOR:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO RESUMIDA DO SERVIÇO | VALOR TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- |
| Único | Execução de serviço de ampliação da rede telefônica existente no prédio sede da CMBH, com fornecimento de mão-de-obra técnica, ferramentas e equipamentos necessários à completa e perfeita realização do serviço de integração e compatibilização da rede atual com a nova rede a ser estruturada. |  |

3 - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E CONDIÇÕES GERAIS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

3.1 - Para a ampliação da rede de telefonia da CMBH, a CONTRATADA deverá promover a integração e a compatibilização da rede de cabos existente com a nova rede a ser estruturada, realizando os serviços de remoção dos cabos antigos (quando assim for indicado) e de passagem de novo cabeamento telefônico com maior número de pares, bem como a substituição e instalação de novos blocos, abraçadeiras e demais itens envolvidos na ampliação do sistema, conforme descrito nas especificações deste Anexo.

3.2 - Caracterização do sistema atual:

3.2.1 - Quadro de distribuição geral (DG): caixa principal do prédio, na qual são terminados e interligados os cabos da rede telefônica externa e os cabos da rede telefônica interna do prédio, estando localizada no 1º pavimento, na sala da Telefonia, no bloco B da sede da CMBH.

3.2.2 - Caixas secundárias: caixas destinadas à instalação de blocos terminais para a conexão de fios internos, interligando o DG e os gabinetes. Compreende um total de 21 (vinte e uma) caixas, sendo 15 (quinze) de distribuição e 6 (seis) de passagem.

● O desenho 1, anexo ao Edital, apresenta de maneira esquemática a localização de todas as caixas e as dimensões de cada uma delas.

● A ampliação não envolverá aumento do número de caixas existentes.

● A tabela 1 seguinte detalha a localização de cada caixa envolvida nesta contratação. Considerando que a contratação pretendida envolverá apenas as caixas A, B, C, H, I, J, K, M, P, Q, R, S, T e U, as demais caixas não serão caracterizadas por não estarem vinculadas à rede a ser ampliada.

TABELA 1:

| Caixa | Pavimento | Observação |
| --- | --- | --- |
| A | 1º | Caixa de passagem para as caixas K e P. |
| B | 1º | Caixa de passagem para as caixas A, K e P. |
| C | 1º | Caixa de passagem para as caixas A, B, K, P, D, L, R, S, T e U. |
| H | 1º | Caixa de passagem para as caixas M e Q. |
| I | 1º | Caixa de passagem para as caixas J, N e O. |
| J | 1º | Atendimento ao gabinete da Presidência. |
| K | 2º | Atendimento aos gabinetes 1, 2, 3, 4, 5 e aos setores administrativos do segundo pavimento. |
| M | 2º | Atendimento ao gabinete 6 e aos setores administrativos do segundo pavimento. |
| P | 3º | Atendimento aos gabinetes 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 e parte do gabinete 14. |
| Q | 3º | Atendimento aos gabinetes 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e parte do gabinete 14. |
| R | 3º | Atendimento aos gabinetes 29, 30, 31 e 40. |
| S | 3º | Atendimento aos gabinetes 32, 33, 34 e 35. |
| T | 3º | Atendimento aos gabinetes 36, 37 e 38. |
| U | 3º | Atendimento ao gabinete 39. |

3.2.3 - Rede telefônica primária: trata-se do conjunto de meios físicos (cabos, fios, blocos, terminais e outros) necessários à instalação/ligação entre as caixas de distribuição e o DG de telefonia no interior do prédio.

● Os desenhos 1, 2, 3, 4 e 5, anexos ao Edital, apresentam de maneira esquemática a rede de dutos que alimentam as caixas de distribuição, com as devidas seções destes dutos.

● A tabela 2 seguinte detalha a rede telefônica existente em cada caixa envolvida na contratação. Estes dados são apresentados com a finalidade de facilitar o entendimento da ampliação a ser executada, já que a rede existente será mantida em várias caixas, servindo como mecanismo de distribuição até os gabinetes.

TABELA 2:

| Caixas | Dutos | Cabos | nº de Blocos de 10 pares | nº de Linhas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 2 X ø 50 mm | 1 X 100 pares (cabo seccionado, ficando 10 no 1º pavimento, 40 no 2º pavimento e 50 no 3º pavimento). | Informação desnecessária. |  |
| B | 2 X ø 50 mm | 1 X 100 pares (cabo seccionado, ficando 10 pares no 1º pavimento, 40 no 2º pavimento e 50 no 3º pavimento). | Informação desnecessária. |  |
| C | 2 X ø 75 mm | Caixa de passagem. Informação desnecessária. |  |  |
| H | 2 X ø 50 mm | Caixa de passagem. Informação desnecessária. |  |  |
| I | 2 X ø 50 mm | Caixa de passagem. Informação desnecessária. |  |  |
| J | 2 X ø 50 mm | 2 X 50 pares (sendo que 50 ficam no 1º pavimento e 50 sobem para a caixa M no 2º pavimento). | 17 | 32 |
| K | 2 X ø 50 mm | 1 X 100 pares (cabo seccionado, ficando 10 pares no 1º pavimento, 40 no 2º pavimento e 50 no 3º pavimento). | 17 | 28 |
| M | 2 X ø 50 mm | 2 X 50 pares (sendo que 50 ficam no 2º pavimento e 50 sobem para a caixa Q no 3º pavimento). | 17 | 26 |
| P | 2 X ø 38 mm | 1 X 100 pares (cabo seccionado, apenas 50 pares chegam ao 3º pavimento). | 21 | 46 |
| Q | 2 X ø 38 mm | 1 X 50 pares. | 23 | 46 |
| R | 2 X ø 60 mm | 1 X 50 pares e 1 X 20 pares. | 10 | 26 |
| S | 2 X ø 60 mm | 1 X 50 pares e 1 X 10 pares. | 6 | 17 |
| T | 2 X ø 60 mm | 1 X 50 pares. | 5 | 14 |
| U | 2 X ø 60 mm | 1 X 50 pares e 1 X 10 pares. | 6 | 11 |

3.2.4 - Rede telefônica secundária: consiste no conjunto de meios físicos – cabos e tomadas – que interligam os quadros de distribuição aos gabinetes que por eles são, respectivamente, atendidos. Atualmente essa ligação é realizada por pares de cabos FI’s. Caberá à CONTRATADA promover a substituição dos cabos da rede secundária por cabos de 6 (seis) pares até os gabinetes, interligando-os através de jampeamentos com as tomadas telefônicas existentes e integrando-os com a rede existente nos gabinetes.

3.3 - Ampliação da rede:

3.3.1 - Rede telefônica primária ampliada: consiste na instalação do conjunto de meios físicos (cabos, fios, blocos, terminais e outros) necessários à ampliação da rede de telefonia no interior do prédio, entre o DG e os quadros de distribuição e de passagem.

● A tabela 3 seguinte identifica a ampliação por caixa de distribuição, quantificando os blocos a serem substituídos e o total de cabos que serão ampliados nestas caixas, considerando o caminho percorrido entre o DG e os mesmos, passando pelas caixas de passagem.

● Considerando que as caixas A, B, C, H e I funcionam apenas como passagem para as caixas de distribuição, elas não constarão da especificação seguinte.

TABELA 3:

| Caixas | Cabos a serem ampliados |  | Blocos a serem substituídos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DG até AS CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO | CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO até OS gabinetes |  |
| J | 1 X 10 pares. | 2 X 6 pares. | 10 de 10 pares. |
| K | 1 X 30 pares. | 10 X 6 pares. | 10 de 10 pares. |
| M | Nenhum. | 2 X 6 pares. | 10 de 10 pares. |
| P | 1 X 50 pares; 1 X 30 pares. | 23 X 6 pares. | 12 de 10 pares. |
| Q | 1 X 50 pares; 1 X 30 pares. | 21 X 6 pares. | 13 de 10 pares. |
| R | Nenhum. | 8 X 6 pares. | 5 de 10 pares. |
| S | Nenhum. | 8 X 6 pares. | Nenhum. |
| T | Nenhum. | 6 X 6 pares. | Nenhum. |
| U | Nenhum. | 2 X 6 pares. | Nenhum. |

3.3.2 - Caminhos da rede primária: consiste na observância da descrição dos caminhos que deverão ser percorridos pelos cabos a serem instalados a partir do DG, utilizando as caixas de passagem até as respectivas caixas de distribuição. O desenho 1, anexo ao Edital, aponta os caminhos a serem realizados entre o DG e os quadros de distribuição, conforme se segue:

    - caminho 1: caminho desenvolvido pelo cabo a ser acrescido que alimentará a caixa J - desenho 2, anexo ao Edital. O cabo 1 X 10 pares sairá do DG, percorrendo a distância aproximada de 16 (dezesseis) metros até a caixa I, continuando por aproximadamente 12 (doze) metros até a caixa J, onde será conectado aos blocos terminais;

    - caminho 2: caminho desenvolvido pelos cabos que alimentarão as caixas M (2º pavimento) e Q (3º pavimento) - desenho 3, anexo ao Edital. Este caminho representa o acréscimo de cabos a ser feito para atendimento único à caixa Q, visto que a caixa M não sofrerá alterações. Os novos cabos, 1 X 50 pares e 1 X 30 pares, sairão do DG, percorrendo a distância aproximada de 21 (vinte e um) metros até a caixa H, continuarão até a caixa M por, aproximadamente, mais 10 (dez) metros e seguirão até a caixa Q, percorrendo mais 5 (cinco) metros. Os cabos deverão ser conectados aos blocos terminais na caixa Q;

    - caminho 3: caminho desenvolvido pelos cabos que alimentarão as caixas K e P - desenho 4, anexo ao Edital. O acréscimo dos cabos de 1 X 50 pares e 2 X 30 pares sairá do DG, percorrendo o caminho até a caixa C por uma distância aproximada de 27 (vinte e sete) metros, depois até a caixa B por uma distância aproximada de 15 (quinze) metros, seguindo para a caixa A por outros 18 (dezoito) metros, aproximados, chegando à caixa K depois de percorrido 5 (cinco) metros, onde ficará um cabo 1 x 30 pares, sendo que os demais cabos (1 X 50 e 1 X 30) continuarão por, aproximadamente, mais 5 (cinco) metros até a caixa P. Nos dois casos os cabos deverão ser conectados aos blocos terminais existentes instalados nas caixas.

3.3.3 - Caminhos da rede secundária: consiste na observância da descrição dos caminhos percorridos pelos cabos a serem substituídos entre as caixas de distribuição e os gabinetes atendidos pelas mesmas, conforme se segue:

    - caminho da caixa J: esta caixa atende ao gabinete da Presidência e às suas unidades de apoio. Entretanto, a ampliação contemplará apenas o gabinete da Presidência. Deverão ser levados 2 (dois) cabos de 6 pares cada, conforme apresentado no desenho 6, anexo ao Edital. A distância aproximada para realização de todo o trajeto representa 61 (sessenta e um) metros;

    - caminho da caixa K: esta caixa atende aos gabinetes 1, 2, 3, 4 e 5. Deverão ser levados 2 cabos de 6 pares até cada um desses gabinetes, conforme apresentado no desenho 7, anexo ao Edital. As distâncias aproximadas entre a caixa e os gabinetes são:

- gabinete 1: 37 (trinta e sete) metros;

- gabinete 2: 24 (vinte e quatro) metros;

- gabinete 3: 22 (vinte e dois) metros;

- gabinete 4: 42 (quarenta e dois) metros;

- gabinete 5: 63 (sessenta e três) metros;

    - caminho da caixa M: esta caixa atende ao gabinete 6 e às unidades administrativas localizadas no 2º pavimento. Para esta ampliação apenas o gabinete 6 será atendido, devendo ser levado até ali 2 (dois) cabos de 6 pares cada, conforme apresentado no desenho 8, anexo ao Edital. A distância aproximada para realização de todo o trajeto representa 63 (sessenta e três) metros;

    - caminho da caixa P: esta caixa atende aos gabinetes 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (em parte), 15, 16, 17 e 18. Deverão ser levados até cada um desses gabinetes 2 cabos de 6 pares, conforme apresentado no desenho 9, anexo ao Edital. As distâncias aproximadas entre a caixa e os gabinetes são:

- gabinete 7: 80 (oitenta) metros;

- gabinete 8: 71 (setenta e um) metros;

- gabinete 9: 43 (quarenta e três) metros;

- gabinete 10: 27 (vinte e sete) metros;

- gabinete 11: 27 (vinte e sete) metros;

- gabinete 12: 44 (quarenta e quatro) metros;

- gabinete 13: 66 (sessenta e seis) metros;

- gabinete 14: 42 (quarenta e dois) metros;

- gabinete 15: 73 (setenta e três) metros;

- gabinete 16: 50 (cinqüenta) metros;

- gabinete 17: 50 (cinqüenta) metros;

- gabinete 18: 71 (setenta e um) metros;

    - caminho da caixa Q: esta caixa atende aos gabinetes 14 (em parte), 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. Deverão ser levados até cada um desses gabinetes 2 cabos de 6 pares, conforme apresentado no desenho 10, anexo ao Edital. As distâncias aproximadas entre a caixa e os gabinetes são:

- gabinete 14: 42 (quarenta e dois) metros;

- gabinete 19: 73 (setenta e três) metros;

- gabinete 20: 51 (cinqüenta e um) metros;

- gabinete 21: 51 (cinqüenta e um) metros;

- gabinete 22: 72 (setenta e dois) metros;

- gabinete 23: 76 (setenta e seis) metros;

- gabinete 24: 50 (cinqüenta) metros;

- gabinete 25: 27 (vinte e sete) metros;

- gabinete 26: 28 (vinte e oito) metros;

- gabinete 27: 60 (sessenta) metros;

- gabinete 28: 79 (setenta e nove) metros;

    - caminho da caixa R: esta caixa atende aos gabinetes 29, 30, 31 e 40. Deverão ser levados até cada um deles 2 cabos de 6 pares, conforme apresentado no desenho 11, anexo ao Edital. As distâncias aproximadas entre a caixa e os gabinetes são:

- gabinete 29: 64 (sessenta e quatro) metros;

- gabinete 30: 46 (quarenta e seis) metros;

- gabinete 31: 32 (trinta e dois) metros;

- gabinete 40: 62 (sessenta e dois) metros;

    - caminho da caixa S: esta caixa atende aos gabinetes 32, 33, 34 e 35. Deverão ser levados até cada um deles 2 cabos de 6 pares, conforme apresentado no desenho 12, anexo ao Edital. As distâncias aproximadas entre a caixa e os gabinetes são:

- gabinete 32: 48 (quarenta e oito) metros;

- gabinete 33: 66 (sessenta e seis) metros;

- gabinete 34: 42 (quarenta e dois) metros;

- gabinete 35: 58 (cinqüenta e oito) metros;

    - caminho da caixa T: esta caixa atende aos gabinetes 36, 37 e 38. Deverão ser levados até eles 2 cabos de 6 pares cada, conforme apresentado no desenho 13, anexo ao Edital. As distâncias aproximadas entre a caixa e os gabinetes são:

- gabinete 36: 60 (sessenta) metros;

- gabinete 37: 48 (quarenta e oito) metros;

- gabinete 38: 50 (cinqüenta) metros;

    - caminho da caixa U: esta caixa atende ao gabinete 39. Deverão ser levados até ali 2 cabos de 6 pares cada conforme apresentado no desenho 14, anexo ao Edital. A distância aproximada entre a caixa e o gabinete é:

- gabinete 39: 50 (cinqüenta) metros.

3.3.3.1 - Para a terminação da rede telefônica secundária, caberá à CONTRATADA realizar o jampeamento dos cabos nas tomadas telefônicas existentes em cada gabinete, num total de 12 conexões por gabinete.

3.3.4 - Conexão dos blocos: consiste na execução, pela contratada, dos serviços de remoção, substituição, montagem e conexão dos blocos às redes primária e secundária das caixas internas, num total aproximado de 60 (sessenta) blocos.

3.3.4.1 - Todos os cabos da rede secundária deverão ser identificados através de fitas numeradas ou nominadas dentro das caixas de distribuição.

3.4 - Quantitativo:

3.4.1 - O quantitativo indicado a seguir consiste apenas da informação da distância máxima prevista para a execução do serviço descrito neste Anexo, sendo que todo o material necessário à execução do serviço será fornecido pela CMBH, excetuando ferramentas e equipamentos necessários para a realização do mesmo, os quais são de responsabilidade da CONTRATADA:

    - 28 (vinte e oito) metros de cabo 1 X 10 pares entre o DG e as caixas de distribuição;

    - 171 (cento e setenta e um) metros de cabo 1 X 30 pares entre o DG e as caixas de distribuição;

    - 106 (cento e seis) metros de cabo de 1 X 50 pares entre o DG e as caixas de distribuição;

    - 2.200 (dois mil e duzentos) metros de cabo 1 X 6 pares entre as caixas de distribuição e os gabinetes;

    - 60 (sessenta) blocos de engate rápido para 10 pares cada (substituição, instalação, montagem, conexão e identificação).

3.5 - Garantia:

3.5.1 - Todo o serviço deverá ter garantia de 5 (cinco) anos contra erros, vícios, defeitos ou incorreções de instalação. Constatada a existência de problemas decorrentes do serviço executado, a CONTRATADA deverá, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da notificação formal feita pela CMBH, promover as correções e os reparos necessários ao restabelecimento do funcionamento da rede de telefonia.

3.6 - Obrigações adicionais da CONTRATADA:

a)- executar o serviço contratado dentro do prazo estabelecido e com pessoal selecionado de comprovada competência técnica;

b)- prestar, sem quaisquer ônus adicionais para a CMBH, suporte de serviço, que compreenderá assistência técnica durante o período de garantia contra defeitos e vícios de execução;

c)- administrar toda a mão-de-obra alocada na sede da CMBH, controlando horários, condições para a execução, datas e todos os demais aspectos inerentes à realização do serviço;

d)- responsabilizar-se pelo transporte e alimentação dos funcionários necessários à execução do serviço;

e)- apresentar, antes do início da prestação do serviço, relação completa dos seus funcionários, informando o nome e o número de matrícula ou identidade de cada um, comunicando por escrito caso ocorra a substituição de algum deles;

f)- apresentar seus funcionários, para a execução do serviço, devidamente uniformizados e identificados por crachás;

g)- manter quadro de pessoal suficiente para a realização do serviço, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao trabalho e demissão de empregados;

h)- observar as normas de segurança de trabalho vigentes e referentes ao serviço contratado, orientando seus funcionários sobre o uso correto dos equipamentos de proteção individual e coletiva nas dependências da CMBH, bem como fornecendo os equipamentos necessários e obrigatórios para a realização das atividades;

i)- fornecer a seus funcionários quaisquer ferramentas, máquinas e instrumentos necessários à execução do serviço, bem como produtos materiais indispensáveis à limpeza e à manutenção dos equipamentos;

j)- responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes ao serviço executado por seus empregados, uma vez inexistir, no caso, vínculo empregatício deles com a CMBH;

k)- respeitar as normas de segurança da CMBH e fornecer todas as informações por ela solicitadas;

l)- comunicar à CMBH, por escrito, quando da verificação de condições inadequadas para a continuidade ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do serviço contratado;

m)- manter, na finalização diária dos trabalhos, as condições de limpeza e organização encontradas, devendo executar a retirada de entulhos e a varrição do local, com vistas a eliminar todo o resto de material e de embalagens, deixando o ambiente livre de qualquer tipo de entulho gerado durante a execução do serviço.

3.7 - Obrigações adicionais da CMBH:

a)- fornecer energia elétrica e água suficientes para a execução do serviço;

b)- fornecer todo o material necessário à execução do serviço contratado (cabos, blocos, abraçadeiras, fitas de identificação, conectores, tomadas telefônicas e outros);

c)- fornecer os desenhos indicativos e esquemáticos com o direcionamento dos locais do serviço a ser executado pela CONTRATADA;

d)- fornecer dados e informações da situação atual da rede telefônica (cabos, quadros, caixas, dutos);

e)- facilitar o acesso dos funcionários da CONTRATADA aos locais de realização do serviço;

f)- indicar local para guarda de ferramentas e equipamentos e para troca de roupas dos funcionários da CONTRATADA;

g)- promover os pagamentos dentro do prazo estipulado, nas condições e nos percentuais estabelecidos;

h)- exercer a fiscalização e o acompanhamento da execução do serviço contratado, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados.

4 - PRAZO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

4.4.1 - A CONTRATADA deverá iniciar a execução do serviço a partir da data de recebimento de Ordem de Serviço específica, a ser emitida pela CMBH em até 30 (trinta) dias a contar da data de assinatura do Contrato.

4.4.2 - Iniciado o serviço, a CONTRATADA deverá executá-lo ininterruptamente até o seu término, salvo por ordem expressa de representante indicado pela CMBH.

4.4.3 - O serviço descrito neste Anexo deverá ser realizado em, no máximo, 60 (sessenta) dias corridos, a contar do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Serviço a que se refere o subitem 4.4.1 supra.

4.4.4 - A execução do serviço poderá ocorrer de segunda a sexta-feira, dentro do horário normal de funcionamento da CMBH (7:00 às 19:00 horas), bem como fora deste horário, inclusive aos sábados, domingos e feriados, desde que isto não implique em prejuízos à rotina dos vereadores e servidores da CMBH, NÃO cabendo à CONTRATADA qualquer recebimento adicional em razão da prestação do serviço em períodos distintos do horário normal.

4.4.5 - O objeto deste Anexo deverá ser executado diretamente pela CONTRATADA, não podendo ser subempreitado, cedido ou sublocado.